## Rekapitulace
SOUPIS PRACÍ
| Akce | Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Pr. Veselého 38 v Hodoníně
| Místo | Pravoslava Veselého 38, 695 01 Hodonín
| Investor | Město Hodonín
| Objednatel | Město Hodonín
REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU
AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Pr. Veselého 38 v Hodoníně
| SOUBOR |  | CENA
| Strukturovaná kabeláž |  | 0
| Společná televizní anténa |  | 0
| Průmyslová televize |  | 0
| Elekrická zabezpečovací signalizace |  | 0
| Systém kontroly vstupu |  | 0
| Telefonní ústředna |  | 0
| Příprava pro multimedia |  | 0
| CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ |  | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH
Poznámka:
- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a podružného matriálu potřebného pro monáže
- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u popisu jednotlivých položek

## SK
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Pr. Veselého 38 v Hodoníně
[5 empty] | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
R | 1 | RACK 19" 18 U, 600x500, nástěnný | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 2 | Ventilační jednotka 2x ventilátor, automatický termostat | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 3 | Patch panel 24xRJ45 Cat.6A, FTP, osazený včetně KeyStone | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
R | 4 | Patch panel 25xRJ45 cat.3, osazený - zakončení poboček telefonní ústředny | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 5 | Vyvazovací panel 1U | 3 | ks |  | 0 |  | 0
5x1
R | 6 | Průchozí panel | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 7 | Patch kabel Cat.6A, FTP, 2m | 30 | ks |  | 0 |  | 0
30x1
R | 8 | Rozvodný panel 5x230V | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 9 | Datová zásuvka 1xRJ45 Cat.6A, FTP - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) | 3 | ks |  | 0 |  | 0
6x1 pro WiFi a účastnický telefon
R | 10 | Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6A, FTP - instalovaná v rámci nábytku (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) | 11 | ks |  | 0 |  | 0
12x1
R | 11 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 10 | hod | X | X |  | 0
10x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
R | 12 | Kabel FTP 4p., Cat.6A, LS0H | 830 | m |  | 0 |  | 0
25x30 + +2x40
R | 13 | Kabel SYKFY 10x2x0,5 - přívod přípojky JTS | 20 | m |  | 0 |  | 0
85x1
R | 14 | Kabel CYKY 3Cx2,5 - přívod napájení datových rozvaděčů | 30 | m |  | 0 |  | 0
7x50
R | 15 | Trubka PVC 16mm pod omítku | 140 | m |  | 0 |  | 0
40x10
R | 16 | Trubka PVC 23mm pod omítku | 100 | m |  | 0 |  | 0
80x10
R | 17 | Trubka PVC 29mm pod omítku | 60 | m |  | 0 |  | 0
62x10
R | 18 | Trubka PVC 36mm pod omítku | 50 | m |  | 0 |  | 0
30x10
R | 19 | Kabelový žlab - lšita vkládací 40x20 | 40 | m |  | 0 |  | 0
4x10 - pro rozvody na stropě
R | 20 | Kabelový žlab - lšita vkládací 20x20 | 40 | m |  | 0 |  | 0
4x10 - pro rozvody na stropě
R | 21 | Kabelový žlab plechový, 62/50, kompletní (vč. víka, výložníků, nosných tyčí) | 80 | m |  | 0 |  | 0
4x20
R | 22 | Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody., přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody | 42 | ks |  | 0 |  | 0
42x1
R | 23 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 12 | ks |  | 0 |  | 0
12x1
R | 24 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 4 | ks |  | 0 |  | 0
4x1
R | 25 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 16 | ks | X | X |  | 0
16x1
R | 26 | Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 4 | ks | X | X |  | 0
4x1
R | 27 | Požární ucpávky prostupů kabeláže | 4 | ks |  | 0 |  | 0
4x1
R | 28 | Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 120 | m | X | X |  | 0
3x40
R | 29 | Stávající přípojka vnějších telefonních linek od poskytovatele telefonních služeb: Odborné přepojení stávající přípojky do nově instalované telefonní ústředny | 1 | ks | X | X |  | 0
1x1
R | 30 | Stávající přípojka datové konektivity od poskytovatele internetových služeb: Odborné přepojení stávající přípojky do nově instalovaného RACK rozvaděče SK | 1 | ks | X | X |  | 0
1x1
R | 31 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 10 | hod | X | X |  | 0
10x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
R | 32 | Měření a kontrola met.vedení včetně protokolu | 25 | ks | X | X |  | 0
R | 33 | Uvedení zařízení do provozu a připojení | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 34 | Výchozí revize | 1 | ks | X | X |  | 0
| Mezisoučet | [6 empty] | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## STA
SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA
Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Pr. Veselého 38 v Hodoníně
[5 empty] | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
R | 1 | Rozvodná skříň STA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 2 | Napájecí zdroj 24V/1,7A | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 3 | Širokopásmový zesilovač UHF - kanály 21-69 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 4 | Anténní stožár vč 2m vč. Kotvení + výložné ráhno dvoustranné pro montáž televizních antén na stožár STA; ocelová trubka ø 28 mm, oboustranně ohnutá se třmenem pro upevnění na stožár | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1 příslušenství pro anténní stožár p.č. 4
R | 5 | Anténa širokopásmová, kanály 21-69 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1 - instalace na výložné ráhno p.č. 6, které je instalováno na anténním stožáru p.č. 4
R | 6 | Anténa FM | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1 - instalace na výložné ráhno p.č. 4, které je instalováno na anténním stožáru p.č. 4
R | 7 | Zásuvka TV+R koncová komplet (zásuvka, krabička, rámeček, kryt zásuvky) | 4 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 8 | Rozbočovač dvojnásobný, 2 výstupy, 3.8 dB | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2x1 - rozbočení DVB-T signálu na jednotlivé větve, instalace v rámci rozvodné skříně p.č. 1
R | 9 | Rozbočovač šestinásobný, 4 výstupy, 9.2 dB | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2x1 - rozbočení DVB-T signálu na jednotlivé větve, instalace v rámci rozvodné skříně p.č. 1
R | 10 | F-konektory | 12 | ks |  | 0 |  | 0
12x1
R | 11 | Pomocné instalační práce: značení tras vedení, koordinační práce | 4 | hod | x | x |  | 0
4x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
R | 12 | Koax kabel 75Ω | 170 | m |  | 0 |  | 0
4x35
R | 13 | Koax kabel 75Ω - UV stabilní | 90 | m |  | 0 |  | 0
3x30
R | 14 | Trubka PVC 23mm p.o. | 60 | m |  | 0 |  | 0
4x10
R | 15 | Trubka PVC 29mm p.o. | 30 | m |  | 0 |  | 0
3x10
R | 16 | Trubka PVC 36mm p.o. | 20 | m |  | 0 |  | 0
2x10
R | 17 | Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody | 8 | ks |  | 0 |  | 0
8x1
R | 18 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 4 | ks |  | 0 |  | 0
4x1
R | 19 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 20 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm | 4 | ks | x | x |  | 0
4x1
R | 21 | Požární ucpávky prostupů kabeláže | 4 | ks |  | 0 |  | 0
4x1
R | 22 | Stávající rozvody a antény STA: odborné odpojení a demontáže stávajících rušených zařízení a rozvodů systému STA | 4 | ks | x | x |  | 0
4x1
R | 23 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 4 | hod | x | x |  | 0
4x1
R | Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
R | 24 | Uvedení do trv. Provozu, nastavení, pogramování, oživení | 1 | ks | x | x |  | 0
R | 25 | Výchozí revize | 1 | ks | x | x |  | 0
R | 26 | Měření na hl.stanici | 1 | ks | x | x |  | 0
R | 27 | Měření na zásuvkách | 4 | ks | x | x |  | 0
| Mezisoučet | [6 empty] | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH

## PTV
PRŮMYSLOVÁ TELEVIZE
AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Pr. Veselého 38 v Hodoníně
[5 empty] | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
R | 1 | IP kamera: 4 Mpix, Dome kamera, digitální (DWDR), krytí IP67, objektiv 2,8 mm, horizontální úhel záběr 100 °, funkce den/noc, přepínání mechanicky (IRC), citlivost standardní, IR přísvit 30m, video komprese H.264; H.264+; H.265; H.265+; MJPEG, snímací prvek 1/3" CMOS, maximální rozlišení 2560 x 1440, max. snímková rychlost 30 fps @ 2304 x 1296, napájení 12 V DC; PoE, spotřeba 5 - 10 W, maximální spotřeba 7 W, redukce šumu,pPracovní teplota -30 - 50 °C | 3 | ks |  | 0 |  | 0
3x1
R | 2 | Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: Φ135mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0
5x1
R | 3 | Montážní patice pro osazní kamer na teď/ na roh | 3 | ks |  | 0 |  | 0
5x1
R | 4 | NVR se switchem pro 16 IP kamer, až 8MP, HDMI 4K, 16x PoE, H.265, I/O, Audio, bez HDD | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 5 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
R | 6 | Datová zásuvka 1x RJ45 Cat.6A, FTP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
5x1
R | 7 | Konektor FTP Cat.6A - zakončení kabelu u NVR v RACK rozvaděči a na straně kamer | 10 | ks |  | 0 |  | 0
2x5
R | 8 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 4 | hod | X | X |  | 0
4x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
R | 9 | Kabel FTP 4p., Cat.6A, LS0H | 250 | m |  | 0 |  | 0
5x50
R | 10 | Trubka PVC 23 mm pod omítku | 220 | m |  | 0 |  | 0
22x10
R | 11 | Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody., přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody | 12 | ks |  | 0 |  | 0
12x1
R | 12 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 4 | ks |  | 0 |  | 0
4x1
R | 13 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 6 | ks | X | X |  | 0
6x1
R | 14 | Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 4 | ks | X | X |  | 0
4x1
R | 15 | Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 80 | m | X | X |  | 0
8x10
R | 16 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) | 4 | ks |  | 0 |  | 0
4x1
R | 17 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 4 | hod | X | X |  | 0
4x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
R | 18 | Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení) | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 19 | Měření a kontrola met.vedení | 3 | ks | X | X |  | 0
R | 20 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 21 | Výchozí revize | 1 | ks | X | X |  | 0
| Mezisoučet | [6 empty] | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## EZS
ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE
AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Pr. Veselého 38 v Hodoníně
[5 empty] | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
R | 1 | Ústředna EZS: sběrnicová, 15 podsystémů, až 120 zón, včetně komunikátoru SMS, ethernet, radiový modul | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 2 | Box ústředny | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 3 | Akumulátor 12 V / 18 Ah | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 4 | PIR detektor pohybu: 12x12 m | 18 | ks |  | 0 |  | 0
3x1 - pro ústřednu a pro přídavný zdroj
R | 5 | Hlásič požáru opticko-kořový, sběrnicový | 13 | ks |  | 0 |  | 0
9x1
R | 6 | Hlásič požáru kořový+teplotní, sběrnicový | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
R | 7 | Detektor CO | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 8 | Sběrnicový modul pro drátový detektor CO | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 9 | Sběrnicový výstupní modul silový | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 10 | Sběrnicový vstupní modul připojení až 8 prvků | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 11 | Montážní krabice pro sběrnicový modul | 3 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 12 | Klávesnice LCD | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 13 | Poplachová siréna | 3 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 14 | Adresovatelný rozbočovač sběrnice | 3 | ks |  | 0 |  | 0
3x1 - pro ústřednu a pro přídavný zdroj
R | 15 | Víceúčelová montážní krabice | 27 | ks |  | 0 |  | 0
27x1
R | 16 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 10 | hod | X | X |  | 0
10x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
R | 17 | Kabel SYKFY 3x2x0,5 | 450 | m |  | 0 |  | 0
150x3
R | 18 | Kabel CYKY 3Cx2,5 pro přívod napájení ústředny | 20 | m |  | 0 |  | 0
1x20
R | 19 | Trubka PVC 16 mm pod omítku | 110 | m |  | 0 |  | 0
11x10
R | 20 | Trubka PVC 23 mm pod omítku | 160 | m |  | 0 |  | 0
9x10
R | 21 | Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody., přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody | 42 | ks |  | 0 |  | 0
52x1
R | 22 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 12 | ks |  | 0 |  | 0
12x1
R | 23 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 16 | ks | X | X |  | 0
16x1
R | 24 | Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 4 | ks | X | X |  | 0
4x1
R | 25 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) | 4 | ks |  | 0 |  | 0
4x1
R | 26 | Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 120 | m | X | X |  | 0
12x10
R | 27 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 10 | hod | X | X |  | 0
10x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
R | 28 | Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 29 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 30 | Výchozí revize | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 31 | Uvedení do trv. provozu | 1 | ks | X | X |  | 0
| Mezisoučet | [6 empty] | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## KV
SYSTÉM KONTROLY VSTUPU
AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Pr. Veselého 38 v Hodoníně
[5 empty] | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
R | 1 | Venkovní systémová RFID čtečka Mifare (13,56MHz); komunikace RS485; vyrobeno z kovu a tvrzeného plastu, prachotěsné a voděodolné provedení ; krytí IP65; LED indikace stavu + bzučák; povrchová montáž. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 2 | Řídící a kontrolní jednotka pro 2 dveře + SW: síťová komunikace přes TCP/IP a RS485 Připojení max. 4 čteček Wiegand(W26/W34) nebo 4 čteček RS485 4x Alarmový vstup + 2x Dveřní kontakt + 1x Tamper 2x dveřní relé + 2x Alarm.relé max 100.000 uživatelů (karet) s možností rozšíření na 200.000 max.300.000 událostí v paměti s možností rozšíření na 600.000 vestavěné hodiny 3x LED indikace (napájení + komunikace + provoz) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 3 | Mikroprocesorem řízený stabil. zálohovaný zdroj 13.8V / 3A v boxu, EI. transformátorem a místem pro 17 Ah akumulátor. Elektronická ochrana před zkratem: a přetížením, přepěťová ochrana, ochrana proti hlubokému vybití aku. Vč. Akumulátoru | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10x1
R | 4 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 4 | hod | X | X |  | 0
4x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
R | 5 | Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH | 80 | m |  | 0 |  | 0
2x30 + 10
R | 6 | Kabel CYSY 3x2,5 | 80 | m |  | 0 |  | 0
2x30 + 10
R | 7 | Kabel CYSY 2x1,5: přívod napájení k el. Zámku | 10 | m |  | 0 |  | 0
1x10
R | 8 | Trubka PVC 16 pod omítku | 30 | m |  | 0 |  | 0
3x10
R | 9 | Trubka PVC 23 pod omítku | 20 | m |  | 0 |  | 0
2x10
R | 10 | Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody | 6 | ks |  | 0 |  | 0
6x1
R | 11 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
R | 12 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 4 | ks | X | X |  | 0
4x1
R | 13 | Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 1 | ks | X | X |  | 0
1x1
R | 14 | Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 20 | m | X | X |  | 0
2x10
R | 15 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 4 | hod | X | X |  | 0
4x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
R | 16 | Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení) | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 17 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 18 | Výchozí revize | 1 | ks | X | X |  | 0
| Mezisoučet | [6 empty] | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## AKT
AKTIVNÍ PRVKY PC SÍTĚ
AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Pr. Veselého 38 v Hodoníně
[5 empty] | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
R | 1 | Telefonní ústředna: Hlavní jednotka obsahující - napájecí zdroj, 6 vnějších analogových linek s CLIP (3x RJ45), 16 vnitřních analogových poboček s CLIP a MWR (5x RJ-45), 2 vnitřní digitální pobočky (1x RJ-45), 2 záložní porty v případě výpadku napájení, 2 kanály DISA / zjednodušené hlasové pošty, karta dveřního komunikátor (ovládání zámku) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 2 | Systémový telefonní přístroj: digitální telefon s podsvětleným 3-řádkovým displejem, 24 programovatelných tlač., bílý | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 3 | Standardní účastnický telefon: jednolinkový tel., displej, hlasitý tel., CLIP, barva bílá | 3 | ks |  | 0 |  | 0
3x1
R | 4 | Zvonkové tablo, 6 tlačítek, připojené jako pobočka telefonní ústředny, okénko pro čtečku čipů | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 5 | NAS datové úložiště: externí box pro 2x 2.5/3.5" SATA HDD, CPU Realtek RTD1296 Quad-core 1.4GHz, 1GB DDR4 RAM, 1x GLAN, 2x USB 3.0, osazeno 2x 6TB HDD | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 6 | Aktivní prvek - SWITCH: 52 Port Smart Managed PoE Switch, 48x Gigabit PoE and 4x 10G SFP+, hybird mode | 1 | ks |  | 0 |  | 0
85x1
R | 7 | Aktivní prvek - WiFi router: 2,4 / 5 GHz, napájení PoE | 5 | ks |  | 0 |  | 0
5x1
R | 8 | Drobný instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
1x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
R | 9 | Uvedení zařízení do provozu a připojení, programování a konfigurace | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 10 | Výchozí revize | 1 | ks | X | X |  | 0
| Mezisoučet | [6 empty] | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## MM
PŘÍPRAVA PRO MULTIMEDIA
AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Pr. Veselého 38 v Hodoníně
[5 empty] | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
R | 1 | Panelový HDMI konektor, samice | 8 | ks |  | 0 |  | 0
2x20
R | 2 | Propojovací kabel HDMI 2.0, 15m, vysokorychlostní, s pozlacenými konektory | 2 | ks |  | 0 |  | 0
20x1
R | 2 | Propojovací kabel HDMI 2.0, 20m, vysokorychlostní, s pozlacenými konektory | 2 | ks |  | 0 |  | 0
20x1
R | 3 | Krabice KU68 pod omítku | 8 | ks |  | 0 |  | 0
8x1
R | 4 | Kabelová chránička, korugovaná, vnitřní průměr d=50mm (propojení přípravy pro interaktivní tabuli) | 70 | m |  | 0 |  | 0
4x10
R | 5 | Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 70 | m | X | X |  | 0
4x10
R | 6 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 4 | hod | X | X |  | 0
4x1
R | 7 | Drobný instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
R | 8 | Proměření a odzkoušení kabelů | 1 | kpl | X | X |  | 0
| Mezisoučet | [6 empty] | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Krabice požární s keramickou svorkovnicí - svorkování požárních kabelů
Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras