## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s červeným pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Titulní list
Název firmy:
Sídlo firmy:
Zakázka číslo: | 16-2020-1
název: | Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Žižkova 19 v Hodoníně
Investor:
Vypracoval:
Kontakt:

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 210010002 | trubka ohebná elektroinstalační r=20mm (PO) |  | 188 | m | 0
2 | 210010003 | trubka ohebná elektroinstalační r=25mm (PO) |  | 18 | m | 0
3 | 210010301 | krabice přístrojová pro osazení pod omítku, bez zapojení |  | 155 | ks | 0
4 | 210010321 | krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí kruhová pr. 68 mm, vč. zapojení |  | 91 | ks | 0
5 | 210010322 | krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí kruhová pr. 97 mm, vč. zapojení |  | 119 | ks | 0
6 | 210010351 | krabicová rozvodka v těsném provedení, vč. zapojení |  | 12 | ks | 0
7 | 210020303 | kabelový žlab drátěný 50/50mm vč. nosných prvků a příslušenství |  | 28 | m | 0
8 | 210100001 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 2,5mm2 |  | 182 | ks | 0
9 | 210100002 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 6mm2 |  | 16 | ks | 0
10 | 210100003 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 16mm2 |  | 8 | ks | 0
11 | 210110001 | spínač 1-pólový - řazení 1- provedení obyčejné |  | 3 | ks | 0
12 | 210110001 | spínač 1-pólový - řazení č.1 - provedení těné |  | 2 | ks | 0
13 | 210110003 | přepínač sériový - řazení 5 - provedení obyčejné |  | 13 | ks | 0
14 | 210111011 | zásuvka polozapuštěná 10/16A 250V 2P+Z |  | 127 | ks | 0
15 | 210111021 | zásuvka 230V/16A, prostory vlhké |  | 3 | ks | 0
16 | 210111102 | zásuvka nástěnná 400V/16A/5p, provedení těsné |  | 1 | ks | 0
17 | 210190001 | montáž oceloplechových rozvodnic do 20kg |  | 1 | ks | 0
18 | 210190002 | montáž oceloplechových rozvodnic do 50kg |  | 1 | ks | 0
19 | 210800606 | CYA 6 mm2 zelenožlutý (TR) |  | 188 | m | 0
20 | 210800608 | CYA 16 mm2 zelenožlutý (TR) |  | 18 | m | 0
21 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Ax1,5 mm2 750V (PU) |  | 224 | m | 0
22 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1,5 mm2 750V (PU) |  | 712 | m | 0
23 | 210810046 | CYKY-CYKYm 3Cx2,5 mm2 750V (PU) |  | 3388 | m | 0
24 | 210810047 | CYKY-CYKYm 3Cx4 mm2 750V (PU) |  | 4 | m | 0
25 | 210810054 | CYKY-CYKYm 4Bx16 mm2 750V (PU) |  | 6 | m | 0
26 | 210810055 | CYKY-CYKYm 5Cx1,5 mm2 750V (PU) |  | 269 | m | 0
27 | 210810056 | CYKY-CYKYm 5Cx2,5 mm2 750V (PU) |  | 4 | m | 0
28 | 210810058 | CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2 750V (PU) |  | 15 | m | 0
29 | 211200101 | nouzové svítidlo - LED zdroj |  | 8 | ks | 0
30 | 215112223 | ovladač tlačítkový zapínací - řazení 1/0So - provedení obyčejné |  | 12 | ks | 0
31 | 215201144 | svítidlo vestavné - LED zdroj |  | 2 | ks | 0
32 | 215201214 | svítidlo přisazené - LED zdroj |  | 50 | ks | 0
33 | 215202112 | svítidlo průmyslové - LED zdroj |  | 3 | ks | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 97103-3131 | vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 150mm |  | 22 | ks | 0
2 | 97103-3141 | vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 300mm |  | 16 | ks | 0
3 | 97103-3151 | vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 450mm |  | 9 | ks | 0
4 | 97104-2141 | vybourání otvoru do betonového stropu - do R=60mm, tl. do 300mm |  | 6 | ks | 0
5 | 97303-1616 | vysekání kapsy - zeď cihlová - krabice<100x100x50mm |  | 246 | ks | 0
6 | 97303-1619 | vysekání kapsy - zeď cihlová - krabice<150x150x100mm |  | 119 | ks | 0
7 | 97403-1122 | vysekání rýh do cihlového zdiva - hl. do 30mm / š. do 70mm |  | 332 | m | 0
8 | 97403-1134 | vysekání rýh do cihlového zdiva - hl. do 50mm / š. do 150mm |  | 266 | m | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
Výchozí revize elektro
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 320410002 | celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy do objemu 250.000,-Kč montážních prací |  | 1 | objem | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | CYKY-O 3x1.5mm2 |  | 224 | m | 0
2 | 00002 | CYKY-J 3x1.5mm2 |  | 712 | m | 0
3 | 00003 | CYKY-J 3x2.5mm2 |  | 3388 | m | 0
4 | 00004 | CYKY-J 3x4mm2 |  | 4 | m | 0
5 | 00005 | CYKY-J 4x16mm2 |  | 6 | m | 0
6 | 00006 | CYKY-J 5x1.5mm2 |  | 269 | m | 0
7 | 00007 | CYKY-J 5x2.5mm2 |  | 4 | m | 0
8 | 00008 | CYKY-J 5x6mm2 |  | 15 | m | 0
9 | 00009 | CYA 6mm2 zelenožlutý |  | 188 | m | 0
10 | 00010 | CYA 16mm2 zelenožlutý |  | 18 | m | 0
11 | 00011 | krabice přístrojová pro osazení pod omítku a následnou montáž vícenásobných rámečků |  | 155 | ks | 0
12 | 00012 | krabice rozvodná pr. 68 mm s víčkem a svorkovnicí, pro osazení pod omítku |  | 91 | ks | 0
13 | 00013 | krabice rozvodná pr. 97 mm s víčkem a svorkovnicí, pro osazení pod omítku |  | 119 | ks | 0
14 | 00014 | krabice rozvodná v těsném provedení |  | 12 | ks | 0
15 | 00015 | strojek 3559-A01345 spínače |  | 3 | ks | 0
16 | 00016 | strojek 3559-A05345 přepínače |  | 13 | ks | 0
17 | 00017 | strojek 3559-A91345 tlačítkového ovladače |  | 12 | ks | 0
18 | 00018 | kryt kolébky 3558A-A651 B plný |  | 3 | ks | 0
19 | 00019 | kryt kolébky 3558A-A652 B dělený |  | 13 | ks | 0
20 | 00020 | kryt kolébky 3558A-A653 B s průzorem |  | 12 | ks | 0
21 | 00021 | doutnavka 3916-12221 0,5mA orientační |  | 12 | ks | 0
22 | 00022 | zásuvka jednonásobná 5519A-A02357 B s ochranným kolíkem, s clonkami |  | 112 | ks | 0
23 | 00023 | zásuvka jednonásobná 5599A-A02357 B s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou proti přepětí s optickou signalizací |  | 15 | ks | 0
24 | 00024 | rámeček 3901A-B10 B vodorovný |  | 29 | ks | 0
25 | 00025 | rámeček 3901A-B20 B vodorovný |  | 45 | ks | 0
26 | 00026 | rámeček 3901A-B30 B vodorovný |  | 4 | ks | 0
27 | 00027 | rámeček 3901A-B40 B vodorovný |  | 6 | ks | 0
28 | 00028 | trubka ohebná instalační plastová r=20mm |  | 188 | m | 0
29 | 00029 | trubka ohebná instalační plastová r=25mm |  | 18 | m | 0
30 | 00030 | drátěný kabelový žlab 50/50 vč. nosných prvků a příslušenství |  | 28 | m | 0
31 | 00031 | spínač jednopólový, IP44 |  | 2 | ks | 0
32 | 00032 | EL1 - svítidlo přisazené, průměr 285mm, opálový kryt, 1400lm, 4000K, 14W, LED driver proudově řízený, IP44 |  | 1 | ks | 0
33 | 00033 | EL2 - svítidlo přisazené, průměr 375mm, opálový kryt, 2700lm, 4000K, 27W, LED driver proudově řízený, IP44 |  | 2 | ks | 0
34 | 00034 | EL3 - svítidlo vestavné, M600, opálový kryt, 3800lm, 4000K, 26W, LED driver proudově řízený, IP40 |  | 1 | ks | 0
35 | 00035 | EL3.N - svítidlo vestavné, M600, opálový kryt, 3800lm, 4000K, 26W, LED driver proudově řízený, EMG, IP40 |  | 1 | ks | 0
36 | 00036 | EL4 - svítidlo přisazené, opálový kryt, 4000lm, 4000K, 33W, LED driver proudově řízený, IP40 |  | 6 | ks | 0
37 | 00037 | EL4.N - svítidlo přisazené, opálový kryt, 4000lm, 4000K, 33W, LED driver proudově řízený, EMG, IP40 |  | 3 | ks | 0
38 | 00038 | EL5 - svítidlo přisazené, mikroprizmatický kryt, 3300lm, 4000K, 26W, LED driver proudově řízený, IP40 |  | 4 | ks | 0
39 | 00039 | EL5.N - svítidlo přisazené, mikroprizmatický kryt, 3300lm, 4000K, 26W, LED driver proudově řízený, EMG, IP40 |  | 2 | ks | 0
40 | 00040 | EL6 - svítidlo přisazené, mikroprizmatický kryt, 4400lm, 4000K, 38W, LED driver proudově řízený, IP40 |  | 19 | ks | 0
41 | 00041 | EL6.N - svítidlo přisazené, mikroprizmatický kryt, 4400lm, 4000K, 38W, LED driver proudově řízený, EMG, IP40 |  | 11 | ks | 0
42 | 00042 | EL7 - svítidlo přisazené, matná Al mřížka, 6200lm, 4000K, 57W, LED driver proudově řízený, IP20 |  | 2 | ks | 0
43 | 00043 | EL8 - svítidlo průmyslové, opálový PC kryt, 6600lm, 4000K, 50W, LED driver proudově řízený, IP65 |  | 3 | ks | 0
44 | 00044 | EL9 - svítidlo nouzové nástěnné, 1W, 1hod, piktogram |  | 8 | ks | 0
45 | 00045 | zásuvka 5518-2929 B, IP44 |  | 3 | ks | 0
46 | 00046 | zásuvka nástěnná 400V/16A/5p, IP44 |  | 1 | ks | 0
Celkem za materiály:
0
|  | Cena za materiály celkem: | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | instalační materiál (sádra, hmoždinky, vruty, příchytky, svorky, lišty, ...) |  | 1 | objem | 0
2 | 00002 | instalační materiál na provedení místního ochranného pospojování v kotelně (CYA2.5, CYA6, svorky, místní ochranná přípojnice, ...) |  | 1 | objem | 0
3 | 00003 | svodič přepětí typu 1+2, 2x 12,5kA, v plastové skříňce umístěné na hranici zón 0b a 1 |  | 5 | ks | 0
4 | 00004 | projektová dokumentace skutečného provedení |  | 1 | ks | 0
5 | 00005 | zakrývací geotextilie pro ochranu podlah před poškozením včetně montáže - položení |  | 359 | m2 | 0
6 | 00006 | rozvaděč RH - viz specifikace na výkrese č. 5 |  | 1 | ks | 0
7 | 00007 | rozvaděč RK - viz specifikace na výkrese č. 6 |  | 1 | ks | 0
Celkem za dodávky:
0
|  | Cena za dodávky celkem: | 0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | vypnutí vedení, zajištění a opětovné zapnutí |  | 8 | hod. | 0
2 | 00002 | administrativní činnost a koordinace s provozovatelem distribuční sítě |  | 8 | hod. | 0
3 | 00003 | zjištění totožnosti stávajících el. obvodů |  | 8 | hod. | 0
4 | 00004 | demontáž stávající elektroinstalace |  | 80 | hod. | 0
5 | 00005 | provedení místního ochranného pospojování v kotelně |  | 4 | hod. | 0
6 | 00006 | montáž svodiče přepětí v plastové skříňce umístěné na hranici zón 0b a 1 (5ks) |  | 10 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS:
0
|  | Cena za práci v HZS celkem: | 0

## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)
2 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)
3 | Podružný materiál
4 | C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)
5 | Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)
6 | Přesun dodávek
CELKEM URN
B. | HZS
7 | Hodinová zúčtovací sazba
CELKEM HZS
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
8 | Dodávka zařízení (specifikace)
9 | Doprava dodávek
CELKEM DODÁVKA
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
CELKEM VRN
REKAPITULACE CELKEM
Náklady celkem [Kč]:
Uvedené ceny jsou bez DPH!