## Sumář
Satvební objekt | Část | M/CELKEM (Kč bez DPH) | P/CELKEM (Kč bez DPH) | C E L K E M (Kč bez DPH)
Elektrotechnika | CCTV | 0 | 0 | 0
Elektrotechnika | DT | 0 | 0 | 0
Elektrotechnika | EKV | 0 | 0 | 0
Elektrotechnika | HZS | 0 | 0 | 0
Elektrotechnika | IT rozvody | 0 | 0 | 0
Elektrotechnika | Osvětlení | 0 | 0 | 0
Elektrotechnika | Rozvaděče, páteřní rozvod a trasy | 0 | 0 | 0
Elektrotechnika | Technologie (VZT, klimy, DA, UPS) | 0 | 0 | 0
Elektrotechnika | Telefonní rozvody | 0 | 0 | 0
Elektrotechnika | Vedlejší a ostatní náklady | 0 | 0 | 0
Elektrotechnika | Zásuvky SILEL | 0 | 0 | 0
Elektrotechnika | Zednická výpomoc | 0 | 0 | 0
Elektrotechnika | C E L K E M | 0 | 0 | 0
S T A V B A | C E L K E M | 0 | 0 | 0

## Položky
Satvební objekt | Část | Položka | _ | Počet | MJ | M+P | M/MJ (Kč bez DPH) | M/CELKEM (Kč bez DPH) | P/MJ (Kč bez DPH) | P/CELKEM (Kč bez DPH) | C E L K E M (Kč bez DPH) | Poznámka
Elektrotechnika
CCTV
|  | 0001 | M | 3 | ks | Vnitřní PoE kamera - min. 3 Mpix, komprese videopřenosu ideálně h.265, schopnost snímat denní i noční scénu, možnost dálkového přístupu na náhled i vyčítání záznamu. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0002 | M | 60 | m | UTP cat. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0003 | M | 60 | m | ohebná trubka DN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s nasunutím nebo našroubováním do krabic
DT
|  | 0001 | M | 1 | kpl | Sada videotelefonu EMOS RL-10B se 2 monitory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0002 | M | 80 | m | JY(St)Y 4x2x0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0003 | M | 60 | m | ohebná trubka DN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EKV
|  | _ | M | 3 | ks | Elektronická kontrola vstupu - karty Mifare Desfire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0002 | M | 120 | m | UTP cat. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0003 | M | 60 | m | ohebná trubka DN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HZS
|  | 0001 | M | 1 | kpl | Projektová dodokumnetace skutečného provedení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0002 | M | 1 | kpl | Spolupráce s ostatními profesemi, investorem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0003 | M | 1 | kpl | Výchozí revize elektroinstalace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IT rozvody
|  | 0001 | M | 85 | ks | zásuvka 2 x RJ45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0002 | M | 40 | ks | krabice přístrojová do zdi/do SDK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0003 | M | 45 | ks | krabice přístrojová na stěnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0004 | M | 170 | ks | ukončení RJ45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0005 | M | 300 | m | STP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0006 | M | 1400 | m | UTP cat. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0007 | M | 200 | m | ohebná trubka DN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0008 | M | 50 | m | optický kabel FTTx Drop G.657A SM 9/125, 12 vláken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0009 | M | 8 | ks | HDMI kabel mezi 1.19 a dispečinkem - 15m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osvětlení
|  | 0001 | M | 15 | kus | MODUS Q LED panel, PŘISAZENÝ čtverec A, modul 600, LED 829, driver 700mA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se zapojením vodičů
|  | 0002 | M | 17 | kus | MODUS Q LED panel, PŘISAZENÝ čtverec A, modul 600, LED 829, DALI stmívatelný driver 700mA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se zapojením vodičů
|  | 0003 | M | 12 | ks | MODUS BRS, 3x12 LED 830, kryt opál PMMA, IP40, prům. 300mm, 350mA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0004 | M | 8 | ks | MODUS PL 5000, široký korpus 1275mm, LED 840, korpus PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 1400mA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0005 | M | 5 | ks | ABB DALI potenciometr 6599-0-2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0006 | M | 9 | ks | Vypínač č. 1 do KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0007 | M | 4 | ks | Vypínač č. 5 do KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0008 | M | 2 | ks | Vypínač č. 6 do KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0009 | M | 1 | ks | Vypínač č. 7 do KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0010 | M | 1 | ks | Pohybové čidlo na stěnu 230V/16A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0011 | M | 70 | m | CYKY-J 5x1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _
|  | 0012 | M | 200 | m | CYKY-J 3x1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0013 | M | 16 | ks | krabice přístrojová do zdi/do sDK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0014 | M | 16 | ks | krabice rozvodná vč. svorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděče, páteřní rozvod a trasy
|  | 0001 | M | 1 | ks | RH - montáž a připojení vodičů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0002 | M | 1 | ks | RN-1 - montáž a připojení vodičů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0003 | M | 1 | ks | RN-2 - montáž a připojení vodičů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0004 | M | 1 | ks | R-disp. - montáž a připojení vodičů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0005 | M | 1 | ks | R-UPS 1 - montáž a připojení vodičů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0006 | M | 1 | ks | R-UPS 2 - montáž a připojení vodičů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0007 | M | 5 | m | AYKY-J 3x95+70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0008 | M | 60 | m | CYKY-J 5x35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0009 | M | 10 | m | CYKY-J 5x25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0010 | M | 65 | m | CYKY-J 5x10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0011 | M | 50 | m | CYKY-J 5x6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0012 | M | 20 | m | CYKY-J 5x4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0013 | M | 25 | m | CYKY-J 5x2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _
|  | 0014 | M | 25 | m | drátenný žlab 100x100 vč. závěsů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0015 | M | 8 | m | LEGRAND Kanál 89669 150x38 podlahový | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Technologie (VZT, klimy, DA, UPS)
|  | 0001 | M | 1 | kpl | dodávka dieselagregát dle specifikace v poznámce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Motorgenerátor - venkovní s protihlukovou kapotou s odhlučněním 70dB (A), výkon min 75kVA, včetně dopravy na místo, manipulace, montáže, revize, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy, včetně kabelů pro připojení.
|  | 0002 | M | 2 | kpl | dodávka UPS 10 kVA dle specifikace v poznámce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UPS - 2x UPS 10kVA/10kW, doba zálohování s interními bateriemi je při zatížení 10kW více než 10 minut. Včetně dopravy a manipulace v objektu po bezbariérové cestě, montáže na připravenou kabeláž, provozní zkoušky, revize, zaškolení obsluhy.
|  | 0003 | M | 1 | kpl | boiler - pouze připojení + připojení 4 průtokových ohřívačů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0004 | M | 1 | kpl | Komplet klimatizace - pouze připojení, oživení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0005 | M | 10 | m | CYKY-J 5x25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0006 | M | 70 | m | CYKY-J 5x10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0007 | M | 70 | m | CYKY-J 5x6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0008 | M | 30 | m | CYKY-J 5x2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0009 | M | 120 | m | CYKY-J 3x1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Telefonní rozvody
|  | 0001 | M | 30 | ks | zásuvka RJ11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0002 | M | 6 | ks | krabice přístrojová do zdi/do SDK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0003 | M | 24 | ks | krabice přístrojová na stěnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0004 | M | 60 | ks | ukončení RJ11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0005 | M | 600 | m | UTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0006 | M | 350 | m | ohebná trubka DN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0007 | M | 50 | m | telefonní kabel SYKFY 50 x 2 x 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _
Vedlejší a ostatní náklady
|  | 0001 | M | 1 | kpl | Režie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0002 | M | 1 | kpl | Podružný materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0003 | M | 1 | kpl | Doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvky SILEL
|  | 0001 | M | 61 | ks | Zásuvka jednoduchá 230V/16A do KP - BÍLÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0002 | M | 72 | ks | Zásuvka jednoduchá 230V/16A do KP - RUDÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0003 | M | 52 | ks | Zásuvka dvojitá 230V/16A do KP - BÍLÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _
|  | 0004 | M | 5 | ks | šestizás 230V/16A do RACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0005 | M | 80 | ks | krabice přístrojová do zdi/do SDK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0006 | M | 109 | ks | krabice přístrojová na stěnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0007 | M | 16 | ks | krabice rozvodná vč. svorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0008 | M | 7 | m | Plastový instalační kanál legrand DLP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0009 | M | 8 | ks | Zásuvka 230V/16A rudá, do instal. kanálu DLP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0010 | M | 440 | m | CYKY-J 3x2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zednická výpomoc
|  | 0001 | M | 200 | kus | vysekání kapsy ve zdivu pro KP, nebo otvor do SDK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0002 | M | 200 | m | vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky do 3 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0003 | M | 60 | m | vysekání rýh v cihle, hloubky přes 5 do 7 cm, šířky přes 10 do 15 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0004 | M | 10 | bal | sádra elektrikářská 20 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0