## Rekapitulace
Zakázkové č:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 19, HODONÍN, TĚLOCVIČNA - VÝMĚNA ČÁSTI VÝPLNÍ OTVORŮ
D.1.4.g - silnoproudá elektrotechnika
| Rozpočet č: | P090987
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA I
Dodávka materiálu
Celkem
HLAVA I. | Projektové a průzkumné práce
Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu
Celkem
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
Podružný materiál
Podíl přidružené výroby
Celkem
HLAVA IV
Montážní práce a služby
Celkem
HLAVA VI. | Vedlejší náklady
Mimostaveništní doprava
Náklady na umístění stavby
Celkem
HLAVA VII. | Ostatní náklady
Lešení/plošina
Celkem
HLAVA XI. | Náklady hrazené z provozních prostředků
Revize a zkoušky
Celkem
Celkem bez DPH
Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.
Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.
44

## Rozpočet
Rozpočet |  |  |  |  | P090987
Kabely,vodiče a příslušenství
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
H03VV-F3G0.75 | SNURA H03VV-F 3G0,75 BILA | 30 | M
CYKY-J3X1,5 | KABEL CYKY-J 3x1,5 | 100 | M
Celkem
Montáže dle ceníku M741
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
744331241 | Montáž šňůr střed volně sk.4 -0,4kg | 30 | m
744441100 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg | 100 | m
743411510 | Montáž krabic instal lištových PH | 2 | kus
743429130 | Otevření krabic panc víčkem 4šrouby | 2 | kus
749915200 | utesneni skrin rozvadecu | 1 | kus
789942223 | mtz. požární ucpávky do 1dm2 | 1 | ks
746212110 | Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2 | 90 | kus
747232120 | Montáž jističů 2pól nn-25A signální | 1 | kus
743312120 | Montáž lišt vkládac s víčkem -40 mm | 60 | m
740999902 | Zapojení přístrojů a zařízení | 10 | hod
740999904 | Nezměřitelné mont.práce | 30 | hod
| mtz.dozbrojení stávajícího rozváděče RH | 1 | ks
740999901 | Práce na stávající instalaci | 5 | hod
742811110 | Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2 | 10 | kus
743312110 | Montáž lišt vkládac s víčkem -20 mm | 30 | m
740999905 | Koordinace postupu práce s ostatními profesemi | 10 | hod
740999910 | Zabezpečení pracoviště | 20 | hod
Celkem
Úložný materiál,krabice a příslušenství
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
LV11X10HD | ZLAB KABELOVY LV 11X10 2M | 30 | M
LK80X28R/1 | KRABICE LISTOVA LK80X28R/1 | 2 | KS
VLK80/T | VICKO KRABICE VLK80/T | 2 | KS
LHD40X20HD | ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M | 60 | M
HMOZDINKA8/100M | HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH | 184 | KS
Celkem
Stavební práce při elektromontážích - 846-9
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
971042600 | Bourání otv zdi bet 0,09m2, tl.90cm | 1 | kus
953993120 | Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm | 184 | kus
Celkem
Ukončovací prvky a svorkovnice
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
222-413 | SVORKA 3X0,8-2,5/4MM CY,CYA | 10 | KS
Celkem
El. přístroje a příslušenství
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
263434 | CHRANIC PFL7-10/1N/0,03/B | 1 | KS
Celkem
Rozváděče,skříně a příslušenství
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| dozbrojení stávajícího rozváděče RH | 1 | ks
Celkem
Protipožární konstrukce
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
VLP000012 | požární ucpávka do 1dm2 | 1 | ks
Celkem
Ostatní materiál
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
1317507 | LEPIDLO MONTAZNI UNIVER. 310M | 1 | KS
Celkem