## Rekapitulace
Tribuna Městského stadionu ve Znojmě, rekonstrukce kotelny
SO 01-Tribuna
dodavatel č. | název položky | cena celkem
Rekapitulace rozpočtu
| D.1.1.100 Stavební řešení | #VALUE!
| D.1.4.100 Zdravotní instalace | 86270
| D.1.4.200 Plynovod | 33003
| D.1.4.300 Vzduchotechnika | 46277
| D.1.4.400 Vytápění | 331156
| D.1.4.600 Měření a regulace | 212391.97
| D.1.4.700 Silnoproudá elektrotechnika | 0
| S o u č e t bez DPH | #VALUE!
| DPH 21% | #VALUE!
| Součet včetně DPH | #VALUE!

## Stavební řešení
| Tribuna Městského stadionu ve Znojmě, rekonstrukce kotelny |  |  |  | D | M | JC = D + M | CC = JC * mn.
SO-01 Tribuna
D.1.1.100 Stavební řešení
dodavatel č. | název položky | obj. číslo | m.j. | mn. | dodávka | montáž | jedn. cena | cena celkem
Stavební úpravy
| vybourání betonového soklu pro kotle |  | m3 | 0,9 | 856 | 776 | 1632 | #VALUE!
| vybourání betonové podlahy pro kanalizaci |  | m2 | 1,6 | 865 | 776 | 1641 | #VALUE!
| vybourání zděného soklu pro plynoměr |  | m3 | 0,12 | 480 | 380 | 860 | #VALUE!
| úprava sopouchů |  | ks | 2 | 790 | 690 | 1480 | 2960
| keramická dlažba po vybourání soklu pro kotle a plynoměr |  | m2 | 4,8 | 1200 | 566 | 1766 | #VALUE!
| podkladní beton, hydroizolace, mazanina, keramická dlažba |  | m2 | 1,6 | 1200 | 986 | 2186 | #VALUE!
| úprava okolí vpusti 250x250 mm |  | ks | 2 | 340 | 295 | 635 | 1270
| zapravení sopouchů |  | ks | 2 | 210 | 155 | 365 | 730
| 2x hlinková malba stropu a stěn |  | m2 | 65 | 58 |  | 58 | 3770
| přesuny hmot, likvidace materiálu, skládkovné apod. |  | kpl | 1 | 2950 |  | 2950 | 2950
| S o u č e t | [6 empty] | #VALUE!

## Zdravotní instalace
| Tribuna Městského stadionu ve Znojmě, rekonstrukce kotelny |  |  |  | D | M | JC = D + M | CC = JC * mn.
SO-01 Tribuna
D.1.4.100 Zdravotně technické instalace
dodavatel č. | název položky | obj. číslo | m.j. | mn. | dodávka | montáž | jedn. cena | cena celkem
Kanalizace
| vpust HL 510N |  | kpl | 2 | 320 |  | 320 | 640
| potrubí HT D 75 |  | m | 4 | 56 |  | 56 | 224
| ohebná hadice plast D 20 |  | m | 3 |  |  | 0 | 0
Vnitřní vodovod
| trubka vodovodní Ekoplastik EVO D 25x2,8 (studená) |  | m | 2 | 290 |  | 290 | 580
| trubka vodovodní Ekoplastik EVO D 75x8,4 (studená) |  | m | 15 | 890 |  | 890 | 13350
| trubka vodovodní Ekoplastik FIBER BASALT PLUS D 32x4,4 (teplá) |  | m | 14 | 399 |  | 399 | 5586
| trubka vodovodní Ekoplastik FIBER BASALT PLUS D 75x8,4 (teplá) |  | m | 12 | 1340 |  | 1340 | 16080
| tvarovky pro vodovodní trubky D 25-75 |  | kpl | 1 | 415 |  | 415 | 415
| kulový kohout Giacomini R250D DN 32 |  | ks | 2 | 516 |  | 516 | 1032
| kulový kohout Giacomini R250D DN 50 |  | ks | 3 | 1250 |  | 1250 | 3750
| vypouštěcí kulový kohout Giacomini R608 D 15 |  | ks | 3 | 136 |  | 136 | 408
| zpětná klapka Giacomini N6 DN 32 |  | ks | 1 | 490 |  | 490 | 490
| zpětná klapka Giacomini N6 DN 65 |  | ks | 1 | 590 |  | 590 | 590
| filtr Giacomini R74A DN 32 |  | ks | 1 | 300 |  | 300 | 300
| ventil pojistný Giacomini R140 DN 20, otevírací přetlak 600 kPa |  | ks | 1 | 325 |  | 325 | 325
| přímé šroubení Giacomini R 18 DN 25 |  | ks | 1 | 150 |  | 150 | 150
| přímé šroubení Giacomini R 18 DN 40 |  | ks | 2 | 329 |  | 329 | 658
| tlakoměr D 100 mm, rozsah 0-1,0 Mpa, trojcestný kohout |  | ks | 2 | 205 |  | 205 | 410
| teploměr axiální IVAR TP 120A, D 80 mm, rozsah 0-120 °C, jímka 50 mm |  | ks | 2 | 193 |  | 193 | 386
| vodoměr studená voda Qn 15,0 m3/h, DN 50 |  | ks | 1 | 8100 |  | 8100 | 8100
| cirkulační čerpadlo pro pitnou vodu Grundfos ALPHA2 32-40 N, 230 V, včetně šroubení |  | ks | 1 | 5100 |  | 5100 | 5100
| tlaková expanzní nádoba s membránou pro pitnou vodu, Refix DT 80/10, DN 65/PN16, objem 80 dm3, protipříruby DN 65 |  | kpl | 1 | 9800 |  | 9800 | 9800
| izolační trubice Mirelon PRO, D 32, tloušťka 25 mm |  | m | 14 | 105 |  | 105 | 1470
| izolační trubice Mirelon PRO, D 76, tloušťka 25 mm |  | m | 27 | 170 |  | 170 | 4590
| demontáž plastového potrubí |  | kpl | 1 | 4200 |  | 4200 | 4200
| doprava a přesun hmot |  | kpl | 1 | 1900 |  | 1900 | 1900
Ostatní výrobky a práce
| zkouška kanalizace |  | kpl | 1 | 1800 |  | 1800 | 1800
| tlakové zkoušky a desinfekce vodovodu |  | kpl | 1 | 1800 |  | 1800 | 1800
| dokumentace skutečného stavu zdravotně technických instalací |  | kpl | 1 | 3000 |  | 3000 | 3000
| S o u č e t | [6 empty] | 86270
Poznámka:
V některých položkách jsou z důvodu přesného stanovení technických podmínek uvedeny přímé odkazy na konkrétní výrobky. Tyto výrobky mohou být nahrazeny jinými výrobky s rovnocennými vlastnostmi.

## Plyn
| Tribuna Městského stadionu ve Znojmě, rekonstrukce kotelny |  |  |  | D | M | JC = D + M | CC = JC * mn.
SO-01 Tribuna
D.1.4.200 Plynovod
dodavatel č. | název položky | obj. číslo | m.j. | mn. | dodávka | montáž | jedn. cena | cena celkem
Domovní plynovod
| potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých DN 25 |  | m | 2 | 389 |  | 389 | 778
| potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých DN 50 |  | m | 9 | 606 |  | 606 | 5454
| kulový kohout Giacomini R 950 plyn DN 15 |  | ks | 1 | 140 |  | 140 | 140
| kulový kohout Giacomini R 950 plyn DN 25 |  | ks | 2 | 236 |  | 236 | 472
| kulový kohout Giacomini R 950 plyn DN 50 |  | ks | 3 | 799 |  | 799 | 2397
| zátka závitová DN 15 |  | ks | 1 | 93 |  | 93 | 93
| přímé šroubení Giacomini R 18 DN 25 |  | ks | 2 | 186 |  | 186 | 372
| samočinný uzavírací ventil SVG036-03-050, přetlak plynu 0-36 kPa, napětí 230 V, závitový DN 50 (Ventilex) |  | ks | 1 | 7139 |  | 7139 | 7139
| tlakoměr ukazovací typ 312/311, D 100, rozsah 0,4 kPa, ventil tlakoměrový třícestný, smyčka přivařovací |  | kpl | 1 | 5044 |  | 5044 | 5044
| základní a vrchní nátěr potrubí DN 25-50 |  | m | 11 | 58 |  | 58 | 638
| úprava oplocení pro přístup k HUP |  | kpl | 1 | 3880 |  | 3880 | 3880
| zkoušky pevnosti a těsnosti plynovodu, revizní zpráva |  | kpl | 1 | 3880 |  | 3880 | 3880
| dokumentace skutečného provedení plynovodu |  | kpl | 1 | 2716 |  | 2716 | 2716
| demontáže |  | kpl | 1 | 1552 |  | 1552 | 1552
| doprava a přesun hmot |  | kpl | 1 | 776 |  | 776 | 776
| S o u č e t | [6 empty] | 33003
Poznámka:
V některých položkách jsou z důvodu přesného stanovení technických podmínek uvedeny přímé odkazy na konkrétní výrobky. Tyto výrobky mohou být nahrazeny jinými výrobky s rovnocennými vlastnostmi.

## Vzduchotechnika
| Tribuna Městského stadionu ve Znojmě, rekonstrukce kotelny |  |  |  | D | M | JC = D + M | CC = JC * mn.
SO-01 Tribuna
D.1.4.300 Vzduchotechnika
dodavatel č. | název položky | obj. číslo | m.j. | mn. | dodávka | montáž | jedn. cena | cena celkem
Výrobky firmy Almeva
| LIK trubka s hrdlem 0,25 m D 80/125 | LPRK08 | ks | 1 | 2920 |  | 2920 | 2920
| LIK trubka s hrdlem 0,5 m D 80/125 | LPRK58 | ks | 4 | 350 |  | 350 | 1400
| LIK trubka s hrdlem 1,0 m D 80/125 | LPRK18 | ks | 3 | 460 |  | 460 | 1380
| LIK koleno 45° D 80/125 | LPBK48 | ks | 2 | 430 |  | 430 | 860
| LIK revizní T-kus se změnou směru D 80/125 | LPUK08 | ks | 2 | 4135 |  | 4135 | 8270
| LIK revizní T-kus D 80/125 | LPRTK8 | ks | 2 | 1290 |  | 1290 | 2580
| objímka D 125 | ZOBJ02 | ks | 3 | 120 |  | 120 | 360
| závitová tyč M-8-1000 | ZTVG08 | ks | 3 | 25 |  | 25 | 75
| úderová kotva M8-80x30 | ZPTD08 | ks | 3 | 4 |  | 4 | 12
| STARR trubka s hrdlem 0,5 m, DN 110 | PPRM51 | ks | 2 | 168 |  | 168 | 336
| STARR trubka s hrdlem 2,0 m, DN 110 | PPRM21 | ks | 12 | 96 |  | 96 | 1152
| STARR pateční koleno 87° redukované s kotvením D 110/80 | PPTU81 | ks | 2 | 520 |  | 520 | 1040
| STARR komínová plastová hlavice (komplet) černá DN 110 | PPSAS1 | ks | 2 | 1180 |  | 1180 | 2360
| distanční objímka universální, balení 6 ks | PPFR60 | ks | 9 | 68 |  | 68 | 612
| montáž spalinových a vzduchových cest |  | kpl | 2 | 7780 |  | 7780 | 15560
Ostatní výrobky
| kovová stěnová mřížka MSU 25-1,1 500x300 PR, jednořadá, lamely 15°, pozední rámeček 500x300 mm | Elektrodesign | kpl | 1 | 870 |  | 870 | 870
| plastová trouba HT-systém DN 160, 1,0 m, KGEM, SN 4 |  | ks | 2 | 290 |  | 290 | 580
| plastová trouba HT-systém DN 160, 2,0 m, KGEM, SN 4 |  | ks | 2 | 517 |  | 517 | 1034
| plastová koleno 45° HT-systém DN 160, KGB |  | ks | 4 | 173 |  | 173 | 692
| objímka dvoušroubová D 160 s kotvrním |  | kpl | 4 | 96 |  | 96 | 384
Ostatní výrobky a práce
| zkouška těsnosti spalinové cesty |  | kpl | 1 | 1700 |  | 1700 | 1700
| dokumentace skutečného stavu vzduchotechnického zařízení |  | kpl | 1 | 2100 |  | 2100 | 2100
| S o u č e t | [6 empty] | 46277
Poznámka:
V některých položkách jsou z důvodu přesného stanovení technických podmínek uvedeny přímé odkazy na konkrétní výrobky. Tyto výrobky mohou být nahrazeny jinými výrobky s rovnocennými vlastnostmi.

## Vytápění
| Tribuna Městského stadionu ve Znojmě, rekonstrukce kotelny |  |  |  | D | M | JC = D + M | CC = JC * mn.
SO-01 Tribuna
D.1.4.400 Vytápění
dodavatel č. | název položky | obj. číslo | m.j. | mn. | dodávka | montáž | jedn. cena | cena celkem
Výrobky firmy Baxi
| kondenzační plynový kotel Luna Duo-tec MP+1.70 | 7221294 | kpl | 2 | 66400 |  | 66400 | 132800
| uvedení kotle do provozu |  | ks | 2 | 3300 |  | 3300 | 6600
Výrobky firmy Ivar
| zásobníkový ohřívač teplé vody s jedním integrovaným výměníkem IVAR. EUROMAX WWM 800, objem 702 dm3, teplosměnná plocha 7,0 m2 | 1Y59805 | kpl | 1 | 58363 |  | 58363 | 58363
| elektronická ochranná anoda IVAR.AE2 (pro ohřívač) | 4000201 | kpl | 1 | 3227 |  | 3227 | 3227
| kulový kohout s filtrem Filterball IVAR.51F, DN 40 | 3904010000 | ks | 2 | 1630 |  | 1630 | 3260
| teploměr axiální IVAR.TP 120 A, D 80/L50 mm, jímka 50, návarek G 15 |  | kpl | 8 | 140 |  | 140 | 1120
| teploměr axiální IVAR.TP 120 A, D 80/L200 mm, jímka 200 |  | kpl | 1 | 303 |  | 303 | 303
Výrobky firmy Reflex
| expanzní nádoba membránová Reflex NG 100/6, objem 100 dm3 | 8001411 | ks | 1 | 2018 |  | 2018 | 2018
| doplňovací armatura se standardním vodoměrem a oddělovačem Reflex Fillset | 6811105 | kpl | 1 | 1319 |  | 1319 | 1319
| změkčovací armatura Reflex Fillsoft II | 9125661 | kpl | 1 | 3104 |  | 3104 | 3104
| náplň pro změkčování Fillsoft | 6811800 | kpl | 2 | 2328 |  | 2328 | 4656
Výrobky firmy Grundfos
| čerpadlo Alpha1L 25-40 180 mm 230 V, 2x šroubení DN 25 | 99160579 | ks | 1 | 1940 |  | 1940 | 1940
| čerpadlo Alpha1L 25-60 180 mm 230 V, 2x šroubení DN 25 | 99160584 | ks | 2 | 2173 |  | 2173 | 4346
| čerpadlo Magna1 40-60 F, 230 V, 2x příruba DN 40 | 99221292 | ks | 1 | 1319 |  | 1319 | 1319
Výrobky firmy Esbe
| třícestný směšovací ventil Esbe VRG 131, DN 25, kvs 6,3 | 11601000 | ks | 1 | 737 |  | 737 | 737
| třícestný směšovací ventil Esbe VRG 131, DN 25, kvs 10,0 | 11601100 | ks | 1 | 1086 |  | 1086 | 1086
| servopohon Esbe typ ARA 652, 3-bodové řízení, 230V, 60 s, 6 Nm, pomocný spínač | 12101700 | kpl | 2 | 2406 |  | 2406 | 4812
Výrobky firmy Siemens
| kulový kohout Siemens I/VBZ1, DN 25 | 4831.21 | ks | 1 | 481 |  | 481 | 481
| kulový kohout Siemens I/VBZ5/4, DN 32 | 4831.21 | ks | 1 | 652 |  | 652 | 652
| kulový kohout Siemens I/VBZ11/2, DN 40 | 4831.21 | ks | 1 | 768 |  | 768 | 768
| kulový kohout Siemens I/VBZ2, DN 50 | 4831.21 | ks | 1 | 954 |  | 954 | 954
| elektropohon Siemens MP 20.20, 90°, 230 V, 20 s, 6 Nm, 2-bodové řízení | 4831.22 | ks | 2 | 1164 |  | 1164 | 2328
| elektropohon Siemens SMP 28, 230 V, 60 s, 18 Nm, 2-bodové řízení | 4831.2 | ks | 2 | 1568 |  | 1568 | 3136
Výrobky firmy Giacomini
| kulový kohout R950, voda, DN 25 |  | ks | 3 | 236 |  | 236 | 708
| kulový kohout R950, voda, DN 32 |  | ks | 2 | 388 |  | 388 | 776
| kulový kohout R950, voda, DN 40 |  | ks | 4 | 550 |  | 550 | 2200
| kulový kohout R950, voda, DN 50 |  | ks | 2 | 815 |  | 815 | 1630
| vypouštěcí kulový kohout R608, DN 15 |  | ks | 9 | 140 |  | 140 | 1260
| ventil zpětný R60, DN 40 |  | ks | 2 | 341 |  | 341 | 682
| filtr R74A, DN 25 |  | ks | 1 | 140 |  | 140 | 140
| filtr R74A, DN 32 |  | ks | 1 | 202 |  | 202 | 202
| filtr R74A, DN 40 |  | ks | 1 | 334 |  | 334 | 334
| filtr R74A, DN 50 |  | ks | 1 | 535 |  | 535 | 535
| automatický odvzdušňovací ventil Rfiltr R99/I, DN 15 |  | ks | 4 | 147 |  | 147 | 588
| přímé šroubení R18, DN 25 |  | ks | 5 | 116 |  | 116 | 580
| přímé šroubení R18, DN 32 |  | ks | 2 | 178 |  | 178 | 356
| membránový pojistný ventil R140, DN 15, 400 kPa |  | ks | 1 | 186 |  | 186 | 186
Výrobky firmy IMI
| vyvažovací ventil STAD, DN 25, závitový, měřící vsuvky, bez vypouštění | 52 151-025 | kpl | 1 | 1785 |  | 1785 | 1785
| vyvažovací ventil STAD, DN 32, závitový, měřící vsuvky, bez vypouštění | 52 150-032 | kpl | 1 | 2250 |  | 2250 | 2250
| vyvažovací ventil STAD, DN 40, závitový, měřící vsuvky, bez vypouštění | 52 151-040 | kpl | 1 | 3065 |  | 3065 | 3065
| vyvažovací ventil STAD, DN 50, závitový, měřící vsuvky, bez vypouštění | 52 151-050 | kpl | 1 | 3958 |  | 3958 | 3958
Tepelné izolace
| pouzdra Rockwool 800, 30x35 (DN 25) |  | m | 18 | 63 |  | 63 | 1134
| pouzdra Rockwool 800, 30x42 (DN 32) |  | m | 6 | 69 |  | 69 | 414
| pouzdra Rockwool 800, 30x48 (DN 40) |  | m | 14 | 71 |  | 71 | 994
| pouzdra Rockwool 800, 40x64 (DN 50) |  | m | 20 | 93 |  | 93 | 1860
| pouzdra Rockwool 800, 40x76 (DN 65) |  | m | 8 | 100 |  | 100 | 800
| pouzdra Rockwool 800, 40x133 (DN 125) |  | m | 1 | 178 |  | 178 | 178
Demontáže
| plynový kotel 50 kW |  | kpl | 2 | 1552 |  | 1552 | 3104
| plynový ohřívač 300 dm3 |  | kpl | 1 | 931 |  | 931 | 931
| nepřímo topný ohřívač 300 dm3 |  | kpl | 1 | 931 |  | 931 | 931
| expanzní nádoba 18 dm3 |  | kpl | 2 | 388 |  | 388 | 776
| expanzní nádoba 80 dm3 |  | kpl | 1 | 543 |  | 543 | 543
| hydraulická spojka |  | kpl | 1 | 466 |  | 466 | 466
| oběhové čerpadlo |  | kpl | 6 | 155 |  | 155 | 930
| deskové těleso |  | kpl | 1 | 272 |  | 272 | 272
| ocelové potrubí včetně izolace |  | m | 50 | 81 |  | 81 | 4050
Ostatní výrobky a práce
| doprava a přesun hmot |  | kpl | 1 | 3880 |  | 3880 | 3880
| montážní rám pro kotle, kotvení do podlahy | atyp | kpl | 1 | 4268 |  | 4268 | 4268
| montážní rám pro potrubí, kotvení do podlahy | atyp | kpl | 1 | 2328 |  | 2328 | 2328
| hydraulická spojka DN 125 | atyp | ks | 1 | 194 |  | 194 | 194
| tlakoměr typ 312, D 100 mm, rozsah 0-600 kPa, trojcestný kohout, přivařovací smyčka, návarek G 15 |  | kpl | 1 | 217 |  | 217 | 217
| trojcestný kohout, přivařovací smyčka, návarek G 15 |  | kpl | 1 | 380 |  | 380 | 380
| potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých DN 25 |  | m | 18 | 389 |  | 389 | 7002
| potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých DN 32 |  | m | 6 | 449 |  | 449 | 2694
| potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých DN 40 |  | m | 14 | 483 |  | 483 | 6762
| potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých DN 50 |  | m | 20 | 606 |  | 606 | 12120
| potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých 76x3,2 DN 65 |  | m | 8 | 613 |  | 613 | 4904
| závěsová a kotevní technika |  | kpl | 1 | 1552 |  | 1552 | 1552
| popisové štítky |  | ks | 10 | 108 |  | 108 | 1080
| základní nátěr ocelového potrubí DN 25-125 |  | m | 40 | 39 |  | 39 | 1560
| vypouštění a napouštění tepelné soustavy |  | kpl | 1 | 1164 |  | 1164 | 1164
| zkouška těsnosti |  | kpl | 1 | 776 |  | 776 | 776
| provozní zkouška a předání tepelné soustavy |  | kpl | 1 | 1164 |  | 0 | 0
| dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 | 2328 |  | 2328 | 2328
| S o u č e t | [6 empty] | 331156
Poznámka:
V některých položkách jsou z důvodu přesného stanovení technických podmínek uvedeny přímé odkazy na konkrétní výrobky. Tyto výrobky mohou být nahrazeny jinými výrobky s rovnocennými vlastnostmi.