**Příloha č. 4 Kupní smlouvy**

**Technický nákres Nabíjecí stanice včetně napájecí trafostanice a jejího napojení na napětí 22 kV**

**pro lokalitu Valchařská a Hranečník**

Kupní smlouva: Dodávka 24 ks nových jednočlánkových elektrobusů a 2 ks nabíjecích stanic

Číslo smlouvy Kupujícího: [DOPLNÍ KUPUJÍCÍ]

Číslo smlouvy Prodávajícího: [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Obsah přílohy:**

Prodávající je povinen vyhotovit nákres ve velikosti minimálně A4, ve formátu 2D, včetně slovního technického popisu. Součástí technických nákresů bude zejména:

1. pro lokalitu Hranečník

* umístění trafostanice
* umístění Nabíjecí stanice elektrobusů na pozemku parc. č. 3238/10, k.ú. Slezská Ostrava
* umístění nabíjecího stojanu (ramene)

1. pro lokalitu Valchařská

* umístění trafostanice na pozemku parc. č. 1514/3, k.ú. Moravská Ostrava
* umístění Nabíjecí stanice elektrobusů v dané lokalitě
* umístění nabíjecích stojanů (3ks ramen) na pozemku parc. č. 3549/6, k.ú. Moravská Ostrava s ohledem na požadované bezpečnostní rozestupy elektrobusů při dobíjení