**Příloha č. 13 Kupní smlouvy**

**Trasy vedení kabelů pro Nabíjecí stanice**

1. Lokalita Hranečník

Připojení dané lokality je plánováno na pozemku parc. č. 3238/10, k.ú. Slezská Ostrava kabelovou přípojkou 22 kV z nedaleké měnírny Hranečník, viz následující snímek. Předpokládané vedení trasy je přes pozemky ve vlastnictví DPO (parc. č. 4124/1 a č. 5986/2) a přes pozemky ve vlastnictví Statutárního města Ostrava (parc. č. 5609/1-3 a č. 3238/9).

Přívodní kabelové vedení 22 kV z měnírny Hranečník zajišťuje a vybuduje Kupující.



Snímek – Předpoklad kabelové trasy VN z měnírny Hranečník

1. Lokalita Valchařská

Připojení dané lokality je plánováno ze stávajícího podzemního kabelového vedení VN 22 kV společnosti ČEZ Distribuce, a. s.


Za účelem připojení vybuduje žadatel VN rozvodnu, která bude rozdělena na část distribuční a odběratelskou.

Vhodným místem pro umístění VN rozvodny, i s ohledem na územní plán města Ostrava, je pozemková parcela č. 1514/3, k.ú. Moravská Ostrava. Umístění VN rozvodny je plánováno do plochy s funkčním využitím „Plochy smíšené - bydlení a občanské vybavení“. Předpokládané umístění na pozemku je v blízkosti ulice Valchařská (pozice vyznačená červeně). Alternativně se nabízí pozice vyznačená žlutě, podrobněji viz snímky níže.

Přívodní kabelové vedení 22 kV ze stávajícího podzemního kabelového vedení 22 kV zajišťuje Kupující a vybuduje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Snímek – Vyznačení pozemkové parcely č. 1514/3, k.ú. Moravská Ostrava



Snímek - Předpoklad vedení kabelové trasy VN (realizace ČEZ Distribuce, a. s.)  
a předpoklad umístění VN rozvodny (realizace Dopravní podnik Ostrava a.s.)