**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4**

Zadavatel veřejné zakázky:

**Dopravní podnik Ostrava, a.s.**

IČO 61974757

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

(dále jen „**Zadavatel**“)

tímto poskytuje

**vysvětlení zadávací dokumentace**

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „**ZZVZ**“)

k nadlimitní sektorové veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřené řízení ve smyslu ust. § 56 ZZVZ

**„Rekonstrukce TT na ul. Pavlovova vč. zastávky Rodimcevova“**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k žádosti č. 13**

**Žádost č. 13 ze dne 20.10.2020**

**Dotaz č. 1**

Zadavatelem postoupená dokumentace – soupis prací ve stavebním objektu SO 11-01 - Svršek a spodek tramvajové trati (DPO) položka č. 14 (Demontáž betonových zákrytových desek (panelů) typu A/B/C): Žádáme o vysvětlení výpočtu plochy betonových zákrytových desek a množství 238,16 m2. Proč je skutečná plocha (2225,1- 4\*0,115\*343)\*0,72% ještě násobena číslem „0,16“? Nebo má být měrná jednotka „m3“?

**Odpověď č. 1**

**SO 11-01 – Položka č.14 - Demontáž betonových zákrytových desek (panelů) typu A/B/C**

Jednotky položky jsou v m2

Výpočet je upraven =(2225- 4\*0,115\*343)\*0,72 = 1488,47m2

Položka opravena v rozpočtu – Upravená příloha č. ZD 12 – soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto Vysvětlení č. 4

Upravená příloha č. 12 zadávací dokumentace – soupis prací – tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení č. 4.

V Ostravě dne 23.10.2020

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mgr. Magdaléna Poncza, advokát,

Zástupce Zadavatele