## EA
Příloha č. 12 ZD
Přehled souhrnné spotřeby energií a druhy zařízení v areálech na zpracování Energetického auditu dle zákona č. 406/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů
a vyhlášky č. 480/2012 o energetických auditech a energetických posudcích
Dle zákona je povinné zpracovávat EA ve firmách se spotřebou nad 35.000 GJ, a to pro všechny objekty s celkovou spotřebou nad 700 GJ/rok, nebo ve velkých firmách a to na celé energetické hospodářství.
Objekt č. | Adresa | Název stavby | Počet budov | Druh stavby | Zastavěná plocha - cca | Celková roční spotřeba enerie teplo+elektřina [GJ] R. 2017 | Celková roční spotřeba enerie teplo+elektřina [GJ] R. 2018 | Celková roční spotřeba enerie teplo+elektřina [GJ] R.2019 | vnitřní zařízení - počet zdrojů | [7 empty] | projektová dokumentace+EA z minulého období | počet měníren
[9 empty] | vytápění | chlazení | větrání | příprava TV | osvětlení | solárně termické systémy | fotovoltaika | výměníkové stanice
1 | ul. Počáteční 1962/36, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava | areál autobusů Hranenčík | viz mapový podklad | Administrativní budova + haly | 7592 m2 | 6481 + 1774 | 6703 + 1708 | 5850 + 1713 | plynové kotle | ne | přirozené | zásobník | ano | ne | ne | 4 | zadavatel má k dispozici
2 | ul. Sokolská 64, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | areál trolejbusy Ostrava | viz mapový podklad | Administrativní budova + haly | 7 818 m2 | 9768 + 1427 | 8556 + 1404 | 6861 + 1370 | vytápění parou + voda | ano | nucené | zásobník | ano | ne | ne | 2 | zadavatel má k dispozici
3 | ul. Slavíkova, 708 Ostrava - Poruba a ul. U Vozovny 15/3, 708 00 Ostrava - Poruba | areál autobusové a tramvajové vozovny | viz mapový podklad | Administrativní budova + haly | 22 932 m2 | 9424 + 2429 | 8186 + 2390 | 9134 + 2385 | horkovodní přípojka | ano | nucené | zásobník | ano | ne | ne | 2 | zadavatel má k dispozici
4 | ul. Plynární 3345/20, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | areál tramvají Moravská Ostrava | viz mapový podklad | Administrativní budova + haly | 2 949 m2 | 7742 + 1310 | 8430 + 1403 | 8560 + 1434 | vytápění parou + voda | ano | nucené | zásobník | ano | ne | ne | 2 | zadavatel má k dispozici
5 | ul. Martinovská 3293/40, 723 00 Ostrava - Martinov | areál dílen Marinov | viz mapový podklad | Administrativní budova + haly | 1 809 m2 | 7680 + 3329 | 5721 + 3162 | 5862 + 3201 | vytápění parou + voda | ano | nucené | zásobník | ano | ne | ne | 5 | zadavatel má k dispozici
6 | ul. Vítkovická 3133/5 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava | provozní budova ARRIVA Morava | viz mapový podklad | Administrativní budova | 804,13 m2 |  |  |  | teplovodní systém |  |  |  | ano | ne | ne |  | zadavatel má k dispozici
7 | viz list č_2 Měnírny | Měnírny Dopravního podniku Ostrava a.s. | viz mapový podklad | Budovy měníren | 6 379,32 m2 |  |  |  | viz. list topidla trakční měnírny | ano | nucené | zásobník | ano | ne | ne | ne | zadavatel nemá k dispozici | 24
Note on A14: pořadové číslo
Note on B14: Adresa objektu (budovy, energetického zařízení, energetického hospodářství)
Note on C14: Popis objektu dle interního označení
Note on E14: Druh budovy: administrativní, provozní, výrobní hala, technické prostory, sklad apod.
Note on F14: Orientační energeticky vztažná plocha = plocha všech vytápěných prostor (pater) z vnějších rozměrů
Note on G14: Součet všech spotřeb energie
Note on H14: Součet všech spotřeb energie
Note on I14: Součet všech spotřeb energie
Note on J14: upřesnění, zda obsahuje/neobsahuje, případně popis počtu zdrojů, které budou auditem řešeny
Note on R14: Informace o dostupnosti PD - nezbytný podklad pro EA
Note on S14: počet zařízení, které budou součástí EA - např. výrobní zařízení, (významné spotřebiče energie)

## TRAKČNÍ MĚNÍRNY
TRAKČNÍ MĚNÍRNY DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s.
Budovy
ID | organizační číslo trakční měnírny | název měnírny | obec | část obce | ulice | katastrální území | mapový list | číslo LV | parcelní číslo | zastav. plocha bez ramp v m2 | HIM budovy | HIM parcely | HIM technologie | Souřadnice S-JTSK |  | WGS-84
[14 empty] | X | Y | délka | šířka
1 | I | Vodárna | Ostrava | Nová Ves | 28,října | Nová Ves u Ostravy | Ostr 9-1/14 |  | 164 | 98.5 |  |  | 005917 | 1102576.49 | 474120.86 | 18°14'06,26"E | 49°49'25,53"N
2 | III | Kolejní | Ostrava | Moravská Ostrava | Kolejní | Moravská Ostrava | Ostr 8-0/44 | 2486 | 297/23 | 321.38 | 011154 | 012008 | 005918 | 1101740.26 | 470503.76 | 18°17'02,98"E | 49°50'02,53"N
3 | VI | Vřesina | Vřesina | Vřesina | Nádražní | Vřesina u Bílovce | Bilo 2-0/34 | 847 | 1164 | 92 | 010114 | 011657 | 005919 | 1101532.38 | 481702.9 | 18°07'43,83"E | 49°49'37,89"N
4 | X | Slezská | Ostrava | Slezská Ostrava | Seidlerovo nábřeží | Slezská Ostrava | Ostr 7-0/31 | 3218 | 1214 | 208.14 | 010425 | 011825 | 005920 | 1101182.9 | 469654.43 | 18°17'42,95"E | 49°50'22,85"N
5 | XII | Sokolská | Ostrava | Moravská Ostrava | Sokolská | Moravská Ostrava | Ostr 8-0/22 | 2486 | 1138 | 167.71 | 010646 | 011723 | 005922 | 1100059.89 | 470369.88 | 18°17'02,47"E | 49°50'57,09"N
6 | XIV | Hranečník | Ostrava | Slezská Ostrava | Karvinská | Slezská Ostrava | Ostr 7-1/42 | 3218 | 4131 | 170.54 | 010661 | 011814 | 005924 | 1103283.08 | 467979.97 | 18°19'15,37"E | 49°49'19,74"N
7 | XVI | Michálkovice | Ostrava | Slezská Ostrava | Čs, Armády | Slezská Ostrava | Ostr 6-0/31 | 3218 | 4947 | 242.6 | 010768 | 011811 | 005925 | 1101184.39 | 467192.58 | 18°19'45,71"E | 49°50'29,58"N
8 | XVII | Svinov | Ostrava | Svinov | Kolofíkova | Svinov | Bilo 0-1/21 | 3821 | 971/1 | 276.54 | 010905 | 011876 | 005926 | 1102459.73 | 476117.71 | 18°12'26,23"E | 49°49'23,72"N
9 | XVIII | Mar, Hory | Ostrava | Mar. Hory | Jablonského | Mar. Hory | Ostr 8-1/11 | 1961 | 850 | 307.05 | 010860 | 011700 | 005927 | 1102293.71 | 472295.83 | 18°15'36,01"E | 49°49'39,72"N
10 | XIX | Zábřeh | Ostrava | Zábřeh | Česká | Zábřeh nad Odrou | Ostr 9-2/44 | 3092 | 1642 | 457.55 | 010880 | 011853 | 005928 | 1105700.85 | 472514.61 | 18°15'39,73"E | 49°47'49,24"N
11 | XX | Hrušov | Ostrava | Muglinov | Bohumínská | Muglinov | Bohu 7-9/13 | 1317 | 115 | 490.37 | 011140 | 011807 | 005929 | 1098865.44 | 469625.41 | 18°17'34,50"E | 49°51'37,66"N
12 | XXI | Poruba | Ostrava | Poruba | U vozovny | Poruba - sever | Bilo 1-0/41 | 3651 | 1701 | 388.65 | 010947 | 01182 | 022750 | 1101096.08 | 478342.57 | 18°10'29,42"E | 49°50'01,44"N
13 | XXII | Kunčice | Ostrava | Kunčice | Drážní | Kunčice nad Ostravicí | Ostr 7-2/31 | 731 | 983 | 625.11 | 011128 | 011804 | 005931 | 1105272.02 | 469414.13 | 18°18'12,37"E | 49°48'11,65"N
14 | XXIII | Martinov | Ostrava | Martinov | Martinovská | Martinov ve Slezsku | Opav 0-9/33 | 801 | 2421/159 | 594.7 | 011212 | 012026 | 005932 | 1099599.86 | 477434.3 | 18°11'08,20"E | 49°50'52,24"N
15 | XXIV | Výškovice | Ostrava | Výškovice | Husárova | Výškovice u Ostravy | Bilo 0-3/24 | 1026 | 82 | 343.85 | 011329 | 011848 | 005933 | 1106763.33 | 475093.61 | 18°13'35,83"E | 49°47'07,81"N
16 | XXV | Hornopolní | Ostrava | Moravská Ostrava | Tomkova | Moravská Ostrava | Ostr 8-0/14 | 2577 | 2093/16 | 319.72 | 022215 | 012223 | 006852 | 1100519.75 | 471572.11 | 18°16'04,49"E | 49°50'38,93"N
17 | XXVI | SBN | Ostrava | Přívoz | Špálova | Přívoz | Bohu 8-9/43 | 1487 | st, 2582 | 321.38 | 011554 | 012153 | 007785 | 1099725.9 | 470857.92 | 18°16'36,70"E | 49°51'06,51"N
18 | XXVII | Pošta | Ostrava | Zábřeh | Ruská | Zábřeh nad Odrou | Ostr 9-2/23 | 2755 | 6241 | 183.6 | 011602 |  | 008036 | 1104568.12 | 473404.56 | 18°14'50,53"E | 49°48'23,30"N
19 | XXVIII | Místecká | Ostrava | Vítkovice | Výstavní | Vítkovice | Ostr 8-2/12 | 1435 | 1335/48; 39/8; 36/4 | 268.42 | 012046 | 012108; 012134; 012156 | 020482 | 1104172.3 | 471411.16 | 18°16'28,16"E | 49°48'41,60"N
20 | XXIX | Dolní Lhota | Dolní Lhota | Dolní Lhota | Kyjovická | Dolní Lhota | Bilo 3-0/11 | 535 | st, 589 | 206 | 011971 | 012154 | 009693 | 1100156.56 | 484563.56 | 18°05'15,20"E | 49°50'14,13"N
21 | XXX | Hrabůvka | Ostrava | Hrabůvka | U nové školy | Hrabůvka | Ostr 9-3/22 | 1364 | st, 2137 | 237.54 | 011988 | 012155 | 020169 | 1106388.6 | 473079.68 | 18°15'14,53"E | 49°47'25,50"N
22 | XXXI | Dubina | Ostrava | Dubina | Horní | Dubina u Ostravy | Ostr 9-4/21 | 40 | 110/40 | 22.4 | 022176 | 012224 | 022175 | 1108492.02 | 473643.81 | 18°14'55,47"E | 49°46'16,10"N
23 | XXXII | Novoveská | Ostrava | Mar. Hory | Novoveská | Mariánské Hory |  | 1729 | 3479 | 28 |  |  |  | 1101970.01 | 473426.51 | 18°14´38,26"E | 49°49´47,07"N
24 |  | Trafo Křivá | Ostrava | Moravská Ostrava | Křivá | Moravská Ostrava | Ostr 8-0/23 | 2486 | 1855/50 | 35.57 | 011641 |  | 20745 | 1100829.99 | 470917 | 18°16'38,48"E | 49°50'30,74"N

## TOPIDLA TRAKČNÍ MĚNÍRNY
MĚNÍRNY | VODÁRNA | KOLEJNÍ | VŘESINA | SLEZSKÁ | SOKOLSKÁ | HRANEČNÍK | MICHÁLKOVICE | SVINOV | MAR. HORY | ZÁBŘEN | HRUŠOV | PORUBA | KUNČICE | MARTINOV | VÝŠKOVICE | HORNOPOLNÍ | SBN | POŠTA | MÍSTECKÁ | DOLNÍ LHOTA | HRABŮVKA | DUBINA | NOVOVESKÁ
TOPIDLA | 6 ks - 2500 W | 16 ks - 2500 W | 4 ks - 2500 W | 11 ks - 2500 W | 9 ks - 2500 W | 7 ks - 2500 W | 11 ks - 2500 W | 11 ks - 2500 W | 9 ks - 2500 W | 16 ks - 2500 W | 10 ks - 2500 W | 10 ks - 2500W | 14 ks - 2500 W | 16 ks - 2500 W | 11 ks - 2500 W | 14 ks - 2500 W | 11 ks - 2500 W | 5 ks - 2500 W | 6 ks - 2500 W | 4 ks - 2500 W | 6 ks - 2500 W | 2 ks - 1250 W | 1 ks - 500 W
| 1 ks - 2400 W |  |  | 1 ks - 1500 W | 3 ks - 1500 W | 1 ks - 750 W | 1 ks - 500W | 1 ks - 1500 W | 1 ks - 1750 W | 1 ks - 1500 W | 2 ks - 600 W | 2 ks - 1500 W | 1 ks - 1750 W | 1 ks - 500 W | 1 ks - 2400 W | 1 ks - 1500 W | 1 ks - 500 W | 1 ks - 1500 W | 5 ks - 1500 W | 1 ks - 1500W | 3 ks - 500 W
|  |  |  | 1 ks - 500W | 1 ks - 500W |  | 1 ks - 2400 W |  | 1 ks - 1000 W | 1 ks - 600 W |  |  | 1 ks - 600 W |  | 1 ks - 600 W | 1 ks - 500 W |  | 1 ks - 600 W |  | 6 ks - 600 W
[9 empty] | 1 ks - 500 W | [10 empty] | 2 ks - 500 W
CELKEM | 17,4 kW | 40 kW | 10 kW | 29,5 kW | 27,5 kW | 18,25 kW | 30,4 kW | 29 kW | 25,75 kW | 42,1 kW | 26,2 kW | 28 kW | 37,35 kW | 40,5 kW | 30,5 kW | 37 kW | 28 kW | 14,6 kW | 22,5 kW | 15,6 kW | 16,5 kW | 2,5 kW | 0,5 kW
TOPNÉ KABELY - PODLAHA |  | 1 ks - 1623 W
1 ks - 2180 W
1 ks - 1071 W
1 ks - 792 W
CELKEM |  | 5,666 kW
TOPNÉ KABELY - OKAPY |  | 4,3 kW | [6 empty] | 5,605 kW |  |  |  |  | 5,875 kW | [5 empty] | 0,76 kW | 1,8 kW
CELKEM kW | 293.656