## teplo 17-19
2017 | [6 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2019
Areál dílny Martinov | [6 empty] | Areál dílny Martinov |  |  |  |  | Areál dílny Martinov
|  | teplo | plyn |  | celkem |  | teplo | plyn |  | celkem |  | teplo | plyn |  | celkem
číslo viz mapa areálů |  | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ
0 | Martinov | 7240 | 43560 | 141.1344 | 43560 | 7679.7344 | 5712 | 2806 | 9.0914 | 2806 | 5721.0914 | 5641 |  |  |  | 5861.955
23 | Vrátnice | 508 |  |  |  | 1169.7344 | 548 |  |  |  | 557.0914 | 492 |  |  |  | 712.955
25 | Závodní jídelna |  | 43560 | 141.1344 | 43560 |  |  | 2806 | 9.0914 | 2806 | 0 |  | 68196 | 220.955 | 68196 | 0
36 | Sklad stav. mater.
35 | Měnírna
34 | Stř. TVV+TTM | 2410 |  |  |  | 2410 | 1872 |  |  |  | 1872 | 2094 |  |  |  | 2094
33 | Přístřešek hist. Voz. | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
32 | Garáže VV | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
31 | Sklad materiálu
Sklad syp. mater.
28 | ČOV
29 | Hřiště
27 | TVS | 1450 |  |  |  | 1450 | 1450 |  |  |  | 1450 | 1132 |  |  |  | 1132
30 | Ohýbačka kolejí
26 | OSV | 2650 |  |  |  | 2650 | 1842 |  |  |  | 1842 | 1923 |  |  |  | 1923
24 | Dílna údr. Majetku
Areály autobusy a tramvaje Poruba | [6 empty] | Areály autobusy a tramvaje Poruba |  |  |  |  | Areály autobusy a tramvaje Poruba
|  | teplo | plyn |  | celkem |  | teplo | plyn |  | celkem |  | teplo | plyn |  | celkem
|  | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ
0 | Poruba tram | 9424 |  |  |  | 9424 | 8186 |  |  |  | 8186 | 9134 |  |  |  | 9134
14 | Vstupní blok levá | 1500 |  |  |  | 1500 | 1355 |  |  |  | 1355 | 1160 |  |  |  | 1160
20 | Vstupní blok pravá
22 | Měnírna
21 | Trafostanice
15 | Hala vozovny | 7924 |  |  |  | 7924 | 6831 |  |  |  | 6831 | 7974 |  |  |  | 7974
16 | Výměník. Stanice
Betka
17 | Garáže
18 | Sklad hoř. Kapalin
19 | ČOV
0 | Poruba bus | 4465 |  |  |  | 4465 | 4715 |  |  |  | 4715 | 4476 |  |  |  | 4476
1 | Vrátnice
13 | Čerpací stamice PHM
11 | Hala I | 4465 |  |  |  | 4465 | 4715 |  |  |  | 4715 | 4476 |  |  |  | 4476
12 | Hala II
2 až 10 | Přístavky skl. mat.
Areál tramvaje Moravská Ostrava | [6 empty] | Areál tramvaje Moravská Ostrava |  |  |  |  | Areál tramvaje Moravská Ostrava
|  | teplo | plyn |  | celkem |  | teplo | plyn |  | celkem |  | teplo | plyn |  | celkem
|  | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ
0 | Křivá | 7742 |  |  |  | 7742 | 8430 |  |  |  | 8430 | 8560 |  |  |  | 8560
37 | Vrátnice
38.39 | Hala | 6190 |  |  |  | 6190 | 6740 |  |  |  | 6740 | 6844 |  |  |  | 6844
43 | Pískovna | 1552 |  |  |  | 1552 | 1690 |  |  |  | 1690 | 1716 |  |  |  | 1716
Garáž
42 | Správní budova
41 | Myčka tram +ČOV
Malá lakovna
40 | Trafostanice
Areál Trolejbusy | [6 empty] | Areál Trolejbusy |  |  |  |  | Areál Trolejbusy
|  | teplo | plyn |  | celkem |  | teplo | plyn |  | celkem |  | teplo | plyn |  | celkem
|  | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ
0 | Trolejbusy | 9768 |  |  |  | 9768 | 8556 |  |  |  | 8556 | 6861 |  |  |  | 6861
44 | Vrátnice | 399 |  |  |  | 399 | 420 |  |  |  | 420 | 358 |  |  |  | 358
Admin. Budova
45 | Sklad
46 | Měnírna
50 | Garáže
48 | Hala I | 9119 |  |  |  | 9119 | 7854 |  |  |  | 7854 | 6148 |  |  |  | 6148
Hala II
Hala III
47 | Hala IV
49 | Zdr. Středisko | 250 |  |  |  | 250 | 282 |  |  |  | 282 | 355 |  |  |  | 355
Areál autobusy Hranečník | [6 empty] | Areál autobusy Hranečník |  |  |  |  | Areál autobusy Hranečník
|  | teplo | plyn |  | celkem |  | teplo | plyn |  | celkem |  | teplo | plyn |  | celkem
|  | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ
0 | Hranečník |  | 2000565 | 6481 | 2000565 | 6481 |  | 2069080 | 6703 |  | 6703 |  | 1805595 | 5850 |  | 5850
51,69,70 | Vstupní blok levá |  | 421 | 1.364 |  | 2.7281 |  | 435 | 1.4094 |  | 2 |  | 380 | 1.2312 |  | 2.4624
| Vstupní blok pravá |  | 421 |  |  |  |  | 435 |  |  |  |  | 380
52 | Měnírna
53.54 | Čerpací stanice PHM
55 | Admin.budova + sklad |  |  | 6479.636 |  | 6479.636 |  |  | 6700.5906 |  | 6700.5906 |  |  | 5847.7688 |  | 5847.7688
57 | Příruční sklad
58 | Hala I
59,60,61 | Hala II
65.66 | Myčka autobusů
62,63,64 | Garáže + ČOV
67 | Karosárna
68 | Depozitář hist. Voz.
56 | Biofluid ČOV
Areál Vítkovická | [6 empty] | Areál Vítkovická |  |  |  |  | Areál Vítkovická
|  | teplo | plyn |  | celkem |  | teplo | plyn |  | celkem |  | teplo | plyn |  | celkem
|  | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ
0 | Budova ředitelství | 1775 |  |  |  | 1775 | 1470 |  |  |  | 1470 | 1420 |  |  |  | 1420
Note on L11: majchrovskyz: pouze plynové spotřebiče kuchyně
Note on R11: majchrovskyz: pouze plynové spotřebiče kuchyně

## 2013 (hidden)
2013
Martinov
|  | teplo | plyn |  | celkem
|  | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ
0 | Martinov | 10204.13 | 44634 | 144.6142 | 44634 | 10204.13
1 | Vrátnice | 867.36 |  |  |  | 1011.9742
2 | Závodní jídelna |  | 44634 | 144.6142 | 44634 | 0
4 | Sklad stav. mater.
6 | Měnírna
7 | Stř. TVV+TTM | 2789.31 |  |  |  | 2789.31
8.34 | Přístřešek hist. Voz. |  |  |  |  | 0
9 | Garáže VV |  |  |  |  | 0
11 | Sklad materiálu
12 | Sklad syp. mater.
13 | Sklad MZ | 139.3 |  |  |  | 139.3
16 | ČOV
17 | TVS Hala 1
18.19 | TVS | 3265.32 |  |  |  | 3265.32
20 | Ohýbačka kolejí
29,30,33 | OSV | 3142.86 |  |  |  | 3142.86
31 | Dílna údr. Majetku
32 | Čerpací stanice PHM
3,5,10,14,15,21,22,24,25, 26,27,28 | Ekova - dceřina spol. | Audit nezajišťje DPO, audit si provádí sami
Areál Poruba
|  | teplo | plyn |  | celkem
|  | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ
0 | Poruba tram | 9546 |  |  |  | 9546
1 | Vstupní blok levá | 1365 |  |  |  | 1365
2 | Vstupní blok pravá
3 | Měnírna
4,5,6,7 | Hala vozovny | 8181 |  |  |  | 8181
8 | Výměník. Stanice
9 | Betka
10 | Garáže
11 | Sklad hoř. Kapalin
12 | ČOV
0 | Poruba bus | 4469 |  |  |  | 4469
1.2 | Vrátnice
3 | Čerpací stamice PHM
4,5,6 | Hala I | 4469 |  |  |  | 4469
7.8 | Hala II
9a-g,10,11 | Přístavky skl. mat.
Křivá
|  | teplo | plyn |  | celkem
|  | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ
0 | Křivá | 7768 |  |  |  | 7768
1 | Vrátnice
2,3,4 | Hala | 7360.18 |  |  |  | 7360.18
5 | Pískovna | 407.82 |  |  |  | 407.82
6 | Garáž
7.8 | Správní budova
9,10, | Myčka tram +ČOV
11,12,13,16 | Malá lakovna
14 | Trafostanice
Areál Trolejbusy
|  | teplo | plyn |  | celkem
|  | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ
0 | Trolejbusy | 9389 |  |  |  | 9389
1 | Vrátnice | 384 |  |  |  | 384
2 | Admin. Budova
3 | Sklad
4 | Měnírna
5 | Garáže
6 | Hala I | 8712.05 |  |  |  | 8712.05
7 | Hala II
8 | Hala III
9 | Hala IV
10 | Zdr. Středisko | 292.95 |  |  |  | 292.95
Hranečník
|  | teplo | plyn |  | celkem
|  | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ
0 | Hranečník |  | 2740768.1 | 8880.07 |  | 8880.07
1 | Vstupní blok levá |  |  | 1154.42 |  | 1154.42
2 | Vstupní blok pravá
3 | Měnírna
4 | Čerpací stanice PHM
5 | Admin.budova + sklad |  |  | 7725.65 |  | 7725.65
6 | Příruční sklad
7 | Hala I
8,9,10,11,12 | Hala II
13 | Myčka autobusů
14+15 | Garáže + ČOV
16 | Karosárna
17 | Depozitář hist. Voz.
18 | Přístř. náb. el. busů
19 | Retenční nádrž
20 | Biofluid ČOV
Ředitelství
|  | teplo | plyn |  | celkem
|  | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ
0 | Budova ředitelství | 1981.31 |  |  |  | 1981.31
Note on F9: majchrovskyz: pouze plynové spotřebiče kuchyně

## 2014 (hidden)
2014
Martinov
|  | teplo | plyn |  | celkem |  | zastav.plocha
|  | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ | m2
0 | Martinov | 6789.53 |  |  |  | 6789.53
1 | Vrátnice | 611 |  |  |  | 671.1571
2 | Závodní jídelna |  | 18567 | 60.1571 | 18567 | 0
4 | Sklad stav. mater.
6 | Měnírna
7 | Stř. TVV+TTM | 1694.59 |  |  |  | 1694.59
8.34 | Přístřešek hist. Voz. |  |  |  |  | 0
9 | Garáže VV |  |  |  |  | 0
11 | Sklad materiálu
12 | Sklad syp. mater.
13 | Sklad MZ | 65.28 |  |  |  | 65.28
16 | ČOV
17 | TVS Hala 1
18.19 | TVS | 2683.6 |  |  |  | 2683.6
20 | Ohýbačka kolejí
29,30,33 | OSV | 1735.06 |  |  |  | 1735.06
31 | Dílna údr. Majetku
32 | Čerpací stanice PHM
3,5,10,14,15,21,22,24,25, 26,27,28 | Ekova - dceřina spol. | Audit nezajišťje DPO, audit si provádí sami
Areál Poruba
|  | teplo | plyn |  | celkem |  | zastav.plocha
|  | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ | m2
0 | Poruba tram | 12803 |  |  |  | 12803
1 | Vstupní blok levá | 1036.03 |  |  |  | 1036.03
2 | Vstupní blok pravá
3 | Měnírna
4,5,6,7 | Hala vozovny | 5905 |  |  |  | 5905
8 | Výměník. Stanice
9 | Betka
10 | Garáže
11 | Sklad hoř. Kapalin
12 | ČOV
0 | Poruba bus | 2931 |  |  |  | 2931
1.2 | Vrátnice
3 | Čerpací stanice PHM
4,5,6 | Hala I | 2931 |  |  |  | 2931
7.8 | Hala II
9a-g,10,11 | Přístavky skl. mat.
Areál Křivá
|  | teplo | plyn |  | celkem |  | zastav.plocha
|  | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ | m2
0 | Křivá | 6696 |  |  |  | 6696
1 | Vrátnice
2,3,4 | Hala | 5340 |  |  |  | 5340
5 | Pískovna | 1339 |  |  |  | 1339
6 | Garáž
7.8 | Správní budova
9,10, | Myčka tram +ČOV
11,12,13,16 | Malá lakovna
14 | Trafostanice
Areál Trolejbusy
|  | teplo | plyn |  | celkem |  | zastav.plocha
|  | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ | m2
0 | Trolejbusy | 6231 |  |  |  | 6231
1 | Vrátnice | 258 |  |  |  | 258
2 | Admin. Budova
3 | Sklad
4 | Měnírna
5 | Garáže
6 | Hala I | 5789.16 |  |  |  | 5789.16
7 | Hala II
8 | Hala III
9 | Hala IV
10 | Zdr. Středisko | 183.84 |  |  |  | 183.84
Hranečník
|  | teplo | plyn |  | celkem |  | zastav.plocha
|  | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ | m2
0 | Hranečník |  | 2009085.4 | 6509.41 |  | 6509
1 | Vstupní blok levá |  |  | 846.24
2 | Vstupní blok pravá
3 | Měnírna
4 | Čerpací stanice PHM
5 | Admin.budova + sklad |  |  | 5663.17 |  | 5663.17
6 | Příruční sklad
7 | Hala I
8,9,10,11,12 | Hala II
13 | Myčka autobusů
14+15 | Garáže + ČOV
16 | Karosárna
17 | Depozitář hist. Voz.
18 | Přístř. náb. el. busů
19 | Retenční nádrž
20 | Biofluid ČOV
Ředitelství
|  | teplo | plyn |  | celkem |  | zastav.plocha
|  | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ | m2
0 | Budova ředitelství | 1551.81 |  |  |  | 1551.81

## elektřina 16 - 19
|  | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019
|  | kWh | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ | kWh | GJ
Hranečník |  | 458604 | 1650.9744 | 492765.444 | 1773.9556 | 474343 | 1707.6348 | 475924 | 1713.3264
| XIV Hranečník DT20-Podr. měření vstupní blok | 38981.34 | 140.3328 | 41885.0627 | 150.7862 | 40319 | 145.1484 | 40454 | 145.6344
| XIV Hranečník DT20-Podr. měření Elektrobusy | 27775 | 99.99 | 41826 | 150.5736 | 50229 | 180.8244 | 51807 | 186.5052
Poruba tramvaje |  | 424995 | 1529.982 | 429238.725 | 1545.2594 | 415300 | 1495.08 | 423092 | 1523.1312
| XXI Poruba DT21-budova ICT | 43691 | 157.2876 | 51881 | 186.7716 | 45357 | 163.2852 | 54141 | 194.9076
| XXI Poruba DT21-byty | 6099 | 21.9564 | 5785 | 20.826 | 5107 | 18.3852 | 4418 | 15.9048
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poruba autobusy |  | 239121 | 860.8356 | 245434.239 | 883.5633 | 248583 | 894.8988 | 239518 | 862.2648
Sokolská trolejbusy |  | 419838 | 1511.4168 | 396267.462 | 1426.5629 | 390003 | 1404.0108 | 380494 | 1369.7784
| XII Sokolská DT19.1-Elektrobusy 19.09 | 79172 | 285.0192 | 56504 | 203.4144 | 55103 | 198.3708 | 53284 | 191.8224
| XII Sokolská DT19.1-Haly 19.10 | 259267 | 933.3612 | 255867 | 921.1212 | 248139 | 893.3004 | 249719 | 898.9884
| XII Sokolská DT19.1-Admin. budova 19.11 | 59856 | 215.4816 | 73216 | 263.5776 | 71005 | 255.618 | 66361 | 238.8996
| XII Sokolská DT19-Zdravotní středisko | 12881 | 46.3716 | 9633 | 34.6788 | 10401 | 37.4436 | 12521 | 45.0756
Křivá tramvaje |  | 338728.62 | 1219.423 | 363981.96 | 1310.3351 | 389621 | 1402.6356 | 398362 | 1434.1032
| Křivá DT23-Podr. měření Vrátnice | 40066 | 144.2376 | 40017 | 144.0612 | 39469 | 142.0884 | 37907 | 136.4652
| Křivá DT23-Podr. měření budova myčky | 19573 | 70.4628 | 17672 | 63.6192 | 24240 | 87.264 | 19131 | 68.8716
Martinov DPO |  | 883227 | 3179.6172 | 924752.52 | 3329.1091 | 878277 | 3161.7972 | 889213 | 3201.1668
| XXIII Martinov DT22-Údržba BUS - Podr. měření 22.0 | 66088 | 237.9168 | 65631 | 236.2716 | 67413.06 | 242.687 | 61896 | 222.8256
| XXIII Martinov DT22-Vrchní stavba - Podr. měření 2 | 53953 | 194.2308 | 51776 | 186.3936 | 46750 | 168.3 | 54395 | 195.822
| XXIII Martinov DT22-Vrchní vedení - Podr. měření 2 | 60666 | 218.3976 | 61598 | 221.7528 | 65551 | 235.9836 | 56198 | 202.3128
| XXIII Martinov DT22.1-Údržba areálu 22.13 | 19834 | 71.4024 | 26563 | 95.6268 | 38800 | 139.68 |  | 0
| XXIII Martinov vstupní blok | 167295 | 602.262 | 173062 | 623.0232 | 176931 | 636.9516 | 170567 | 614.0412
Budova ředitelství Poděbradova |  | 257415 | 926.694 | 249134 | 896.8824 | 279513 | 1006.2468 | 276373 | 994.9428