## Rekapitulace
ROZPOČET
| Akce | Odborné vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín - dodávka vnitřního vybavení
| Místo | Vančurova 3423, 695 01 Hodonín
| Investor | Město Hodonín
Objednatel
REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU
AKCE : Odborné vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín - dodávka vnitřního vybavení
| SOUBOR |  | CENA
| Strukturovaná kabeláž |  | 0
| CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ |  | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH
Poznámka:
- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a podružného matriálu potřebného pro monáže
- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u popisu jednotlivých položek

## SK
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
AKCE : Odborné vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín - dodávka vnitřního vybavení
[5 empty] | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie - hlavní datové rozvaděče, RACK 01
R | 1 | RACK 19" 42 U, 800x1000, stojanový, včetně pojezdových koleček a 2ks ukládacích polic | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
R | 2 | Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1 - pro každý RACK p.č.1
R | 3 | Optická vana 24xSC komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtail) | 3 | ks |  | 0 |  | 0
3x1 (1x pro připoiení R-02 + R-03, 1x pro připojení R-04 + R-05, 1x pro zakončení přívodu optické konektivity + připojení stávající serverovny)
R | 4 | Optické spojky SC-SC | 72 | ks |  | 0 |  | 0
72x1
R | 5 | Optický PatchCord SC-SC 3m | 72 | ks |  | 0 |  | 0
72x1
R | 6 | Patch panel 24xRJ45 Cat.6A, FTP, osazený včetně KeyStone | 3 | ks |  | 0 |  | 0
3x1
R | 7 | Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený - pro pobočky telefonních linek | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 8 | Patch panel 25xRJ45 cat.3, osazený (vyvázání metalických přívodů od podružných patrových rozv.) | 4 | ks |  | 0 |  | 0
4x1
R | 9 | Vyvazovací panel 1U | 8 | ks |  | 0 |  | 0
8x1
R | 10 | Průchozí panel | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
R | 11 | Patch kabel Cat.6A, FTP, 2m | 62 | ks |  | 0 |  | 0
62x1
R | 12 | Rozvodný panel 5x230V | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Technologie - RACK 02
R | 13 | RACK 19" 18 U, 600x600, nástěnný | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 14 | Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 15 | Optická vana 24xSC komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtail) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2x1 (12 vláken pro propojení do hlavní serverovny R-01, 12 vláken pro přímé propojní s rozvaděčem R-04)
R | 16 | Optické spojky SC-SC | 24 | ks |  | 0 |  | 0
24x1
R | 17 | Optický PatchCord SC-SC | 24 | ks |  | 0 |  | 0
24x1
R | 18 | Patch panel 24xRJ45 Cat.6A, FTP, osazený včetně KeyStone | 4 | ks |  | 0 |  | 0
4x1
R | 19 | Patch panel 25xRJ45 cat.3, osazený - zakončení metalického propoje z hlavní serverovny | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 20 | Vyvazovací panel 1U | 5 | ks |  | 0 |  | 0
5x1
R | 21 | Průchozí panel | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 22 | Patch kabel Cat.6A, FTP, 2m | 86 | ks |  | 0 |  | 0
86x1
R | 23 | Rozvodný panel 5x230V | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Technologie - RACK 03
R | 24 | RACK 19" 18 U, 600x600, nástěnný | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 25 | Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 26 | Optická vana 24xSC komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtail) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2x1 (12 vláken pro propojení do hlavní serverovny R-01, 12 vláken pro přímé propojní s rozvaděčem R-05)
R | 27 | Optické spojky SC-SC | 24 | ks |  | 0 |  | 0
24x1
R | 28 | Optický PatchCord SC-SC | 24 | ks |  | 0 |  | 0
24x1
R | 29 | Patch panel 24xRJ45 Cat.6A, FTP, osazený včetně KeyStone | 5 | ks |  | 0 |  | 0
5x1
R | 30 | Patch panel 25xRJ45 cat.3, osazený - zakončení metalického propoje z hlavní serverovny | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 31 | Vyvazovací panel 1U | 6 | ks |  | 0 |  | 0
6x1
R | 32 | Průchozí panel | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 33 | Patch kabel Cat.6A, FTP, 2m | 108 | ks |  | 0 |  | 0
108x1
R | 34 | Rozvodný panel 5x230V | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Technologie - RACK 04
R | 35 | RACK 19" 18 U, 600x600, nástěnný | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 36 | Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 37 | Optická vana 24xSC komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtail) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2x1 (12 vláken pro propojení do hlavní serverovny R-01, 12 vláken pro přímé propojní s rozvaděčem R-02)
R | 38 | Optické spojky SC-SC | 24 | ks |  | 0 |  | 0
24x1
R | 39 | Optický PatchCord SC-SC | 24 | ks |  | 0 |  | 0
24x1
R | 40 | Patch panel 24xRJ45 Cat.6A, FTP, osazený včetně KeyStone | 4 | ks |  | 0 |  | 0
4x1
R | 41 | Patch panel 25xRJ45 cat.3, osazený - zakončení metalického propoje z hlavní serverovny | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 42 | Průchozí panel | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 43 | Vyvazovací panel 1U | 5 | ks |  | 0 |  | 0
5x1
R | 44 | Patch kabel Cat.6A, FTP, 2m | 85 | ks |  | 0 |  | 0
85x1
R | 45 | Rozvodný panel 5x230V | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
1x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Technologie - RACK 05
R | 46 | RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový, včetně pojezdových koleček, podružný rozvaděč 01.6.1.06 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 47 | Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 48 | Optická vana 12xSC - zakončení optického propoje do hlavnícho rozvaděče | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
R | 49 | Optické spojky SC-SC | 24 | ks |  | 0 |  | 0
24x1
R | 50 | Optický PatchCord SC-SC | 24 | ks |  | 0 |  | 0
24x1
R | 51 | Patch panel 24xRJ45 Cat.6A, FTP, osazený včetně KeyStone | 5 | ks |  | 0 |  | 0
5x1
R | 52 | Patch panel 25xRJ45 cat.3, osazený | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 53 | Průchozí panel | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1 prokaždý RACK
R | 54 | Vyvazovací panel 1U | 6 | ks |  | 0 |  | 0
6x1
R | 55 | Patch kabel Cat.6A, FTP, 2m | 96 | ks |  | 0 |  | 0
96x1
R | 56 | Rozvodný panel 5x230V | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
1x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Technologie - ostatní
R | 57 | Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6A, FTP - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) | 166 | ks |  | 0 |  | 0
166x1
R | 58 | Datová zásuvka 1xRJ45 Cat.6A, FTP - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) | 41 | ks |  | 0 |  | 0
41x1 pro WiFi
R | 59 | Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6A, FTP - instalovaná v rámci nábytku (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) | 14 | ks |  | 0 |  | 0
14x1
R | 60 | Datová zásuvka 1xRJ45 Cat.6A, FTP - instalovaná v rámci nábytku (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) | 30 | ks |  | 0 |  | 0
30x1
R | 61 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 20 | hod | X | X |  | 0
50x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
R | 62 | Měření a kontrola met.vedení včetně protokolu | 451 | ks | X | X |  | 0
R | 63 | Svařování optických vláken v optických vanách (pro jedno vlákno) | 192 | ks | X | X |  | 0
R | 64 | Uvedení zařízení do provozu a připojení | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 65 | Kontrola optického vedení (pro jedno vlákno) | 192 | ks | X | X |  | 0
R | 66 | Výchozí revize | 1 | ks | X | X |  | 0
| Mezisoučet | [6 empty] | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0