Servisní smlouva ČOV:	„Areál tramvaje Poruba - Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV“

Číslo smlouvy objednatele:		DOD20191657

Číslo smlouvy poskytovatele:		(POZN. doplní poskytovatel, poté poznámku vymažte)

Příloha č. 1 SS ČOV – Požadavky provádění preventivního (periodického) servisu

| Požadavky provádění preventivního (periodického) servisu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bod | Předpokládaný rozsah servisní prohlídky ČOV prováděný v intervalu udávaném výrobcem a Provozním řádem ČOV. (pozn. Jedná se o předpokládaný rozsah servisních úkonů. Skutečný rozsah bude záviset na dodané technologii a bude této technologii přizpůsoben) | S požadavky zadavatele jsem plně srozuměn a budu je při plnění akceptovat |
| 1 | - Vizuální kontrola všech potrubních spojů a vyčištění potrubních systémů - Vyčištění směšovače. - Kontrola funkce elektroventilů. - Kontrola těsnosti ventilů. - Kontrola funkce dopravních a dávkovacích čerpadel. - Kontrola a seřízení chemického systému ČOV, včetně dodržení předepsané koncentrace chemikálií. - Koagulační a sedimentační zkouška a nastavení dávkování chemikálií. - Kontrola elektro systému, včetně hladinových sond. - Kontrola množství kalů v odvodňovači kalů. - Kontrola, eventuálně seřízení, řídící počítačové jednotky. - Kontrola sorpčního filtru, případně výměna sorpční náplně. - Popis zhodnocení stavu ČOV při kontrole. - Soupis provedených opatření při preventivní kontrole. - Soupis zjištěných vad neodstraněných při periodické kontrole. - Telefonická konzultace pro odstranění případných závad na ČOV. | Ano/Ne |
| 2 | Cena bez DPH zahrnující provádění preventivního (periodického) servisu ČOV dle požadavků výrobce dodávané technologie a platné legislativy – za 1 servisní zásah. (Pozn. Poskytovatel uvede cenu, která je uvedená v bodě návrhu Servisní smlouvy ČOV, kapitola VI. Cena, bod 1. Po doplnění ceny dodavatel poznámku vymaže.) | Cena v Kč bez DPH/ za 1 servisní zásah ………… Kč |
| 3 | Cena bez DPH zahrnující provádění preventivního (periodického) servisu ČOV ve lhůtách a rozpětí dle požadavků výrobce dodávané technologie a platné legislativy – za 1 rok. (Pozn. Poskytovatel uvede cenu za provádění preventivního servisu za 1 rok. Po doplnění ceny dodavatel poznámku vymaže.) | Cena v Kč bez DPH/ za 1rok ...... Kč |
| 4 | Cena celkem bez DPH zahrnující provádění preventivního (periodického) servisu ČOV po dobu záruky ve lhůtách a rozpětí dle požadavků výrobce dodávané technologie a platné legislativy – za 2 roky. (Pozn. Poskytovatel uvede cenu za provádění preventivního servisu za 2 roky. Zadavatel stanovil zadávací podmínku, že cena za provádění preventivního servisu za 2 roky nesmí překročit cenu 60.000,00 Kč. Tato cena bude předmětem hodnocení, Dílčí hodnotící kritérium C) Cena celkem za preventivní servis ČOV po dobu záruky. Po doplnění ceny dodavatel poznámku vymaže.) | Cena v Kč bez DPH/ za 2 roky ...... Kč |

V Ostravě, dne 	V ……………, dne

Objednatel :						Poskytovatel :

………………………………..				…………………………………….

(POZN. doplní objednatel)	(POZN. doplní poskytovatel, poté poznámku vymažte)