## List1
Příloha č. 3 ZD – Soupis prací II
Smlouva o dílo: |  | „Dodávka a montáž vrat II“
Číslo smlouvy objednatele: |  | DOD20201800
Číslo smlouvy zhotovitele: |  | (POZN. Doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte.)
█ Příloha č. 3 Smlouvy o dílo – Soupis prací
P.č. | Popis položky |  | Jednotka | Počet | Jednotková cena | Cena celkem
1 | Dodávka a montáž vrat, vč. elektroinstalace a ovládání - Vrata č. 1 - první část haly, dle Specifikace viz příloha č. 2 Smlouvy o dílo - Minimální technické požadavky |  | kus | 1 | 0 | 0
2 | Dodávka a montáž vrat, vč. elektroinstalace a ovládání - Vrata č. 2 - první část haly, dle Specifikace viz příloha č. 2 Smlouvy o dílo - Minimální technické požadavky |  | kus | 1 | 0 | 0
3 | Dodávka a montáž vrat, vč. elektroinstalace a ovládání - Vrata č. 3 - druhá část haly, dle Specifikace viz příloha č. 2 Smlouvy o dílo - Minimální technické požadavky |  | kus | 1 | 0 | 0
4 | Dodávka a montáž vrat, vč. elektroinstalace a ovládání - Vrata č. 4 -druhá část haly, dle Specifikace viz příloha č. 2 Smlouvy o dílo - Minimální technické požadavky |  | kus | 1 | 0 | 0
5 | Dodávka a montáž vrat, vč. elektroinstalace a ovládání - Vrata č. 5 -druhá část haly, dle Specifikace viz příloha č. 2 Smlouvy o dílo - Minimální technické požadavky |  | kus | 1 | 0 | 0
6 | Dodávka a montáž vrat, vč. elektroinstalace a ovládání - Vrata č. 6 -druhá část haly, dle Specifikace viz příloha č. 2 Smlouvy o dílo - Minimální technické požadavky |  | kus | 1 | 0 | 0
7 | Demontáž a likvidace stávajících vrat velikost 4 000 x 4 200 mm, vč. ovládání vrat |  | kus | 2 | 0 | 0
8 | Demontáž a likvidace stávajících vrat velikost 3 200 x 3 500 mm, vč. ovládání vrat |  | kus | 4 | 0 | 0
9 | Malba interiéru |  | m2 | 130 | 0 | 0
10 | Úprava ostění, nadpraží a fasády exteriéru |  | m2 | 35 | 0 | 0
11 | Úprava/přeložka rozvodů požární vody nad vraty, vč. výchozí revize hydrantů |  | kompl | 1 | 0 | 0
12 | Úprava/přeložka stropních svítidel nad vraty a elektroinstalace. |  | kompl | 1 | 0 | 0
13 | Zajištění otvorů proti vniknutí cizích osob do objektu před montáží vrat |  | kus | 6 | 0 | 0
14 | Napojení nových vrat na stávající záskokový rozvaděč (havarijní větrání) |  | kompl | 1 | 0 | 0
15 | Doprava |  | kompl | 1 | 0 | 0
16 | Výchozí revize elektro zařízení |  | kompl | 1 | 0 | 0
Cena celkem za dílo v Kč bez DPH | [5 empty] | 0 | (POZ. Doplní zhotovitel do smlouvy o dílo čl. VI., bod 1. Tento údaj bude předmětem hodnocení. Poté poznámku vymažte.)
V ………………….. dne:
………………………………….
(POZN. doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)