## Rozp_MaR7
Regulace dvou směšovacích uzlů vytápění + rozšíření o ohřev TV v zásobníku
TSUB, příspěvková organizace, areál Větrná
Cenová nabídka MaR vč. připojení na dispečink REGIO UB
P.č. | Druh | Označení | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: |  |  | D22 | Dodávka MaR-Periferie
1 | Dod |  | PC | Snímač teploty venkovní, -30°C -+50°C, Ni 1000 | kus | 1 |  | 0
2 | Dod |  | PC | Snímač teploty příložný, -30°C -+90°C, Ni 1000 | kus | 2 |  | 0
3 | Dod |  | PC | Snímač teploty jímkový, -30°C -+90°C, Ni 1000, Jímka 300 mm, G 1/2" | kus | 1 |  | 0
4 | Dod |  | PC | Servopohon směšovače- otočný , 24 V AC, 0-10V, možnost přepnutí do ručního ovl., adaptér | ks | 1 |  | 0
5 | Dod |  | PC | Servopohon ventilu zdvihový, 24 V AC, 0-10V, zdvih 5,5mm, 400N | ks | 1 |  | 0
6 | Dod |  | PC | Termostat příložný, 30-90°C, 230 V AC/5A, nastavení pod krytem | ks | 1 |  | 0
7 | Dod |  | PC | KK DN 25 s pohonem O/Z, 24V AC, pružin. návrat | ks | 1 |  | 0
8 | Dod |  | PC | Snímač teploty prostorový, -20°C -+50°C, Ni 1000 | kus | 1 |  | 0
|  |  | Celkem za | D22 Dodávka MaR - periferie |  |  |  | 0
Díl: |  |  | D23 | Dodávka MaR-Rozvaděč MaR1
9 | Dod | MaR1 | PC | Rozvaděč plechový , plné dveře, komplet vč. MP, 600x800x210mm , IP 54, | kus | 1 |  | 0
10 | Dod | SB1 | PC | Vypínač 230V/16A, montáž do dveří, červená šipka | kus | 1 |  | 0
11 | Dod | NZ1 | PC | Napájecí zdroj spínaný, 230V AC/24V DC, 1,3A | kus | 1 |  | 0
12 | Dod | DA | PC | Přepěťová ochrana napájení s VF filrem, 230 V AC/10A | kus | 1 |  | 0
13 | Dod | DM1 | PC | Přepěťová ochrana linky RS 485, ,6 V DC, L- vazební indukčnost | kus | 1 |  | 0
14 | Dod | DM2 | PC | Přepěťová ochrana linky Ethernet | kus | 1 |  | 0
15 | Dod | TR1 | PC | Transformátor bezpečnostní se svařovaným jádrem, 230V /24V AC, 35VA | kus | 1 |  | 0
16 | Dod | DDC | PC | Mikroprocesorová, volně programovatelná řídící jednotka,integrovaný 2x Ethernet port,1x RS485, Web server, 1x slot pro rozšíření komunikace, 1x slot pro rozšíření IO modulů, 256 kB RAM, 8MB on board flash, napájení 24 V DC, | kus | 1 |  | 0
17 | Dod |  | PC | Modul RS 485, GO do poz. A | kus | 1 |  | 0
18 | Dod | DDC | PC | Wifi router 5x LAN, WAN, Wifi | kus | 1 |  | 0
19 | Dod | QF1 | PC | Jistič 1f, 230VAC, 6B/1, Icu=10kA | kus | 1 |  | 0
20 | Dod | QF2,3,4,5 | PC | Jistič 1f, 230VAC, 6C/1, Icu=10kA | kus | 4 |  | 0
21 | Dod | KA1,2 | PC | Relé 1PAR vč. patice, ovl. 24 V AC/DC, přepínací kontakty 230V/6A, LED ukazatel stavu | kus | 2 |  | 0
22 | Dod | KA3,4 | PC | Relé 2PAR vč. patice, ovl. 230 V AC, přepínací kontakty 230V/6A, LED ukazatel stavu | kus | 2 |  | 0
23 | Dod | KA5,6 | PC | Relé 4PAR vč. patice, ovl. 230 V AC, přepínací kontakty 230V/6A, LED ukazatel stavu | kus | 15 |  | 0
24 | Dod | KM1,2 | PC | Stykač instalační, ovl 230 V AC, 2xZ 16A/AC1 | kus | 2 |  | 0
25 | Dod | FU1-8 | PC | Pojistková svorka vč. pojistky, max 230V AC, max 10A | kus | 8 |  | 0
26 | Dod | SA1-3+HL1-3 | PC | Hlavice ovládací pro montáž do panelu, 3Polohová, 2x spín.kontakt, 230V/6A, prosvětlená, zelená LED 24V AC, IP54 | kus | 3 |  | 0
27 | Dod | TL1 | PC | Tlačítko pro montáž do panelu, 1x spín.kontakt, 230V/6A, IP54 | kus | 1 |  | 0
28 | Dod | HL4 | PC | Kontrolka LED do panelu, 24 V DC, červená | kus | 1 |  | 0
29 | Dod | X | PC | Svorka šroubová, řadová, do 2,5mm2, In=16A, Un=400V, montáž na DIN lištu | kus | 40 |  | 0
30 | Dod | BP1 | PC | Konc.spinač vačkový, 230V AC, 6A | kus | 1 |  | 0
31 | Dod | XC1 | PC | Zásuvka na DIN, 230V AC/16A | kus | 1 |  | 0
32 | Dod | N | PC | Můstek ŽZ - PE potenciály, na DIN, kap. 10 kabelů 4mm2 | kus | 1 |  | 0
33 | Dod | PE | PC | Můstek modrý - N potenciály, na DIN. kap. 10 kabelů 4mm2 | kus | 1 |  | 0
34 | Dod |  | PC | Kabelové průchodky plastové, PG11-13,5, vč. matice | kus | 12 |  | 0
35 | Dod |  | PC | Popisky rozvaděče, papír. fólie + krycí transparentní fólie, samolepící | kus | 6 |  | 0
36 | Dod | CYa1,5 | PC | Spojovací materiál CYa 1,5mm2 | m | 65 |  | 0
37 | Dod | DIN lišta | PC | Kovová DIN lišta pro montáž spotřebičů, povrch. Úprava Zn, perforovaná | m | 2 |  | 0
38 | Dod | Plast.žlab | PC | Plastový žlab pro mont. kabeláže do rozvaděče, perforovaný, 40x40mm | m | 2 |  | 0
|  |  | Celkem za | D23 Dodávka MaR - Rozvaděč MaR1 |  |  |  | 0
Díl: |  |  | D24 | Dodávka MaR-Rozvaděč MaR2
39 | Dod | MaR2 | PC | Rozvaděč plastový , plné dveře, komplet vč. MP, 650x400x210mm , IP 54, | kus | 1 |  | 0
40 | Dod | SB1 | PC | Vypínač 230V/16A, montáž do dveří, červená šipka | kus | 1 |  | 0
41 | Dod | NZ1 | PC | Napájecí zdroj spínaný, 230V AC/24V DC, 1,3A | kus | 1 |  | 0
42 | Dod | DA | PC | Přepěťová ochrana napájení s VF filrem, 230 V AC/10A | kus | 1 |  | 0
43 | Dod | DM1 | PC | Přepěťová ochrana linky RS 485, ,6 V DC, L- vazební indukčnost | kus | 1 |  | 0
44 | Dod | TR1 | PC | Transformátor bezpečnostní se svařovaným jádrem, 230V /24V AC, 35VA | kus | 1 |  | 0
45 | Dod | RIO | PC | Komunikační modul vzdálených I/O, RS 485, S-bus | kus | 1 |  | 0
46 | Dod | QF1 | PC | Jistič 1f, 230VAC, 6B/1, Icu=10kA | kus | 1 |  | 0
47 | Dod | QF2,3,4 | PC | Jistič 1f, 230VAC, 6C/1, Icu=10kA | kus | 3 |  | 0
48 | Dod | KA1,2 | PC | Relé 1PAR vč. patice, ovl. 24 V AC/DC, přepínací kontakty 230V/6A, LED ukazatel stavu | kus | 2 |  | 0
49 | Dod | KA3,4 | PC | Relé 2PAR vč. patice, ovl. 230 V AC, přepínací kontakty 230V/6A, LED ukazatel stavu | kus | 2 |  | 0
50 | Dod | KA5,6 | PC | Relé 4PAR vč. patice, ovl. 230 V AC, přepínací kontakty 230V/6A, LED ukazatel stavu | kus | 15 |  | 0
51 | Dod | FU1-6 | PC | Pojistková svorka vč. pojistky, max 230V AC, max 10A | kus | 6 |  | 0
52 | Dod | SA1+HL1 | PC | Hlavice ovládací pro montáž do panelu, 3Polohová, 2x spín.kontakt, 230V/6A, prosvětlená, zelená LED 24V AC, IP54 | kus | 1 |  | 0
53 | Dod | TL1 | PC | Tlačítko pro montáž do panelu, 1x spín.kontakt, 230V/6A, IP54 | kus | 1 |  | 0
54 | Dod | HL2 | PC | Kontrolka LED do panelu, 24 V DC, červená | kus | 1 |  | 0
55 | Dod | X | PC | Svorka šroubová, řadová, do 2,5mm2, In=16A, Un=400V, montáž na DIN lištu | kus | 38 |  | 0
56 | Dod | N | PC | Můstek ŽZ - PE potenciály, na DIN, kap. 10 kabelů 4mm2 | kus | 1 |  | 0
57 | Dod | PE | PC | Můstek modrý - N potenciály, na DIN. kap. 10 kabelů 4mm2 | kus | 1 |  | 0
58 | Dod |  | PC | Kabelové průchodky plastové, PG11-13,5, vč. matice | kus | 10 |  | 0
59 | Dod |  | PC | Popisky rozvaděče, papír. fólie + krycí transparentní fólie, samolepící | kus | 6 |  | 0
60 | Dod | CYa1,5 | PC | Spojovací materiál CYa 1,5mm2 | m | 65 |  | 0
61 | Dod | DIN lišta | PC | Kovová DIN lišta pro montáž spotřebičů, povrch. Úprava Zn, perforovaná | m | 2 |  | 0
62 | Dod | Plast.žlab | PC | Plastový žlab pro mont. kabeláže do rozvaděče, perforovaný, 40x40mm | m | 2 |  | 0
|  |  | Celkem za | D24 Dodávka MaR - Rozvaděč MaR2 |  |  |  | 0
Díl: |  |  | D21 | Dodávka Elektro
63 | Dod |  | PC | Kabel silový s Cu jádrem, CYKY 5Cx2,5 | m | 3 |  | 0
64 | Dod |  | PC | Kabel silový s Cu jádrem, CYKY 3Cx2,5 | m | 10 |  | 0
65 | Dod |  | 341-21550 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 150 |  | 0
66 | Dod |  | 341-21554 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 130 |  | 0
67 | Dod |  | PC | Kabel ethernetový, UTP cat 5e | m | 80 |  | 0
68 | Dod |  | PC | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3G1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
69 | Dod |  | 341-40966 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 5 |  | 0
70 | Dod |  | 345-71051 | Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-1 d 22,9 mm , UV odolná | m | 70 |  | 0
71 | Dod |  | 345-71425 | Krabice elektroinstalační plastová 110x110x50mm | kus | 4 |  | 0
72 | Dod |  | PC | Elektroinstalační lišta vkládací, 18x13mm | m | 100 |  | 0
73 | Dod |  | PC | Svorky na potrubí - ochr. pospojováním vč. Cu pásku | kus | 10 |  | 0
74 | Dod |  | PC | Hmoždinka 8x40mm, vrut | kus | 100 |  | 0
|  |  | Celkem za | D21 Dodávka Elektro |  |  |  | 0
Díl: |  |  | M21 | Elektromontáže
75 | Mont. |  | PC | Osazení rozvaděče MaR1 na stěnu,zaústění kabeláže, ukončení vodičů, zapojení | hod. | 6 |  | 0
76 | Mont. |  | PC | Osazení rozvaděče MaR2 na stěnu,zaústění kabeláže, ukončení vodičů, zapojení | hod. | 4 |  | 0
77 | Mont. |  | PC | Osazení a zapojení snímače teploty | ks | 4 |  | 0
78 | Mont. |  | PC | Osazení a zapojení servopohonu | ks | 3 |  | 0
79 | Mont. |  | PC | Zapojení čerpadla 1f | ks | 4 |  | 0
80 | Mont. |  | PC | MTZ Kabel silový s Cu jádrem, CYKY 5Cx2,5 | m | 3 |  | 0
81 | Mont. |  | PC | MTZ Kabel silový s Cu jádrem, CYKY 3Cx2,5 | m | 10 |  | 0
82 | Mont. |  | PC | MTZ Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 150 |  | 0
83 | Mont. |  | PC | MTZ Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 130 |  | 0
84 | Mont. |  | PC | MTZ Kabel ethernetový, UTP cat 5e | m | 80 |  | 0
85 | Mont. |  | PC | MTZ Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3G1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
86 | Mont. |  | 210 80-0507.R00 | MTZ Vodič CYA 6 mm2/zž | m | 5 |  | 0
87 | Mont. |  | 210 01-0043.R00 | Trubka ohebná 2323/LPE-1, uložená pevně, 23 mm | m | 2 |  | 0
88 | Mont. |  | PC | Mtž lišta vkládací s víčkem š -20mm, Hmoždinkami natloukacími do cihlové zdi | m | 100 |  | 0
89 | Mont. |  | PC | Mtž krabice přístrojové elektroinstalační na zeď | ks | 4 |  | 0
90 | Mont. |  | PC | Montáž výzbroje MaR1 dle specifikace a výkresu | hod. | 20 |  | 0
91 | Mont. |  | PC | Montáž výzbroje MaR2 dle specifikace a výkresu | hod. | 18 |  | 0
92 | Mont. |  | 210 22-0321.R00 | Svorka na potrubí uzemňovací, včetně Cu pásku | kus | 10 |  | 0
93 | Mont. |  | 220 26-1622.R00 | Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi | kus | 100 |  | 0
94 | Mont. |  | PC | Průraz do 20mm stěnou tloušťky 300mm, beton, vč. Zednického zapravení | kus | 4 |  | 0
|  |  | Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0
Díl: |  |  | HZS | Ostatní
95 | Ost. |  | PC | Projekt MaR | hod. | 10 |  | 0
96 | Ost. |  | PC | SW řídící jednotky SAIA +Editace grafiky web serveru | hod. | 15 |  | 0
97 | Ost. |  | PC | Oživení a zaregulování zařízení zapojených z MaR1 a MaR2 vč. Oživení vzájemné komunikace DDC jednotky a RIO modulu | hod. | 10 |  | 0
98 | Ost. |  | PC | Výchozí revize elektro + vypracování revizní zprávy | hod. | 5 |  | 0
99 | Ost. |  | PC | VRN, doprava | hod. | 8 |  | 0
|  |  | Celkem za | HZS Ostatní |  |  |  | 0
|  | Celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
|  | Celkem Kč s DPH |  |  |  |  | 0