## Rekapitulace
REKAPITULACE NÁKLADŮ
Akce | CPA Delfín Uherský Brod - venkovní bazény
Projekt | SO 102 - Provozní objekt 1, D.1.4.3 - Vytápění
Investor
Z. č.
A. č.
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka a montáž | 0
Lešení | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0
Demontáže | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší náklady |  | 0
Ostatní náklady |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady celkem |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Cena | Hmotnost [kg]
733 - Rozvod potrubí | 0 | 1780
734 - Armatury | 0 | 47
735 - Otopná tělesa | 0 | 11
767 - Konstrukce zámečnícké | 0 | 68
783 - Nátěry | 0 | 12
713 - Izolace tepelné | 0 | 0
94 - Lešení | 0 | 166
789 - HZS | 0 | 0
ON - Ostatní náklady | 0 | 0
Vypracoval | ing. Jaroslav Mikerásek
Kontroloval
Datum | 7.2020
Zpracovatel
CÚ | RTS 2020/I
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

## Rozpočet
Poz.č. | Č.položky | Název | Mj | Počet | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
001 |  | 733 - Rozvod potrubí
002 |  | POTRUBÍ ZÁVITOVÉ BEZEŠVÉ BĚŽNÉ
003 |  | NÍZKOTLAKÉ
004 | 733111102 | DN 10 | m | 38 |  | 0 | 1.05 | 42
005 | 733111103 | DN 15 | m | 98 |  | 0 | 6.88 | 694.88
006 | 733111104 | DN 20 | m | 16 |  | 0 | 6.58 | 105.28
007 | 733111108 | DN 50 | m | 39 |  | 0 | 10.46 | 428.86
008 |  | POTRUBÍ HLADKÉ BEZEŠVÉ NÍZKOTLAKÉ
009 | 733121125 | D 89 x 3,6 mm | m | 36 |  | 0 | 11.88 | 463.32
010 |  | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ
011 | 733190106 | do DN 32 | m | 152 |  | 0 | 0 | 0
012 | 733190108 | DN 50 | m | 39 |  | 0 | 0 | 0
013 |  | TLAKOVÉ ZKOUŠKY OCELOVÉHO
014 |  | HLADKÉHO POTRUBÍ
015 | 733190225 | do D 89 | m | 36 |  | 0 | 0 | 0
016 |  | PŘÍPLATEK ZA ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY
017 | 733113113 | DN 15 | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0
018 |  | ODVZDUŠŇOVACÍ NÁDOBKY
019 |  | Z TRUBEK OCELOVÝCH
020 | 733141104 | DN 80 | ks | 6 |  | 0 | 3.86 | 23.16
021 |  | MONTÁŽ ŠTÍTKŮ
022 | 732199100 | orientačních vč.dodávky štítků | ks | 15 |  | 0 | 1.13 | 22.6
023
024 |  | PŘESUN HMOT PRO POTRUBÍ
025 |  | V OBJEKTECH VÝŠKY
026 | 998733201 | do 6 m | % | 3.35 |  | 0 | 0 | 0
027 |  | 733 - Rozvod potrubí - celkem |  |  |  | 0 |  | 1780.1
028
029 |  | 734 - Armatury
030 |  | TERMOSTATICKÁ HLAVICE
031 |  | s vestavěným čidlem | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
032 |  | REGULAČNÍ HLAVICE
033 |  | ruční | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
034 |  | RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ
035 |  | S PŘEDNASTAVENÍM - PŘÍMÝ
036 |  | G 1/2" | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0
037 |  | RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ UZAVÍRATELNÉ
038 |  | S VYPOUŠTĚNÍM A PŘEDNASTAVENÍM - PŘÍMÉ
039 |  | G 1/2" | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0
040 |  | AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
041 |  | G 3/8" | ks | 2 |  | 0 | 0.1 | 0.2
042 |  | KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ
043 |  | G 3/8" | ks | 6 |  | 0 | 0.14 | 0.84
044 |  | G 1/2" | ks | 2 |  | 0 | 0.16 | 0.32
045 |  | KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ
046 |  | S VRTULKOU
047 |  | G 3/8" | ks | 2 |  | 0 | 0.14 | 0.28
048 |  | KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ
049 |  | PLNOPRŮCHOZÍ S PÁKOU
050 |  | G 2" | ks | 2 |  | 0 | 2.22 | 4.44
051 |  | MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH
052 |  | S 1 ZÁVITEM
053 | 734209102 | 3/8" | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0
054 | 734209103 | 1/2" | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0
055 |  | MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH
056 |  | SE 2 ZÁVITY
057 | 734209112 | 3/8" | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0
058 | 734209113 | 1/2" | kus | 10 |  | 0 | 0 | 0
059 | 734209118 | 2" | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0
060 |  | MONTÁŽ
061 | 734291951 | hlavic ručního a termostatického ovládání | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0
062 |  | VYREGULOVÁNÍ VENTILŮ
063 | 735000911 | s ručním ovládáním | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
064 | 735000912 | s termostatickým ovládáním | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
065 |  | UZAVÍRACÍ KLAPKA BEZPŘÍRUBOVÁ PN 16
066 |  | S RUČNÍ PÁKOU
067 |  | DN 80 | ks | 2 |  | 0 | 3.1 | 6.2
068 |  | MONTÁŽ ARMATUR PŘÍRUBOVÝCH
069 |  | SE DVĚMA PŘÍRUBAMI PN 16
070 | 734109216 | DN 80 | soub | 2 |  | 0 | 8.86 | 17.72
071 |  | PŘÍRUBOVÉ SPOJE PN 16/I, 200°C
072 | 734173416 | DN 80 | ks | 2 |  | 0 | 8.46 | 16.92
073
074 |  | PŘESUN HMOT PRO ARMATURY
075 |  | V OBJEKTECH VÝŠKY
076 | 998734201 | do 6 m | % | 0.38 |  | 0 | 0 | 0
077 |  | 734 - Armatury - celkem |  |  |  | 0 |  | 46.92
078
079 |  | 735 - Otopná tělesa
080 |  | HLINÍKOVÁ ČLÁNKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA ( ZE SLITINY
081 |  | SILUMINIUM ) S HLADKOU ČELNÍ PLOCHOU, S BOČNÍM
082 |  | PŘIPOJENÍM
083 |  | šířka článku 80 mm, hloubka 80 mm, připojovací rozteč 700 mm
084 |  | 12 článků | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
085 |  | 8 článků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
086 |  | 6 článků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
087 |  | 4 články | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
088 |  | MONTÁŽNÍ BALÍČEK
089 |  | s upevněním, odvzdušňovacím ventilem a příslušenstvím | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0
090 |  | MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
091 |  | HLINÍKOVÝCH ČLÁNKOVÝCH
092 | 735131316 | 2 - 4 články | soub | 1 |  | 0 | 2.1 | 2.1
093 | 735131317 | 6 - 10 článků | soub | 2 |  | 0 | 2.1 | 4.2
094 | 735131318 | 12 - 14 článků | soub | 2 |  | 0 | 2.1 | 4.2
095 |  | ELEKTRICKÝ VOLNĚ STOJÍCÍ TEPLOVZDUŠNÝ
096 |  | KONVEKTOR S OVLÁDACÍM PANELEM S DISPLEJEM
097 |  | NASTAVITELNÝM TERMOSTATEM
098 |  | 3 stupně výkonu: 1 000 W, 1 300 W, 2 300 W - připojení vidlicí do zásuvky | soub | 3 |  | 0 | 0 | 0
099
100 |  | PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA
101 | 998735201 | do 6 m | % | 2.85 |  | 0 | 0 | 0
102 |  | 735 - Otopná tělesa - celkem |  |  |  | 0 |  | 10.5
103
104 |  | 767 - Konstrukce zámečnícké
105 |  | ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE
106 |  | z pozinkovaných profilů | kg | 50 |  | 0 | 1 | 68
107 |  | MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ
108 |  | z pozinkovaných profilů | kg | 50 |  | 0 | 0 | 0
109
110 |  | PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ KONSTRUKCE
111 | 998767201 | do 6 m | % | 1.8 |  | 0 | 0 | 0
112 |  | 767 - Konstrukce zámečnícké - celkem |  |  |  | 0 |  | 68
113
114 |  | 783 - Nátěry
115 |  | NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ
116 |  | do DN 50 mm
117 | 783424740 | základní | m | 112 |  | 0 | 0.03 | 3.57
118 | 783424340 | základní 1x + 2x email | m | 79 |  | 0 | 0.09 | 7.11
119 |  | NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ
120 |  | přes DN 50 do DN 100 mm
121 | 783425750 | základní | m | 36 |  | 0 | 0.04 | 1.56
122 |  | 783 - Nátěry - celkem |  |  |  | 0 |  | 12.24
123
124 |  | 713 - Izolace tepelné
125 |  | POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI
126 |  | S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 30 mm
127 |  | D 22 - volně vedené | m | 62 |  | 0 | 0 | 0
128 |  | D 28 | m | 16 |  | 0 | 0 | 0
129 |  | D 60 | m | 41 |  | 0 | 0 | 0
130 |  | D 89 | m | 36 |  | 0 | 0 | 0
131 |  | MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ
132 | 722182011 | do DN 25 | m | 62 |  | 0 | 0 | 0
133 | 722182014 | do DN 40 | m | 16 |  | 0 | 0 | 0
134 | 722182016 | do DN 80 | m | 80 |  | 0 | 0 | 0
135
136 |  | PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ
137 | 998713201 | do 6 m | % | 2 |  | 0 | 0 | 0
138 |  | 713 - Izolace tepelné - celkem |  |  |  | 0
139
140 |  | 94 - Lešení
141 |  | LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY
142 | 994195003 | přes 1,9 do 2,50 m | m2 | 15 |  | 0 | 5.92 | 165.76
143
144 |  | PŘESUN HMOT LEŠENÍ
145 | 998009101 | bez ohledu na výšku | t | 0.17 |  | 0 | 0 | 0
146 |  | 94 - Lešení - celkem |  |  |  | 0 |  | 165.76
147
148 |  | 789 - HZS
149 |  | NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE
150 |  | drobné sekací a vrtací práce | hod | 10 |  | 0 | 0 | 0
151 |  | 789 - HZS - celkem |  |  |  | 0
152
153 |  | ON - Ostatní náklady
154 |  | INDIVIDUÁLNÍ A PROVOZNÍ VYZKOUŠENÍ
155 | 005231020 | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení - topná zkouška | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
156 |  | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
157 | 005241010 | náklady spojené s předáním a převzetím staveniště | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
158 |  | ON - Ostatní náklady - celkem |  |  |  | 0