## Rekapitulace
REKAPITULACE NÁKLADŮ
Akce | CPA Delfín Uherský Brod - venkovní bazény
Projekt | SO 102 - Provozní objekt 1, D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Investor
Z. č.
A. č.
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka a montáž | 0
Lešení | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0
Zemní práce | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší náklady |  | 0
Ostatní náklady |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady celkem |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Cena | Hmotnost [kg]
1 - Zemní práce | 0 | 151305
721 - Vnitřní kanalizace | 0 | 963
722 - Vnitřní vodovod | 0 | 2111
725 - Zařizovací předměty | 0 | 340
767 - Konstrukce zámečnícké | 0 | 235
713 - Izolace tepelné | 0 | 0
94 - Lešení | 0 | 148
789 - HZS | 0 | 0
ON - Ostatní náklady | 0 | 0
Vypracoval | ing. Jaroslav Mikerásek
Kontroloval
Datum | 7.2020
Zpracovatel
CÚ | RTS 2020/I
Poznámka | Jsou-li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod.,
jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu
s § 45-46 zákona 137/2006 Sb. použít i jiných kvalitativně
a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.
Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

## Rozpočet
Poz.č. | Č.položky | Název | Mj | Počet | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
001 |  | 1 - Zemní práce
002 |  | Vodovod D 63
003 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 200 CM V HOR. 3 STROJNĚ
004 | 132201210 | do 50 m3 ( 1,3 x 0,8 x 3 m ) | m3 | 3.12 |  | 0 | 0 | 0
005 |  | PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST
006 | 132201219 | hloubení rýh do 200 cm v hor. 3 | m3 | 3.12 |  | 0 | 0 | 0
007 |  | LOŽE POD POTRUBÍ
008 | 451573111 | ze štěrkopísku do 63 mm ( 0,1 x 0,8 x 3 m ) | m3 | 0.24 |  | 0 | 1890.77 | 453.78
009 |  | OBSYP POTRUBÍ
010 | 175101101 | bez prohození sypaniny s dod. štěrkopísku 0-22 mm ( 0,2 x 0,8 x 3 m ) | m3 | 0.48 |  | 0 | 1700 | 816
011 |  | ZÁSYP SYPANINOU JAM, RÝH, ŠACHET
012 | 174101101 | se zhutněním | m3 | 2.4 |  | 0 | 0 | 0
013 |  | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HOR. 1-4
014 | 162701105 | do 10000 m | m3 | 0.72 |  | 0 | 0 | 0
015 |  | ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU
016 | 171201101 | do násypů nezhutněných | m3 | 0.72 |  | 0 | 0 | 0
017 |  | POPLATEK ZA SKLÁDKU
018 | 199000002 | horniny 1 - 4 | m3 | 0.72 |  | 0 | 0 | 0
019
020 |  | Odpadní potrubí DN 100 - 200
021 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 200 CM V HOR. 3 STROJNĚ
022 | 132201210 | do 50 m3 ( 1,2 x 0,8 x 25 m ) | m3 | 24 |  | 0 | 0 | 0
023 |  | PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST
024 | 132201219 | hloubení rýh do 200 cm v hor. 3 | m3 | 24 |  | 0 | 0 | 0
025 |  | LOŽE POD POTRUBÍ
026 | 451573111 | ze štěrkopísku do 63 mm ( 0,1 x 0,8 x 25 m ) | m3 | 2 |  | 0 | 1890.77 | 4084.06
027 |  | OBSYP POTRUBÍ
028 | 175101101 | bez prohození sypaniny s dod. štěrkopísku 0-22 mm ( 0,46 x 0,8 x 25 m ) | m3 | 9.2 |  | 0 | 1700 | 16898
029 |  | ZÁSYP SYPANINOU JAM, RÝH, ŠACHET
030 | 174101101 | se zhutněním | m3 | 12.8 |  | 0 | 0 | 0
031 |  | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HOR. 1-4
032 | 162701105 | do 10000 m | m3 | 11.2 |  | 0 | 0 | 0
033 |  | ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU
034 | 171201101 | do násypů nezhutněných | m3 | 11.2 |  | 0 | 0 | 0
035 |  | POPLATEK ZA SKLÁDKU
036 | 199000002 | horniny 1 - 4 | m3 | 11.2 |  | 0 | 0 | 0
037
038 |  | Odpadní potrubí DN 100 - 150 v základech
039 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 60 CM V HOR. 3 STROJNĚ
040 | 132201111 | do 100 m3 ( 0,5 x 0,6 x 207 m ) | m3 | 62.1 |  | 0 | 0 | 0
041 |  | LOŽE POD POTRUBÍ
042 | 451573111 | ze štěrkopísku do 63 mm ( 0,1 x 0,5 x 207 m ) | m3 | 10.35 |  | 0 | 1890.77 | 23483.36
043 |  | OBSYP POTRUBÍ
044 | 175101101 | bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 0-22 mm ( 0,5 x 0,5 x 207 m ) | m3 | 51.75 |  | 0 | 1700 | 105570
045 |  | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HOR. 1-4
046 | 162701105 | do 10000 m | m3 | 62.1 |  | 0 | 0 | 0
047 |  | ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU
048 | 171201101 | do násypů nezhutněných | m3 | 62.1 |  | 0 | 0 | 0
049 |  | POPLATEK ZA SKLÁDKU
050 | 199000002 | horniny 1 - 4 | m3 | 62.1 |  | 0 | 0 | 0
051 |  | 1 - Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 151305.2
052
053 |  | 721 - Vnitřní kanalizace
054 |  | POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC
055 |  | KG SYSTÉM SVODNÉ ( LEŽATÉ ) V ZEMI
056 | 721176222 | D 100 | m | 205 |  | 0 | 2.1 | 441
057 | 721176223 | D 125 | m | 34 |  | 0 | 2.52 | 90.72
058 | 721176224 | D 150 | m | 61 |  | 0 | 3.57 | 224.91
059 | 721176225 | D 200 | m | 12 |  | 0 | 4.03 | 52.39
060 |  | POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)
061 |  | HT SYSTÉM PŘIPOJOVACÍ
062 | 721176103 | D 50 | m | 50 |  | 0 | 0.47 | 24.44
063 |  | POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)
064 |  | HT SYSTÉM ODPADNÍ
065 | 721176114 | D 70 | m | 9 |  | 0 | 0.78 | 7.02
066 | 721176115 | D 100 | m | 72 |  | 0 | 1.31 | 98.25
067 |  | ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE
068 |  | V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760
069 |  | VODOU
070 | 721290111 | DO DN 125 | m | 370 |  | 0 | 0 | 0
071 | 721290112 | DN 150, 200 | m | 73 |  | 0 | 0 | 0
072 |  | HTRE-ČISTÍCÍ TVAROVKA
073 |  | DN 110 | ks | 6 |  | 0 | 0.33 | 1.98
074 |  | HT INSTALAČNÍ OBJÍMKA
075 |  | DN 110 | ks | 10 |  | 0 | 0.27 | 2.7
076 |  | VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH
077 |  | VÝPUSTEK
078 | 721194104 | D 40 | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0
079 | 721194105 | D 50 | ks | 40 |  | 0 | 0 | 0
080 | 721194109 | D 100 | ks | 18 |  | 0 | 0 | 0
081 |  | SOUPRAVA VĚTRACÍ HLAVICE
082 |  | DN 110 | ks | 7 |  | 0 | 0.27 | 1.89
083 |  | DVOJITÉ PŘIPOJOVACÍ PE KOLENO PRO ZÁVĚSNÉ WC
084 |  | 100/100/100 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
085 |  | ČT - ČÍSTÍCÍ TVAROVKA S NEREZ DVÍŘKY PRO ZABUDOVÁNÍ
086 |  | DO PODLAHY PRO ČIŠTĚNÍ SVODNÉHO POTRUBÍ
087 |  | DN 110 ( v kombinaci s odbočkou 100/100/45° a kolenem 45°-100 ) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
088 |  | MONTÁŽ PRVKŮ
089 |  | DN 50 - 100 | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0
090 |  | PV - PODLAHOVÁ VPUST SE SVISLÝM ODTOKEM
091 |  | NÁSTAVEC S RÁMEČKEM Z NEREZOVÉ OCELI V4A
092 |  | - VÝŠKOVĚ STAVITELNÝM, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
093 |  | DN 50/75/110, max. průtok 0,8 l/s | ks | 17 |  | 0 | 0 | 0
094 |  | vtoková mřížka z nerezové oceli V4A | ks | 17 |  | 0 | 0 | 0
095 |  | izolační souprava s nakašírovanou textílií | ks | 17 |  | 0 | 0 | 0
096 |  | prodlužovací nástavec s izolační přírubou ( materiál PP ) | ks | 17 |  | 0 | 0 | 0
097 |  | LSS - LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN S KOŠEM PRO
098 |  | ZACHYCENÍ NEČISTOT, SE SUCHOU A NEZÁMRZNOU
099 |  | KLAPKOU PROTI ZÁPACHU
100 |  | DN 110/125 s těsnícími kroužky D 75-110 mm | ks | 5 |  | 0 | 0.8 | 4
101 |  | MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ, VTOKŮ A LAPAČŮ
102 | 721211913 | DN 110 | ks | 22 |  | 0 | 0.56 | 14
103 |  | SFP - PODOMÍTKOVÝ SIFON KE KLIMATIZAČNÍM
104 |  | JEDNOTKÁM S PŘÍDAVNOU MECHANICKOU ZÁP. UZÁVĚRKOU
105 |  | DN 32 - 100x 100 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
106 |  | MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK
107 | 725869218 | podomítkových | ks | 1 |  | 0 | 0.14 | 0.14
108 |  | OT - PLASTOVÝ ODKUČOVAČ TUKŮ PRO INSTALACI DO ZEMĚ
109 |  | S PŘÍPADNÝM VÝSKYTEM SPODNÍ VODY DO ÚROVNĚ 0,5 m
110 |  | POD POVRCHEM TERÉNU, SAMONOSNÁ KONSTRUKCE
111 |  | S INTEGROVANOU KALOVOU JÍMKOU ( vyroben jako plastová
112 |  | nádrž beze svárů )
113 |  | objem 245 l, běžný průtok 2 l/s, pro kapacitu kuchyně 100 jídel | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
114 |  | teleskopický nástavec s pachotěsným poklopem tř. B125 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
115 |  | MONTÁŽ ODLUČOVAČE TUKŮ
116 | 386942111 | objem 245 l | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
117 |  | DVÍŘKA REVIZNÍ PLASTOVÁ BÍLÁ D
118 |  | 150 x 150 mm | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0
119 |  | MONTÁŽ DVÍŘEK
120 | 725989901 | plastových nebo ocelových | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0
121
122 |  | PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI
123 | 998721201 | do 6 m | % | 1.7 |  | 0 | 0 | 0
124 |  | 721 - Vnitřní kanalizace - celkem |  |  |  | 0 |  | 963.44
125
126 |  | 722 - Vnitřní vodovod
127 |  | POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT PEHD
128 | 722171214 | D 40 x 3,7 | m | 3 |  | 0 | 0.8 | 2.4
129 | 722171216 | D 63 x 5,8 | m | 3 |  | 0 | 3.8 | 11.4
130 |  | VODOVODNÍ TRUBKY PLASTOVÉ PE 100 SDR 17
131 |  | NA CHRÁNIČKU
132 |  | D 75 x 4,5 | m | 3 |  | 0 | 1 | 3
133 |  | D 90 x 5,4 | m | 3 |  | 0 | 1.46 | 4.38
134 |  | NASUNUTÍ POTRUBNÍ SEKCE DO CHRÁNIČKY
135 |  | do DN 80 vč. vystředění | m | 6 |  | 0 | 0 | 0
136 |  | MANŽETA PRO UTĚSNĚNÍ CHRÁNIČKY
137 |  | D 75 / 40 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
138 |  | D 90 / 63 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
139 |  | UTĚSNĚNÍ CHRÁNIČEK MANŽETOU
140 | 230194002 | do DN 80 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
141 |  | ULOŽENÍ PLASTOVÉ CHRÁNIČKY VE VÝKOPU
142 | 230191011 | PE 75 x 6,8 mm | m | 3 |  | 0 | 0 | 0
143 | 230191014 | PE 90 x 5,1 mm | m | 3 |  | 0 | 0 | 0
144 |  | POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4,
145 |  | TLAKOVÁ ŘADA S 3,2/SDR 7,4 - ROZVOD STUDENÉ VODY
146 |  | SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ
147 |  | D 20x2,3 | m | 99 |  | 0 | 3.99 | 418.95
148 |  | D 25x2,8 | m | 82 |  | 0 | 5.18 | 440.3
149 |  | D 32x3,6 | m | 34 |  | 0 | 5.35 | 192.6
150 |  | D 40x4,5 | m | 17 |  | 0 | 5.63 | 101.34
151 |  | D 50x5,6 | m | 24 |  | 0 | 5.94 | 148.5
152 |  | POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4,
153 |  | TLAKOVÁ ŘADA S 3,2/SDR 7,4 - ROZVOD STUDENÉ VODY
154 |  | SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ BEZ ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ
155 |  | D 20x2,3 | m | 1 |  | 0 | 3.99 | 3.99
156 |  | D 25x2,8 | m | 2 |  | 0 | 5.18 | 10.36
157 |  | D 40x4,5 | m | 18 |  | 0 | 5.63 | 106.97
158 |  | D 50x5,6 | m | 7 |  | 0 | 5.94 | 41.58
159 |  | D 63x7,1 | m | 31 |  | 0 | 6.54 | 215.82
160 |  | POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ Z TRUBEK PP-RTC+BF TYP 4,
161 |  | TLAKOVÁ ŘADA S 3,2 - ROZVOD TEPLÉ VODY
162 |  | SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ
163 |  | D 20x2,8 | m | 98 |  | 0 | 0.43 | 43
164 |  | D 25x3,5 | m | 84 |  | 0 | 0.53 | 46.11
165 |  | D 32x4,4 | m | 16 |  | 0 | 0.73 | 11.68
166 |  | D 40x5,5 | m | 20 |  | 0 | 1.02 | 20.4
167 |  | D 50x6,9 | m | 25 |  | 0 | 1.38 | 37.26
168 |  | POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ Z TRUBEK PP-RTC+BF TYP 4,
169 |  | TLAKOVÁ ŘADA S 3,2 - ROZVOD TEPLÉ VODY
170 |  | SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ BEZ ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ
171 | 722178711 | D 20x2,8 | m | 23 |  | 0 | 0.43 | 10.32
172 | 722178712 | D 25x3,5 | m | 30 |  | 0 | 0.53 | 16.96
173 | 722178713 | D 32x4,4 | m | 3 |  | 0 | 0.73 | 2.19
174 | 722178715 | D 50x6,9 | m | 7 |  | 0 | 1.38 | 9.66
175 | 722178716 | D 63x8,6 | m | 3 |  | 0 | 2.1 | 6.3
176 |  | TLAKOVÉ ZKOUŠKY
177 |  | VODOVODNÍHO POTRUBÍ
178 | 722280106 | do DN 32 | m | 527 |  | 0 | 0.18 | 99.18
179 | 722280107 | DN 40 | m | 63 |  | 0 | 0.18 | 11.88
180 | 722280108 | DN 50 | m | 34 |  | 0 | 0.18 | 7.02
181 |  | PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ
182 | 722290234 | do DN 80 | m | 624 |  | 0 | 0.01 | 6.56
183 |  | PODPŮRNÝ POZINKOVANÝ ŽLAB tl. 0,5 mm
184 |  | D 20 | m | 22 |  | 0 | 0 | 0
185 |  | D 25 | m | 23 |  | 0 | 0 | 0
186 |  | MONTÁŽ PODPŮRNÝCH ŽLABŮ
187 |  | D 20 - 110 | m | 45 |  | 0 | 0 | 0
188 |  | VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK
189 | 722190401 | DN 15 | ks | 93 |  | 0 | 0 | 0
190 | 722190402 | DN 20 | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0
191 |  | NÁSTĚNKY PLASTOVÉ PPR PN 20
192 | 722202213 | D 20 x G 1/2" | ks | 93 |  | 0 | 0.18 | 16.74
193 |  | KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ VYPOUŠTĚCÍ
194 |  | A NAPOUŠTĚCÍ NA PITNOU VODU
195 |  | G 1/2" | ks | 15 |  | 0 | 0.16 | 2.4
196 |  | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR
197 |  | S JEDNÍM ZÁVITEM
198 | 722229101 | 1/2" | ks | 15 |  | 0 | 0.04 | 0.6
199 |  | KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ
200 |  | S PÁČKOU NA PITNOU VODU
201 |  | G 1/2" | ks | 1 |  | 0 | 0.18 | 0.18
202 |  | G 3/4" | ks | 2 |  | 0 | 0.31 | 0.62
203 |  | G 1" | ks | 2 |  | 0 | 0.47 | 0.94
204 |  | G 5/4" | ks | 1 |  | 0 | 0.79 | 0.79
205 |  | G 6/4" | ks | 2 |  | 0 | 1.33 | 2.66
206 |  | G 2" | ks | 5 |  | 0 | 2.22 | 11.1
207 |  | KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ
208 |  | S VRTULKOU NA PITNOU VODU
209 |  | G 1" | ks | 1 |  | 0 | 0.47 | 0.47
210 |  | ZPĚTNÝ VENTIL KONTROLOVATELNÝ ZÁVITOVÝ
211 |  | NA PITNOU VODU
212 |  | G 1" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
213 |  | G 5/4" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
214 |  | G 2" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
215 |  | REGULAČNÍ VENTIL CIRKULACE TEPLÉ VODY VČ. IZOLACE
216 |  | G 1/2" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
217 |  | G 3/4" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
218 |  | TVAROVKA ISO - PŘÍMÁ
219 |  | D 63 / G 2" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
220 |  | D 40 / G 5/4" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
221 |  | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR
222 |  | SE DVĚMA ZÁVITY
223 | 722239101 | G 1/2 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
224 | 722239102 | G 3/4 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
225 | 722239103 | G 1 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
226 | 722239104 | G 5/4 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
227 | 722239105 | G 6/4 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
228 | 722239106 | G 2 | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0
229 |  | TSV - TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ PODOMÍTKOVÝ
230 |  | VENTIL S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ VÝSTUPNÍ TEPLOTY 20-50°C
231 |  | UZAVŘENÍ HORKÉ VODY PŘI VÝPADKU STUDENÉ VODY DO 1 s
232 |  | G 1/2" ( zpětné klapky součástí termostatického ventilu ) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
233 |  | např. SANELA SLT 05
234 |  | MONTÁŽ SMĚŠOVACÍHO VENTILU
235 |  | G 1/2" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
236 |  | VMS - VODOMĚR NA STUDENOU VODU S IMPULSNÍM
237 |  | VÝSTUPEM, MONTÁŽNÍ POLOHA VODOROVNÁ I SVISLÁ
238 |  | G 3/4", jmenovitý průtok 2,5 m3/h, maximální průtok 5 m3/h | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
239 |  | VM - VODOMĚR NA STUDENOU VODU S IMPULSNÍM
240 |  | VÝSTUPEM, MONTÁŽNÍ POLOHA VODOROVNÁ I SVISLÁ
241 |  | G 5/4", jmenovitý průtok 10 m3/h, maximální průtok 20 m3/h | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
242 |  | VMT - VODOMĚR NA TEPLOU VODU S IMPULSNÍM
243 |  | VÝSTUPEM, MONTÁŽNÍ POLOHA VODOROVNÁ I SVISLÁ
244 |  | G 1/2", jmenovitý průtok 1,5 m3/h, maximální průtok 3 m3/h | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
245 |  | MONTÁŽ VODOMĚRŮ ZÁVITOVÝCH
246 | 722269111 | G 1/2" | ks | 1 |  | 0 | 1.64 | 1.64
247 | 722269115 | G 3/4" | ks | 1 |  | 0 | 1.94 | 1.94
248 | 722269114 | G 5/4" | ks | 2 |  | 0 | 3.59 | 7.18
249 |  | DVÍŘKA REVIZNÍ PLASTOVÁ BÍLÁ D
250 |  | 150 x 150 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
251 |  | 300 x 150 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
252 |  | MONTÁŽ DVÍŘEK
253 | 725989901 | plastových nebo ocelových | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
254 |  | MONTÁŽ ŠTÍTKŮ
255 | 732199100 | orientačních vč.dodávky štítků | ks | 25 |  | 0 | 1.13 | 33.9
256
257 |  | PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ VODOVOD
258 | 998722201 | do 6 m | % | 1.2 |  | 0 | 0 | 0
259 |  | 722 - Vnitřní vodovod - celkem |  |  |  | 0 |  | 2111.27
260
261 |  | 725 - Zařizovací předměty
262 |  | KZ - Závěsný klozet
263 |  | ZÁVĚSNÝ KLOZET DITURVITOVÝ
264 |  | s hlubokým splachováním, bílý - běžný standard | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0
265 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ
266 |  | duraplastové sedátko antibakteriální, nerezové úchyty | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0
267 |  | montážní prvek pro WC s izolovanou splachovací nádržkou, s ovládáním zepředu, dvě množství splachování, nastavitelné splachovací množství | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0
268 |  | podpěry pro stabilní montáž prvku - pozinkované | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0
269 |  | ovládací tlačítko chrom pro dvě množství vody | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0
270 |  | souprava pro tlumení hluku | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0
271 |  | MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS
272 | 725119306 | závěsných | ks | 12 |  | 0 | 0.89 | 10.68
273 |  | MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ
274 | 725119401 | pro zazdění | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0
275
276 |  | KI - Závěsný klozet invalidní
277 |  | ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ PRO OSOBY
278 |  | TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DLE VYHL 398/2009 Sb.
279 |  | s hlubokým splachováním, délka 70 cm - běžný standard | ks | 2 |  | 0 | 15 | 30
280 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ
281 |  | instalační sada pro montáž závěsného klozetu | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
282 |  | sedátko duraplastové bez poklopu antibakteriální, nerezové úchyty | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
283 |  | prodlužovací přívodní trubka D 45/1 m | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
284 |  | montážní prvek pro WC s izolovanou splachovací nádržkou, s ovládáním zepředu, dvě množství splachování, nastavitelné splachovací množství | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
285 |  | podpěry pro stabilní montáž prvku - pozinkované | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
286 |  | oddálené pneumatické ovládání, 1 množství splachování, tlačítko pod omítku, vzduchová hadička délky 2m, pneumatický zvedák, povrch nerezová ocel kartáčovaná | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
287 |  | krycí deska ovládacího panelu,plastová, alpská bílá, rozměr 246x164x11 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
288 |  | souprava pro tlumení hluku | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
289 |  | SKLOPNÉ MADLO INVALIDNÍ
290 |  | l =834 mm nerezové vč. instalační sady | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
291 |  | PEVNÉ MADLO INVALIDNÍ
292 |  | l =834 mm nerezové vč. instalační sady | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
293 |  | MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS
294 | 725119306 | závěsných | ks | 2 |  | 0 | 0.89 | 1.78
295 |  | MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ
296 | 725119401 | pro zazdění vč. pneumatického splachování | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
297 |  | MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ
298 | 725291734 | madel | ks | 4 |  | 0 | 0.1 | 0.4
299
300 |  | U - Umývadlo
301 |  | UMÝVADLO DITURVITOVÉ
302 |  | ( 600 x 460 mm ) s 1 otvorem na bat. Bílé - běžný standard | ks | 14 |  | 0 | 13 | 182
303 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ
304 |  | instalační sada pro umývadlo | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0
305 |  | celokovová výpusť bez zátky | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0
306 |  | umývadlový sifon celokovový | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0
307 |  | BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ s otočným ramínkem(dřezová)
308 |  | bez automatické zátky, chrom - běžný standard | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0
309 |  | ROHOVÝ VENTIL S FILTREM
310 |  | G 1/2" x 3/8" | ks | 28 |  | 0 | 0 | 0
311 |  | MONTÁŽ UMYVADEL
312 | 725219401 | na šrouby do zdi | ks | 14 |  | 0 | 1.41 | 19.74
313 |  | MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH
314 | 725829301 | stojánkových | ks | 14 |  | 0 | 0.04 | 0.56
315 |  | MONTÁŽ VENTILŮ
316 | 725819402 | rohových bez připojovací trubičky G 1/2" | ks | 28 |  | 0 | 0.08 | 2.24
317
318 |  | Ui - Umývadlo invalidní
319 |  | UMÝVADLO KERAMICKÉ PRO OSOBY TP DLE VYHL 398/2009 Sb.
320 |  | 64 cm s otvorem pro baterii bílé, bez přepadu - běžný standard | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
321 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ
322 |  | instalační sada pro umývadlo | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
323 |  | sifon místo šetřící | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
324 |  | celokovová výpusť bez zátky | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
325 |  | BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ s otočným ramínkem(dřezová)
326 |  | bez automatické zátky, chrom, pákové ovládání - běžný standard | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
327 |  | PEVNÉ MADLO INVALIDNÍ
328 |  | l =550 mm nerezové, vč. instalační sady | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
329 |  | ROHOVÝ VENTIL S FILTREM
330 |  | G 1/2" x 3/8" | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
331 |  | MONTÁŽ UMYVADEL
332 | 725219401 | na šrouby do zdi | ks | 2 |  | 0 | 1.41 | 2.82
333 |  | MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH
334 | 725829301 | stojánkových | ks | 2 |  | 0 | 0.04 | 0.08
335 |  | MONTÁŽ VENTILŮ
336 | 725819402 | rohových bez připojovací trubičky G 1/2" | ks | 4 |  | 0 | 0.08 | 0.32
337 |  | MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ
338 | 725291734 | madel a sklopného zrcadla | ks | 2 |  | 0 | 0.1 | 0.2
339
340 |  | SK - Sprchový kout
341 |  | SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVRTKRUHOVÁ Z LITÉHO
342 |  | MRAMORU např. RAVAK Galaxy Pro
343 |  | 800 mm, s protiskluznou úpravou | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
344 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ
345 |  | vaničkové nožičky | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
346 |  | vaničkový sifon s plastovou pochromovanou krytkou D 90 mm, DN 40 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
347 |  | sifonová redukce 40/50 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
348 |  | SPRCHOVÝ KOUT ČTVRTKRUHOVÝ
349 |  | Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA - běžný standard
350 |  | 800 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
351 |  | BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ
352 |  | bez sprchové sady, chrom - běžný standard | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
353 |  | SPRCHOVÁ SADA
354 |  | ruční sprcha 3-funkční, tyč, kovová hadice 1,7 m - běžný standard | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
355 |  | MONTÁŽ SPRCHOVÝCH
356 | 725249102 | mís a vaniček | ks | 1 |  | 0 | 0.45 | 0.45
357 | 725249103 | koutů | ks | 1 |  | 0 | 0.17 | 0.17
358 |  | MONTÁŽ BATERIÍ SPRCHOVÝCH
359 | 725849200 | s nastavitelnou výškou | ks | 1 |  | 0 | 0.13 | 0.13
360 | 725849302 | montáž držáku sprchy | ks | 1 |  | 0 | 0.02 | 0.02
361
362 |  | Sp - Sprchová baterie
363 |  | AUTOMATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE SE SMĚŠOVACÍM
364 |  | VENTILEM OVLÁDANÁ PIEZOTLAČÍTKEM, antivandal
365 |  | instalační krabice se šroubením a hadicemi, nerezový kryt s piezo tlačítkem a elektronikou, montáž do stěny | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0
366 |  | pevné chromované antivandalové sprchové ramínko s průtokem 7-9 litrů za s. | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0
367 |  | zdroj bezpečného napětí 230/12 V, 50 Hz - pro napojení až 8 sprchových baterií | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
368 |  | MONTÁŽ BATERIÍ SPRCHOVÝCH
369 | 725849205 | automatických | ks | 12 |  | 0 | 0.12 | 1.44
370 | 725849302 | montáž držáku sprchy | ks | 12 |  | 0 | 0.02 | 0.24
371
372 |  | Sp2 - Sprchová baterie
373 |  | BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ
374 |  | bez sprchové sady, chrom - běžný standard | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
375 |  | SPRCHOVÁ SADA
376 |  | ruční sprcha 3-funkční, tyč, kovová hadice 1,7 m - běžný standard | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
377 |  | MONTÁŽ BATERIÍ SPRCHOVÝCH
378 | 725849200 | s nastavitelnou výškou | ks | 1 |  | 0 | 0.13 | 0.13
379 | 725849302 | montáž držáku sprchy | ks | 1 |  | 0 | 0.02 | 0.02
380
381 |  | SI - Sprcha invalidní
382 |  | BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ
383 |  | bez sprchové sady, chrom - běžný standard | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
384 |  | SPRCHOVÁ SADA
385 |  | ruční sprcha 3-funkční, tyč, kovová hadice 1,7 m - běžný standard | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
386 |  | MADLO UNIVERZÁLNÍ INVALIDNÍ
387 |  | l = 600 mm nerezové - svislé | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
388 |  | SEDAČKA DO SPRCHY INVALIDNÍ
389 |  | sklopná nerezové | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
390 |  | MONTÁŽ BATERIÍ SPRCHOVÝCH
391 | 725849200 | s nastavitelnou výškou | ks | 2 |  | 0 | 0.13 | 0.26
392 | 725849302 | montáž držáku sprchy | ks | 2 |  | 0 | 0.02 | 0.04
393 |  | MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ
394 | 725291734 | madel a sklopného sedátka | ks | 4 |  | 0 | 0.1 | 0.4
395
396 |  | Ž1 - Sprchový žlab
397 |  | SPRCHOVÝ ŽLAB Z NEREZ OCELI (AISI316), MONTÁŽ KE STĚNĚ,
398 |  | ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA ( OTOČNĚ STAVITELNÝ VÝTOK
399 |  | DN 50 ) STAVĚCÍ NOŽKY, KRYCÍ ROŠT Z NEREZOVÉ OCELI
400 |  | délka žlabu 900 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
401 |  | MONTÁŽ ODTOKOVÝCH SPRCHOVÝCH
402 |  | ŽLABŮ DÉLKY
403 | 721219114 | do 1 m | ks | 2 |  | 0 | 0.62 | 1.24
404
405 |  | SŽ1 - Sprchový žlab
406 |  | SPRCHOVÝ ŽLAB Z NEREZ OCELI (AISI316), MONTÁŽ KE STĚNĚ,
407 |  | ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA ( OTOČNĚ STAVITELNÝ VÝTOK
408 |  | DN 50 ) STAVĚCÍ NOŽKY, KRYCÍ ROŠT Z NEREZOVÉ OCELI
409 |  | délka žlabu 900 mm | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0
410 |  | MONTÁŽ ODTOKOVÝCH SPRCHOVÝCH
411 |  | ŽLABŮ DÉLKY
412 | 721219114 | do 1 m | ks | 14 |  | 0 | 0.62 | 8.68
413
414 |  | SŽ2 - Sprchový žlab
415 |  | SPRCHOVÝ ŽLAB Z NEREZ OCELI (AISI316), MONTÁŽ KE STĚNĚ,
416 |  | ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA ( OTOČNĚ STAVITELNÝ VÝTOK
417 |  | DN 50 ) STAVĚCÍ NOŽKY, KRYCÍ ROŠT Z NEREZOVÉ OCELI
418 |  | délka žlabu 800 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
419 |  | MONTÁŽ ODTOKOVÝCH SPRCHOVÝCH
420 |  | ŽLABŮ DÉLKY
421 | 721219114 | do 1 m | ks | 1 |  | 0 | 0.62 | 0.62
422
423 |  | PI - Pisoár
424 |  | PISOÁR DITURVITOVÝ S INTEGROVANOU RADAROVOU
425 |  | ELEKTRONIKOU, MONTÁŽNÍ PLASTOVÁ KRABICE |  |  |  |  | 0 | 0
426 |  | SE ŠROUBENÍM, ELMAG A ROHOVÝM VENTILEM,
427 |  | VÝTOKOVÁ ARMATURA S TĚSNĚNÍM |  |  |  |  | 0 | 0
428 |  | v. sifonu a upevňovací sady | soub | 6 |  | 0 | 0 | 0
429 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  |  | 0 | 0
430 |  | napájecí zdroj 24V DC ( pro napájení min. 6 ventilů ) | ks | 1 |  | 0
431 |  | MONTÁŽ PISOÁROVÉHO ZÁCHODKU |  |  |  |  | 3.75 | 22.5
432 | 725129201 | bez nádrže | soub | 6 |  | 0
433 |  | VY - Výlevka
434 |  | ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA DITURVITOVÁ
435 |  | včetně mřížky - běžný standard | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
436 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ
437 |  | instalační sada s chromovanými krytkami | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
438 |  | podomítkový modul do SDK konstrukcí pro výlevku | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
439 |  | tlačítko chrom | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
440 |  | BATERIE UMÝVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROMOVANÁ
441 |  | s ramínkem 300 mm, chrom - běžný standard | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
442 |  | NÁSTĚNNÝ VÝTOKOVÝ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPKOU
443 |  | s připojením na hadici | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
444 |  | MONTÁŽ VÝLEVKY DITURVITOVÉ
445 | 725339101 | bez nádrže a armatur | ks | 2 |  | 0 | 3.79 | 7.58
446 |  | MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ
447 | 725119401 | do sádrokartonu | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
448 |  | MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH
449 | 725829202 | nástěnných | ks | 2 |  | 0 | 0.18 | 0.36
450 |  | MONTÁŽ VENTILŮ
451 | 725819201 | nástěnných G 1/2" | ks | 2 |  | 0 | 0.08 | 0.16
452
453 |  | VY2 - Výlevka
454 |  | VÝLEVKA DITURVITOVÁ STOJÍCÍ - běžný standard
455 |  | s vodorovným odpadem, vč. plastové sklopné mřížky bílá | ks | 2 |  | 0 | 14 | 28
456 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ
457 |  | instalační sada pro výlevku | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
458 |  | flexi napojení k WC | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
459 |  | BATERIE UMÝVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROMOVANÁ
460 |  | s ramínkem 300 mm, chrom - běžný standard | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
461 |  | MONTÁŽ VÝLEVKY DITURVITOVÉ
462 | 725339101 | bez nádrže a armatur | ks | 2 |  | 0 | 3.79 | 7.58
463 |  | MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH
464 | 725829202 | nástěnných | ks | 2 |  | 0 | 0.18 | 0.36
465
466 |  | OS - Oční sprcha
467 |  | BEZPEČNOSTNÍ OČNÍ SPRCHA INTERIÉROVÁ S PRUŽNOU
468 |  | HADICÍ, NAKLONĚNÍ VÝTOKU 45°, AKTIVACE JEDNÍM ÚKONEM,
469 |  | NEPŘETRŽITÝ CHOD AŽ DO VĚDOMÉHO UZAVŘENÍ
470 |  | instalace na zeď - např. HAWS 8905 AXION | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
471 |  | MONTÁŽ OČNÍ SPRCHY
472 |  | na zeď | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
473
474 |  | G1 - Připojení gastrotechnologie
475 |  | BATERIE UMÝVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ
476 |  | s ramínkem 210 mm, chrom ( v = 1200 mm ) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
477 |  | VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK
478 | 721194105 | DN 50, v = 400 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
479 |  | MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH
480 | 725829202 | nástěnných | ks | 2 |  | 0 | 0.18 | 0.36
481
482 |  | G2 - Připojení gastrotechnologie
483 |  | KULOVÝ KOHOUT S VNĚJŠÍM ZÁVITEM VÝPUSTNÍ
484 |  | NA STUDENOU VODU
485 |  | G 3/4" s vývodem 3/4", v = 950 mm | ks | 1 |  | 0 | 0.41 | 0.41
486 |  | KULOVÝ KOHOUT S VNĚJŠÍM ZÁVITEM VÝPUSTNÍ
487 |  | NA STUDENOU VODU ZMĚKČENOU
488 |  | G 3/4" s vývodem 3/4", v = 950 mm | ks | 1 |  | 0 | 0.41 | 0.41
489 |  | VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK
490 | 721194105 | DN 50, v = 900 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
491 |  | MONTÁŽ VENTILŮ
492 | 725819202 | nástěnných G 3/4" | ks | 2 |  | 0 | 0.11 | 0.22
493
494 |  | G3 - Připojení gastrotechnologie
495 |  | KULOVÝ KOHOUT S VNĚJŠÍM ZÁVITEM VÝPUSTNÍ
496 |  | NA STUDENOU VODU
497 |  | G 1/2" s vývodem 3/8", v = 250 mm | ks | 1 |  | 0 | 0.29 | 0.29
498 |  | KULOVÝ KOHOUT S VNĚJŠÍM ZÁVITEM VÝPUSTNÍ
499 |  | NA TEPLOU VODU
500 |  | G 1/2" s vývodem 3/8", v = 250 mm | ks | 1 |  | 0 | 0.29 | 0.29
501 |  | VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK
502 | 721194105 | DN 50, v = 200 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
503 |  | MONTÁŽ VENTILŮ
504 | 725819201 | nástěnných G 1/2" | ks | 2 |  | 0 | 0.08 | 0.16
505
506 |  | G4 - Připojení gastrotechnologie
507 |  | KULOVÝ KOHOUT S VNĚJŠÍM ZÁVITEM VÝPUSTNÍ
508 |  | NA STUDENOU VODU
509 |  | G 1/2" s vývodem 3/8", v = 300 mm | ks | 2 |  | 0 | 0.29 | 0.58
510 |  | KULOVÝ KOHOUT S VNĚJŠÍM ZÁVITEM VÝPUSTNÍ
511 |  | NA TEPLOU VODU
512 |  | G 1/2" s vývodem 3/8", v = 300 mm | ks | 2 |  | 0 | 0.29 | 0.58
513 |  | VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK
514 | 721194105 | DN 50, v = 450 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
515 |  | MONTÁŽ VENTILŮ
516 | 725819201 | nástěnných G 1/2" | ks | 4 |  | 0 | 0.08 | 0.32
517
518 |  | G5 - Připojení gastrotechnologie
519 |  | BATERIE UMÝVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ
520 |  | s ramínkem 210 mm, chrom ( v = 1200 mm ) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
521 |  | MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH
522 | 725829202 | nástěnných | ks | 1 |  | 0 | 0.18 | 0.18
523
524 |  | G6 - Připojení gastrotechnologie
525 |  | KULOVÝ KOHOUT S VNĚJŠÍM ZÁVITEM VÝPUSTNÍ
526 |  | NA STUDENOU VODU
527 |  | G 1/2" s vývodem 3/8", v = 300 mm | ks | 1 |  | 0 | 0.29 | 0.29
528 |  | KULOVÝ KOHOUT S VNĚJŠÍM ZÁVITEM VÝPUSTNÍ
529 |  | NA TEPLOU VODU
530 |  | G 1/2" s vývodem 3/8", v = 300 mm | ks | 1 |  | 0 | 0.29 | 0.29
531 |  | VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK
532 | 721194105 | DN 50, v = 250 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
533 |  | MONTÁŽ VENTILŮ
534 | 725819201 | nástěnných G 1/2" | ks | 2 |  | 0 | 0.08 | 0.16
535
536 |  | G7 - Připojení gastrotechnologie
537 |  | KULOVÝ KOHOUT S VNĚJŠÍM ZÁVITEM VÝPUSTNÍ
538 |  | NA STUDENOU VODU ZMĚKČENOU
539 |  | G 3/4" s vývodem 3/4", v = 950 mm | ks | 1 |  | 0 | 0.41 | 0.41
540 |  | VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK
541 | 721194105 | DN 50, v = 900 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
542 |  | MONTÁŽ VENTILŮ
543 | 725819202 | nástěnných G 3/4" | ks | 1 |  | 0 | 0.11 | 0.11
544
545 |  | G8 - Připojení gastrotechnologie
546 |  | KULOVÝ KOHOUT S VNĚJŠÍM ZÁVITEM VÝPUSTNÍ
547 |  | NA STUDENOU VODU
548 |  | G 1/2" s vývodem 3/8", v = 450 mm | ks | 1 |  | 0 | 0.29 | 0.29
549 |  | KULOVÝ KOHOUT S VNĚJŠÍM ZÁVITEM VÝPUSTNÍ
550 |  | NA TEPLOU VODU
551 |  | G 1/2" s vývodem 3/8", v = 450 mm | ks | 1 |  | 0 | 0.29 | 0.29
552 |  | VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK
553 | 721194105 | DN 50, v = 450 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
554 |  | MONTÁŽ VENTILŮ
555 | 725819201 | nástěnných G 1/2" | ks | 2 |  | 0 | 0.08 | 0.16
556
557 |  | G9 - Připojení gastrotechnologie
558 |  | KULOVÝ KOHOUT S VNĚJŠÍM ZÁVITEM VÝPUSTNÍ
559 |  | NA STUDENOU VODU
560 |  | G 3/4" s vývodem 3/4", v = 400 mm | ks | 1 |  | 0 | 0.41 | 0.41
561 |  | VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK
562 | 721194105 | DN 50, v = 450 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
563 |  | MONTÁŽ VENTILŮ
564 | 725819202 | nástěnných G 3/4" | ks | 1 |  | 0 | 0.11 | 0.11
565
566 |  | G10 - Připojení gastrotechnologie
567 |  | KULOVÝ KOHOUT S VNĚJŠÍM ZÁVITEM VÝPUSTNÍ
568 |  | NA STUDENOU VODU
569 |  | G 3/4" s vývodem 3/4", v = 400 mm | ks | 1 |  | 0 | 0.41 | 0.41
570 |  | VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK
571 | 721194105 | DN 50, v = 50 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
572 |  | MONTÁŽ VENTILŮ
573 | 725819202 | nástěnných G 3/4" | ks | 1 |  | 0 | 0.11 | 0.11
574
575 |  | G11 - Připojení gastrotechnologie
576 |  | VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK
577 | 721194105 | DN 50, v = 400 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
578
579 |  | G12 - Připojení gastrotechnologie
580 |  | KULOVÝ KOHOUT S VNĚJŠÍM ZÁVITEM VÝPUSTNÍ
581 |  | NA STUDENOU VODU
582 |  | G 1/2" s vývodem 3/8", v = 400 mm | ks | 1 |  | 0 | 0.29 | 0.29
583 |  | KULOVÝ KOHOUT S VNĚJŠÍM ZÁVITEM VÝPUSTNÍ
584 |  | NA TEPLOU VODU
585 |  | G 1/2" s vývodem 3/8", v = 4050 mm | ks | 1 |  | 0 | 0.29 | 0.29
586 |  | VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK
587 | 721194105 | DN 50, v = 350 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
588 |  | MONTÁŽ VENTILŮ
589 | 725819201 | nástěnných G 1/2" | ks | 2 |  | 0 | 0.08 | 0.16
590
591 |  | G13 - Připojení gastrotechnologie
592 |  | KULOVÝ KOHOUT S VNĚJŠÍM ZÁVITEM VÝPUSTNÍ
593 |  | NA STUDENOU VODU
594 |  | G 3/4" s vývodem 3/4", v = 400 mm | ks | 2 |  | 0 | 0.41 | 0.82
595 |  | ŠROUBENÍ PRO PŘIPOJENÍ ZMĚKČOVAČE NA ROZVOD
596 |  | ZMĚKČENÉ VODY
597 |  | G 3/4", V = 500 MM | ks | 1 |  | 0 | 0.36 | 0.36
598 |  | VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK
599 | 721194105 | DN 50, v = 50 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
600 |  | MONTÁŽ VENTILŮ
601 | 725819202 | nástěnných G 3/4" | ks | 3 |  | 0 | 0.11 | 0.33
602
603 |  | PŘESUN HMOT PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
604 | 998726201 | do 6 m | % | 0.29 |  | 0 | 0 | 0
605 |  | 725 - Zařizovací předměty - celkem |  |  |  | 0 |  | 340.29
606
607 |  | 767 - Konstrukce zámečnícké
608 |  | ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE
609 |  | z pozinkovaných profilů | kg | 92 |  | 0 | 1 | 235
610 |  | MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ
611 |  | z pozinkovaných profilů | kg | 92 |  | 0 | 0 | 0
612
613 |  | PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ KONSTRUKCE
614 | 998767201 | do 6 m | % | 1.8 |  | 0 | 0 | 0
615 |  | 767 - Konstrukce zámečnícké - celkem |  |  |  | 0 |  | 235
616
617 |  | 713 - Izolace tepelné
618 |  | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE
619 |  | BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY tl. 9 mm
620 |  | 20 mm - SV ve stavebních konstrukcích | bm | 105 |  | 0 | 0 | 0
621 |  | 25 mm - SV ve stavebních konstrukcích | bm | 85 |  | 0 | 0 | 0
622 |  | 32 mm - SV ve stavebních konstrukcích | bm | 36 |  | 0 | 0 | 0
623 |  | 40 mm - SV ve stavebních konstrukcích | bm | 18 |  | 0 | 0 | 0
624 |  | 50 mm - SV ve stavebních konstrukcích | bm | 25 |  | 0 | 0 | 0
625 |  | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE
626 |  | BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY tl. 20 mm
627 |  | 20 mm - TV + C ve stavebních konstrukcích | bm | 100 |  | 0 | 0 | 0
628 |  | 25 mm - TV + C ve stavebních konstrukcích | bm | 87 |  | 0 | 0 | 0
629 |  | 32 mm - TV + C ve stavebních konstrukcích | bm | 16 |  | 0 | 0 | 0
630 |  | 40 mm - TV + C ve stavebních konstrukcích | bm | 20 |  | 0 | 0 | 0
631 |  | 50 mm - TV + C ve stavebních konstrukcích | bm | 27 |  | 0 | 0 | 0
632 |  | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE
633 |  | LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 13 mm
634 |  | 20 mm - SV volně vedená | bm | 1 |  | 0 | 0 | 0
635 |  | 25 mm - SV volně vedená | bm | 2 |  | 0 | 0 | 0
636 |  | 40 mm - SV volně vedená | bm | 19 |  | 0 | 0 | 0
637 |  | 50 mm - SV volně vedená | bm | 7 |  | 0 | 0 | 0
638 |  | 63 mm - SV volně vedená | bm | 33 |  | 0 | 0 | 0
639 |  | POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI
640 |  | S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 30 mm
641 |  | D 22 - TV + C volně vedená | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
642 |  | D 28 - TV + C volně vedená | m | 8 |  | 0 | 0 | 0
643 |  | D 35 - TV + C volně vedená | m | 3 |  | 0 | 0 | 0
644 |  | D 54 - TV + C volně vedená | m | 7 |  | 0 | 0 | 0
645 |  | D 64 - TV + C volně vedená | m | 3 |  | 0 | 0 | 0
646 |  | D 20 vč. žlabu - TV + C volně vedená | m | 23 |  | 0 | 0 | 0
647 |  | D 25 vč. žlabu - TV + C volně vedená | m | 24 |  | 0 | 0 | 0
648 |  | MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ
649 | 722182011 | do DN 25 | m | 428 |  | 0 | 0 | 0
650 | 722182014 | do DN 40 | m | 120 |  | 0 | 0 | 0
651 | 722182016 | do DN 80 | m | 102 |  | 0 | 0 | 0
652
653 |  | PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ
654 | 998713201 | do 6 m | % | 2 |  | 0 | 0 | 0
655 |  | 713 - Izolace tepelné - celkem |  |  |  | 0
656
657 |  | 94 - Lešení
658 |  | LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY
659 | 994195003 | přes 1,9 do 2,50 m | m2 | 20 |  | 0 | 5.92 | 148
660
661 |  | PŘESUN HMOT LEŠENÍ
662 | 998009101 | bez ohledu na výšku | t | 0.15 |  | 0 | 0 | 0
663 |  | 94 - Lešení - celkem |  |  |  | 0 |  | 148
664
665 |  | 789 - HZS
666 |  | NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE
667 |  | drobné sekací a vrtací práce | hod | 25 |  | 0 | 0 | 0
668 |  | 789 - HZS - celkem |  |  |  | 0
669
670 |  | ON - Ostatní náklady
671 |  | REVIZE
672 | 005231010 | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo prací | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
673 |  | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
674 | 005241010 | náklady spojené s předáním a převzetím staveniště | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
675 |  | ON - Ostatní náklady - celkem |  |  |  | 0