## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 0,00%, Přesun 0,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem (bez DPH) |  | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Pozn.1: | V jednotkových cenách je zahrnuto následující:
Ceny za lešení, pronájem plošin, zvedacích mechanizmů a provizorních statických podpůrných konstrukcí.
Práce v noci, o víkendech a svátcích.
Náklady na veškeré energie potřebné ke zhotovení, uvedení do provozu a odzkoušení díla a pro pomocné a vedlejší činnosti.
Veškeré náklady označené v české legislativě jako GZS (zařízení staveniště), jako např.: dočasné budovy pro personál stavby - kanceláře, šatny, WC, sklady, dále opatření související s bezpečností práce a požární ochranou na stavbě, provizorní připojení sítí, provizorní komunikace, provizorní osvětlení staveniště apod.
Náklady na veškeré provizorní přesuny materiálu v rámci staveniště a další případné náklady vynucené organizačně-logistickými podmínkami (dopravní kapacita, nedostatek místa, …).
Před zahájením stavebních prací bude provedeno geodetické vytýčení sítí a úprav a rozšíření komunikací a zpevněných ploch.
Součástí jednotkových cen bude i geodetické zaměření skutečného stavu inženýrských sítí, zpevněných ploch a komunikací, včetně zapracování do výkresové dokumentace a předání objednateli (3x v papírové a 3x v elektronické verzi).
Protiprašná opatření, provizorní opatření proti vlivu povětrnostních podmínek na stávající nebo budované konstrukce.
Pažení výkopů či svahování.
Pozn.2: | Všeobecné podmínky, které bude dodavatel stavby respektovat:
Vytěžený a vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele (pokud objednatel neurčí jinak). Řezání betonových podlah při jejich bourání musí být zahrnuto v jednotkových cenách prací.
Výměry uvedené v soupisu prací jsou uvedeny ve skutečných rozměrech hotové konstrukce. Veškeré prořezy je nutno zahrnout do nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Náklady na odvoz, skládkové, veškeré přesuny materiálu,lešení,atd. musí být zahrnuty v jednotkových cenách. Rovněž odvozy na mezideponii, opětovné naložení, převoz musí být zahrnuty v jednotkových cenách.
Před zpracováním nabídky je bezpodmínečně nutné se seznámit s pracovištěm.
Práce je nutné provádět mimo jiné o sobotách,nedělích a svátcích a v době celozávodní dovolené.
Barevné řešení určí objednatel.
Práce v HZS čerpat jen se souhlasem objednatele.
Převzetí zakázky externí stavební firmou se stává tato firma vlastníkem odpadu vzniklého při rekonstrukci nebo nové stavbě. Je teda povinna se řídit ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a platné vyhlášky MŽV č. 294/2005 v platném znění.
Všechny položky jsou za materiál a provedení práce (D + M), včetně spojovacího materiálu, není-li uvedeno jinak.
Pozn.3: | Jsou-li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 45-46 zákona 137/2006 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení
P | Pořadové číslo položky
Dodávky
TELEFON
ÚČASTNICKÝ ROZVADĚČ TELEFONU vč. VÝBAVY
1 | do 10 párů, venkovní provedení, na povrch, se zámkem | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LSA-PLUS ROZPOJOVACÍ LIŠTA
2 | 0,20 Bez bar.kódu 0...9 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LSA-PLUS ZEMNÍCÍ LIŠTA
3 | 0,20 Bez bar.kódu 0...9 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LSA-PLUS,ZÁSOBNÍK BLESKOJISTEK
4 | bleskoj.230V 20kA/20A | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Zásobník pro bleskojistky | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA PBTÚ
6 | Rozšíření pobočkové telefonní ústředny pro potřeby rozšíření o 2 linky | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
TELEFONNÍ PŘÍSTOJE
7 | Telefonní přístroj stolní provedení, analogový | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| TELEFON - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
DATA
DATA - stojanová skříň 19"RACK" - modulová výška 42U, provedení šxh=600x800mm, vertikální lišty, skleněné dveře
8 | včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9x zásuvka 230VAC (Type E), 1x podsvětlený kolébkový vypínač. Fixní kabel 2,5m zakončený 3kolíkovou vidlicí. Max. 250VAC / 16A / 4000W
9 | včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Osvětlovací jed. zářivka, do stropu, do dna, na rám
10 | včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ventilační jednotka, 5x ventilátor, 230V, s termostatem, 19", RAL900
11 | včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
příbal montáž. materiálu M5 podložka plast - balení po 20ks
12 | včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
19" jumper ring panel 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý
13 | včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PATCH PANEL 19" UTP KAT5E
19" Patch panel 1U, 24xRJ45, nestíněný, 568A/B, kat. 5E, s kabelovým managementem
14 | Včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
TELEFONNÍ PANEL 19"
Telefonní patch panel 25xRJ45, výška 1U
15 | včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Propojovací kabel kat.5E, UTP, 1 metr, šedý
16 | včetně montáže | ks | 18 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SESTAVA ZÁSUVEK
Design zásuvek nutno upřesnit při montáži - sjednotit ze silovými zásuvkami
Zásuvkové moduly Cat 5E UTP
modul 1xRJ45 UTP kat.5E, ÚHLOVÝ se záclonkou, bílý, 25x50mm
17 | včetně montáže | ks | 16 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zásuvkový kryt pro moduly
Kryt komunikační zásuvky - čelní dvoudílná část adaptéru, barva bílá/bílá
18 | včetně montáže | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Třmen komunikační zásuvky - zadní jednodílná část adaptéru, barva černá
19 | včetně montáže | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zásuvkový rámeček
Instalační rámeček ve vybraném designu, výška 1, šířka 1, barva bílá/bílá
20 | včetně montáže | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Označovací štítky na výstupní moduly včetně popisu
21 | samolepící,barevné, 10 ks | sada | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Kryt popisky na moduly
22 | 1 port | ks | 16 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Krabice přístrojová - vnitřní
pro zapuštěnou montáž, kulatá, 68mm
23 | včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Krabice přístrojová - vnitřní
pro povrchovou montáž, hranatá, hl. 28mm
24 | včetně montáže | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VÝVOD
Zásuvkové moduly Cat 5E UTP
modul 1xRJ45 UTP kat.5E, se záclonkou, bílý, 25x50mm
25 | včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Krabice odbočná IP54
26 | Krabice odbočovací nástěnná IP54 85x85/40mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
pro umístění zásuvky DATA/TEL
OPTICKÉ PROPOJENÍ - pro 8 vlákno-páteřní propoje - 2x8vl=16vl
ZAKONČENÍ OPTIKY
OPTICKÉ PROPOJENÍ - pro 8 vlákno-páteřní propoje - 2x8vl=16vl
27 | Optická vana výsuvná pro 24xSC neosazená, černá, 1x kazeta pro 24 svárů, 2x průchodka | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | SC simplex záslepka | ks | 32 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Pigtail LC, SM 9/125, G.657.A1, 1m, | ks | 16 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Optický adaptér LC, SM, modrý, duplex | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Optický patchcord LC-LC 9/125, 1m, duplex, MODnet | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Teplem smrštitelná ochrana sváru 60mm | ks | 16 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| DATA - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Aktivní prvky datové sítě
Switch
33 | PoE switch, 24x 10/100/ 1000 Mbps RJ-45 porty, 2x 10/100/1000 Mbps RJ-45 uplink porty, 4x 1/10 GbE uplink pory SFP, PoE , IPV4 a IPV6 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Fireware
34 | Pro zajištění komunikace mezi V(LAN) a možnost sdílení internetu ve více V(LAN) bude do sestavy prvků zařazen firewall který poskytne požadované funkce. Propojí internet, interní V(LAN) a veřej-nou V(LAN) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Pozn.: | Zařízení pro rozšíření stávající Wifi sítě nejsou součástí projektu
| Aktivní prvky datové sítě - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Výpočetní zařízení
Pracovní stanice - plavčík
35 | Pracovní stanice, CPU Intel Core i7-870 (2.93 GHz, 4MB cache,4c), iQ57, 4 GB DDR3-1333 (2x2048), HDD 500GB SATAII,Win7-Prof., záruka 36 mesícu On-Site, UPS jednotka 30 min, včetně LCD monitoru, repro, operačního systému a dalších nezbytných komponent pro dané použití stanice | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
MONITOR
LCD 24", 1920x1200, DP/VGA/DVI, černý, IPS, mat
36 | včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Pozn.: Klienstský SW - pokladny - viz VS, kamerový systém - viz KS
37 | Klienstský SW (plavčík) zobrazování vytypovaných kamer a klientský SW MaR - součást dodávky MAR | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Výpočetní zařízení - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
OZVUČENÍ
SLOUPCOVÁ REPROSOUSTAVA - TYP 1
38 | Sloupová reprosoustava pro vysokou srozumitelnost, 4x 4" woofer v liniovém uspořádání. Jmenovitý výkon 50W @ 100V, citlivost 98dB @ 1W/1m, max. SPL 115dB @ 1m, frekvenční rozsah 70Hz-18kHz, vyzařovací úhel 194°x49° @ 1kHz. K dispozici data pro akustický simulační SW EASE ověřená nezávislou autoritou. Tělo + mřížka hliník, montážní příslušenství nerez ocel V2A, provedení vhodné pro trvalou venkovní instalaci. | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozměry (ŠxVxH) 150x615x100mm, hmotnost 3,9kg. Barva bílá.
TLAKOVÝ REPRODUKOR - TYP 2
39 | 2-pásmový hudební tlakový reproduktor 100W @ 100V, citlivost 105dB @ 1W/1m, max. SPL 125dB @ 1m, frekvenční rozsah 70Hz-20kHz, velkoformátový zvukovod s širokým vyzařovacím úhlem 147° @ 2kHz, K dispozici data pro akustický simulační SW EASE ověřená nezávislou autoritou. Provedení pro trvalou venkovní instalaci, tělo ABS plast odolávající UV záření, montážní konzola kov, rozměry (ŠxVxH) 355x355x290mm, hmotnost 4,9kg, barva šedá. | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Montážní úchyt na sloup pro MHE/OCTAGON/LA200/ML260WT | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Koncový zesilovač 4x600W @ 8Ohm / 100V/70V (RMS), digitální topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, spínaný zdroj, integrovaný plně nastavitelný DSP procesor WaveDynamics™, barevný grafický 2,5" LCD displej + otočný enkodér pro nastavení parametrů a stavové informace, USB port s možností přenosu nastavení mezi zesilovači, 4stupňová LED indikace stavu + tlačítko MUTE pro nezávisle každý kanál, 2 přístupové úrovně s možnosti ochrany heslem nebo HW USB klíčem, rozhraní RS232 pro externí řízení, slot pro osazení volitelného modulu Dante, výška 2HU, hmotnost 8,6kg. | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Propojovací kabel 2x Euroblock - 2x XLR(M), průřez 26 AWG, spirálové stínění, bezkyslíkatá měď, konektory Procab s pozlacenými kontakty, délka 1,5m | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Digitální 4-zónový audio distribuční systém, 2x symetrický vstup Mic/Line s volitelným phantomovým napájením (XLR), 4x nesymetrický stereo vstup (RCA), 1x RJ45 port pro digitální mikrofonní stanice, 4x symetrický stereo výstup (Euro Block). 4x RJ45 port pro připojení nástěnných ovládacích panelů a dalších periferních zařízení, logický řídicí vstup pro prioritní umlčení, odposlechový reproduktor s regulací hlasitosti na čelním panelu. Možnost připojení digitálních mikrofonních stanic řady MPX a APM pro adresné hlášení s volbou zón a ovládání systému. Možnost ovládání z PC nebo mobilních zařízení prostřednictvím integrovaného webového rozhraní a bezplatné aplikace AUDAC Touch™. Rozhraní TCP/IP a RS232 pro integraci s externími systémy. Napájení 100-240VAC @ 50/60Hz + redundantní napájení 24VDC. Rozměry (ŠxVxH) 482x88x335mm (19"/2HU), hmotnost 4,75kg. | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Univerzální digitální mikrofonní stanice, 4 programovatelná tlačítka + 3 tlačítka pro předdefinované funkce, 3barevné LED podsvícení tlačítek pro indikaci provozních stavů, integrovaná paměť pro přednahrané zprávy o kapacitě 30 zpráv / 10 minut, integrovaný kompresor/limiter, LED indikace úrovně signálu. Kondenzátorový mikrofon na 30cm husím krku, kovová základna. Kompatibilní s digitálními i analogovými maticovými jednotkami a releovými moduly řady ARU. Připojení jedním UTP kabelem CAT5E (analog) resp. CAT6 (digital). | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Digitální audio přehrávač pro reprodukci z CD, USB, SD/MMC médií + FM/AM tuner. Dva nezávislé audio výstupy s fixní výstupní úrovní pro část CD/USB/SD a pro část FM/AM, regulovatelný výstup s nastavitelným přiřazením k části CD/USB/SD nebo části FM/AM. Sériové rozhraní RS-232 pro integraci s externími systémy. Podporuje audio kodeky MPEG 1/2/5 Layer 2/3 decoding (8kHz-48kHz), MWA V4, V7, V8, V9 (L1, L2) decoding (8kHz-48kHz) a média SD/MMC max. 16 GB / FAT32, USB max. 16 GB / FAT32. | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Propojovací kabel Stereo RCA - Stereo RCA, průřez 28 AWG, spirálové stínění, bezkyslíkatá měď, konektory Procab s pozlacenými kontakty, délka 1,5m | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Převodník úrovně audio signálu s galvanickým oddělením. Vstupy 100/70/50/33V + symetrický linkový (Euroblock), výstup symetrický linkový (XLR-M). Kompaktní provedení kompatibilní s instalačními úchyty Audac S-Box. | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Propojovací kabel 2x XLR(F) - 2x Euroblock, průřez 26 AWG, spirálové stínění, bezkyslíkatá měď, konektory Procab s pozlacenými kontakty, délka 1,5m | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
49 | Digitální audio expander, 2 symetrické vstupy s volitelnou citlivostí Mic/Line a phantomovým napájením + 2 symetrické výstupy, 1 port digitální audio sběrnice Dante, napájení PoE nebo 24VDC | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Propojovací kabel 2x Euroblock - 2x XLR(M), průřez 26 AWG, spirálové stínění, bezkyslíkatá měď, konektory Procab s pozlacenými kontakty, délka 1,5m | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Napájecí adaptér 230VAC/24VDC, 1A, 5,5/2,1mm | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Přepěťová ochrana
Svodiče bleskových proudů v kombinaci s hrubou a jemnou ochranou
52 | Svodič bleskových proudů v kombinaci s hrubou a jemnou ochranou pro telekomunikační a signálové linky, galvanické oddělení linky od PE, instalace na vstupu do budovy těsně před chráněné zařízení | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| OZVUČENÍ - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
CCTV
Skříň RD je součástí strukturované kabeláže
včetně výbavy - ventilátorů, napájecích a osvětlovacích lišt a pod.
Zařízení musí být kompatibilní se stávajícím systémem CCTV pro přenos obrazového signálu na WEB stránky aquaparku DELFÍN
IP kamera venkovní s objektivem
53 | 4Mpx, Objektiv 2.8-12mm (8°-28°) - motorzoom, micro SDXC | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1/3" progressive scan CMOS sensor, venkovní válečková Den/Noc kamera s IR přísvitem a motorzoom objektivem, max. rozlišení 4Mpx/20fps, citlivost 0.018 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, AGC, ONVIF, slot na micro SDXC kartu (až 128GB), NAS, ANR, detekce pohybu, detekce zakrytí, 1x RJ-45 10/100M auto, CVBS výstup, provozní teploty -30°~60°, dosah IR 30m, napájení 12V DC/11W, PoE/12.9W, IP67
096 | Montážní box
54 | Zadní kryt pro skrytou montáž kabelů, materiál: hliník, barva: bílá, Kompatibilní s výše uvedeným modelem | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
55 | Přepěťová ochrana Ethernet/PoE - dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této lince, instalace na vstupu do objektu v blízkosti chráněného zařízení, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 a vyšších, Cat. 5E s PoE | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Krabice odbočná IP54
56 | Krabice odbočovací nástěnná IP54 85x85/40mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Držák
57 | Držák kamery na fasádu, možnost instalace bez tepelného mostu | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SERVER
Videoserver je určen pro nahrávání maximálně 8 IP kamer, Intel (R) Xeon (R) 6 core, 4GB RAM, LFF, možnost přidat dalších 7 HDD, RAID 0,1,5,6 VGA výstup, 2x 1GBlan, zdroj 560W GOLD +, rackové provedení 2U, bez audio výstupu, 3 rok záruka, Microsoft Windows 10 Pro 64bit. Sys .HDD 120GB SSD.
58 | včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SWITCH
switch 16x 10/100/1000 Mbps + 4x SFP Gbit, podpora PoE pro 16 portů, management, L2, 16* PoE (IEEE802.3af/at), celkem na všechny porty max. 250 W, napájení 100–240 V AC, rozměry 440 x 260 x 44 mm, switch není vhodný pro použití s kamerami
59 | včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
HDD
SATA DISK 4000GB, 5900 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS, záruka 36 měsíců
60 | včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KLIENSTKÉ PC - viz výpočetní zařízení
SW + LICENCE
Software pro monitorování, nahrávání a ovládání megapixelových kamer do max. počtu 8, VČETNĚ SW zobrazování na WEB stránkách aquaparku, licence pro 5 kamer/web server, klientský software zdarma, max. počet současně připojených klientů 5, podpora dalších značek, min 2 monitorovací pracoviště
61 | včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| CCTV - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jednotný čas
62 | Podružné hodiny plastové kulaté - venkovní, průměr číselníku 30cm, krytí min. IP 54 podružný strojek pro polarizované impulsy 24-60V=/6mA, | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Přepěťová ochrana
63 | pro univerzální použití pro rozvody nn, ochrana proti pulsnímu přepětí, proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Jednotný čas - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
TELEFON
64 | Práce související s úpravou stávajícího rozvodu telefonu | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Doplňkový materiál pro instalaci PBX | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY,
SDEL.KABEL CELOPLAST.,PLNĚNÝ,
STÍNĚNÍ Al, ZDVOJ. PLAST PE,PE
66 | TCEPKPFLE 3 x 4 x 0,4 , pevně | m | 220 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY,
SDEL.KABEL CELOPLAST.,PLNĚNÝ,
STÍNĚNÍ Al, ZDVOJ. PLAST PE,PE
67 | TCEPKPFLE 1 x 4 x 0,6 , pevně | m | 480 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KRABICE POD OMÍTKU
68 | odboč.,hl.30 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ODVICK. A ZAVICKOVANI KRABICE
69 | S vickem na zavit | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
70 | CY 6 mm2,zelená/žlutá, volně | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB.
71 | do 10 x 2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| TELEFON - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
DATA
72 | vyvazování linek v datovém rozvaděči | ks | 18 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Proměření linek strukturované kabeláže | ks | 18 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Montáž modulů | ks | 18 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Certifikace linek strukturované kabeláže, včetně nezbytných protokolů | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Okenoktorování, proměřování a certifikace optických vláken, včetně nezbytných protokolů | ks | 16 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Práce spojené s napojením na stávající rozvody datové sítě | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
DATOVÝ KABEL TWISTOVANÝ CAT 5e
77 | Kabel U/UTP, PowerCat 6, kat.6, LSZH plášť fialový, 4 páry, cívka 500m, volně | m | 480 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
DATOVÝ KABEL TWISTOVANÝ CAT 5e - GELOVÝ - VENKOVNÍ
78 | Kabel U/UTP, PowerCat 6, kat.6, LSZH plášť fialový, 4 páry, cívka 500m, volně - venkovní použití do výkopu | m | 150 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CHRÁNIČKY HDPE - VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ
79 | 32/27 oranžová | m | 170 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
80 | SPOJKA PRO HDPE TRUBKY PLASSON SPP32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CHRÁNIČKY LSHF - VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
81 | určena do vnitřních prostor, 32/27, oranž. | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
82 | SPOJKA PRO LSHF TRUBKY | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
OPTICKÝ KABEL SM, OS1, 8vl
83 | Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 8 vláken, 9/125, LSZH | m | 240 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CHRÁNIČKY HDPE - VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ
84 | 32/27 oranžová | m | 120 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
85 | SPOJKA PRO HDPE TRUBKY PLASSON SPP32 | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
86 | KONCOVKA PRO HDPE TRUBKY PLASSCOM KPPC32 | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
87 | KALIBRACE A TLAKOVÁ ZKOUŠKA TRUBEK | m | 120 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
88 | ZAFOUKNUTÍ OPTICKÉHO KABELU | m | 120 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CHRÁNIČKY LSHF - VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
89 | určena do vnitřních prostor, 32/27, oranž. | m | 120 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
90 | SPOJKA PRO LSHF TRUBKY | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
91 | H07V-K 6 mm2 , pevně | m | 35 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
92 | Ukončení vodičů do průřezu 16mm2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB.
93 | do 5 x 2 | ks | 60 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KRABICE POD OMÍTKU
94 | odboč.,hl.30 mm | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ODVICK. A ZAVICKOVANI KRABICE
95 | S vickem na zavit | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| DATA - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Aktivní prvky datové sítě
96 | Uvedení do provozu,nastavení AP | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Aktivní prvky datové sítě - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
OZVUČENÍ
97 | Uvedení systému ROZ do provozu | hod | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
98 | 2-Ox2,5 mm2, uložený volně | m | 650 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
99 | 4-Ox2,5 mm2, uložený volně | m | 185 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ.PÁRY,
KABEL PRO MIKROFONNÍ STANICE
100 | Sdělovací kabel stíněný. stáčené páry, s měděnými žílamy,zatažený, | m | 520 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CAT 5E, párový, nestíněný
KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, PRÁZDNÁ
101 | 75x75mm | ks | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
102 | 4x1-2,5mm2 | ks | 60 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| OZVUČENÍ - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
CCTV
Úpravy na stávajícím systému
103 | Práce spojené s napojením na stávající systém | hod | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Kamerové zkoušky
104 | Práce spojené s kamerovými zkouškami | hod | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Programování a nastavování systému CCTV
105 | práce spojené s programováním CCTV | hod | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
DATOVÝ KABEL TWISTOVANÝ CAT 5e - GELOVÝ - VENKOVNÍ
106 | Kabel U/UTP, PowerCat 6, kat.6, LSZH plášť fialový, 4 páry, cívka 500m, volně - venkovní použití do výkopu | m | 520 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CHRÁNIČKY HDPE - VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ
107 | 32/27 oranžová | m | 500 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
108 | SPOJKA PRO HDPE TRUBKY PLASSON SPP32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CHRÁNIČKY LSHF - VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
109 | určena do vnitřních prostor, 32/27, oranž. | m | 40 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
110 | SPOJKA PRO LSHF TRUBKY | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
111 | H07V-K 6 mm2 , pevně | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
112 | Práce spojené s napojením přepěťových ochran kamer na uzemňovací soustavu objektu | hod | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| CCTV - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jednotný čas
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
113 | CYKY 02x1.5 mm2, volně | m | 250 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ŠŇŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK
114 | H07RN-F 2Ax1.5 mm2, zatažení | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KRABICE Z LISOVANÉHO IZOLANTU
115 | průměr kabelů do 4 mm2, včetně svorek | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ODVÍČK. A ZAVÍČKOVÁNÍ KRABICE
116 | S víčkem na 4 šrouby | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Jednotný čas - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Hrubá montáž
PŘECHODOVÁ SKŘÍŇ
117 | plastová, rozměry 300x400x100mm, KRYTÍ IP41. včetně DIN lišty | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KRABICE POD OMÍTKU
118 | KU 1902 odboč.,hl.30 mm | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
119 | KT 250x110 odboč., | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KRABICE NA POVRCHU
120 | KU 1901 přístr.,hl.30 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB
121 | Kabelový žlab s integrovanou spojkou 60x50x0.75 [v x š x tl], délka 3m, materiál perforovaný plech s povrchovou úpravou F (žárový zinek) | m | 195 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Kabelový žlab s integrovanou spojkou 60x100x1.5 [v x š x tl], délka 3m, materiál perforovaný plech s povrchovou úpravou F (žárový zinek) | m | 120 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Víka kabelových žlabů
123 | 50 víko | m | 150 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 100 víko | m | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
125 | Příslušenství kabelových žlabů: oblouky a T-kusy včetně vík, spojky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
OCEL.NOSNÉ KONSTRUKCE PRO ŽLABY
OCELOVÝ MATERIÁL ŽÁR POZINK, PRO ZÁVĚSY ŽLABŮ - TYP A PRŮŘEZ UPŘESNIT PŘI REALIZACE DLE SKUTEČNOSTI
126 | do 5kg | ks | 80 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
127 | do 10kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ POD OMÍTKU
Elektroinstalační trubka, materiál PVC (-25 až +60 stC), vyhovuje zkoušce odolnosti proti šíření plamene, barva šedá, mechanické namáhání střední, vč. příslušenství (kolena, spojky, příchytky), výroba dle ČSN 37 0100, krytí IP40
128 | průměr D 16 MM | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
129 | průměr D 23 MM | m | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
130 | průměr D 29 MM | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
131 | průměr D 36 MM | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LIŠTA ELINSTAL. PVC VKLÁDACÍ, včetně krytů
132 | LHD20/20 mm hranatá | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
133 | LHD40/20 mm hranatá | m | 80 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
134 | LH40/40 mm hranatá | m | 120 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
135 | LH 60X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Kabelová ohebná dvoupášťová korugovaná chránička - vnější průměr 75 mm | m | 40 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ UCHYCOVACÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
137 | pro instalaci a kotvení úložných konstrukcí do stěn a stropů, předpokládá se max. vodorovná vzdálenost nosných prvků pro elektroinstalační žlaby 1500mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ - VRTÁNÍ OTVORŮ
138 | do průměru 50mm, tloušťka zdi 45cm | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ - VRTÁNÍ OTVORŮ
139 | do průměru 50mm, tloušťka zdi 60cm | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ZATĚSNĚNÍ KABELŮ V CHRÁNIČCE PŘES ZÁKLADY, RESP. VENKOVNÍ STĚNU OBJEKTU
140 | proti vlhkosti, včetně zatěsnění kabelu v prostupce, do 50mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
DOPLŇKOVÉ A POMOCNÉ PRÁCE
141 | Vybourání kapes ve zdivu pro instalace krabic | hod | 13 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Vysekán rýh pro kabely, zapravení | hod | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
143 | Zazdění otvorů, zapravení | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Nátěry, malby zapravených otvorů, rýh | hod | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Hrubá montáž - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Protipožární ucpávky
kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením objektu
145 | Protipožární průchod stěnou | m2 | 0.2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
146 | Protipožární průchod stropem | m2 | 0.2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Protipožární ucpávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
147 | Kompl.zkouš., vych.rev.,zkuš.pr. | hod | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Seznámení s obsluhou zařízení rozhlasu | hod | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
149 | Seznámení s obsluhou zařízení kamerového systému | hod | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PRACE SPOJENÉ s
150 | Zabezpečením pracoviště dle platných bezpečnostních předpisů | hod | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
151 | S ostatnimi profesemi | hod | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
DOKUMENTACE
152 | Certifikáty, prohlášení o shodě | hod | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
153 | Uživatelské příručky, revizní zprávy, zkušební protokoly, průvodní dokumentace | hod | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Zemní práce
VYHLEDÁNÍ KABELŮ
155 | Vyhledání - ověření průběhu stávajících podzemních vedení | m | 50 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU
156 | Porost měkký, hustý | m2 | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SEJMUTÍ DRNU
157 | Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky | m2 | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VYTRHÁNÍ DLAŽBY
158 | Vytrhání dlažby z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité | m2 | 50 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ŘEZÁNÍ SPÁRY
159 | V asfaltu nebo betonu hl 10 do 15cm | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU
160 | Premist.mater.nalozeni,odvoz | m3 | 0.2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
RUČNÍ HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
161 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 450 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
RUČNÍ HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
162 | Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 1100mm | m | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
163 | Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-napříč kabelu | m | 450 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
164 | Do šířky 20cm | m | 480 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
165 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 450 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
166 | Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 1100mm | m | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
OBSYP PÍSKEM
167 | Ze šterkopísku - tl.=10cm | m3 | 6.5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PODKLADOVÁ VRSTVA
168 | Z betonu nebo hlinobetonu do tloušťky 5cm | m2 | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ PROSTUP
169 | z trub plastových do rýhy s obsypem z písku, vnitřního průměru do 20cm (bez trub) | m | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
OHEBNÉ OCHRANNÉ TRUBKY PLASTOVÉ
170 | DN 75 vč. dílů pro spojení vodotěsné a vč. distančních držáků (po 2-3m) , vč. provedení opatření proti zatékání vody | m | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ODVOZ PŘEBYTEČNÉHO VÝKOPKU
171 | výkopku do 1km | m3 | 1.5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ÚPRAVY TERÉNU
172 | ohumusení v tl. min. 20cm včetně osetí travním semenem | m2 | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ZHOTOVENÍ PROSTUPU
173 | zdivu betonovém plochy do 0,25m2 tl. do 60cm | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
174 | Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
175 | GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | m | 480 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | SEZNAM PRACÍ A DODÁVEK
Akce | CPA DELFÍN UHERSKÝ BROD VENKOVNÍ BAZÉNY
Projekt | SO 105.7 - ELEKTRO - SLABOPROUD - DPS
Investor
Z. č. | 181566
A. č. | D1J/Y/202
Smlouva
Vypracoval | ING.ADAMÍKOVÁ SOŇA
Kontroloval
Datum | 30.7.2020
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH
Doprava dodávek (3,6) % | 0,00
Přesun dodávek (1) % | 0,00
PPV (1 nebo 6) % | 0,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 1,000000
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
Procento PM % 1 | 0
Procento PM % 2 | 5
Procento PM % 3 | 3