## Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | CPA DELFÍN UHERSKÝ BROD VENKOVNÍ BAZÉNY | [7 empty] | JKSO
| Název oddílu |  |  | SO 103 - Venkovní bazény - Strojovna technologie - AJ | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | D.1.4.5 - Vzduchotechnická zařízení | [7 empty] | Místo
[12 empty] | IČO | DRČ
| Stavebník |  |  | Město Uherský Brod, Masaraykovo nám. 100, 688 17 U.Brod
| Projektant |  |  | Centroprojekt Group a.s. Zlín, Štefánikova 167, 760 30 Zlín
| Proj. části |  |  | Jaromír Přikryl, Fojtská 433, Hvozdná, 763 10
|  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval | [5 empty] | Dne |  | Položek
|  |  |  | D26-V-211 |  | Jaromír Přikryl | [5 empty] | 7_2020
Měrné a účelové jednotky
| Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Rozpočtové náklady v CZk
A |  | Základní rozp. náklady |  |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zednické výpomoci |  | 4% | 0
2 |  |  | Montáž |  |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  | 3% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní-zaregulování ap. |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN ( ř. 1-6 ) |  |  | 0 |  | 12 | DN ( ř. 8-11 ) |  |  | 19 | NUS ( ř. 13-18 ) |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 24 |  |  | DPH | 0
Objednávatel | [9 empty] | 25 |  |  | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř.23-25)
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednavatele
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + -

## Rekapitulace VZT
Zařízení | Popis | Dodávka elementů a potrubí | Montáž elementů a potrubí | Cena celkem | Váha celkem
1 | Zařízení č.30 - Větrání technologického prostoru | 0 | 0 | 0 | 370
2 | Zařízení č.31 - Větrání akumulačních nádrží | 0 | 0 | 0 | 97
3 | Lešení | 0 | 0 | 0 | 100
4 | Ostatní práce | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 567
Rekapitulace s profesemi
| VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ | 0 | 0 | 0 | 567
Celková rekapitulace
| Převod | 0 | 0 | 0 | 567
| Náklady na dopravu 3% z cen dodávek vzt. |  | 0 | 0
| Zednické výpomoci: 5% z cen montáží vzt. |  | 0 | 0
| CELKEM: | 0 | 0 | 0 | 567
| CELKEM ZAKÁZKA: |  |  | 0

## Rozpočet VZT
CPV | č. pozice | název zařízení | počet | MJ | dodávka /MJ | montáž /MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž celkem (Kč) | váha/MJ (kg) | váha celkem (kg)
Zařízení č.30 - Větrání technologického prostoru
| 30.01 | Odsávací axiální ventilátor např. TCBBx2/4-500 - 70°C V=8000m3/h / 300Pa / 2kW / 230V / 9A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
|  | Tlumící vložka např. ACOP 500 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10
|  | Transformátorový regulátor výkonu 0-10V např. REV 10 E | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
|  | Ochranné relé např. STE nebo ovladač regulátoru ZAP/VYP např. DOA | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Sada montážních konzol pro ventilátor např. PIE 500 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|  | Samočinná přetlaková klapka např. RSK 500 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| 30.02 | Tlumič hluku v ALP potrubí 500x1000/1000 s vložkami 100mm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60
|  | Krycí mřížka na čelo potrubí 1000x500 vč. rámu | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10
|  | Regulační uzavírací klapka 1000x500 ruční ovládání s aretací polohy | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
|  | Zděř 1000x500 / 500+ z potrubí čtyřhranného ocelového sk.I, ON 120405 Třída hořlavosti A1, třída těsnosti III. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13
| 30.03 | Tlumič hluku kruhový např. MAA 500 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80
|  | Oblouk kruhového Spiro potrubí DN 500 / 90° vč. spojek a objímek | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
| 30.04 | Krycí mřížka na čelo potrubí 800x500 vč. rámu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
| 30.05 | Izolované 20mm ALP potrubí např. JKNP pro venkovní použití vč. tvarovek | 20 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100
| 30.06 | Systémový (rozebíratelný) montážní, spojovací a těsnící materiál vč. Objímek, samolepících pásek, těsných spojek s gumovým těsněním, konzoly apod. | 18 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 370
Zařízení č.31 - Větrání akumulačních nádrží
| 31.01 | Potrubní odsávací plastový radiální ventilátor RK 315 L V=1100m3/h / 300Pa / 300W / 230V | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
|  | Spojovací manžeta např. VBM 315 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
|  | Samočinná přetlaková klapka např. RSK 315 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| 31.02 | Tlumič hluku kruhový např. MAA 315 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24
| 31.03 | Regulační škrtící klapka DN 200 ruční ovládání s aretací polohy | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
| 31.04 | Plastová krycí mřížka na čelo potrubí DN 200 vč. rámu | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6
| 31.05 | Kruhové Spiro potrubí DN 200 / 10% Tvarovek vč. spojek a objímek | 44 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44
|  | Kruhové Spiro potrubí DN 315 / 50% Tvarovek vč. spojek a objímek | 5 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
| 31.06 | Systémový (rozebíratelný) montážní, spojovací a těsnící materiál vč. Objímek, samolepících pásek, těsných spojek s gumovým těsněním, konzoly apod. | 2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 97
Lešení
|  | Lešení lehké pracovní vč. Podlahy nebo plošina | 10 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 100
Ostatní práce
| 1. | Náklady na úpravu a přizpůsobení VZT potrubí na stavbě při montáži | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | Komplexní vyzkoušení VZT | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | Zaregulování VZT | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. | Zaškolení obsluhy | 1 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0