## Rekapitulace
SO 107.3 - ZÁVLAHY
D26/Z/214
ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM - výkaz výměr
Objednatel: CPA Delfín - Uherský Brod
Zhotovitel: ACRIS zahrady s.r.o.
Datum: 07/2020
REKAPITULACE NÁKLADŮ | materiál |  | montáž
KAPITOLA I. - MATERIÁL
I.1. Čerpací a filtrační technologie | 0
I.2. Potrubí a kabely | 0
I.3. Řídící jednotka, elektro | 0
I.4. Postřikovače | 0
I.5. Ventily, ventilové šachty, vodní zásuvky | 0
I.6. Ostatní - svěrné, elektro tvarovky, apod. | 0
SOUČET | 0
KAPITOLA II. - MONTÁŽ
II.1. Čerpací, filtrační technologie |  |  | 0
II.2. Potrubí a kabely |  |  | 0
II.3. Řídící jednotka |  |  | 0
II.4. Postřikovače, ventily, šoupata a šachty |  |  | 0
SOUČET |  |  | 0
CELKOVÉ NÁKLADY - REALIZACE |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH !!!
Jsou-li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy
nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují
v souladu s § 45-46 zákona 137/2006 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

## Rozpočet
KAPITOLA I. - MATERIÁL
I.1. Čerpací a filtrační technologie
Kód | SO 107.3 - ZÁVLAHY | m.j. | počet m.j. | Kč/m.j. | dodávka
Filtr Tavlit 2" semi-auto SÍTO | poloautomatický filtr 2" AG sítový, 80 mesh, PN10 | ks | 1 | 0 | 0
Zpětná klapka 6/4" MOS | mosazná zpětná klapka 6/4" (klapka mosaz) | ks | 2 | 0 | 0
VN 5/9T | 5" ponorné č. 1,5kW 400V,kabel 20 m - čerpadlo závlah | ks | 1 | 0 | 0
Vsuvka red mosaz 5/4" x 6/4" | mosazná vsuvka 5/4" x 6/4" vnější závit, PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
Global Water PWB20LH | ležatá tl. nádoba 20 10bar připojení 1" 90st.C | ks | 1 | 0 | 0
Frekv. měnič GD20 230V 2,2kW | napájení 1 fáze 230V; výstup 3 fáze/1 fáze 0-230V; 10A; rozměry vxšxh (mm): 185x80x141 | ks | 1 | 0 | 0
Snímač tlaku, 0-10bar, kabel 20m | výstup 4-20mA, dvojvodičové zapojení, napájení 12-30VDC. Závit G1/4,krytí IP67 | ks | 1 | 0 | 0
SKŘÍŇ PRO FR. MĚNIČE do 2,2kW | skříň pro fr. měniče do 2,2kW, vxšxh: 300x300x210 mm; kovová, IP66 s vývodkami 2xPG13,5 a 1-2xPG9 | ks | 1 | 0 | 0
RW manometr boční 10bar 1/4“AG | manometr 0-10bar, glycerinový, boční připojení 1/4", vnější závit, nerez | ks | 1 | 0 | 0
5WA 92mm | 5-ti cestná armatura | ks | 1 | 0 | 0
31000 | 5'' ponorné čerpadlo 1,1 kW 400V, kabel 20 m, plovák - čerpadlo dešťová retence | ks | 1 | 0 | 0
31001 | El. ventil dopouštění z řádu 6/4'', vč. šroubení a ost. spoj. materiálu | cel | 1 | 0 | 0
| Ost. spojovací armatury a vodoinstalační mater. - technologická místnost | cel | 1 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0
I.2. Potrubí a kabely
Kód | položka | m.j. | počet m.j. | Kč/m.j. | dodávka
TFC 5x1,0 mm (200 m) | Kabel TFC 5x1 mm pro uložení v zemi (role 200 m) | ks | 6 | 0 | 0
32 x 2,0 PE80, PE-MD SOFT | PE80, PE-MD SOFT potrubí, PN 8, SDR17, role 100m | m | 1200 | 0 | 0
40 x 2,4 PE80, PE-MD SOFT | PE80, PE-MD SOFT potrubí, PN 8, SDR17, role 100m | m | 500 | 0 | 0
50 x 3,0 PE80, PE-MD SOFT | PE80, PE-MD SOFT potrubí, PN 10, SDR17, role 100m | m | 400 | 0 | 0
32060 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 30 | 0 | 0
32111 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 100 | 0 | 0
32112 | Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 130 | 0 | 0
32055 | Konektor Scotchlok do 1,5 mm2 - IR316, 3M | ks | 6 | 0 | 0
| Fitinky a kompresní tvarovky - hlavní řád a řád zásuvek | cel | 1 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0
32017 | Trubka LDPE 50mm | m | 0 | 79 | 0
32018 | Trubka HDPE 50mm | m | 0 | 59 | 0
I.3. Řídící jednotka, elektro
Kód | položka | m.j. | počet m.j. | Kč/m.j. | dodávka
F42160 | el. modulární ovládací jednotka, 8 sekcí, max. 48 sekcí | ks | 1 | 0 | 0
F42220 | rozšiřovací modul pro ESP LX, 12 sekcí | ks | 1 | 0 | 0
F42200 | rozšiřovací modul pro ESP LX, 4 sekce | ks | 1 | 0 | 0
IQ4603 | IQ Network Communication Cartridge -Ethernet ( Wired LAN Network) | ks | 1 | 0 | 0
A553300 | WR2 Bezdrátové čidlo srážek / mrazu | ks | 1 | 0 | 0
32251 | RB dekodér signálu FD-401 pro 4x1 solenoid | ks | 0 | 0 | 0
32252 | RB dekodér signálu FD-202 pro 2x 1-2 solenoid | ks | 0 | 0 | 0
32253 | RB - ESP LXD SM75 | bal | 0 | 0 | 0
50294 | RB - RZX 8I ovládací jednotka | ks | 0 | 0 | 0
32465 | RB - WRC-RFC-868 bezdrátové čidlo srážek | ks | 0 | 0 | 0
| Instalační a elektro - materiál | cel | 1 | 0 | 0
| Vodivostní sondy MAVE, vč. uchycení | cel | 1 | 0 | 0
| El. rozvaděč v předběžném návrhu (jištění, hlídání hladin, dopouštění, řízení kmitočtu čerpadel, atd.) | cel | 1 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0
I.4. Postřikovače
Kód | položka | m.j. | počet m.j. | Kč/m.j. | dodávka
1804-SAM | výs. postř., typ. řada 1804, jen pouzdra, zp. ventil | ks | 35 | 0 | 0
R-VAN18 | rotační tryska pro UNI, 1800, PRO-S, RPS-Spray, R=5,5m; 45°-270° | ks | 28 | 0 | 0
R-VAN24 | rotační tryska pro UNI, 1800, PRO-S, RPS-Spray, R=7,3m; 45°-270° | ks | 6 | 0 | 0
5004PLUS-SAM | 3/4" výs. postř.s převod.mechanizmem, výsuv 100 mm | ks | 120 | 0 | 0
MPR Nozz 25´ | sada MPR trysek s dostřikem 7,62m | ks | 10 | 0 | 0
MPR Nozz 30´ | sada MPR trysek s dostřikem 9.14m | ks | 10 | 0 | 0
MPR Nozz 35´ | sada MPR trysek s dostřikem 10.67m | ks | 5 | 0 | 0
Šroubovák 5000 | šroubovák 5000 | ks | 1 | 0 | 0
601253 | RB 5004-PC-SAM/3.0 rotační postřikovač | ks | 0 | 0 | 0
31099 | Tryska Rotátor MP800 - R90 | ks | 0 | 0 | 0
31098 | Tryska Rotátor MP3000T - R90 | ks | 0 | 0 | 0
31142 | Tryska Rotátor MP3500 - R90 | ks | 0 | 0 | 0
32028 | Objímka navrtávací 20 x 3/4" | ks | 0 | 0 | 0
32029 | Objímka navrtávací 25 x 1/2" | ks | 0 | 0 | 0
32144 | Objímka navrtávací 50 x 3/4"- kov. okroužení | ks | 0 | 0 | 0
32225 | RB 8005 FC/PC rotační postřikovač 1" | ks | 0 | 0 | 0
32228 | RB SJ-100-12 BSP kloubová přípojka | ks | 0 | 0 | 0
32239 | RB 5505-FC/PC rotační postřikovač | ks | 0 | 0 | 0
32247 | RB 3504 PC/SAM rotační postřikovač 1/2" | ks | 0 | 0 | 0
32248 | RB 5004 PLUS-PC/SAM rotační postřikovač 3/4" | ks | 0 | 0 | 0
32263 | Tryska Rotátor MP2000T - R90 | ks | 0 | 0 | 0
32264 | RB 3504 PC rotační postřikovač 1/2" | ks | 0 | 0 | 0
32458 | Postřikovač T7P, vstup ACME 1" | ks | 0 | 0 | 0
| Vyosévky - dodávka | m3 | 1 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0
I.5. Ventily, ventilové šachty, vodní zásuvky
Kód | položka | m.j. | počet m.j. | Kč/m.j. | dodávka
100-PGA | elmag. ventil 1", 24V solenoid | ks | 22 | 0 | 0
SNAPLOC BVS-1 | ZÁVLAHA 24V - kabelová spojka pro kombinaci 2x0,8-1,0mm s 0,8mm (25ks balení) | ks | 25 | 0 | 0
R-QCV 3/4" | R-QCV rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz | ks | 6 | 0 | 0
R-QCV 3/4 KEY" | klíč pro R-QCV 3/4", mosaz, vhodný i do RB 3RC | ks | 1 | 0 | 0
VB-JMB-H | ventilová šachtice JUMBO 63 x 48 x 30,5 cm (LxŠxH) | ks | 6 | 0 | 0
VB-10RND-H | ventilová šachtice kulatá | ks | 6 | 0 | 0
Vsuvka mosaz 5/4" | mosazná vsuvka 5/4" vnější závit, PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
Redukce mosaz 6/4" x 2" | mosazná redukce 6/4" IG x 2" AG, PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
KV 6/4"IG | kulový ventil 6/4" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16 | ks | 1 | 0 | 0
KV 2"IG | kulový ventil 2" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16 | ks | 2 | 0 | 0
32020 | hřebeny, manifoldy, ostatní spojovací materiál, zátky | cel | 1 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0
I.6. Ostatní - svěrné, elektro tvarovky, apod.
Kód | položka | m.j. | počet m.j. | Kč/m.j. | dodávka
SBE-050 | hadicová spojka, 1/2" | ks | 35 | 0 | 0
SBE-075 | hadicová spojka, 3/4" | ks | 125 | 0 | 0
SBA-075 | hadicová spojka rovná 3/4" | ks | 55 | 0 | 0
BLAZING SADD 32 X BARB | integrovaný připojovací pas 32mm s nástrčnou koncovkou na SP100/SPX | ks | 90 | 0 | 0
BLAZING SADD 40 X BARB | integrovaný připojovací pas 40mm s nástrčnou koncovkou na SP100/SPX | ks | 30 | 0 | 0
SPXFLEX30 | SPX Flex tubing 30m role | ks | 5 | 0 | 0
Pas 50x1" | 50x1" navrtávací pas/PN16 | ks | 29 | 0 | 0
Spojka 32 | 32 spojka přímá/PN16 | ks | 15 | 0 | 0
Spojka 40 | 40 spojka přímá/PN16 | ks | 7 | 0 | 0
Spojka 50 | 50 spojka přímá/PN16 | ks | 4 | 0 | 0
PAG 32x1" | 32x1"AG přechodka přímá, vněj. z./PN16 | ks | 15 | 0 | 0
PAG 40x1" | 40x1"AG přechodka přímá, vněj. z./PN16 | ks | 20 | 0 | 0
PAG 50x5/4" | 50x5/4"AG přechodka přímá, vněj. z./PN16 | ks | 1 | 0 | 0
PAG 50x2" | 50x2"AG přechodka přímá, vněj. z./PN16 | ks | 2 | 0 | 0
PIG 32x3/4" | 32x3/4"IG přechodka přímá, vnitř. z./PN16 | ks | 55 | 0 | 0
Red 40x32 | 40x32 redukovaná spojka/PN16 | ks | 30 | 0 | 0
Zátka 50 | 50 zátka/PN16 | ks | 5 | 0 | 0
Koleno 32 | 32 koleno/PN16 | ks | 30 | 0 | 0
Koleno 40 | 40 koleno/PN16 | ks | 25 | 0 | 0
Koleno 50 | 50 koleno/PN16 | ks | 10 | 0 | 0
KAG 32-1" | 32x1" AG přechodka koleno, vněj. z./PN16 | ks | 1 | 0 | 0
KAG 32-3/4" | 32x3/4" AG přechodka koleno, vněj. z./PN16 | ks | 6 | 0 | 0
T 32 | 32 T-kus/PN16 | ks | 15 | 0 | 0
T 40 | 40 T-kus/PN16 | ks | 15 | 0 | 0
T 50 | 50 T-kus/PN16 | ks | 4 | 0 | 0
TANGIT 160m | TANGIT, teflonová těsnící šňůra 160 + 20m | ks | 3 | 0 | 0
PVC VSUVKA 1" AG | ASTORE NI 1" vsuvka PVC/PN16 | ks | 28 | 0 | 0
| Tvarovky a materiál na polyfůzní svařování | cel | 1 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0
KAPITOLA II. - MONTÁŽ
II.1. Čerpací, filtrační technologie
Kód | položka | m.j. | počet m.j. | Kč/m.j. | montáž
INSFIL | Instalace filtru, sestava připojení, zapojení čerpadel | cel | 1 | 0 | 0
ZAPELEC | Zapojení elektro | cel | 1 | 0 | 0
DOPRAV | Doprava a ost. režie | cel | 1 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0
II.2. Potrubí a kabely
Kód | položka | m.j. | počet m.j. | Kč/m.j. | montáž
VYTTRA | Vytyčení trasy | m | 1200 | 0 | 0
RYHOVA | Vyhloubení rýhy pro potrubí a kabely | m | 1200 | 0 | 0
PISKVD | Zapískování potrubí ve výkopu, vč. dodávky písku | m | 0 | 0 | 0
POKLPO | Pokládka potrubí | m | 2100 | 0 | 0
POKLKA | Pokládka kabelu | m | 1360 | 0 | 0
ZASVYK | Zasypání výkopu | m | 1200 | 0 | 0
ZAHVYK | Zahutnění výkopu | m | 1200 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0
II.3. Řídící jednotka
Kód | položka | m.j. | počet m.j. | Kč/m.j. | montáž
INSŘJK | Instalace řídící jednotky a el. kabelů | cel | 1 | 0 | 0
ZPROŘJ | Uvedení řídící jednotky do provozu | cel | 1 | 0 | 0
INSČID | Instalace čidla | ks | 1 | 0 | 0
ZAPELE | Zapojení elektro | cel | 1 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0
II.4. Postřikovače, ventily, šoupata a šachty
Kód | položka | m.j. | počet m.j. | Kč/m.j. | montáž
INSPOS | Instalace postřikovačů | ks | 155 | 0 | 0
INSTRY | Montáž trysek | ks | 35 | 0 | 0
INSŠAC | Instalace šachet | ks | 2 | 0 | 0
INSVEN | Instalace el. ventilů vč. kulových | ks | 22 | 0 | 0
INSVOZ | Instalace vodních zásuvek | ks | 6 | 0 | 0
ZPROVO | Zprovoznění systému, seřízení | ks | 1 | 0 | 0
| Instalace šachet | ks | 12 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0