## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | CPA DELFÍN UHERSKÝ BROD VENKOVNÍ BAZÉNY
Projekt | SO 102 - PROVOZNÍ OBJEKT 1 ELEKTROINSTALACE
Investor | MĚSTO UHERSKÝ BROD, MASARYKOVO NÁM.100, 688 17 UHERSKÝ BROD
Z. č. | 190346
A. č. | D26 - E - 102
Smlouva
Vypracoval | ING. VANŽURA
Kontroloval
Datum
Zpracovatel | Centroprojekt Group a.s.
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem bez DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
ROZVADĚČ RMS1 | 0 | 0
ROZVADĚČ RMS2 | 0 | 0
ROZVDĚČ RC | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL | 0 | 0
INSTALAČNÍ MATERIÁL A ÚLOŽNÉ KONSTRUKCE | 0 | 0
SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ | 0 | 0
KABELY, VODIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ | 0 | 0
HROMOSVOD | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
ROZVADĚČ RMS1
Rozvaděč skříňový, 2000x800x500, jednokřídlé dveře, zadní stěna odnímatelná, střecha, montážní deska, spodní příruba, sestava šroubů pro pospojování rámu skříně a montážní desky | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Podstavec podélný, díl 800/100 - sada obsahuje 2ks | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Podstavec příčný, díl 500/100 - sada obsahuje 2ks | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bočnice 2000x500, balení 1 pár (2ks) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Profil montážní 500mm, (4ks) | sada | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Přípojnnice Cu 32x5, 320A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Multifunkční analyzátor sítě, rozměr 96x96mm/92x92mm, 80-500V, 1,2kV/1-5A, IP54, montáž do panelu, 4 kvadrantní display, měření U, I, frekvence, vyšší harmonické fází, pracovní hodiny, energie a pod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Pojistkový odpínač 3P,100A, 22x58mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Pojistka válcová gG22x58 80A 500V | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Pojistkový odpínač 1P,50A, 14x51mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Pojistkový odpínač 3P,50A, 14x51mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Pojistka válcová, gG, 14x51, 2A, 690V | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
Pojistka válcová gG14x51 6A 690V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič výkonový, 3P, 25kA, A160A, tepelná spoušť | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič výkonový, 3P, 25kA, A63A, tepelná spoušť | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič výkonový, 3P, 50kA, A300A, tepelná spoušť | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Ovládač s hřibem, aretace, spínače 1Z, 1V, rudý, 230V, do panelu, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Signálka kompletní 230V/6A, LED zelená, do panelu, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Signálka kompletní 230V/6A, LED bílá, do panelu, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Transformátor měřící 300/5A, 30x10, tř. 0,5, 5VA, | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Transformátor měřící 100A/5A, 30x10, tř.1, 3VA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
MG954020-- Transformátor měřící 200A/5A, 30x10, tř. 0,5, 5VA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Zkušební svorkovnice s krytem, 400V, 50Hz, 25A, 2kV ef, rozměr 260x134x48mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Digitální elektroměr 80A, 3fázový, x/5A, pro 1tarif, tř. př. 1, LCD displej 6+2, 7modulů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Třífázový, jednosazbový elektroměr na lištu DIN, proud 10-100A, 3X230/400V, jednosazbový, tř. př. 1, LCD displej 6+1, 7 modulů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Svodič bleskových proudů a přepětí, síť TN-C, SPD 1 a 2, Un=230V, In=125A, 25kA/75kA(10/350us), 30kA/60kA(8/20us), DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B16/1, 10kA, 16A, char. B | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B4/1, 10kA, 4A, char. B | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B6/1, 10kA, 10kA, char. B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B16/3, 10kA, 16A char. B | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B40/3, 10kA, 40A, char. B | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Chránič proudový 25-4-003/AC, 10kA, 25A, 30mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem B16-003/A, 10kA, 16A, 30mA, char. B | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem C10-003/A, 10kA, 10A, 30mA, char. C | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Spínač motorový, 0,35-0,5A, 0,12kW, velikost 00 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Kontakt pomocný boční, 1Z, 1V velikost 00-3 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Stykač modulový 25A, 230VAC, 2Z, 1 modul | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Stykač modulový 25A, 230VAC, 4Z, 2 moduly | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Relé časové cyklovač asymetický 12-240VAC, 1P, 8A, T=50ms-100h | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Relé časové zpožděný návrat 24-240VAC, 1P | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Vypínač 2Z, 16A na DIN lištu, 1-0-2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Relé impulzní 1Z/230VAC, 16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Hodiny spínací ASTRO/1 TEXPRO, 1PK 16A, 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Spínač soumrakový+hodiny V041, 16A 5-500 Lux, PK-8A, 230V, DIGI | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Řadová svornice - 2,5 | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
Řadová svornice modrá - 2,5 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
Řadová svornice - 10 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
Řadová svornice - 6 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Řadová svornice - 35 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Drobný materiál a práce - pásky, spojky, bužírky, lišty, propojky, spojky, šrouby a pod | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
ROZVADĚČ RMS1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ROZVADĚČ RMS2
Rozvaděč skříňový, 2000x800x400, jednokřídlé dveře, zadní stěna odnímatelná, střecha, montážní deska, spodní příruba, sestava šroubů pro pospojování rámu skříně a montážní desky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Podstavec podélný, díl 800/100 - sada obsahuje 2ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Podstavec příčný, díl 400/100 - sada obsahuje 2ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Bočnice 2000x600, balení 1 pár (2ks) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Profil montážní 400mm, (4ks) | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Svodič přepětí tř. 2, Un=230V, In/Imax=20kA/40kA, Up=1,2kV, TN-C, varistor, DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 100A, tepelná spošť | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
BM018110-- Jistič modulární B10/1, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B16/1, 10kA, 16A, char. B | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B16/3, 10kA, 16A, char. B | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B40/3, 10kA, 40A, char. B | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární C25/1, 10kA, 25A, char. C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Chránič proudový 25-4-003/AC, 10kA, 25A, 30mA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem B16-003/A, 10kA, 16A, 30mA, char. B | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem C10-003/AC, 10kA, 10A, 30mA, char. C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Relé impulzní 1Z/230VAC, 16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Řadová svornice - 2,5 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
Řadová svornice modrá - 2,5 | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
Řadová svornice - 4 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Drobný materiál a práce - pásky, spojky, bužírky, lišty, propojky, spojky, šrouby a pod | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
ROZVADĚČ RMS2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ROZVDĚČ RC
Typový chráněný kompenzační modulární rozvaděč ve skříni 2000/600/400mm, IP40, včetně ventilace. Výkon 63kVAr (10x6,25), Rozvaděč obsahuje kompletní elektronickou jednotku regulace včetně měřících traf, Zatlumení p=7% (Fo=189Hz), Teplta prostředí -5°C-+40°C. Vstupní prvek - pojistkový odpínač. Přívody shora, proud 130A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVDĚČ RC - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky
ROZVADĚČ RMS1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVADĚČ RMS2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVADĚČ RC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH
Do 400 kg | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ KOMPENZAČNÍCH
Do 600 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL
Komplet spínače jednopólového (strojek - bezšroubové svorky + kryt+rámeček); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F), 230V, 10A | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
Vypínač jednopólový IP 54, nástěnná montáž; řazení 1; b. bílá, 230V, 10A, bezšroubé svorky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Komplet přepínače sériového (strojek-bezšroubové svorky+kryt+rámeček); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F), 230V, 10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Komplet přepínače střídavého (strojek-bezšroubové svorky+kryt+rámeček); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F), 230V, 10A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Komplet vypínače jednopólového (střídavého), 230V 10A, krytí IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Komplet ovládače zapínacího se svorkou N (strojek-bezšroubové svorky+kryt+rámeček); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů B až F), 230V, 10A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Spínač trojpólový vestavný sporákový 25A IP20 bílá s propojovacími svorkami N a PE, s instalační krabicí | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
OVLÁDAČ TLAČÍTKOVÝ, ∅22mm , ŘAZENÍ 1/0, 230V/10A, KOMPLETNÍ, KOVOVÁ SKŘÍŇKA, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OVLÁDAČ TLAČÍTKOVÝ SE SIGNÁLKOU, ∅22mm , ŘAZENÍ 1/0 + ŽLUTÁ, 230V/10A, KOMPLETNÍ, KOVOVÁ SKŘÍŇKA, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KOMPLET SPÍNAČE AUTOMATICKÉHO, S ROVINNÝM SNÍMÁNÍM POHYBU 180°, RELÉ; B. BÍLÁ, 230V/10A/2300W, IP20 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
SNÍMAČ PŘÍTOMNOSTI; B. STUDIO BÍLÁ (MAT); ÚHEL 120° (KUŽEL)/∅6m/2,5m VE VÝŠCE 1m NAD ZEMÍ, PRAHOVÉ SPÍNÁNÍ 5-1000lx, 230V/10A, IP20, PROVOZNÍ TEPLOTA 0-35°C | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
PROSTOROVÝ TERMOSTAT, 230V, PK10A, T=+5-+35°C, NÁSTĚNNÝ, IP54 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, IP 40 16 A, 250 V AC Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu). | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou IP 40 16 A, 250 V AC Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu). | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka jednonás. s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápky, IP44, 250V, 16A, pod omítku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka průmyslová, zapuštěná, s víčkem a instalační krabicí; řazení 3P+N+PE; b. bílá (RAL 1013), IP 44, 16 A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvková skříň 2x230V,1x400V/16A, jističe,chránič,plastová skříňka, polykarbonátové okénko, IP44 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Sada pro nouz.signalizaci najdete v kategoriích Domovní spínače a zásuvky, Vypínače, spínače, zásuvky a příslušenství, komplet obsahuje transformátor 230/15V, 2VA, kontrolní modul s alarmem, potvrzovacé tlačítko, signální tlačítko, instalace pod omítku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
INSTALAČNÍ MATERIÁL A ÚLOŽNÉ KONSTRUKCE
Krabice přístrojová pod omítku, 71x43mm | ks | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
Krabice odbočná pod omítku, 103x50mm | ks | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
BEZŠROUBOVÁ SVORKA 3x1,0-2,5 | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
Krabice pro rozvody na povrchu,81x81mm. prázdná, IP66 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Svorkovnice 5 oddělených svorek 1,5-2,5, montáž na dno krabice | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Trubka plastová bezhalogenová samozhášivá d25, pro instalaci na povrch, do omítky, nebo do betonu. Střední mechanická odolnost / 750N/5cm | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
Trubka plastová bezhalogenová samozhášivá d32, pro instalaci na povrch, do omítky, nebo do betonu. Střední mechanická odolnost / 750N/5cm | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
Trubka plastová PE, d25, mechanická odolnost 320N/5cm, vhodná pro přímé zalévání do betonu nebo pod omítku | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
Trubka bezhalogenová dvouplášťová, d125, chránička, 450N/20cm | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
Příchytky, pásky, bužírky, šrouby, spony a pod | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
INSTALAČNÍ MATERIÁL A ÚLOŽNÉ KONSTRUKCE - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ
POZNÁMKA: | [6 empty] | 0
Všechna svítidla jsou dodávána včetně zdrojů, v ceně svítidel jsou započítány recyklační poplatky | [6 empty] | 0
A - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ PRŮMYSLOVÉ, LED 39W, SVĚTELNÝ TOK 5210lm, ROZMĚR: Ra80+, 4000K, IP65 | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
B2 - Přiasazené a nástěnné svítidlo s LED technologií a symetrickým vyzařováním. Těleso svítidla je vyrobeno z polykarbonítu s ochrannou proti oslnění, nerozbitný a samozhášivý, V2 stabilizovaný proti UV záření. Odolný proti žloutnutí, extrémně hladký a prachotěsný. Celkový příkon svítidla 18W. Světelný tok svítidla 1800lm, Ra80+, 3 000K, 33 000h, L80B20, IP65. Povrchová úprava ČERNÁ | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
B3 - Přiasazené a nástěnné svítidlo s LED technologií a symetrickým vyzařováním. Těleso svítidla je vyrobeno z polykarbonítu s ochrannou proti oslnění, nerozbitný a samozhášivý, V2 stabilizovaný proti UV záření. Odolný proti žloutnutí, extrémně hladký a prachotěsný. Celkový příkon svítidla 24W. Světelný tok svítidla 2473lm, Ra80+, 3 000K, 33 000h, L80B20, IP65. Povrchová úprava ČERNÁ | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
KABELY, VODIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CYA 6 ZŽ , pevně | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
CYA 16 ZŽ , pevně | m | 115 |  | 0 |  | 0 | 0
CYA 50 ZŽ , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 245 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-O 4x1.5 , pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 540 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 635 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 3x 4 , pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 3x 6 , pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 4x16 , pevně | m | 190 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 205 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 5x4 , pevně | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 5x6 , pevně | m | 330 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 5x10 , pevně | m | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 4x35 mm2 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 4x120 mm2 , pevně | m | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 4x50 mm2 , pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
0
Kabel H03VV-F 4X0,5 bílá, pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
ZÁKLOPKOU DO
4x50 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4x120 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4x240 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4x10 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4x16 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm2 | ks | 34 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Do 6 mm2 | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Do 4 mm2 | ks | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Do 6 mm2 | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Do 10 mm2 | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÝ VÝVOD
KABEL. VÝVOD DO 20A 2,5m 230V, VČETNĚ UKONČENÍ A IZOLACE | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL.VÝVOD ŠEDÝ DO 25A 2,5m 400V, VČETNĚ UKONČENÍ A IZOLACE | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
KABELY, VODIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Svorkovnice pro vyrovnání potenciálů svor. 7x vodič 2,5-25mm2, 2x vodič 25-95mm2, 1xplochý vodič 30x3,5mm, lištová poniklovaná, mosazná svorkovnice 10x10mm, kontaktní lišta s ocelovými řadovými svorkami, kryt a držáky ze šedého polystyrolu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Drobný (spotřební) materiál a práce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HROMOSVOD
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
Drát 8 drát ø 8mm(0,40kg/m), pevně | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 245 |  | 0 |  | 0 | 0
NEREZOVÉ PROVEDENÍ
DRÁT
Drát 8 AlMgSi T/2 drát ø 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý, pevně | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
Připojovací na kovové konstrukce (svár) | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
Svorka páska-drát (SR3) | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
Svorka páska-páska M6 (SR2) | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
Svorka univerzální (SU) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Připojovací na konstrukce zařízení | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
Svorka na okapové žlaby (SO) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Zkušební - plechová (SZ) včetně štítku s označením svodu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
PODPĚRA VEDENÍ
Na plechovou (falcovanou) střechu | ks | 117 |  | 0 |  | 0 | 0
Do zdiva, L 200mm, (PV1) | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
DROBNÝ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Propojky, šrouby, pásky, ok a atyp. držáky a pod | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Zabezpeceni pracoviste | hod | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik (dílčí revize) | hod | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0
HROMOSVOD - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Napojeni na přípojku nn | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
Napojeni na venkovní zarizeni | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Priprava ke komplexni zkousce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Zkusebni provoz | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
Zauceni obsluhy | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 56 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0