## Rekapitulace
REKAPITULACE NÁKLADŮ
Akce | CPA Delfín Uherský Brod - venkovní bazény
Projekt | SO 103 - Venkovní bazény -strojovna, D.1.4.1 - Zdravotně techn. instalace
Investor
Z. č.
A. č.
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka a montáž | 0
Lešení | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0
Zemní práce | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší náklady |  | 0
Ostatní náklady |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady celkem |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Cena | Hmotnost [kg]
1 - Zemní práce | 0 | 5485
721 - Vnitřní kanalizace | 0 | 139
722 - Vnitřní vodovod | 0 | 49
724 - Strojní zařízení | 0 | 0
725 - Zařizovací předměty | 0 | 15
767 - Konstrukce zámečnícké | 0 | 15
713 - Izolace tepelné | 0 | 0
789 - HZS | 0 | 0
ON - Ostatní náklady | 0 | 0
Vypracoval | ing. Jaroslav Mikerásek
Kontroloval
Datum | 7.2020
Zpracovatel
CÚ | RTS 2020/I
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

## Rozpočet
Poz.č. | Č.položky | Název | Mj | Počet | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
001 |  | 1 - Zemní práce
002 |  | Odpadní potrubí DN 100 - 250
003 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 200 CM V HOR. 3 STROJNĚ
004 | 132201210 | do 50 m3 | m3 | 3.2 |  | 0 | 0 | 0
005 |  | PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST
006 | 132201219 | hloubení rýh do 200 cm v hor. 3 | m3 | 3.2 |  | 0 | 0 | 0
007 |  | LOŽE POD POTRUBÍ
008 | 451573111 | ze štěrkopísku do 63 mm (výška 0,1 m ) | m3 | 0.32 |  | 0 | 1890.77 | 605.05
009 |  | OBSYP POTRUBÍ
010 | 175101101 | bez prohození sypaniny s dod. štěrkopísku 0-22 mm | m3 | 1.47 |  | 0 | 1700 | 2499
011 |  | ZÁSYP SYPANINOU JAM, RÝH, ŠACHET
012 | 174101101 | se zhutněním | m3 | 1.41 |  | 0 | 0 | 0
013 |  | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HOR. 1-4
014 | 162701105 | do 10000 m | m3 | 1.79 |  | 0 | 0 | 0
015 |  | ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU
016 | 171201101 | do násypů nezhutněných | m3 | 1.79 |  | 0 | 0 | 0
017 |  | POPLATEK ZA SKLÁDKU
018 | 199000002 | horniny 1 - 4 | m3 | 1.79 |  | 0 | 0 | 0
019
020 |  | Drenážní potrubí DN 100 - zasakování
021 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 200 CM V HOR. 3 STROJNĚ
022 | 132201210 | do 50 m3 | m3 | 11.25 |  | 0 | 0 | 0
023 |  | PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST
024 | 132201219 | hloubení rýh do 200 cm v hor. 3 | m3 | 11.25 |  | 0 | 0 | 0
025 |  | PAŽENÍ A ROZEPŘENÍ STĚN RÝH
026 | 151101102 | příložné hloubka do 4 m | m2 | 25 |  | 0 | 0 | 0
027 |  | ODSTRANĚNÍ PAŽENÍ STĚN RÝH
028 | 151101112 | příložné hloubka do 4 m | m2 | 25 |  | 0 | 0 | 0
029 |  | LOŽE POD POTRUBÍ
030 | 451573111 | ze štěrkopísku do 63 mm (výška 0,1 m ) | m3 | 0.45 |  | 0 | 1890.77 | 850.85
031 |  | OBSYP POTRUBÍ
032 | 175101101 | bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku | m3 | 0.9 |  | 0 | 1700 | 1530
033 |  | ZÁSYP SYPANINOU JAM, RÝH, ŠACHET
034 | 174101101 | se zhutněním | m3 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0
035 |  | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HOR. 1-4
036 | 162701105 | do 10000 m | m3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0
037 |  | ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU
038 | 171201101 | do násypů nezhutněných | m3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0
039 |  | POPLATEK ZA SKLÁDKU
040 | 199000002 | horniny 1 - 4 | m3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0
041 |  | 1 - Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 5484.9
042
043 |  | 721 - Vnitřní kanalizace
044 |  | DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
045 |  | DN 100 | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
046 |  | KLADENÍ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT
047 | 871318111 | DN 100 | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
048 |  | POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC
049 |  | KG SYSTÉM SVODNÉ ( LEŽATÉ ) V ZEMI
050 | 721176222 | D 100 | m | 4 |  | 0 | 2.1 | 8.4
051 | 721176224 | D 150 | m | 2 |  | 0 | 3.57 | 7.14
052 | 721176226 | D 250 | m | 8 |  | 0 | 6.88 | 55.04
053 |  | POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)
054 |  | HT SYSTÉM PŘIPOJOVACÍ
055 | 721176102 | D 40 | m | 2 |  | 0 | 0.38 | 0.76
056 |  | POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)
057 |  | HT SYSTÉM ODPADNÍ
058 | 721176114 | D 70 | m | 5 |  | 0 | 0.78 | 3.9
059 | 721176115 | D 100 | m | 12 |  | 0 | 1.31 | 15.72
060 | 721176117 | D 150 | m | 7 |  | 0 | 2.48 | 17.36
061 |  | INSTALAČNÍ OBJÍMKA
062 |  | DN 075 | ks | 9 |  | 0 | 0.15 | 1.35
063 |  | DN 110 | ks | 22 |  | 0 | 0.27 | 5.94
064 |  | DN 160 | ks | 8 |  | 0 | 0.38 | 3.04
065 |  | DN 250 | ks | 6 |  | 0 | 0.38 | 2.28
066 |  | POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT PVC-U LEPENÉ
067 |  | D 32 ( výtlak kalových čerpadel ) | m | 5 |  | 0 | 0.59 | 2.95
068 |  | D 50 | m | 14 |  | 0 | 1.05 | 14.7
069 |  | ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE
070 |  | V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760
071 |  | VODOU
072 | 721290111 | DO DN 125 | m | 42 |  | 0 | 0 | 0
073 | 721290112 | DN 150, 200 | m | 9 |  | 0 | 0 | 0
074 | 721290113 | DN 250, 300 | m | 8 |  | 0 | 0 | 0
075 |  | VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH
076 |  | VÝPUSTEK
077 | 721194104 | D 40 x 1,8 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
078 |  | PV - PODLAHOVÁ VPUST SE SVISLÝM ODTOKEM
079 |  | NÁSTAVEC S RÁMEČKEM Z NEREZOVÉ OCELI V4A
080 |  | - VÝŠKOVĚ STAVITELNÝM, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
081 |  | DN 50/75/110, max. průtok 0,8 l/s | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
082 |  | vtoková mřížka z nerezové oceli V4A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
083 |  | izolační souprava s nakašírovanou textílií | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
084 |  | prodlužovací nástavec s izolační přírubou ( materiál PP ) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
085 |  | MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ, VTOKŮ A LAPAČŮ
086 | 721211913 | DN 110 | ks | 1 |  | 0 | 0.56 | 0.56
087
088 |  | PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI
089 | 998721201 | do 6 m | % | 1.7 |  | 0 | 0 | 0
090 |  | 721 - Vnitřní kanalizace - celkem |  |  |  | 0 |  | 139.14
091
092 |  | 722 - Vnitřní vodovod
093 |  | POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4,
094 |  | TLAKOVÁ ŘADA S 3,2/SDR 7,4 - ROZVOD STUDENÉ VODY
095 |  | SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ BEZ ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ
096 |  | D 20x2,3 | m | 9 |  | 0 | 3.99 | 35.91
097 |  | TLAKOVÉ ZKOUŠKY
098 |  | VODOVODNÍHO POTRUBÍ
099 | 722280106 | do DN 32 | m | 9 |  | 0 | 0.18 | 1.62
100 |  | PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ
101 | 722290234 | do DN 80 | m | 9 |  | 0 | 0.01 | 0.09
102 |  | VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK
103 | 722190401 | DN 15 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
104 |  | NÁSTĚNKY PLASTOVÉ PPR PN 20
105 | 722202213 | D 20 x G 1/2" | ks | 1 |  | 0 | 0.18 | 0.18
106 |  | KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ
107 |  | S PÁČKOU NA PITNOU VODU
108 |  | G 1/2" | ks | 1 |  | 0 | 0.18 | 0.18
109 |  | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR
110 |  | SE DVĚMA ZÁVITY
111 | 722239101 | G 1/2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
112 |  | MONTÁŽ ŠTÍTKŮ
113 | 732199100 | orientačních vč.dodávky štítků | ks | 10 |  | 0 | 1.13 | 11.3
114
115 |  | PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ VODOVOD
116 | 998722201 | do 6 m | % | 1.2 |  | 0 | 0 | 0
117 |  | 722 - Vnitřní vodovod - celkem |  |  |  | 0 |  | 49.28
118
119 |  | 724 - Strojní zařízení
120 |  | KČ - PONORNÉ ČERPADLO ODPADNÍCH VOD PŘERUŠOVANÝ
121 |  | PROVOZ, ZAPLAVITELNÝ BLOKOVÝ AGREGÁT K VERTIKÁLNÍ
122 |  | INSTALACI DO MOKRÉHO PROSTŘEDÍ, S VERTIKÁLNÍM
123 |  | VÝTLAČNÝM HRDLEM 1 1/2", 230 V, 50 Hz, 400 W, krytí IP68
124 |  | Odpojitelný přívodní kabel s instalovaným konektorem s ochranným kontaktem s ochranným kontaktem a plovákovým spínačem pro automatické měření hladiny. Integrovaná zpětná klapka výtlaku. | [5 empty] | 0
125 |  | Povrchově chlazený motor v provedení na střídavý proud s termickou kontrolou motoru s automatickým opětovným zapnutím. Skříň motoru a hřídel z ušlechtilé oceli. | ks | 3 |  | 0 |  | 0
126 |  | MONTÁŽ ČERPADEL PONORNÝCH
127 | 724149101 | k vertikální instalaci | ks | 3 |  | 0 | 0.03 | 0.09
128 |  | SKČ - SANITÁRNÍ KALOVÉ ČERPADLO PRO PŘEČERPÁNÍ
129 |  | ODPADNÍ VODY Z UMÝVADLA 230 V, 50 Hz, 250 W, krytí IP44
130 |  | čerpací výška max. 4 m | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
131 |  | MONTÁŽ SANITÁRNÍHO ČERPADLA
132 |  | k umývadlu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
133
134 |  | PŘESUN HMOT PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
135 | 998724201 | do 6 m | % | 0.72 |  | 0 | 0 | 0
136 |  | 724 - Strojní zařízení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0.09
137
138 |  | 725 - Zařizovací předměty
139 |  | U - Umývadlo
140 |  | UMÝVADLO DITURVITOVÉ
141 |  | ( 550 x 440 mm ) s 1 otvorem na bat. bílé | ks | 1 |  | 0 | 13 | 13
142 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ
143 |  | instalační sada pro umývadlo | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
144 |  | celokovová výpusť click/clack | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
145 |  | umývadlový sifon celokovový | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
146 |  | BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ
147 |  | na jednu vodu - bez otvírání odpadu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
148 |  | ROHOVÝ VENTIL S FILTREM
149 |  | G 1/2" x 3/8" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
150 |  | MONTÁŽ UMYVADEL
151 | 725219401 | na šrouby do zdi | ks | 1 |  | 0 | 1.41 | 1.41
152 |  | MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH
153 | 725829301 | stojánkových | ks | 1 |  | 0 | 0.04 | 0.04
154 |  | MONTÁŽ VENTILŮ
155 | 725819402 | rohových bez připojovací trubičky G 1/2" | ks | 1 |  | 0 | 0.08 | 0.08
156
157 |  | PŘESUN HMOT PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
158 | 998726201 | do 6 m | % | 0.29 |  | 0 | 0 | 0
159 |  | 725 - Zařizovací předměty - celkem |  |  |  | 0 |  | 14.53
160
161 |  | 767 - Konstrukce zámečnícké
162 |  | ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE
163 |  | z pozinkovaných profilů | kg | 15 |  | 0 | 1 | 15
164 |  | MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ
165 |  | z pozinkovaných profilů | kg | 15 |  | 0 | 0 | 0
166
167 |  | PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ KONSTRUKCE
168 | 998767201 | do 6 m | % | 1.8 |  | 0 | 0 | 0
169 |  | 767 - Konstrukce zámečnícké - celkem |  |  |  | 0 |  | 15
170
171 |  | 713 - Izolace tepelné
172 |  | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE
173 |  | LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm
174 |  | 20 mm | bm | 9 |  | 0 | 0 | 0
175 |  | MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ
176 | 722182011 | do DN 25 | m | 9 |  | 0 | 0 | 0
177
178 |  | PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ
179 | 998713201 | do 6 m | % | 2 |  | 0 | 0 | 0
180 |  | 713 - Izolace tepelné - celkem |  |  |  | 0
181
182 |  | 789 - HZS
183 |  | NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE
184 |  | drobné sekací a vrtací práce | hod | 6 |  | 0 | 0 | 0
185 |  | 789 - HZS - celkem |  |  |  | 0
186
187 |  | ON - Ostatní náklady
188 |  | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
189 | 005241010 | náklady spojené s předáním a převzetím staveniště | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
190 |  | ON - Ostatní náklady - celkem |  |  |  | 0
[7 empty] | soub | 3