# Formulář pro zpracování specifikace požadovaných metod

Materiální zajištění pro imunohistochemickou analýzu preparátů

Specifikace požadovaných metod

| Parametr | ANO/hodnota | Typ parametru | Nabídnuto* |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní požadavky na detekční systém |
| Detekční systém ve formě ready to use s validovaným protokolem pro každou níže uvedenou protilátku | Ano | absolutní |  |
| Validovaný protokol detekce umožňující inkubaci požadovaných primárních protilátek | Max. do 20 min | absolutní |  |
| Jednokrokový polymerový detekční systém | Ano | absolutní |  |
| Možnost modifikace citlivost základního detekčního systému | Ano | absolutní |  |
| Možnost záměny hnědého (DAB) chromogenního substrátu HRP-enzymu za červený substrát HRP-enzymu | Ano/ne = 10b. | A |  |
| Základní požadavky na protilátky |
| Všechny protilátky v seznamu níže jsou dodávané formou ready to use | Ano | absolutní |  |
| Nabízené protilátky v seznamu níže jsou validované s nabízeným detekčním systémem | Ano | absolutní |  |
| Požadované protilátky |
| Protilátka | ANO/hodnota | Typ parametru | Nabídnuto* |
| CD8 | Ano | absolutní |  |
| Cytokeratin | Ano | absolutní |  |
| Ki67 | Ano | absolutní |  |
| Ecadherin | Ano | absolutní |  |
| Estrogen Receptor | Ano | absolutní |  |
| Progesterone Receptor | Ano | absolutní |  |
| AMACR | Ano | absolutní |  |
| p63 Protein | Ano | absolutní |  |
| CD56 | Ano | absolutní |  |
| Cytokeratin 5/6 | Ano | absolutní |  |
| Synaptophysin | Ano | absolutní |  |
| Cytokeratin 7 | Ano | absolutní |  |
| Cytokeratin 20 | Ano | absolutní |  |
| CDX2 | Ano | absolutní |  |
| p53 Protein | Ano | absolutní |  |
| WT1 | Ano | absolutní |  |
| Vimentin | Ano | absolutní |  |
| CEA | Ano | absolutní |  |
| Požadované klony k příslušným protilátkám výše uvedeným |
| Klon (pro lepší orientaci jsou příslušné protilátky znovu uvedeny v závorce za požadovaným klonem) | ANO/hodnota | Typ parametru | Nabídnuto* |
| C8/144B (CD8) | Ano/ne = 5b. | A |  |
| AE1/AE3 (Cytokeratin) | Ano/ne = 5b. | A |  |
| MIB-1 (Ki67) | Ano/ne = 5b. | A |  |
| NCH-38 (Ecadherin) | Ano/ne = 5b. | A |  |
| EP1 (Estrogen Receptor) | Ano/ne = 5b. | A |  |
| PgR 636 (Progesterone Receptor) | Ano/ne = 5b. | A |  |
| 13H4 (AMACR) | Ano/ne = 5b. | A |  |
| DAK-p63 (p63 Protein) | Ano/ne = 5b. | A |  |
| 123C3 (CD56) | Ano/ne = 5b. | A |  |
| D5/16 B4 (Cytokeratin 5/6) | Ano/ne = 5b. | A |  |
| DAK-SYNAP (Synaptophysin) | Ano/ne = 5b. | A |  |
| OV TL 12/30 (Cytokeratin 7) | Ano/ne = 5b. | A |  |
| Ks20.8 (Cytokeratin 20) | Ano/ne = 5b. | A |  |
| DAK-CDX2 (CDX2) | Ano/ne = 5b. | A |  |
| DO-7 (p53 Protein) | Ano/ne = 5b. | A |  |
| 6F-H2 (WT1) | Ano/ne = 5b. | A |  |
| V9 (Vimentin) | Ano/ne = 5b. | A |  |
| II-7 (CEA) | Ano/ne = 5b. | A |  |

Imunohistochemický (IHC) barvicí systém

| Počet: | 1 ks |
| --- | --- |

Technická specifikace:

| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |
| Parametr | ANO/hodnota | Typ parametru | Nabídnuto* |
| Základní požadavky |
| Systém pro barvení imunohistochemických preparátů | Ano | absolutní |  |
| Certifikace CE zdravotnického prostředku třídy IVD | Ano | absolutní |  |
| Zcela otevřený systém pro protilátky i detekci tzn. použití protilátek i detekce od různých výrobců (dodavatelů) | Ano | absolutní |  |
| Systém pracuje s naprogramovanými a současně validovanými protokoly pro níže uvedené protilátky | Ano | absolutní |  |
| Kapacita skel na jeden barvící cyklus | Min. 40 skel | absolutní |  |
| Počet pozic pro reagencie | Min. 40 pozic | absolutní |  |
| Požadavky na ovládání a kompatibilitu |
| Software a komunikace systému v českém jazyce | Ano | absolutní |  |
| Kompatibilita a připojení na LIS používaný na pracovišti (DSoft) | Ano | absolutní |  |
| Jednoznačná identifikace skla za pomocí 2D kódu | Ano | absolutní |  |
| Oddělování použitých nebezpečných látek od běžného odpadu | ano | absolutní |  |
| Požadavky na servis a podporu |
| Vzdálená správa | Ano | absolutní |  |
| Reakce servisu na podnět | max. do 24 hod | absolutní |  |
| Nástup na opravu | Max. do 48 hod | absolutní |  |
| V případě nutné opravy a nemožnosti dodání potřebných náhradních dílů povinnost dodat a nainstalovat náhradní automat po dobu opravy a to nejdéle | Max. do 10 dní od začátku opravy | absolutní |  |
| Příslušenství |
| Tiskárna štítků na IHC skla (2D kódy) | Ano | absolutní |  |
| Ovládací PC s monitorem, klávesnicí a myší | Ano | absolutní |  |
| Záložní zdroj (UPS) při výpadku napájení z hlavního zdroje | Ano | absolutní |  |
| V případě nesamonosného systému dodání odpovídajícího laboratorního stolu dle dispozic přístroje a prostorových možností laboratoře | Ano | absolutní |  |

*Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

Za splnění numerického parametru (číselně vyjádřeného) se považuje i případ, kdy se hodnota nabízeného parametru odchyluje od požadovaného parametru v rozmezí do ±10%.

V souladu s § 89 odst. 6 a § 90 odst. 3 ZZVZ je rovněž možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení, které splňuje technické a bezpečností požadavky na stejné nebo vyšší úrovni.

V ……………. dne …………..	                       	Za účastníka:	………………………..