## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s červeným pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Rekapitulace
SOUPIS PRACÍ
| Akce | ZŠ Vančurova Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa
| Místo | Vančurova 3423, 695 01 Hodonín
| Investor | Město Hodonín
| Objednatel | Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU
AKCE : ZŠ Vančurova Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace - II. Etapa
| SOUBOR |  | CENA
| Strukturovaná kabeláž |  | 0
| Domácí rozhlas s nuceným poslechem |  | 0
| Průmyslová televize |  | 0
| Systém kontroly vstupu |  | 0
| Jednotný čas |  | 0
| Domovní videotelefon |  | 0
| Příprava pro multimedia |  | 0
| CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ |  | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH
Poznámka:
- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a podružného matriálu potřebného pro monáže
- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u popisu jednotlivých položek

## SK
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
AKCE : Odborné vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín - dodávka vnitřního vybavení
[5 empty] | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
R | 1 | RACK orzvaděč stávající v serverovně: Práce spojené s úpravou v rozvaděči, reorganizace stávajících rozvodů pro instalaci nových PATCH panelů a zakončení nových rozvodů, proměření, připojení a uvedení do provozu | 10 | hod | X | X |  | 0
10x1
R | 2 | RACK 19" 18U, 600x600, nástěnný, včetně 2ks ukládacích polic | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 3 | Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 4 | Optická vana 12xSC komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtail) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1 (1x pro nový rozvaděč v pavilonu A3, 1x do stávající RACK rozvaděče v serverovně)
R | 5 | Optické spojky SC-SC | 24 | ks |  | 0 |  | 0
24x1
R | 6 | Optický PatchCord SC-SC 3m | 24 | ks |  | 0 |  | 0
24x1
R | 7 | Patch panel 24xRJ45 Cat.6A, FTP, osazený včetně KeyStone | 14 | ks |  | 0 |  | 0
14x1
R | 8 | Patch panel 25xRJ45 cat.3, osazený (vyvázání metalických přívodů od podružných patrových rozv.) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1 (1x pro nový rozvaděč v pavilonu A3, 1x do stávající RACK rozvaděče v serverovně)
R | 9 | Vyvazovací panel 1U | 18 | ks |  | 0 |  | 0
18x1
R | 10 | Průchozí panel | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 11 | Patch kabel Cat.6A, FTP, 2m | 294 | ks |  | 0 |  | 0
294x1
R | 12 | Rozvodný panel 5x230V | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 13 | Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6A, FTP - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) | 121 | ks |  | 0 |  | 0
121x1
R | 14 | Datová zásuvka 1xRJ45 Cat.6A, FTP - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) | 12 | ks |  | 0 |  | 0
12x1
R | 15 | Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6A, FTP - instalovaná v rámci nábytku (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) | 9 | ks |  | 0 |  | 0
9x1
R | 16 | Datová zásuvka 1xRJ45 Cat.6A, FTP - instalovaná v rámci nábytku (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) | 19 | ks |  | 0 |  | 0
19x1
R | 17 | Aktivní prvek SWITCH, 48 port, 100/1000BaseT, 4x SFP, včetně SFO modulu: aktivní prvek pro rozšíření stávající PC sítě objektu, nutno plně respektovat stávající technologii PC sítě pro zajištění plné kompatibility centrální správy sítě. | 7 | ks |  | 0 |  | 0
7x1
R | 18 | Stávající rušené rozvody v rámci řešených prostor: Odborné odpojení stávajících rozvodů, demontáž vzařízení | 10 | hod | X | X |  | 0
10x1
R | 19 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 50 | hod | X | X |  | 0
50x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
R | 20 | Kabel S/FTP 4p., Cat.6A, LS0H | 22290 | m |  | 0 |  | 0
294x 70 + 3x80
R | 21 | Kabel SYKFY 25x2x0,5 | 80 | m |  | 0 |  | 0
1x80
R | 22 | Optický kabel SM 9/125, 12 vláken | 80 | m |  | 0 |  | 0
1x80
R | 23 | Kabel CYKY 3Cx2,5 - přívod napájení datových rozvaděčů | 60 | m |  | 0 |  | 0
1x60
R | 24 | Trubka PVC 16mm pod omítku | 310 | m |  | 0 |  | 0
31x10
R | 25 | Trubka PVC 23mm pod omítku | 540 | m |  | 0 |  | 0
54x10
R | 26 | Trubka PVC 29mm pod omítku | 480 | m |  | 0 |  | 0
48x10
R | 27 | Trubka PVC 36mm pod omítku | 220 | m |  | 0 |  | 0
22x10
R | 28 | Kabelový žlab plechový 125/50 - komplet (žlab, víko, závitové tyče, nosníky) | 200 | m |  | 0 |  | 0
20x10
R | 29 | Kabelový žlab plechový 62/50 - komplet (žlab, nosné závitové tyče, nosníky) | 60 | m |  | 0 |  | 0
6x10
R | 30 | Kabelový žlab plechový 40/20 - komplet (žlab, nosné závitové tyče, nosníky) | 80 | m |  | 0 |  | 0
8x10
R | 31 | Kabelový žlab - lšita vkládací 40x20 | 120 | m |  | 0 |  | 0
12x10
R | 32 | Kabelový žlab - lšita vkládací 20x20 | 100 | m |  | 0 |  | 0
10x10
R | 33 | Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody., přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody | 188 | ks |  | 0 |  | 0
188x1
R | 34 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 52 | ks |  | 0 |  | 0
52x1
R | 35 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 18 | ks |  | 0 |  | 0
18x1
R | 36 | Práce spojené s úpravou a zachováním neřešených prostor: zachování a zabezpečení stávajících kabeláží a technologie z neřešených prostor objetku, následné přepojení k nové technologii | 30 | hod | X | X |  | 0
30x1
R | 37 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) | 14 | ks |  | 0 |  | 0
14x1
R | 38 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 62 | ks | X | X |  | 0
62x1
R | 39 | Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 24 | ks | X | X |  | 0
24x1
R | 40 | Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 440 | m | X | X |  | 0
44x10
R | 41 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 50 | hod | X | X |  | 0
50x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
R | 42 | Měření a kontrola met.vedení včetně protokolu | 294 | ks | X | X |  | 0
R | 43 | Svařování optických vláken v optických vanách (pro jedno vlákno) | 24 | ks | X | X |  | 0
R | 44 | Uvedení zařízení do provozu a připojení | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 45 | Kontrola optického vedení (pro jedno vlákno) | 12 | ks | X | X |  | 0
R | 46 | Výchozí revize | 1 | ks | X | X |  | 0
| Mezisoučet | [6 empty] | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## DR
DOMÁCÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM
AKCE : ZŠ Vančurova Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace - II. Etapa
[5 empty] | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
R | 1 | Stávající ústředna rozhlasu: reorganizace stávajícího rozvodu v serverovně, úpravy rozvodu pro připojení nově řešené instalace, připojení, proměření, rekonfigurace | 10 | hod | X | X |  | 0
10x1
R | 2 | Koncový člen reproduktovové linky EOL | 4 | ks |  | 0 |  | 0
4x1
R | 3 | Reproduktor stropní/podhledový, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice - připojené ke stávajícím linkám reproduktorů | 51 | ks |  | 0 |  | 0
50x1
R | 4 | Montážní krabice pro reproduktory | 51 | ks |  | 0 |  | 0
51x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
R | 5 | Kabel PH 120R 3x1,5 pro reproduktorové linky | 1340 | m |  | 0 |  | 0
51 x 20 + 4x80
R | 6 | Krabice požární s keramickou svorkovnicí pro 10 párů - svorkování požárních kabelů | 6 | ks |  | 0 |  | 0
6x1
R | 7 | Kabelová žlab, plechový, 150x50, komplet (žlab, nosné závitnice, výložníky, víko) | 400 | ks |  | 0 |  | 0
40x10
R | 8 | Kabelový žlab - lšita vkládací 40x20 | 180 | m |  | 0 |  | 0
18x10
R | 9 | Kabelový žlab - lšita vkládací 20x20 | 110 | m |  | 0 |  | 0
11x10
R | 10 | Trubka PVC 16 mm pod omítku | 380 | m |  | 0 |  | 0
38x10
R | 11 | Trubka PVC 23 mm pod omítku | 170 | m |  | 0 |  | 0
17x10
R | 12 | Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody., přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody | 84 | ks |  | 0 |  | 0
84x1
R | 13 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 32 | ks |  | 0 |  | 0
32x1
R | 14 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) | 8 | ks |  | 0 |  | 0
8x1
R | 15 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 42 | ks | X | X |  | 0
42x1
R | 16 | Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 18 | ks | X | X |  | 0
18x1
R | 17 | Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 180 | m | X | X |  | 0
18x10
R | 18 | Stávající rušené rozvody: Odborné odpojení rušených rozvodů, demontáže rušených reproduktorů a kabeláže, zajištění a proměření stávající průběžné kabeláže do neřešených částí budovy, zajištěnífunkčnosti stávajícího systému v prostorech neřešených v rámci 1. etapy | 20 | hod | X | X |  | 0
20x1
R | 19 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 20 | hod | X | X |  | 0
20x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
R | 20 | Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, rekonfigurace | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 21 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 22 | Uvedení do trv. provozu | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 23 | Výchozí revize | 1 | ks | X | X |  | 0
| Mezisoučet | [6 empty] | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## PTV
PRŮMYSLOVÁ TELEVIZE
AKCE : ZŠ Vančurova Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace - II. Etapa
[5 empty] | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
R | 1 | 2.0 Megapixelová, R6, IP vnitřní/venkovní antivandal miniDome kamera s IR přísvitem, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, max.rozlišení 1920x1080/25fps, objektiv: 2,8mm (4 a 6mm volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 2.8mm(103.5°), 4mm(79°), 6mm(54.4°), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR automaticky, 3D-DNR, WDR 120dB, Slot na Micro SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, Dosah IR: 20-30m, Bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů, Napájení: DC12V/416mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 60°C, Antivandal krytí: až IK08, Standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI | 6 | ks |  | 0 |  | 0
6x1
R | 2 | Licence pro kamerový bod | 6 | ks |  | 0 |  | 0
6x1
R | 3 | Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: Φ135mm | 6 | ks |  | 0 |  | 0
6x1
R | 4 | Montážní patice pro osazní kamer na teď/ na roh | 6 | ks |  | 0 |  | 0
6x1
R | 5 | Switch, 16port, switch 16x100TX PoE + 2x Uplink 1000M Combo port, 230W | 2 |  |  | 0 |  | 0
1x do každého RACK rozvaděče SK (1x do stávajícího v serverovně, 1x do nové v pavilonu A3)
R | 6 | NVR záznamové zařízení stávající: úpravy ve stávajícím rozvodu, rekonfigurace stávajícího zařízení, načtení nových kamer, nastavení, uvedení do provozu | 6 | hod | X | X |  | 0
1x1
R | 7 | Datová zásuvka 1x RJ45 Cat.5e - nad podhled pro kamery | 6 | ks |  | 0 |  | 0
6x1
R | 8 | Patch panel 24x RJ45, Cat.5e (plně osazený) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
1x do každého RACK rozvaděče SK (1x do stávajícího v serverovně, 1x do nové v pavilonu A3)
R | 9 | Patch kabel Cat.5e 2m | 12 | ks |  | 0 |  | 0
12x1
R | 10 | Pracovní stanice - monitorovací panel: ALL in ONE PC, 24", včetně základního SW pro sledování kamer | 2 |  |  | 0 |  | 0
1x1
R | 11 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 13 | hod | X | X |  | 0
12x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
R | 12 | Kabel UTP 4p.cat.5e, LS0H | 450 | m |  | 0 |  | 0
6x75
R | 14 | Trubka PVC 23 mm pod omítku | 200 | m |  | 0 |  | 0
20x10
R | 15 | Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody., přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody | 14 | ks |  | 0 |  | 0
14x1
R | 16 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 12 | ks |  | 0 |  | 0
12x1
R | 17 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 6 | ks | X | X |  | 0
6x1
R | 18 | Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 3 | ks | X | X |  | 0
3x1
R | 19 | Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 80 | m | X | X |  | 0
8x10
R | 20 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) | 4 | ks |  | 0 |  | 0
4x1
R | 21 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 12 | hod | X | X |  | 0
12x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
R | 22 | Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení) | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 23 | Měření a kontrola met.vedení | 6 | ks | X | X |  | 0
R | 24 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 25 | Výchozí revize | 1 | ks | X | X |  | 0
| Mezisoučet | [6 empty] | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## KV
SYSTÉM KONTROLY VSTUPU
AKCE : ZŠ Vančurova Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace - II. Etapa
[5 empty] | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
R | 1 | Implementace, nastavení sytému, zprovoznění, zavedení čipů do systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 2 | Řídící dveřní jednotka: Spínací modul pro centrální správu přes LAN, 2x bezpotenciálový přepínací kontakt relé, napájení 12VDC, komunikac epřes TCP/IP | 8 | ks |  | 0 |  | 0
8x1
R | 3 | Řídící dveřní jednotka: Spínací modul pro centrální správu přes LAN, 2x bezpotenciálový přepínací kontakt relé, napájení 12VDC, komunikac epřes RS-485 | 26 | ks |  | 0 |  | 0
26x1
R | 4 | Čtečka ID karet: Intelignentní čtečka s podporou NFC a Bluetooth, čtečka s pkročilým řízením užživatelkých oprávnění, autnomní nebo on-line funkce, podpora medií MIFARE, DESfire, NFC, integrovaná funkce "otevírej mobilem" | 34 | ks |  | 0 |  | 0
34x1
R | 5 | Napájecí zdroj zálohovaný, 230/12V, 10 A, akumulátor VDS 38 Ah, vč. Akumulátoru | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
R | 6 | Personifikační jednotka, pro načítání ID karet do PC pro přidělování přístupových práv | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 7 | Pracovní stanice pro správu systému - stávající: Načtení doplněného rozvodu, rekonfigurace SW, oživení, odzkoušení, uvedení do provozu | 10 | hod | X | X |  | 0
1x1
R | 8 | Switch, 24port, Gigabit,WebManagement., 24x 10/100/1000 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
1x do každého RACK rozvaděče SK (1x do stávajícího v serverovně, 1x do nové v pavilonu A3)
R | 9 | SW pro docházku a kontrolu vstupu stávající: rozšíření licence o doplněný rozvod do stávajícího systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 10 | Elektrický dveřní otvírač - BeFo, nízkoodběrové, reverzní | 31 | ks |  | 0 |  | 0
31x1
R | 11 | Integrace a synchronizace nově instalovaného systému se stávající databází ISIC, využívanou uživatelme pro spávu elektronické třídní knihy a evidenci docházky, konfigurace, uvedení do provozu | 10 | hod | X | X |  | 0
10x1
R | 12 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 30 | hod | X | X |  | 0
30x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
R | 13 | Kabel UTP 4p, Cat.5e LSOH | 560 | m |  | 0 |  | 0
8x70
R | 14 | Kabel CYSY 3x2,5 | 560 | m |  | 0 |  | 0
8x70
R | 15 | Kabel SYKFY 4x2x0,5 | 1300 | m |  | 0 |  | 0
26x50
R | 16 | Kabel LiYCY 12x0,14 - propojení čtečky a spínacího modulu | 340 | m |  | 0 |  | 0
34x10
R | 17 | Kabel CYKY 3Cx2,5 - přívod napájecího napětí k systémovým zdrojům | 100 | m |  | 0 |  | 0
2x50
R | 18 | Kabel CYSY 2x1,5: přívod napájení k el. Zámkům, pro spínací kontakt ovládání, rovod napájení ve sběrnici | 1640 | m |  | 0 |  | 0
34x10 + 26x50
R | 19 | Trubka PVC 16 pod omítku | 320 | m |  | 0 |  | 0
32x10
R | 20 | Trubka PVC 23 pod omítku | 290 | m |  | 0 |  | 0
29x10
R | 21 | Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody | 79 | ks |  | 0 |  | 0
79x1
R | 22 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 26 | ks |  | 0 |  | 0
26x1
R | 23 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 38 | ks | X | X |  | 0
38x1
R | 24 | Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 8 | ks | X | X |  | 0
8x1
R | 25 | Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 140 | m | X | X |  | 0
14x10
R | 26 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) | 6 | ks |  | 0 |  | 0
6x1
R | 27 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 30 | hod | X | X |  | 0
30x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
R | 28 | Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení) | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 29 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 30 | Výchozí revize | 1 | ks | X | X |  | 0
| Mezisoučet | [6 empty] | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## JČ
JEDNOTNÝ ČAS
AKCE : ZŠ Vančurova Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace - II. Etapa
[5 empty] | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
R | 1 | Hlavní hodiny jednotného času - stávající: úpravy ve stávajícím rozvodu, rekonfigurace stávajícího zařízení, načtení nových kamer, nastavení, uvedení do provozu | 4 | hod | X | X |  | 0
1x1
R | 2 | Dodávka a montáž: Hodiny nástěnné, jednostranné, analogové, d=40cm, s funkcí samonastavení | 36 | ks |  | 0 |  | 0
36x1
R | 3 | Držák pro oboustranou stropní montáž | 4 | ks |  | 0 |  | 0
10x1
R | 4 | Drobný montážní materiál pro osazení hodin | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 5 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 20 | hod | X | X |  | 0
20x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
R | 6 | Kabel CYKY 3x1,5 | 1920 | m |  | 0 |  | 0
32x60
R | 7 | Trubka PVC 16 pod omítku | 420 | m |  | 0 |  | 0
42x10
R | 8 | Trubka PVC 23 pod omítku | 470 | m |  | 0 |  | 0
47x10
R | 9 | Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody | 30 | ks |  | 0 |  | 0
30x1
R | 10 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 16 | ks |  | 0 |  | 0
16x1
R | 11 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 24 | ks | X | X |  | 0
24x10
R | 12 | Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 8 | ks | X | X |  | 0
8x1
R | 13 | Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 180 | m | X | X |  | 0
18x10
R | 14 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) | 8 | ks |  | 0 |  | 0
8x1
R | 15 | Stávající rušené rozvody: Odborné odpojení rušených rozvodů, demontáže rušených reproduktorů a kabeláže, zajištění a proměření stávající průběžné kabeláže do neřešených částí budovy, zajištěnífunkčnosti stávajícího systému v prostorech neřešených v rámci 1. etapy | 14 | hod | X | X |  | 0
14x1
R | 16 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 20 | hod | X | X |  | 0
20x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
R | 17 | Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení) | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 18 | Propojení se systémem domácího rozhlasu pro realizaci školního zvonění pomocí rozhlasu (propojení, nastavení vazeb, konfigurace) | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 19 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 20 | Výchozí revize | 1 | ks | X | X |  | 0
| Mezisoučet | [6 empty] | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## DT
DOMÁCÍ TELEFON
AKCE : ZŠ Vančurova Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace - II. Etapa
| p.č. |  |  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
|  | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
R | 1 | Dveřní kamerová jednotka se 6 tlačítky, podsvícená jmenovka, antivandal nerez provedení, 2 Mpx barevná kamera, 140° úhel pohledu, H264 komprese, TCP/IP komunikace, nastavování přes webové rozhraní, IR přisvětlení snímaného prostoru, funkce zanechání odkazu uživateli, IP65, IK08, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
R | 2 | Instalační krabice pod omítku pro venkovní jednotku | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
R | 3 | Handsfree videomonitor, provedení černý plast, 7" barevný dotykový LCD displej s rozlišením 800x480, H264 komprese, TCP/IP komunikace, grafické menu, dotyková tlačítka, 4GB interní paměť pro automatický záznam snímků po zazvonění nebo videa při zanechání vzkazu, interkom v rámci více monitorů v bytě (max.6 monitorů) | 7 | ks |  | 0 |  | 0
7x1
R | 4 | Instalační krabice pod omítku pro vnitřní jednotku | 7 | ks |  | 0 |  | 0
7x1
R | 5 | PoE switch, 2x 10/100 Mbps + 6x10/100 Mbps PoE (24 V/max.45 W) pro připojení video monitorů, (nelze použít napájení standardním PoE switchem) napájení 24 V DC, napájecí adaptér 24 V DC / 2,5 A montáž na DIN lištu, rozměry 179 x 107 x 30 mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
1x do každého RACK rozvaděče SK (1x do stávajícího v serverovně, 1x do nové v pavilonu A3)
R | 6 | Napájecí adaptér 24 V DC / 2,5 A pro PoE switch | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
R | 7 | Napájecí zdroj pro elektrické dveřní otvírače 12V/5A | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
R | 8 | Drobný instalační materiál | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 9 | Nespecifikované pomocné montážní práce | 10 | hod | X | X |  | 0
10x1
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
R | 10 | Kabel UTP 4p., Cat.5e LSOH | 720 | m |  | 0 |  | 0
9x80
R | 11 | Kabel CYSY 2x1,5: přívod napájení k el. Zámkům, pro spínací kontakt ovládání, rovod napájení ve sběrnici | 180 | m |  | 0 |  | 0
2x90
R | 12 | Trubka PVC 16mm p.o. | 120 | m |  | 0 |  | 0
12x10
R | 13 | Trubka PVC 23mm p.o. | 60 | m |  | 0 |  | 0
6x10
R | 14 | Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody | 20 | ks |  | 0 |  | 0
20x1
R | 15 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 8 | ks |  | 0 |  | 0
8x10
R | 16 | Průraz zdivem | 10 | ks |  | 0 |  | 0
10x1
R | 17 | Drobný montážní materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
1x1
R | 18 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 10 | hod | X | X |  | 0
10x1
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
| 19 | Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, konfigurace | 1 | ks | X | X |  | 0
| 20 | Výchozí revize | 1 | ks | X | X |  | 0
|  | Mezisoučet | [5 empty] | 0
|  | Dodávka celkem |  |  | 0
|  | Montáž |  |  | 0
|  | Dodávka a montáž celkem |  |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  | 0

## MM
PŘÍPRAVA PRO MULTIMEDIA
AKCE : ZŠ Vančurova Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace - II. Etapa
[5 empty] | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
R | 1 | Panelový konektor USB, samice | 52 | ks |  | 0 |  | 0
2x26
R | 2 | Panelový HDMI konektor, samice | 52 | ks |  | 0 |  | 0
2x26
R | 3 | Panelový RCA Cinch konektor, samice, dvojtý (pro stereo) | 29 | ks |  | 0 |  | 0
2x18 + 1
R | 4 | Panelová reproduktorová svorka - STEREO | 28 | ks |  | 0 |  | 0
2x14
R | 5 | Propojovací kabel USB 2.0, 15m | 26 | ks |  | 0 |  | 0
26x1
R | 6 | Propojovací kabel HDMI, 15m, vysokorychlostní | 26 | ks |  | 0 |  | 0
26x1
R | 7 | Symetrický audio kabel, 2x1,5 | 590 | m |  | 0 |  | 0
(20+20)x14 + 2x15
R | 8 | Podhledový rpeoduktor, příprava v hudebně: high end, 80 W / 8 Ω, 91 dB, 38 – 20 000 Hz, s kulatým i čtvercovým magnetickým rámečkem, Ø 308 nebo 302×302 mm, tkaná membrána ze skelných vláken, směrování a nastavitelný útlum výšk. rep., výhybka | 6 | m |  | 0 |  | 0
6x1
R | 9 | Krabice KU68 pod omítku | 28 | ks |  | 0 |  | 0
28x1
R | 10 | Krabice KO125 pod omítku | 28 | ks |  | 0 |  | 0
28x1
R | 11 | Kabelová chránička, korugovaná, vnitřní průměr d=50mm (propojení přípravy pro interaktivní tabuli) | 560 | m |  | 0 |  | 0
20x28
R | 12 | Trubka PVC 23 mm pod omítku | 800 | m |  | 0 |  | 0
40x20
R | 13 | Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 240 | m | X | X |  | 0
24x1
R | 14 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 25 | hod | X | X |  | 0
25x1
R | 15 | Práce spojené s demontáží a zpětnou montáží stávajících interaktivních tabulí (20ks tabulé) | 1 | kpl | X | X |  | 0
16x1
R | 16 | Drobný instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
R | 17 | Proměření a odzkoušení kabelů | 1 | kpl | X | X |  | 0
| Mezisoučet | [6 empty] | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0