## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s červeným pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Titulní list
Název firmy:
Sídlo firmy:
Zakázka číslo: | 50-2020-def
název: | ZŠ Vančurova Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa
D.1.4.1 Silnoproudá elektrotechnika
Investor:
Vypracoval:
Kontakt:

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 210010002 | trubka ohebná elektroinstalační r=20mm (PO) |  | 113 | m | 0
2 | 210010003 | trubka ohebná elektroinstalační r=25mm (PO) |  | 192 | m | 0
3 | 210010011 | trubka tuhá elektroinstalační r=20mm (PU) |  | 177 | m | 0
4 | 210010012 | trubka tuhá elektroinstalační r=25mm (PU) |  | 215 | m | 0
5 | 210010301 | krabice přístrojová pro osazení pod omítku, bez zapojení |  | 916 | ks | 0
6 | 210010321 | krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí kruhová pr. 68 mm, vč. zapojení |  | 234 | ks | 0
7 | 210010322 | krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí kruhová pr. 97 mm, vč. zapojení |  | 353 | ks | 0
8 | 210010351 | krabicová rozvodka v těsném provedení, vč. zapojení |  | 411 | ks | 0
9 | 210010351 | krabicová rozvodka v protipožárním provedení, vč. zapojení |  | 81 | ks | 0
10 | 210020303 | kabelový žlab drátěný 50/50mm vč. nosných prvků a příslušenství |  | 64 | m | 0
11 | 210020303 | kabelový žlab drátěný 150/50mm vč. nosných prvků a příslušenství |  | 192 | m | 0
12 | 210020304 | kabelový žlab drátěný 150/100mm vč. nosných prvků a příslušenství |  | 98 | m | 0
13 | 210020306 | kabelový žlab plechový 100/60mm vč. nosných prvků a příslušenství |  | 194 | m | 0
14 | 210100001 | ukončení vodičů na přístroji vč. zapojení do 2,5mm2 |  | 72 | ks | 0
15 | 210100001 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 2,5mm2 |  | 647 | ks | 0
16 | 210100002 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 6mm2 |  | 5 | ks | 0
17 | 210100003 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 16mm2 |  | 15 | ks | 0
18 | 210100004 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 25mm2 |  | 40 | ks | 0
19 | 210110001 | spínač 1-pólový - řazení 1- provedení obyčejné |  | 1 | ks | 0
20 | 210110001 | spínač 1-pólový - řazení č.1 - provedení těné |  | 2 | ks | 0
21 | 210110082 | sporáková přípojka 400V/16A - provedení obyčejné |  | 4 | ks | 0
22 | 210111011 | zásuvka polozapuštěná 10/16A 250V 2P+Z |  | 661 | ks | 0
23 | 210111021 | zásuvka 230V/16A, provedení těsné |  | 8 | ks | 0
24 | 210140431 | ovladač pomocných obvodů 1-tlačítkový, v plastové skříňce |  | 1 | ks | 0
25 | 210140472 | přítomnostní / pohybový detektor |  | 105 | ks | 0
26 | 210150481 | multifunkční časové relé včetně spínacího prvku pro ovládání ventilátorů a osazení do instalační krabice |  | 2 | ks | 0
27 | 210190001 | montáž oceloplechových rozvodnic do 20kg |  | 1 | ks | 0
28 | 210190003 | montáž oceloplechových rozvodnic do 100kg |  | 4 | ks | 0
29 | 210201034 | svítidlo interiérové stropní přisazené |  | 232 | ks | 0
30 | 210201058 | svítidlo nteriérové stropní vestavné |  | 85 | ks | 0
31 | 210800606 | CYA 6 mm2 zelenožlutý (TR) |  | 102 | m | 0
32 | 210800608 | CYA 16 mm2 zelenožlutý (TR) |  | 77 | m | 0
33 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Ax1,5 mm2 750V (PU) |  | 693 | m | 0
34 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1,5 mm2 750V (PU) |  | 3854 | m | 0
35 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1,5 mm2 750V (PU) |  | 1579 | m | 0
36 | 210810046 | CYKY-CYKYm 3Cx2,5 mm2 750V (PU) |  | 15852 | m | 0
37 | 210810049 | CYKY-CYKYm 4Bx1.5 mm2 750V (PU) |  | 361 | m | 0
38 | 210810055 | CYKY-CYKYm 5Cx1,5 mm2 750V (PU) |  | 37 | m | 0
39 | 210810056 | CYKY-CYKYm 5Cx2,5 mm2 750V (PU) |  | 96 | m | 0
40 | 210810057 | CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU) |  | 34 | m | 0
41 | 210810059 | CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 750V (PU) |  | 9 | m | 0
42 | 210810110 | CYKY-CYKYm 5Cx25 mm2 1kV (PU) |  | 87 | m | 0
43 | 210860222 | JYSTY 2x2x0,8 mm s Al laminovanou folií (PU) |  | 126 | m | 0
44 | 211200101 | nouzové svítidlo napájené z centrálního bateriového systému |  | 81 | ks | 0
45 | 215029000 | frézování otvoru pr. 68 mm pro osazení přístrojových krabic do dutých stěn |  | 214 | m | 0
46 | 215112223 | ovladač tlačítkový zapínací - řazení 1/0 - provedení obyčejné |  | 48 | ks | 0
47 | 215202112 | svítidlo zářivkové průmyslové, 1 zdroj + kryt |  | 10 | ks | 0
48 | 215591211 | příchytka pro kabel do průměru 40mm |  | 2596 | ks | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 97103-3131 | vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 150mm |  | 109 | ks | 0
2 | 97103-3141 | vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 300mm |  | 68 | ks | 0
3 | 97103-3151 | vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 450mm |  | 15 | ks | 0
4 | 97104-2141 | vybourání otvoru do betonové zdi do R=60mm, tl. do 300mm |  | 12 | ks | 0
5 | 97303-1616 | vysekání kapsy - zeď cihlová - krabice<100x100x50mm |  | 936 | ks | 0
6 | 97303-1619 | vysekání kapsy - zeď cihlová - krabice<150x150x100mm |  | 353 | ks | 0
7 | 97403-1122 | vysekání rýh do cihlového zdiva - hl. do 30mm / š. do 70mm |  | 1461 | m | 0
8 | 97403-1134 | vysekání rýh do cihlového zdiva - hl. do 50mm / š. do 150mm |  | 974 | m | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
Výchozí revize elektro
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 320410003 | celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy do objemu 500.000,-Kč montážních prací |  | 1 | objem | 0
2 | 320410004 | celková prohlídka za každých 250.000,-Kč nad objem 500.000,-Kč montážních prací |  | 4 | objem | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | 1-CSKH-V180 P30-R B2caS1do - J 3x1,5mm2 |  | 1579 | m | 0
2 | 00002 | CYKY-O 3x1.5mm2 |  | 693 | m | 0
3 | 00003 | CYKY-J 3x1.5mm2 |  | 3854 | m | 0
4 | 00004 | CYKY-J 3x2.5mm2 |  | 15852 | m | 0
5 | 00005 | CYKY-O 4x1.5mm2 |  | 361 | m | 0
6 | 00006 | CYKY-J 5x1.5mm2 |  | 37 | m | 0
7 | 00007 | CYKY-J 5x2.5mm2 |  | 96 | m | 0
8 | 00008 | CYKY-J 5x4mm2 |  | 34 | m | 0
9 | 00009 | CYKY-J 5x10mm2 |  | 9 | m | 0
10 | 00010 | CYKY-J 5x25mm2 |  | 87 | m | 0
11 | 00011 | CYA 6mm2 zelenožlutý |  | 102 | m | 0
12 | 00012 | CYA 16mm2 zelenožlutý |  | 77 | m | 0
13 | 00013 | krabice přístrojová pro osazení pod omítku a následnou montáž vícenásobných rámečků |  | 702 | ks | 0
14 | 00014 | krabice přístrojová pro osazení do dutých stěn a následnou montáž vícenásobných rámečků |  | 214 | ks | 0
15 | 00015 | krabice rozvodná pr. 68 mm s víčkem a svorkovnicí, pro osazení pod omítku |  | 234 | ks | 0
16 | 00016 | krabice rozvodná pr. 97 mm s víčkem a svorkovnicí, pro osazení pod omítku |  | 353 | ks | 0
17 | 00017 | krabice rozvodná v těsném provedení |  | 411 | ks | 0
18 | 00018 | krabice rozvodná v protipožárním provedení |  | 81 | ks | 0
19 | 00019 | strojek 3558-A01340 spínače |  | 1 | ks | 0
20 | 00020 | strojek 3558-A91342 tlačítkového ovladače |  | 48 | ks | 0
21 | 00021 | kryt kolébky 3558A-A651 B plný |  | 49 | ks | 0
22 | 00022 | kryt zaslepovací 3902A-A001 B |  | 12 | ks | 0
23 | 00023 | zásuvka jednonásobná 5519A-A02357 B s ochranným kolíkem, s clonkami |  | 537 | ks | 0
24 | 00024 | zásuvka jednonásobná 5599A-A02357 B s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou proti přepětí s optickou signalizací |  | 124 | ks | 0
25 | 00025 | rámeček 3901A-B10 B vodorovný |  | 125 | ks | 0
26 | 00026 | rámeček 3901A-B20 B vodorovný |  | 41 | ks | 0
27 | 00027 | rámeček 3901A-B30 B vodorovný |  | 92 | ks | 0
28 | 00028 | rámeček 3901A-B40 B vodorovný |  | 32 | ks | 0
29 | 00029 | rámeček 3901A-B50 B vodorovný |  | 61 | ks | 0
30 | 00030 | trubka ohebná instalační plastová r=20mm |  | 113 | m | 0
31 | 00031 | trubka ohebná instalační plastová r=25mm |  | 192 | m | 0
32 | 00032 | trubka tuhá instalační plastová r=20mm |  | 177 | m | 0
33 | 00033 | trubka tuhá instalační plastová r=25mm |  | 215 | m | 0
34 | 00034 | drátěný kabelový žlab 50/50 vč. nosných prvků a příslušenství |  | 64 | m | 0
35 | 00035 | drátěný kabelový žlab 150/50 vč. nosných prvků a příslušenství |  | 192 | m | 0
36 | 00036 | drátěný kabelový žlab 150/100 vč. nosných prvků a příslušenství |  | 98 | ks | 0
37 | 00037 | plechový kabelový žlab 100/60 vč. nosných prvků a příslušenství, provedení se zachováním funkce při požáru |  | 194 | m | 0
38 | 00038 | ovladač pomocných obvodů tlačítkový, hlavice červená, v prosklenné skříňce - STOP tlačítko |  | 1 | ks | 0
39 | 00039 | multifunkční relé včetně spínacího prvku pro ovládání ventilátorů |  | 2 | ks | 0
40 | 00040 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm |  | 126 | m | 0
41 | 00041 | pohybový detektor vestavný, detekce 360st. / dosah 4,0m pro menší pohyby / snímaný prostor 79m2 |  | 1 | ks | 0
42 | 00042 | pohybový detektor přisazený, detekce 360st. / dosah 4,0m pro menší pohyby / snímaný prostor 79m2 |  | 4 | ks | 0
43 | 00043 | pohybový detektor vestavný, detekce 360st. / dosah 6,4m pro menší pohyby / snímaný prostor 450m2 |  | 19 | ks | 0
44 | 00044 | pohybový detektor přisazený, detekce 360st. / dosah 6,4m pro menší pohyby / snímaný prostor 450m2 |  | 3 | ks | 0
45 | 00045 | přítomnostní nadřazený detektor přisazený, detekce 360st. / dosah 6,4m pro menší pohyby / snímaný prostor 450m2 |  | 10 | ks | 0
46 | 00046 | přítomnostní podružný detektor přisazený, detekce 360st. / dosah 6,4m pro menší pohyby / snímaný prostor 450m2 |  | 1 | ks | 0
47 | 00047 | přítomnostní nadřazený detektor přisazený, DALI / detekce 360st. / dosah 6,4m pro menší pohyby / snímaný prostor 450m2 |  | 22 | ks | 0
48 | 00048 | přítomnostní podružný detektor přisazený, DALI / detekce 360st. / dosah 6,4m pro menší pohyby / snímaný prostor 450m2 |  | 21 | ks | 0
49 | 00049 | přítomnostní detektor vestavný, 2- kanálový / detekce 360st. / dosah 4,0m pro menší pohyby / snímaný prostor 79m2 |  | 6 | ks | 0
50 | 00050 | přítomnostní detektor přisazený, 2- kanálový / detekce 360st. / dosah 4,0m pro menší pohyby / snímaný prostor 79m2 |  | 2 | ks | 0
51 | 00051 | pohybový detektor vestavný, detekce 360st. / dosah 3,2m pro menší pohyby / snímaný prostor 50m2 |  | 15 | ks | 0
52 | 00052 | pohybový detektor venkovní, detekce 230st. / dosah 4,0m pod detektorem / snímaný prostor 400m2 |  | 1 | ks | 0
53 | 00053 | spínač jednopólový, IP44 |  | 2 | ks | 0
54 | 00054 | spínač páčkový třípólový 16A, 400V AC, 3425A-0344 B, vč. instalační krabice pod omítku |  | 4 | ks | 0
55 | 00055 | EL1.1 - svítidlo přisazené, matovaná mřížka UGR < 19, širokozářič 41-80°, 4450lm, 4000K, 37W, LED driver proudově řízený |  | 28 | ks | 0
56 | 00056 | EL1.2 - svítidlo přisazené, matovaná mřížka UGR < 19, širokozářič 41-80°, 4450lm, 4000K, 37W, LED driver DALI stmívatelný |  | 138 | ks | 0
57 | 00057 | EL2 - svítidlo přisazené, asymetrický optický systém, širokozářič 41-80°, 6200lm, 4000K, 47W, LED driver DALI stmívatelný |  | 22 | ks | 0
58 | 00058 | EL3.1 - svítidlo přisazené, matovaná mřížka UGR < 19, širokozářič 41-80°, 7200lm, 4000K, 58W, LED driver proudově řízený |  | 2 | ks | 0
59 | 00059 | EL3.2 - svítidlo přisazené, matovaná mřížka UGR < 19, širokozářič 41-80°, 7200lm, 4000K, 58W, LED driver DALI stmívatelný |  | 24 | ks | 0
60 | 00060 | EL4 - svítidlo vestavné 1/2 M600, mikroprizmatický kryt, extrémní širokozářič > 80°, 2500lm, 4000K, 26W, LED driver proudově řízený |  | 5 | ks | 0
61 | 00061 | EL5 - svítidlo vestavné M600, mikroprizmatický kryt, extrémní širokozářič > 80°, 4100lm, 4000K, 34W, LED driver proudově řízený |  | 49 | ks | 0
62 | 00062 | EL6 - svítidlo vestavné, průměr 280mm, opálový kryt, 2100lm, 4000K, 20W, LED driver proudově řízený, IP65 |  | 31 | ks | 0
63 | 00063 | EL7 - svítidlo přisazené, průměr 330mm, opálový kryt, 2473lm, 4000K, 24W, LED driver proudově řízený, IP65 |  | 18 | ks | 0
64 | 00064 | stropní rám pro přisazenou montáž svítidel 300x600 |  | 1 | ks | 0
65 | 00065 | stropní rám pro přisazenou montáž svítidel 600x600 |  | 3 | ks | 0
66 | 00066 | NB1 - svítidlo nouzové bezpečnostní, stropní - přisazené, LED 1x 2W, IP65, symetrická optika, adresný modul |  | 21 | ks | 0
67 | 00067 | NB2 - svítidlo nouzové bezpečnostní, stropní - přisazené, LED 1x 5W, IP65, symetrická optika, adresný modul |  | 5 | ks | 0
68 | 00068 | NB3 - svítidlo nouzové bezpečnostní, stropní - vestavné, LED 1x 2W, IP65, asymetrická optika, adresný modul |  | 1 | ks | 0
69 | 00069 | NB4 - svítidlo nouzové bezpečnostní, stropní - vestavné, LED 1x 5W, IP65, asymetrická optika, adresný modul |  | 9 | ks | 0
70 | 00070 | NB5 - svítidlo nouzové bezpečnostní, stropní - vestavné, LED 1x 2W, IP65, asymetrická optika, adresný modul |  | 11 | ks | 0
71 | 00071 | NB6 - svítidlo nouzové bezpečnostní, nástěnné, LED 1x 2W, IP65, asymetrická optika, adresný modul |  | 1 | ks | 0
72 | 00072 | NP1 - svítidlo nouzové - piktogram, nástěnné, LED 1x 2W, IP65, viditelnost 25m, adresný modul |  | 27 | ks | 0
73 | 00073 | NP2 - svítidlo nouzové - piktogram, stropní - svěšené - oboustranné, LED 1x 2W, IP65, viditelnost 25m, adresný modul |  | 6 | ks | 0
74 | 00074 | EL8 - svítidlo průmyslové stropní, polykarbonátové těleso a difuzor, 3920lm, 4000K, 30W, LED driver proudově řízený |  | 10 | ks | 0
75 | 00075 | příchytka pro jeden vodič se zachováním funkce při požáru |  | 2596 | ks | 0
76 | 00076 | zásuvka 5518-2929 B, IP44 |  | 8 | ks | 0
Celkem za materiály:
0
|  | Cena za materiály celkem: | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | programování centrálního bateriového systému, uvedení do provozu |  | 1 | objem | 0
2 | 00002 | programování detektorů a jejich uvedení do provozu, zaškolení obsluhy |  | 1 | objem | 0
3 | 00003 | instalační materiál (sádra, hmoždinky, vruty, příchytky, svorky, ...) |  | 1 | objem | 0
4 | 00004 | dvouzásuvka 230V/16A pro montáž do lavic IT učebny |  | 28 | ks | 0
5 | 00005 | dvouzásuvka 230V/16A/SPD3 pro montáž do lavic IT učebny |  | 28 | ks | 0
6 | 00006 | instalační lišta pro montáž do lavic IT učebny |  | 28 | m | 0
7 | 00007 | podlahová krabice pro osazení do podlahy sborovny (4x zásuvka 230V/16A, 1x zásuvka 230V/16A/SPD3, 1x volná pozice pro datovou zásuvku) |  | 2 | m | 0
8 | 00008 | instalační materiál na provedení oddáleného LPS pro ochranu vzduchotechnických hlavic na střeše (jímací tyč 1,5m s podstavcem, svorka připojovací, 3m FeZn 8mm) |  | 9 | objem | 0
9a | 00009a | svodič bleskových proudů typu 1+2, 2x 12,5kA, v plastové skříňce umístěné na hranici zón 0b a 1 (2x ventilátor, 1x KJ) |  | 3 | ks | 0
9b | 00009b | svodič bleskových proudů typu 1+2, 4x 12,5kA, v plastové skříňce umístěné na hranici zón 0b a 1 (2x KJ) |  | 2 | ks | 0
10 | 00010 | projektová dokumentace skutečného provedení |  | 1 | ks | 0
11 | 00011 | protipožární prostup - ucpávka pro svazek > 10 vodičů |  | 20 | ks | 0
12 | 00012 | úprava rozvaděče RO.101.A3 - viz specifikace na výkrese č. 4 |  | 1 | ks | 0
13 | 00013 | rozvaděč RO.201.A3 pro 2. np pavilonu A3 - viz specifikace na výkrese č. 5 |  | 1 | ks | 0
14 | 00014 | úprava rozvaděče RO.101.A6 - viz specifikace na výkrese č. 7 |  | 1 | ks | 0
15 | 00015 | rozvaděč RO.201.A6 pro 2. np pavilonu A6 - viz specifikace na výkrese č. 8 |  | 1 | ks | 0
16 | 00016 | úprava rozvaděče RO.101.A7 - viz specifikace na výkrese č. 9 |  | 1 | ks | 0
17 | 00017 | rozvaděč RO.201.A7 pro 2. np pavilonu A7 - viz specifikace na výkrese č. 10 |  | 1 | ks | 0
18 | 00018 | rozvaděč RP.201.A7 pro učebnu informatiky v 2. np pavilonu A7 - viz specifikace na výkrese č. 11 |  | 1 | ks | 0
19 | 00019 | rozvaděč RO.301.A7 pro 3. np pavilonu A7 - viz specifikace na výkrese č. 13 |  | 1 | ks | 0
20 | 00020 | el. osoušeč rukou 230V/1,8kW |  | 6 | ks | 0
Celkem za dodávky:
0
|  | Cena za dodávky celkem: | 0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | vypnutí vedení, zajištění a opětovné zapnutí |  | 16 | hod. | 0
2 | 00002 | zjištění totožnosti el. obvodů stávajícího elektrorozvodu |  | 16 | hod. | 0
3 | 00003 | demontáž stávající elektroinstalace v prostorách řešených v rámci 2. etapy |  | 480 | hod. | 0
4 | 00004 | provedení elektroinstalace v lavicích IT učebny (56ks dvouzásuvek, 28m lišty) |  | 42 | hod. | 0
5 | 00005 | montáž a zapojení podlahové krabice (2ks) |  | 8 | hod. | 0
6 | 00006 | provedení oddáleného jímacího vedení pro ochranu vyústění vzdt. potrubí na střeše (9ks) |  | 27 | hod. | 0
7 | 00007 | montáž svodiče bleskových proudů v plastové skříňce umístěné na hranici zón 0b a 1 (5ks) |  | 10 | hod. | 0
8 | 00008 | zhotovení protipožárního prostupu pro svazek > 10 vodičů (20ks) |  | 20 | hod. | 0
9 | 00009 | montáž el. osoušeče rukou (6ks) |  | 6 | hod. | 0
10 | 00010 | demontáž a opětovná montáž kabelového žlabu (98m) provedeného v 1. etapě |  | 64 | hod. | 0
11 | 00011 | přepojení a úprava el. obvodů provedených v 1. etapě |  | 32 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS:
0
|  | Cena za práci v HZS celkem: | 0

## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0
2 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) | 0
3 | C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ) | 0
4 | Výchozí revize elektro (MONTÁŽ) | 0
5 | Přesun dodávek (1 % z dodávek zařízení) | 0
| CELKEM URN | 0
B. | HZS
6 | Hodinová zúčtovací sazba | 0
| CELKEM HZS | 0
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
7 | Dodávka zařízení (specifikace) | 0
8 | Doprava dodávek (5,2 % z dodávek zařízení) | 0
| CELKEM DODÁVKA | 0
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
CELKEM VRN
| REKAPITULACE CELKEM | 0
Náklady celkem [Kč]: |  | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH!