## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 50-2020 | ZŠ Vančurova Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa
| Objekt: |  | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení
3021 | Rozpočet: |  | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení
| Objednatel: |  | Město Hodonín |  |  |  | IČO: | 00284891
|  |  | Masarykovo nám. 53/1 |  |  |  | DIČ: | Skupinove_DPH
|  |  | 69501 | Hodonín
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. Martin Osička
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.1.2 D.1.2 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 50-2020 | ZŠ Vančurova Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa | [24 empty] | STA
O: | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25.81 |  | 0 |  |  |  |  | 1869.29 | [5 empty] | DIL
1 | 310239211RT2 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6284 | 0.98 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 3.938 | 2.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zazdívka dveří : 2*0,3 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
2 | 340271605R00 | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl. 5 cm | m3 | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.94143 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 2.9722 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3*0,05 |  | 0.15 | [22 empty] | VV | 0
3 | 340271610R00 | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm | m3 | 2.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.76182 | 1.75 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 3.0819 | 7.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC družina : 3*0,1 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zazdění po rozvaděči : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
4 | 340271615R00 | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm | m3 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.76605 | 1.38 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 3.3232 | 5.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zazdívka otvoru : 12*0,15 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
5 | 342263310RT1 | Úprava sádrokartonového podhledu pro osazení dataprojektoru | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00332 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.36 | 4.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 346275113R00 | Přizdívky z desek Ytong tl. 100 mm | m2 | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12183 | 1.28 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.674 | 7.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Niky pro rozvaděče : 1*3,5*3 |  | 10.5 | [22 empty] | VV | 0
7 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 1179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 14.32 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 1.011 | 1191.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1155+24 |  | 1179 | [22 empty] | VV | 0
8 | 416093122R00 | Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRF 12,5 mm | m2 | 30.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01506 | 0.45 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.95 | 28.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Čelo podhledu - výlez : 0,3*(2,2+1,1)*2 |  | 1.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čelo podhledu u oken : 0,27*(104) |  | 28.08 | [22 empty] | VV | 0
9 | 342267111RT1 | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm | m | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01156 | 1.25 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 1.658 | 179.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 89 |  | 89 | [22 empty] | VV | 0
|  | Hudebna : 19 |  | 19 | [22 empty] | VV | 0
10 | 342267112RT1 | Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard tl. 12,5 mm | m | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01716 | 1.3 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 2.138 | 162.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 954312201R00 | Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm kabelové trasy | m | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01261 | 0.87 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 1.05 | 72.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 954312203R00 | Opláštění z SDK,2.str,do 500x500 mm,RBI tl.12,5 mm kabelové trasy, EI30 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01272 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 1.05 | 10.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 767586201RT1 | Podhled minerální kazetový 60x60 cm | m2 | 469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0041 | 1.92 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.42 | 196.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.83 |  | 0 |  |  |  |  | 103.68 | [5 empty] | DIL
14 | 416051212R00 | Podhl., 2úr.oc.rošt, tl.12,5 mm, bez izol desky s přímým kulatým děrováním, otvory d6 mm á 18 mm | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01388 | 0.83 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 1.728 | 103.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hudebna : 60 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34.31 |  | 0 |  |  |  |  | 1634.62 | [5 empty] | DIL
15 | 602021142R00 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně | m2 | 3513.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00378 | 13.28 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.245 | 860.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 3467,00000 |  | 3467 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 46,55000 |  | 46.55 | [22 empty] | VV | 5
16 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 3821.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 1.22 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.07 | 267.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 3513,55000 |  | 3513.55 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 46,55000 |  | 46.55 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 88,00000*0,1 |  | 8.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1461,00000*0,07 |  | 102.27 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 974,00000*0,15 |  | 146.1 | [22 empty] | VV | 5
17 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS | m | 1461 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00433 | 6.33 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.152 | 222.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 612403393R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x5 cm maltou z SMS | m | 974 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01299 | 12.65 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.248 | 241.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.84 | 3.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zazdívka dveří : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
20 | 612451231R00 | Oprava cementových omítek stěn štukových do 10 % | m2 | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00539 | 0.47 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.25546 | 22.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 88,00000 |  | 88 | [22 empty] | VV | 5
21 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 46.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.362 | 16.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zazdívka před luxfery : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zazdívka vybouraných světlíků : 3*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zazdívka vybouraných luxfer : 12*2 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Niky pro rozvaděče : (1+0,1)*3,5*3 |  | 11.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zazdění po rozvaděči : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.98 |  | 0 |  |  |  |  | 4.21 | [5 empty] | DIL
22 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 0.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 1.98 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 5.33 | 4.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 2.1 | [5 empty] | DIL
23 | 642944121RT5 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90x197x11 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06491 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 2.097 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.79 |  | 0 |  |  |  |  | 377.28 | [5 empty] | DIL
24 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 1763 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 2.79 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.214 | 377.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1155+24+469+115 |  | 1763 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.69 |  | 0 |  |  |  |  | 566.8 | [5 empty] | DIL
25 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 1763 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.308 | 543 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1763,00000 |  | 1763 | [22 empty] | VV | 5
26 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah zabezpečení před poškozením náslapné vrstvy | m2 | 1763 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.62 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.0135 | 23.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1763,00000 |  | 1763 | [22 empty] | VV | 5
27 | 950001 | Demontáž + zpětná montáž tabule | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 950002 | Dodávka propagačního banneru dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 13.66 |  |  |  |  | 137.89 | [5 empty] | DIL
29 | 962081141R00 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.082 | 0.98 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.6 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 965042221RT1 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm | m3 | 1.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.31 |  | RTS 21/ I | Indiv | 11.22 | 11.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 967031732R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.183 | 0.37 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.5 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.05 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 968062245R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.031 | 0.09 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.331 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
34 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.3 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.939 | 3.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
35 | 971035431R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.do 15 cm, MC | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0.077 | 1.16 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.52 | 7.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Prostupy vzt : 2+2+4+4+1+1+1 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
36 | 974053515R00 | Frézování drážky do hl. 150 mm, podlaha, beton | m | 91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.55 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.29 | 26.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 978059511R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 | m2 | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 5.03 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.69 | 51.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 766411811R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 2.17 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.25 | 22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 766411822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení stěn | m2 | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.7 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.066 | 5.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 88,00000 |  | 88 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 125.83 | [5 empty] | DIL
40 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 66.5043 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 1.892 | 125.83 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.3 |  | 0 |  |  |  |  | 326.85 | [5 empty] | DIL
41 | 713182241RT1 | Izolace celulózová foukaná volně | m3 | 373.5541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04095 | 15.3 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.8 | 298.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A3 : 19,26*31,04*0,3 |  | 179.3491 | [22 empty] | VV | 0
|  | A7 : 12,1*53,5*0,3 |  | 194.205 | [22 empty] | VV | 0
42 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 15.297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 1.831 | 28.01 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.38 | [5 empty] | DIL
43 | 725210912R00 | Demontáž a zpět.montáž umyvadla s baterií | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 1.34 | 9.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.65 | [5 empty] | DIL
44 | 728415111R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.55 | 12.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 23,00000 |  | 23 | [22 empty] | VV | 5
45 | 728001 | Dveřní mřížka plastová oboustranná 450x90 mm | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 23,00000 |  | 23 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.23 |  | 0 |  |  |  |  | 118.56 | [5 empty] | DIL
46 | 762712120R00 | Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 | m | 175.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00255 | 0.45 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.598 | 104.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Konstrukce lávky v podstřešním prostoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | A3 : 23,9*2+11*0,6 |  | 54.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | A7 : 53,5*2+23*0,6 |  | 120.8 | [22 empty] | VV | 0
47 | 763613232RT6 | M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov. vč. dodávky desky OSB tl. 22 mm | m2 | 48.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01371 | 0.66 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.285 | 13.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Konstrukce lávky v podstřešním prostoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | A3 : 23,9*0,625 |  | 14.9375 | [22 empty] | VV | 0
|  | A7 : 53,5*0,625 |  | 33.4375 | [22 empty] | VV | 0
48 | 60511080R | Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=4-6 m | m3 | 3.8544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 2.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Konstrukce lávky v podstřešním prostoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | A3 - 200/100 : (23,9*2+11*0,6)*0,2*0,1 |  | 1.088 | [22 empty] | VV | 0
|  | A7 - 200/100 : (53,5*2+23*0,6)*0,2*0,1 |  | 2.416 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient Ztratné 10%: 0,1 |  | 0.3504 | [22 empty] | VV | 4
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.23 |  |  |  |  | 140.16 | [5 empty] | DIL
49 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 1.45 | 1.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 766664911R00 | Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.507 | 11.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A6 : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | A7 : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | A3 : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
51 | 766812112R00 | Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,5m zpětná | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 6.705 | 113.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 17,00000 |  | 17 | [22 empty] | VV | 5
52 | 766812820R00 | Demontáž kuchyňských linek | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 2.23 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.768 | 13.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.97 |  | 1.94 |  |  |  |  | 160.25 | [5 empty] | DIL
53 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 1.79 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.33 | 46.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 142,00000 |  | 142 | [22 empty] | VV | 5
54 | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.016 | 2.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 142,00000 |  | 142 | [22 empty] | VV | 5
55 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.147 | 20.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 142,00000 |  | 142 | [22 empty] | VV | 5
56 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy | m2 | 149.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.046 | 6.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 142,00000 |  | 142 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 78,00000*0,1 |  | 7.8 | [22 empty] | VV | 5
57 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.01 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.035 | 2.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 776421100R00 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.1372 | 10.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 78,00000 |  | 78 | [22 empty] | VV | 5
59 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.14 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.105 | 14.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 776521100R00 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren | m2 | 142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.38 | 53.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 142,00000 |  | 142 | [22 empty] | VV | 5
61 | 28342451R | Lišta soklová PVC pro vinyl odhad dle výběru investora | m | 85.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 78,00000 |  | 78 | [22 empty] | VV | 5
|  | Koeficient Ztratné 10%: 0,1 |  | 7.8 | [22 empty] | VV | 4
|  | Koeficient : | [24 empty] | VV | 4
62 | 28410310R | Dodávka vinilové podlahy, odhad, bude upřesněno dle výběru investora | m2 | 149.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.89 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 142,00000 |  | 142 | [22 empty] | VV | 5
|  | Koeficient Ztratné 5%: 0,05 |  | 7.1 | [22 empty] | VV | 4
|  | Koeficient : | [24 empty] | VV | 4
63 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | t | 0.97534 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 1.091 | 1.06 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.92 |  | 0 |  |  |  |  | 77.68 | [5 empty] | DIL
64 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr | m2 | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.05 | 3.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 74,00000 |  | 74 | [22 empty] | VV | 5
65 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 74,00000 |  | 74 | [22 empty] | VV | 5
66 | 781475116R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm | m2 | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00524 | 0.39 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.9584 | 70.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 74,00000 |  | 74 | [22 empty] | VV | 5
67 | 59761001R | Dodávka obkladu odhad, bude upřesněno dle výběru investora | m2 | 81.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 1.51 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 74,00000 |  | 74 | [22 empty] | VV | 5
|  | Koeficient Ztratné 10%: 0,1 |  | 7.4 | [22 empty] | VV | 4
|  | Koeficient : | [24 empty] | VV | 4
68 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 1.9136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 1.598 | 3.06 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.81 | [5 empty] | DIL
69 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.403 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.66 |  | 0 |  |  |  |  | 978.01 | [5 empty] | DIL
70 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 3467 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.06971 | 241.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 762,00000 |  | 762 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 2705,00000 |  | 2705 | [22 empty] | VV | 5
71 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 5185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.36 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.03248 | 168.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1718,00000 |  | 1718 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 762,00000 |  | 762 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 2705,00000 |  | 2705 | [22 empty] | VV | 5
72 | 784115712R00 | Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 1718 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.55 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.10191 | 175.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stěny : 539 |  | 539 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1179,00000 |  | 1179 | [22 empty] | VV | 5
73 | 784165432R00 | Vysoce omyvatelná malba, bílá, bez penet.,2x | m2 | 762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.10191 | 77.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 784195112R00 | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 2705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.38 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.10191 | 275.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Výmalba stěn : 2469 |  | 2469 | [22 empty] | VV | 0
|  | Výmalba stropu : 115 |  | 115 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stěny hudebny : 121 |  | 121 | [22 empty] | VV | 0
75 | 784442001RT2 | Malba sádrokarton barevná, 2x nátěr, 1x penetrace | m2 | 294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.1344 | 39.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
76 | 240001 | VZT prostup střešním pláštěm d350 mm úprava střešní krytiny, zapravení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 240002 | VZT prostup střešním pláštěm d260 mm úprava střešní krytiny, zapravení | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 240003 | VZT prostup střešním pláštěm d225 mm úprava střešní krytiny, zapravení | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 240004 | VZT prostup střešním pláštěm d160 mm úprava střešní krytiny, zapravení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 240005 | VZT prostup stropní konstrukcí d300 mm včetně zapravení, prostup parobrzdou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 240006 | VZT prostup stropní konstrukcí d260 mm včetně zapravení, prostup parobrzdou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 240007 | VZT prostup stropní konstrukcí d225 mm včetně zapravení, prostup parobrzdou | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 34.18 | [5 empty] | DIL
83 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 17.8276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.164 | 2.92 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
84 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 17.8276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.49 | 8.74 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
85 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 17.8276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
86 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 17.8276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.942 | 16.79 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
87 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 53.4829 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.105 | 5.62 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
88 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 17.8276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
89 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 17.8276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.006 | 0.11 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu