## Rozpočet
Kalkulace ceny díla - položkové ceny Opravy veřejného osvětlení v Uherském Brodě v roce 2021 a 2022
Název | Mj | Počet | Materiál (Kč bez DPH) | Materiál celkem (Kč bez DPH) | Montáž (Kč bez DPH) | Montáž celkem (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH)
Elektromontáže
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ - dle Standardů veřejného osvětlení města Uherský Brod
Osvětlovací stožár ocelový bezpaticový, oboustranně žárově zinkovaný, s otvorem pro stožárovou svorkovnici uzavíraný klíčem, výška 5m / 5,8m a s ochrannou plastovou manžentou ve spodní části stožáru do výšky 0,15 m od země | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osvětlovací stožár ocelový bezpaticový, oboustranně žárově zinkovaný, s otvorem pro stožárovou svorkovnici uzavíraný klíčem, výška 8m a s ochrannou plastovou manžentou ve spodní části stožáru do výšky 0,15 m od země | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osvětlovací stožár ocelový bezpaticový, oboustranně žárově zinkovaný, s otvorem pro stožárovou svorkovnici uzavíraný klíčem, výška 10m a s ochrannou plastovou manžentou ve spodní části stožáru do výšky 0,15 m od země | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž stožáru | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž stožáru | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vyrovnání stožáru do 6m (odkopání zeminy, rozbití patky, vyrovnání sloupu plošinou, betonáž, hutnění,zához zeminy) | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vyrovnání stožáru od 6m do 10m (odkopání zeminy, rozbití patky, vyrovnání sloupu plošinou, betonáž, hutnění,zához zeminy) | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výložník 1,5m oblý | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výložník typu V 1,5m oblý | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž výložníku | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž výložníku | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plastová ochranná manžeta příp. termoplast od spod.hrany dvířek po spodek stožáru | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stožárová výzbroj včetně pojistek Al /Cu dle Standardů veřejného osvětlení města Uherský Brod | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stavba sloupu do stejného místa | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PATICOVÝ
Patice stožáru - silniční laminátová o výšce 1200 mm. Spodní průměr patice 450 - 470 mm a vrchní průměr patice 90 - 270 mm | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ LED
svítidlo pro přechody pro chodce 25-122 W dle Standardů veřejného osvětlení města Uherský Brod - model MEGIN II M (optika L18) LED, IP67, RAL 9006, teplota chromatičnosti 4500 K (příp. 6500 K), AstroDIM | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO VENKOVNÍ VÝBOJKOVÁ
SITECO SR 50-70W EL DC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SITECO ST 50-70W EL DC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SITECO ST100 EL DC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SITECO malý zvon náměstí 70W EL DC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SITECO velký zvon náměstí 70W El DC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SITECO výbojkové svítidlo PILZ parkové | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO VENKOVNÍ LED
svítidlo 17W dle Standardů veřejného osvětlení města Uherský Brod - model COBRA, IP66, teplota chromatičnosti 3000 K | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svítidlo 30W dle Standardů veřejného osvětlení města Uherský Brod - model COBRA, IP66, teplota chromatičnosti 3000 K, AstroDIM | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svítidlo 40W dle Standardů veřejného osvětlení města Uherský Brod - model COBRA, IP66, teplota chromatičnosti 3000 K, AstroDIM | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svítidlo 50W dle Standardů veřejného osvětlení města Uherský Brod - model COBRA, IP66, teplota chromatičnosti 3000 K, AstroDIM | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svítidlo 60W dle Standardů veřejného osvětlení města Uherský Brod - model COBRA, IP66, teplota chromatičnosti 3000 K, AstroDIM | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svítidlo 80W dle Standardů veřejného osvětlení města Uherský Brod - model COBRA, IP66, teplota chromatičnosti 3000 K, AstroDIM | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svítidlo 90W dle Standardů veřejného osvětlení města Uherský Brod - model COBRA, IP66, teplota chromatičnosti 3000 K, AstroDIM | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svítidlo 100W dle Standardů veřejného osvětlení města Uherský Brod - model COBRA, IP66, teplota chromatičnosti 3000 K, AstroDIM | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž svítidla | ks | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž svítidla | ks | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
recyklační poplatek za svítidla | ks | 27 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VENKOVNÍ VEDENÍ
NFA2X 4x16 (AES) | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NFA2X 4x25 (AES) | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kotevní svorka | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Závěsná svorka přímá | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Objímka upevňovací železný sožár | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Objímka upevňovací betonový stožár | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šroub napínací (oko-hák) | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka propichovací 16-50 NFA2X/AlFe | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 , pevně po sloupu | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 , pevně po sloupu | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
AYKY-J 4x (16-25) mm2 , pevně | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 4x 10 mm2 , pevně | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 4x 16 mm2 , pevně | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
4x25 mm2 | ks | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu
do 2,5 mm2 | ks | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do 25 mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÁ OCHRANA
Kabelová chránička ohebná, uložení kabelů do země D60 | m | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D+M DURALINE 4X14 14/10mm | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D+M provedení koncovek | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POJISTKOVÉ SKŘÍNĚ
Pojistkový pilíř volně stojící SS100-300/NKE 2W, osazeny pojistky do 3x40A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pojistková skříň SP100-200, osazeny pojistky do 3x40A,vč. objímky na sloup | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svodová trubka do průměru 50 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÉ SPOJKY
Spojka kabelová CYKY 4 x ( 4 - 16 ) | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka kabelová AYKY 4 x ( 10 - 25 ) | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
Zemnící pásek 30x4mm(0,94kg/m), pevně | m | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Drát 8 drát o 8mm(0,62kg/m), pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tyč zemnící se svorkou ZPT 1,5m | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
SS spojovací | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP připojovací | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO KRYTÍ
Žlab kabelový betonový vč. krycí desky - rozměry 1000 x 112 x 105 mm (délka x šířka x výška) | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
Tvarování mont.dílu | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ochrana zemniče proti korozi | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Napojeni na stavajici rozvody | hod | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní plošina do 13m | hod | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manipulace jeřábem | hod | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manipulace minibagrem | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manipulace bagrem příp. traktorbagrem, hmotnost do 8 tun | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nákladní auto do 5 t | hod | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady na dopravu do 1,5t | km | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady na dopravu do 3,5t | km | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady na dopravu do 6,5t | km | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zaměření a vytýčení skutečného stavu, vypracování dokumentace skutečného stavu, zanesení do JDTM-ZK (délka trasy cca 1000m v zastavěné oblasti) | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí před započetím prací (délka trasy cca 1000m v zastavěné oblasti) | kmpl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vytýčení nových stožárů veřejného osvětlení | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zjištění poškození, kontrola kabelů, měření, zajištění vypnutí, manipulace stožárová výzbroj | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
DLE CSN 331500 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Revizni technik | hod | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | Kč |  |  | 0 |  |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI
Venkovní vedení nn v přehledném terénu | km | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEJMUTÍ ORNICE
Vrstva do 15cm,zemina tř.1 | m3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZEMNÍ VÝKOPOVÉ PRÁCE
Zkušební sondy - ručně kopané sondy o rozměrech 350 x 700 mm a hloubky 1000 mm, 3. třída těžitelnosti zeminy | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEJMUTÍ DRNU
Nářez drnu, naložení, odvoz - nářez drnu pro opětovné následné osazení po skončení výkopových prací. Zajištění místa pro dočasné uložení drnu (po dobu provádění prací) je na Zhotoviteli prováděných prací. | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU
Porost měkký, středně hustý | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŘEZÁNÍ SPÁRY
V asfaltu nebo betonu - hloubka materiálu 100 mm | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU
Bourání betonu - prostý beton odpovídající třídě C 16/20 | m3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU HLAVICE
Bourání betonu hlavice - prostý beton odpovídající třídě C 16/20, rozměr hlavice cca 300x300x150 mm s otvorem průměru cca 160 mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,ŽELEZNÝ/BETONOVÝ
ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ
Zemina ručně | m3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemina ručně (bod za bod) | m3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pouzdrový základ vč. betonu a materiálu - prostý beton odpovídající třídě C 16/20, rozměr základu: cca 800 x 800 mm a hloubky 1200 až 1700 mm, základ musí být vybaven pouzdrem o průměru 200 - 300 mm pro umístění stožáru, přesný rozměr základu bude odpovídat požadavkům dle projektu příp. dle Standardů veřejného osvětlení města Uherský Brod | m3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odkop zeminy okolo stožáru | m3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU
Do rostlé zeminy bez bednění - prostý beton odpovídající třídě C 16/20, rozměr základu: cca 800 x 800 mm a hloubky 1200 až 1700 mm, přesný rozměr bude odpovídat požadavkům dle projektu příp. dle Standardů veřejného osvětlení města Uherský Brod | m3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HLAVICE ZÁKLADU STOŽÁRU Z BETONU
Do rostlé zeminy bez bednění - třída betonu min. C25/30-XF4, kruhového tvaru o průměru min. 70 - 80 mm od stěny stožáru. Hlavice základu stožáru musí být zhotovena se sklonem od stožáru tak, aby výška u stožáru byla +50 mm vzhledem k niveletě vetknutí do stávajícího terénu (povrchu). | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÁCE V CHODNÍKU
Rozebrání chodníkové dlažby - zámková dlažba betonová výšky 60 mm uložená na drceném kamenivu | m2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zadláždění chodníkové dlažby - zámková dlažba betonová výšky 60 mm uložená na drceném kamenivu | m2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina, šíře 350mm,hloubka 500mm, 2. třída těžitelnosti zeminy | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemina, šíře 350mm,hloubka 800mm, 3. třída těžitelnosti zeminy | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemina, šíře 500mm,hloubka 1200mm, 3. třída těžitelnosti zeminy | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTLAK
Protlak vč. mat | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŘEZÁNÍ A ZAPRAVENÍ SPÁRY
V asfaltu nebo betonu | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20-30 cm | m | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
Do šířky 20cm | m | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina, šíře 350mm,hloubka 500mm | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemina, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemina, šíře 500mm,hloubka 1200mm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ ,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA
POVRCHU
Provizorní úprava terénu | m2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NALOŽENÍ ZEMINY A SUTĚ
Zemina ručně nebo bagrem | m3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVOZ ZEMINY
Do vzdálenosti 5 km | m3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVOZ STOŽÁRU
Naložení a odvoz stožárů, odvoz na vzdálenost 5 km ( Králov ) | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ÚPRAVA POVRCHU
Položení drnu | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osetí povrchu travou | m2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Cena celkem (Kč bez DPH) | [6 empty] | 0