## Elektro
| Stavba: | ZŠ Na Výsluní 2047 UHB | Investor: | [5 empty] | List č.: 1
| Objekt: | D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky HROMOSVOD | Proj.: | 21-16.04. |  |  | Počet listů: | 3
Čís. | List | Popis | M.j. | Množství |  | Cena v Kč
pol. | číslo |  |  |  | Jednotková. cena |  | Dodávka | Montáž
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | 9
REKAPITULACE
1 | 2 | Materiál |  |  |  |  | 0
2 | 3
3 | 4 | Montáž zařízení, instalace montáž vedení | [5 empty] | 0
4 |  | Výkresy skutečného provedení (z celk. ceny ) | [6 empty] | dle situace
5 | [8 empty] | dle situace
6 |  | Závěrečné zkoušky a měření (např. měření osvětlenosti, izol. stavy, vypínací časy apod.) | [5 empty] | 0
7 |  | Mechanismy (zdvih plošina, pojízdné lešení, atp.) | [6 empty] | dle situace
8 |  | Přihláška popř. jednání se správci sítí včetně distr. sítě NN (z celk. ceny) | [6 empty] | dle situace
9 |  | Výchozí revize (z celk. ceny viz. ř. A9) |  |  |  |  | 0
10 |  | Ostatní ( pomocné práce jinde nespecifikované - např. úklidové práce atp.) | [6 empty] | dle situace
Projekt, montážní a instalační práce (položky 2-4)
|  | Součet |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | % | provento nabídne účastník sám
|  | Doprava | % | 0% |  |  |  | 0
|  | Přesun | % | 0% |  |  |  | 0
|  | VRN - (zařízení staveniště apod.) | % | 0% |  |  |  | 0
|  | Součet | [5 empty] | 0 | 0
0
|  | CELKEM | [6 empty] | 0
Zlín, listopad 2020
Vypracoval: Ing. Krajča
| Stavba: | ZŠ Na Výsluní 2047 UHB | Investor: | [5 empty] | List č.: 2
| Objekt: | D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky HROMOSVOD | Proj.: | 21-16.04. |  |  | Počet listů: | 3
Čís. | List | Popis | M.j. | Množství |  | Cena v Kč
pol. | číslo |  |  |  | Jednotková. cena |  | Dodávka | Montáž
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | 9
Hromosvod
1 |  | Stojený zemnič - obvodový FeZn 30x4 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | stávající
2 |  | Stojený zemnič - TYČ 2m | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Zemní vývody FeZn d10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | stávající
4 |  | Svody AlMgSi d8 | bm | 80 | 0 |  | 0 | 0
5 |  | MŘÍŽOVÁ SOUSTAVA AlMgSi d8 | bm | 260 | 0 |  | 0 | 0
6 |  | Tyčový jímač 1,5m | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  | Svorky hromosvodové - SR | ks | 50 | 0 |  | 0 | 0
7 |  | Svorky zkušební - SZ | ks | 15 | 0 |  | 0 | 0
8 |  | Montáž hromosvodu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
9
10 |  | Pozn.: Zemnící tyče v případě možnosti propojit se stávajícím obvodovým zemničem.
12
13
14 |  | Mezisoučet |  |  |  |  | 0 | 0
15
16 |  | Zemní práce-budou řešeny jako VCP na základě skutečnosti
17 |  | zemní práce včetně dmtž dlažby, opětovné mtž dlažby, podsypu, zásypu a | m3 | 1 | 0 |  |  | 0
18 |  | odvoz stavební suti vč.poplatku
19
20
21
22
23
24 |  | Komplexní zkoušky:
25 | HZS | Příprava ke komplexním zkouškám | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0
26 |  | Komplexní vyzkoušení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
27 | HZS
28 |  | Vyhotovení revizní zprávy | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
29
30
|  | Mezisoučet |  |  |  |  | 0 | 0
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0
| Stavba: | ZŠ Na Výsluní 2047 UHB | Investor: | [5 empty] | List č.: 3
| Objekt: | D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky HROMOSVOD | Proj.: | 21-16.04. |  |  | Počet listů: | 3
Čís. | List | Popis | M.j. | Množství |  | Cena v Kč
pol. | číslo |  |  |  | Jednotková. cena |  | Dodávka | Montáž
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | 9
POZNÁMKA
Nabídková cena dodavatele elektromontážních prací zahrnuje rovněž a zejména:
1 | veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy.
2 | veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla.
3 | náklady na ochranu stavby před negativními vlivy počasí např. deště, teploty apod
4 | náklady na vytyčení, ochranu a zajištění všech stávajících inženýrských sítí.
5 | trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby a náklady na potřebné dopravní značení
6 | náklady na protiprašná opatření a soustavný úklid prostor dotčených stavební činností
7 | náklady na dodržení povolené hladiny hluku ze stavební činnosti.
8 | náklady na stavební přípomoce potřebné pro provedení a montážních prací (tzn.vč.prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespecifikovaných
9 | náklady na utěsnění prostupů kabelů požárně dělícími konstrukcemi dle ČSN systémovými atestovanými hmotami s požární odolností shodnou s požární odolností kontrukce, kterou prostupují.
10 | náklady na přesuny hmot, případné zvětšené přesuny hmot a skládkovné.
11 | náklady na skladování, dovozné, balné, clo, zpětné odeslání obalů.
12 | náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla.
13 | náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky, revize a atesty podle příslušných předpisů potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla
Náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
14 | náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla.
15 | náklady na kompletační činnost dodavatele
16 | náklady na bezpečnostní značení stavby (nebezpečná místa, hrany, schodiště atd.). Náklady na informační systém - označení dveří, zařízení a pracovišť
17 | náklady na požadované záruky a pojištění rizik při realizaci výstavby.
18 | V souladu se zadáním obsahuje uvedená specifikace i všechny obvyklé , ne výslovně uvedené , organizačně technické ,materiálové a montážně dodavatelské položky ,nezbytné pro kompletní
standartní provedení instalace ve stanoveném rozsahu .Jedná se např . o náklady na ,doplnění eventuelně modifikaci navrženého řešení,úpravy stávající instalace ,koordinaci instalace se stavebním
a požárním řešením , montážní a revizní práce, podružný materiál ,zkušební provoz atd.
19
20 | Dodavatel byl seznámen s předloženou dokumentací (D1.4.) a nezávazným výkazem výměr a prohlašuje, že dle těchto podkladů je schopen za nabídnutou cenu dílo provést a
v termínu odvezdat v bezpečném a funkčním provedení. Případné detaily a upřesnění si zpracuje ve své vlastní režii.
A tyto detailní řešení předloží stavebníkovi k odsouhlasení.