Smlouva o dílo: **„PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť“**

**Část 4 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Rektorát VŠB (z centra)“**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20202172

Číslo smlouvy zhotovitele:

# **Příloha** č. 4 SoD - Rozsah projektové dokumentace

Projektová dokumentace **„PD – Rekonstrukce tram. nástupiště Rektorát VŠB (z centra)** (dále jen dílo) bude vyhotovena podle následujících požadavků:

1. **Předmětem dokumentací** **bude:**

* Úprava výšky nástupní hrany zastávky na 20 cm nad TK (tratovou kolej), včetně úpravy zpevněný ploch nástupišť;
* Úprava nástupní hrany nástupišť na délku 65,8m.;
* Úprava navazujících chodníků, ramp a ostatních zpevněných ploch přechodů přes trať v nezbytném rozsahu;
* Osazeni chráničky v obvodu stavby – příprava na elektrickou přípojku
* Bezpečnostní světelná stopa při hraně nástupiště

1. **Projektová dokumentace** ve stupni DSP + DPS bude zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v aktuálním znění pro stavební řízení včetně:

* Geodetického zaměření (výškopis a polohopis) jednotlivých lokalit.
* Soupis prací a položkový rozpočet - nutno akceptovat majetkové členění objednatele (tramvajový spodek, tramvajový svršek, trolejové vedení, kabelové vedení DPO)
* Seznam pozemků a staveb, které jsou dotčeny stavbou, seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, pozemkové snímky pro vydání souhlasu dle § 184a zákona 183/2006.

Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů, organizací a objednatele, uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány do projektové dokumentace.

1. **Inženýrská činnost** bude obsahovat:

* Prověřeni potřebného povolení stavby dle Zákona č. 183/2006Sb, část čtvrtá – Stavební řád.
* Zajištění potřebného povolení stavby.
* Majetkoprávní smlouvy – Smlouvy s vlastníky pozemků, Smlouvy o zřízení věcných břemen.
* Závazná stanoviska dotčených orgánů veřejné správy (MMO, ÚMOb, KHS MSK, HZS MSK, PČR).
* Povolení stavby DÚ sekce stavební Olomouc včetně nabytí právní moci, popřípadě MMO (ÚMOb).
* Zajištění vydání kolaudačního souhlasů.
* Zajištění dokladové části v minimálním rozsahu: vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí a k zpracované PD vyjádření správců dotčených pozemků k PD,

1. **Projektová dokumentace** budou předány v tomto provedení:

* 5 x v listinném vyhotovení – dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky,
* 1 x v elektronické verzi na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu \*.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu \*.docx , tabulková část ve formátu \*.xlsx, vizualizace ve formátu \*.jpg.
* 1 x na el. nosiči – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu \*.pdf, investiční objemové a provozní náklady v členění jednotlivých SO, PS (zadávací objemový soupis prací) ve formátu. \*.xlsx.