## Elektro
| Stavba: | Rekonstrukce -TOALETY ZŠ | Investor: | Město Uherský Brod, |  |  |  |  | List č.: 1
| Objekt: | D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky | Proj.: | 21-2.1-12.3. |  |  | Počet listů: | 3
Čís. | List | Popis | M.j. | Množství |  | Cena v Kč
pol. | číslo |  |  |  | Jednotková. cena |  | Dodávka | Montáž
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | 9
REKAPITULACE
1 | 2 | Přístroje a zařízení |  |  |  |  | 0
2 | 3 | Kabely a vodiče, instalační materiál |  |  |  |  | 0
3 | 4 | Montáž zařízení a přístrojů, instalace montáž vedení | [5 empty] | 0
4 |  | Výkresy skutečného provedení (z celk. ceny viz. ř. A9) | [6 empty] | dle situace
5 |  | Spolupráce s ostatními řemesly (např. topná zkouška, Ú.T. a VZT apod.) | [6 empty] | dle situace
6 |  | Závěrečné zkoušky a měření (např. měření osvětlenosti, izol. stavy, vypínací časy apod.) | [5 empty] | 0
7 |  | Mechanismy (zdvih plošina, pojízdné lešení, atp.) | [6 empty] | dle situace
8 |  | Přihláška popř. jednání se správci sítí včetně distr. sítě NN (z celk. ceny) | [6 empty] | dle situace
9 |  | Výchozí revize (z celk. ceny viz. ř. A9) |  |  |  |  | 0
10 |  | Ostatní ( pomocné práce jinde nespecifikované - např. úklidové práce atp.) | [6 empty] | dle situace
Projekt, montážní a instalační práce (položky 2-4)
|  | Součet |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | % | procento si účastním navrhne sám
|  | Doprava | % |  |  |  |  | 0
|  | Přesun | % |  |  |  |  | 0
|  | VRN - (zařízení staveniště apod.) | % |  |  |  |  | 0
|  | Součet | [5 empty] | 0 | 0
0
|  | CELKEM | [6 empty] | 0
Zlín, březen 2021
Vypracoval: Ing. Krajča
| Stavba: | Rekonstrukce -TOALETY ZŠ | Investor: | [5 empty] | List č.: 2
| Objekt: | D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky | Proj.: | 21-2.1-12.3. |  |  | Počet listů: | 3
Čís. | List | Popis | M.j. | Množství |  | Cena v Kč
pol. | číslo |  |  |  | Jednotková. cena |  | Dodávka | Montáž
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | 9
OSVĚTLENÍ
1 | Dodávka+Montáž | SOLIGHT LED PANEL S TENKÝM RÁMEČKEM, 16W, 1280LM, 3000K, PŘISAZENÝ, KULATÝ, BÍLÝ | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 |  | Vypínač č.1-6 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Čidlo IR pohybu přisazené | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [6 empty] | 0 | 0
12 | [6 empty] | 0 | 0
13 | [6 empty] | 0 | 0
14 |  |  | ks |  |  |  | 0 | 0
15 | [6 empty] | 0 | 0
16 | Materiál+Montáž | Krabice instalační | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Krabice instalační hluboká | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [7 empty] | 0
19 |  | Kabel NHXMH-J 3x1,5 | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Kabel NHXMH-J 5x1,5 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Trubka instalační FLEX d20 střední zátěž bezhal | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Trubka instalační FLEX d25 střední zátěž bezhal | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  |  | ks |  |  |  |  | 0
24 | Montáž | Ukončení kabelu | ks | 47 |  | 0 | 0 | 0
25 |  | značení trasy vedení | m | 31 |  | 0 | 0 | 0
26 |  | označení kabelu štítkem | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0
27
28
29
30
31
32 |  | Přístroje a zařízení |  |  |  |  | 0
33 |  | Kabely a vodiče, instalační materiál |  |  |  |  | 0
34
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
| Stavba: | Rekonstrukce -TOALETY ZŠ | Investor: | [5 empty] | List č.: 3
| Objekt: | D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky | Proj.: | 21-2.1-12.3. |  |  | Počet listů: | 3
Čís. | List | Popis | M.j. | Množství |  | Cena v Kč
pol. | číslo |  |  |  | Jednotková. cena |  | Dodávka | Montáž
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | 9
|  | Silové rozvody - ZÁSUVKY |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Rozvaděč NN úprava včetně výstroje | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [6 empty] | 0 | 0
2 |  | Zásuvka 1-násobná kompletní (přístroj + rámeček) IP44 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Zdroj pro pisoáry | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0
5 |  |  | ks |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  | ks |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  | ks |  |  |  | 0 | 0
8 |  |  | ks |  |  |  | 0 | 0
9 | Materiál+Montáž | Krabice instalační | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Krabice instalační hluboká | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Trubka instalační FLEX d25 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | m |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  | m |  |  |  | 0 | 0
14 |  | Kabel NHXMH-J 3x2,5 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Kabel CY 4 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Montáž | Ukončení kabelu | ks |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  | značení trasy vedení | m |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | označení kabelu štítkem | ks |  |  | 0 | 0 | 0
19 | [6 empty] | 0 | 0
20 | PPV | Drážka ve zdivu 25x50 | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
21 |  | Drážka ve zdivu 40x50 | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
22 | [6 empty] | 0 | 0
23 |  | Zapravení drážky | m | 80 |  | 0 | 0 | 0
24 |  | Zhotovení niky pro krabici | ks | 18 |  | 0 | 0 | 0
25 |  | Zhotovení průrazu ve stěně | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0
26 |  | Odvoz suti | t | 0.26 |  | 0 | 0 | 0
27
28 |  | Komplexní zkoušky:
29 | HZS | Příprava ke komplexním zkouškám | hod | 1 |  | 0 | 0 | 0
30 |  | Komplexní vyzkoušení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
31 | HZS
32 |  | Vyhotovení revizní zprávy | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
33
34 |  | Přístroje a zařízení |  |  |  |  | 0
|  | Kabely a vodiče, instalační materiál |  |  |  |  | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
Čís.
pol.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Čís.
pol.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Čís.
pol.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20