## Specifikace
Položka | Název, zkrácený popis | MJ | Počet | jedn. cena | Cena celkem
Vnitřní vodovod
| Potrubí z PPR vč. tvarovek D20x3,4 včetně tvarovek, T-kusu, redukcí,včetně závěsu a objímek atd. | m | 10 |  | 0
| Potrubí z PPR vč. tvarovek D32x5,4 včetně tvarovek, T-kusu, redukcí,včetně závěsu a objímek atd. | m | 35 |  | 0
| Potrubí z PPR vč. tvarovek D40x6,7 včetně tvarovek, T-kusu, redukcí,včetně závěsu a objímek atd. | m | 59 |  | 0
| Potrubí z PPR vč. tvarovek D50x8,3 včetně tvarovek, T-kusu, redukcí,včetně závěsu a objímek atd. | m | 25 |  | 0
| Potrubí z PPR vč. tvarovek D63x10,5 včetně tvarovek, T-kusu, redukcí,včetně závěsu a objímek atd. | m | 35 |  | 0
| Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D20x3,4 | m | 10 |  | 0
| Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D32x5,4 | m | 35 |  | 0
| Termoizolačními trubice z PE tl. 20 mm pro D40x6,7 | m | 59 |  | 0
| Termoizolačními trubice z PE tl. 25mm pro D50x8,3 | m | 25 |  | 0
| Termoizolačními trubice z PE tl. 25 mm pro D63x10,5 | m | 35 |  | 0
| Potrubí nerezové vodovodní(AISI444), spojované pomocí lisovaní, DN25 včetně tvarovek, T-kusu, redukcí,včetně závěsu a objímek atd. | m | 14 |  | 0
| Potrubí nerezové vodovodní(AISI444), spojované pomocí lisovaní, DN32 včetně tvarovek, T-kusu, redukcí,včetně závěsu a objímek atd. | m | 6 |  | 0
| Potrubí nerezové vodovodní(AISI444), spojované pomocí lisovaní, DN40 včetně tvarovek, T-kusu, redukcí,včetně závěsu a objímek atd. | m | 1 |  | 0
| Potrubí nerezové vodovodní (AISI444), spojované pomocí lisovaní, DN50 včetně tvarovek, T-kusu, redukcí,včetně závěsu a objímek atd. | m | 18 |  | 0
| Potrubí nerezové vodovodní(AISI444), spojované pomocí lisovaní, DN65 včetně tvarovek, T-kusu, redukcí,včetně závěsu a objímek atd. | m | 12 |  | 0
| Potrubí nerezové vodovodní(AISI444), spojované pomocí lisovaní, DN80 včetně tvarovek, T-kusu, redukcí,včetně závěsu a objímek atd. | m | 77 |  | 0
| Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro DN25 | m | 14 |  | 0
| Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro DN32 | m | 6 |  | 0
| Termoizolačními trubice z PE tl. 20 mm pro DN40 | m | 1 |  | 0
| Termoizolačními trubice z PE tl. 25 mm pro DN50 | m | 18 |  | 0
| Termoizolačními trubice z PE tl. 25 mm pro DN65 | m | 12 |  | 0
| Termoizolačními trubice z PE tl. 25 mm pro DN80 | m | 77 |  | 0
| Demontáž stávajícího potrubí vč. odvozu a likvidace | m | 292 |  | 0
| Demotnáž a opětovná montáž podhledu v 1.PP | komplet | 1 |  | 0
| Proplach,dezinfekce, napuštění vodovodního potrubí do DN 40 | m | 292 |  | 0
| Tlaková zkouška potrubí do DN65 | m | 292 |  | 0
| Termostatický vyvažovací ventil pro cirkulaci teplé vody DN15 | ks | 5 |  | 0
| Termostatický vyvažovací ventil pro cirkulaci teplé vody DN20 | ks | 1 |  | 0
| Kulový kohout DN25 | ks | 14 |  | 0
| Kulový kohout DN32 | ks | 4 |  | 0
| Kulový kohout DN40 | ks | 1 |  | 0
| Kulový kohout s vypouštěním DN50 | ks | 7 |  | 0
| Zpětná klapka DN50 | ks | 7 |  | 0
| Bezpřírubová klapka DN80 | ks | 2 |  | 0
| Napojení na stávající potrubí | ks | 33 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0