## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s červeným pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## List1
| Č.položky | Popis položky | M.J. | Množství | Jedn.cena | Cena
| AKCE : | ZŠ Vančurova , Hodonín- rekonstrukce el. instalace-II. etapa
| 2108rozi | PSV- ZTI - Propočet nákladů
| 800-721 | Kanalizace vnitřní |  |  |  | 0
| 722 | Vodovod vnitřní |  |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0
| 800-714 | Tepelné izolace |  |  |  | 0
|  | Přesun hmot 1,5% |  |  |  | 0
|  | ZTI - CELKEM bez DPH |  |  |  | 0
| 721 | ZTI - kanalizace
1 | 17-4004 | Potrubí PP HT odpadní DN 75 x 1,8 | M | 3 |  | 0
2 | 17-4042 | Potrubí PP HT připoj. DN 40 | M | 1 |  | 0
3 | 17-4043 | DN 50 | M | 7 |  | 0
4 | 19-4104 | Vyvedení výpustek DN 40 | KS | 1 |  | 0
5 | 19-4105 | DN 50 | KS | 4 |  | 0
6 | PC | Sifon pro myčku xx400 DN40/50 | KS | 1 |  | 0
7 | 17-1914 | Napojení na stáv. potrubí DN75 | KS | 3 |  | 0
8 | 17-1803 | Demontáž potrubí PVC do DN 75 | m | 8 |  | 0
9 | 97403-1132 | Vysekání rýhy ve zdi 10x10cm- kanal+voda | m | 16 |  | 0
10 | PC | Zapravení drážek ve stěnách10x10cm- kanal+voda | m | 16 |  | 0
11 | 29-0123 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou a vzduchem do DN 75 | M | 11 |  | 0
|  | SOUHRN |  |  |  | 0
| 722 | Vodovod
12 | 17-4002 | Potrubí plastové PPR-Ek. PN 16 20x2,8 (1/2") | M | 2 |  | 0
13 | 17-4003 | 25x3,5 (3/4") | M | 16 |  | 0
14 | 23-2043 | Kulový ventil R 250DS 1/2" | KS | 2 |  | 0
15 | 23-2044 | Kulový ventil R 250DS 3/4" | KS | 3 |  | 0
16 | PC | Zpětná klapka N5 1/2" | KS | 2 |  | 0
17 | 19-0401 | Vyvedení výpustek do DN 1" | KS | 9 |  | 0
18 | 13-0801 | Demontáž potrubí ocel.pozink do 3/4" | m | 15 |  | 0
19 | 29-0226 | Zkouška tlak. potr. do DN 50 | M | 18 |  | 0
20 | 29-0234 | Proplach a desinfekce do DN 80 | M | 18 |  | 0
|  | SOUHRN |  |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty
21 | 21-1601 | Umývadlo 50cm s otvorem pro stoj.baterii, sifon T1014 pr. 40mm | KS | 2 |  | 0
22 | PC | El. ohřívač DZ 10 l, beztlak. pod U, 230V, 2kW | KS | 2 |  | 0
23 | PC | Baterie beztlaká páková stojánková 1/2" | KS | 2 |  | 0
24 | PC | Baterie dřezová páková nástěnná 1/2" , | KS | 3 |  | 0
25 | PC | Výtokový ventil se šroub. na hadici a PO vent. T212 1/2" , | KS | 1 |  | 0
26 | 21-0821 | Demontáž umývadla | KS | 2 |  | 0
27 | 31-0823 | Demontáž dřezu jednodílného v kuch. lince | KS | 4 |  | 0
28 | 82-0801 | Demontáž baterie dřezové | KS | 4 |  | 0
29 | 81-0811 | Demontáž výtok. ventilu 1/2" | KS | 2 |  | 0
30 | PC | Dřezový sifon DN50 | KS | 3 |  | 0
|  | SOUHRN |  |  |  | 0
| 800-713 | Izolace tepelné
31 | PC | Izolace potrubí návleková Tl. 6mm doDN3/4" | M | 16 |  | 0
32 | PC | Izolace potrubí návleková Tl. 10mm doDN3/4" | M | 2 |  | 0
|  | SOUHRN |  |  |  | 0
Vypracoval : ing. Milan Hanák, projekce, ČKAIT 1300911
dat. 02/2021