## Položky
Dopravní podnik Ostrava, a.s.
Rekonstrukce teplovodních rozvodů Martinov
Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Všeobecná část
Zpracování kompletní realizační projektové dokumentace | kpl | 1 |  | 0
Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
Každodenní průběžný uklid staveniště a komunikací dotčených stavbou | kpl | 1 |  | 0
Zařízení staveniště a jeho provoz | kpl | 1 |  | 0
Oplocení staveniště po celou dobu realizace v=2m | kpl | 1 |  | 0
Provizorní přejezdy z nosností 40t a přechody pro pěší s pevným zábradlím, dle ČSN | kpl | 1 |  | 0
Dopravní značení včetně schválení investorem | kpl | 1 |  | 0
Fotodokumentace průběhu díla | kpl | 1 |  | 0
Pojištění díla | kpl | 1 |  | 0
Hutnící zkoušky | kpl | 1 |  | 0
Geodetické zaměření | kpl | 1 |  | 0
Podkladní dřevěnné trámky pro dočasné podepření potrubí ve výkopu | kpl | 1 |  | 0
Zapravení prostupů pro PI potrubí v objektech | kpl | 1 |  | 0
Uzemní vlivy | kpl | 1 |  | 0
Provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0
Mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0
Předání - převzetí staveniště | kpl | 1 |  | 0
Zpracování technologických postupů jednotlivých prací včetně průběžné aktualizace a odsouhlasení | kpl | 1 |  | 0
Součinnost se správci jednotlivých inženýrských sítí a jejich dozory | kpl | 1 |  | 0
Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ | kpl | 1 |  | 0
Předání - převzetí díla | kpl | 1 |  | 0
Všeobecná část |  |  |  | 0
Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Trasa "A-B-C-G-H" (PS1 - vrátnice, DN150 - DN25)
Vytýčení inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0
Bourání stávajícího živičného krytu - alfaltů | m2 | 475 |  | 0
Zemní práce - strojní výkopy teplovodu v hornině 4 | m3 | 621 |  | 0
Zemní práce - ruční výkopy teplovodu v hornině 3 | m3 | 1056 |  | 0
Řezání kolejí, vč. uvedení do původního stavu a předání provozovateli | kpl | 1 |  | 0
Pažení výkopů - zřízení | m2 | 642 |  | 0
Pažení výkopů - odstranění | m2 | 642 |  | 0
Ocelové potrubí v PS1 - DN150 a objektu jídelny DN100, vč. izolace a nátěrů | m | 56 |  | 0
Uzavírací armatury přírubové v objektech DN150, DN100, DN25 | ks | 10 |  | 0
Napojení rozvodů DN150, DN100, DN25 na OPS | kpl | 5 |  | 0
Elektrický ohřívač teplé vody o objemu min 600l, příkonu 9,0kW, vč. zhotovení elektrické přípojky vč. revize a napojení na stávající rozvody | ks | 1 |  | 0
Demontáže stávajících potrubních rozvodů - práce | m | 574 |  | 0
Odvoz, likvidace a skládkovné stávajících rozvodů | t | 8.9 |  | 0
Kácení stromů v = 15 - 30m | ks | 6 |  | 0
Vybourání ŽB kanálů, vč. zákrytových desek | m3 | 214 |  | 0
Odvoz a likvidace ŽB suti, vč. poplatku za skládku | t | 535 |  | 0
Kompletní vybourání šachtice Š1 | kpl | 1 |  | 0
Vyvedení ovládání uzavíracích PI armatur v prostoru bývalé Š1, vč. poklopu D40t | kpl | 1 |  | 0
Dodávka předizolovaného potrubí DN150 - DN25, vč. tvarovek, spojek, polštářů, apod. | m | 518 |  | 0
Montáž předizolovaného potrubí DN150 - DN25 | m | 518 |  | 0
Vyvedení Alarm systému na dispečink | kpl | 1 |  | 0
Podsyp a obsyp potrubí pískem vč. dovozu a provedení | m3 | 671 |  | 0
Signalizační folie | m | 512 |  | 0
Proměření alarm systému a vyvedení na dispečink | hod | 30 |  | 0
RTG 100% zkoušky svarů | ks | 132 |  | 0
Tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0
Doprava | kpl | 1 |  | 0
Jeřáby a manipulační technika | den | 45 |  | 0
Zásyp vč. doplnění chybějícího materiálů pro zásyp | m3 | 1006 |  | 0
Provedení JTÚ - zpevněné plochy - obnova asfaltů | m2 | 475 |  | 0
Oprava JTÚ - travnaté plochy | m2 | 945 |  | 0
Náhradní výsadba okrasných keřů | kpl | 1 |  | 0
Komunikační kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 - dodávka a montáž do chráničky a výkopu | m | 268 |  | 0
Chránička HDPE40, vč. spojek | m | 268 |  | 0
Trasa "A-B-C-G-H" (PS1 - vrátnice, DN150 - DN25) |  |  |  | 0
Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Trasa - Přípojka opravny sil.vozidel (DN80)
Vytýčení inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0
Bourání stávajícího živičného krytu - alfaltů | m2 | 39 |  | 0
Zemní práce - strojní výkopy teplovodu v hornině 1-4 | m3 | 9 |  | 0
Zemní práce - strojní výkopy teplovodu v hornině 3 | m3 | 15 |  | 0
Pažení výkopů - zřízení | m2 | 17 |  | 0
Pažení výkopů - odstranění | m2 | 17 |  | 0
Ocelové potrubí v objektu oprava sil.vozidel DN80, vč. izolace a nátěrů | m | 11 |  | 0
Uzavírací armatury přírubové DN80 | ks | 2 |  | 0
Napojení rozvodů DN80 na stávající rozvody | kpl | 1 |  | 0
Elektrický ohřívač teplé vody o objemu min 200l, příkonu 2,2kW, vč. zhotovení elektrické přípojky vč. revize a napojení na stávající rozvody | ks | 1 |  | 0
Demontáže stávajících potrubních rozvodů - práce | m | 24 |  | 0
Odvoz, likvidace a skládkovné stávajících rozvodů | t | 0.4 |  | 0
Vybourání ŽB kanálů, vč. zákrytových desek | m3 | 16 |  | 0
Odvoz a likvidace ŽB suti | t | 40 |  | 0
Dodávka předizolovaného potrubí DN80, vč. tvarovek, spojek, polštářů, apod. | m | 13 |  | 0
Montáž předizolovaného potrubí DN80 | m | 13 |  | 0
Podsyp a obsyp potrubí pískem vč. dovozu a provedení | m3 | 10 |  | 0
Signalizační folie | m | 13 |  | 0
Proměření alarm systému a vyvedení na dispečink | hod | 8 |  | 0
RTG 100% zkoušky svarů | ks | 8 |  | 0
Tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0
Doprava | kpl | 1 |  | 0
Jeřáby a manipulační technika | den | 3 |  | 0
Zásyp vč. doplnění chybějícího materiálů pro zásyp | m3 | 14 |  | 0
Provedení JTÚ - zpevněné plochy - obnova asfaltů | m2 | 39 |  | 0
Oprava JTÚ - travnaté plochy | m2 | 8 |  | 0
Komunikační kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 - dodávka a montáž do chráničky a výkopu | m | 13 |  | 0
Chránička HDPE40, vč. spojek | m | 13 |  | 0
Trasa - Přípojka opravny sil.vozidel (DN80) |  |  |  | 0
Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Trasa "D-E" (DN80 od rušené šachtice Š1 po budovu rozvodné sítě)
Vytýčení inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0
Bourání stávajícího živičného krytu - alfaltů | m2 | 744 |  | 0
Zemní práce - strojní výkopy teplovodu v hornině 4 | m3 | 112 |  | 0
Zemní práce - ruční výkopy teplovodu v hornině 3 | m3 | 163 |  | 0
Řezání kolejí, vč. uvedení do původního stavu a předání provozovateli | kpl | 3 |  | 0
Pažení výkopů - zřízení | m2 | 187 |  | 0
Pažení výkopů - odstranění | m2 | 187 |  | 0
Ocelové potrubí v objektu rozvodné sítě DN80, vč. izolace a nátěrů | m | 42 |  | 0
Uzavírací přírubové armatury DN80 | ks | 2 |  | 0
Napojení rozvodů DN80 na OPS | kpl | 1 |  | 0
Elektrický ohřívač teplé vody o objemu min 600l, příkonu 6,3kW, vč. zhotovení elektrické přípojky vč. revize a napojení na stávající rozvody | ks | 1 |  | 0
Demontáže stávajících potrubních rozvodů - práce | m | 180 |  | 0
Odvoz, likvidace a skládkovné stávajících rozvodů | t | 1.6 |  | 0
Vybourání ŽB kanálů, vč. zákrytových desek | m3 | 62 |  | 0
Odvoz a likvidace ŽB suti | t | 155 |  | 0
Dodávka předizolovaného potrubí DN80, vč. tvarovek, spojek, polštářů, apod. | m | 138 |  | 0
Montáž předizolovaného potrubí DN80 | m | 138 |  | 0
Podsyp a obsyp potrubí pískem vč. dovozu a provedení | m3 | 110 |  | 0
Signalizační folie | m | 138 |  | 0
Proměření alarm systému a vyvedení na dispečink | hod | 24 |  | 0
RTG 100% zkoušky svarů | ks | 38 |  | 0
Tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0
Doprava | kpl | 1 |  | 0
Jeřáby a manipulační technika | den | 22 |  | 0
Zásyp vč. doplnění chybějícího materiálů pro zásyp | m3 | 165 |  | 0
Provedení JTÚ - zpevněné plochy - obnova asfaltů | m2 | 744 |  | 0
Komunikační kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 - dodávka a montáž do chráničky a výkopu | m | 88 |  | 0
Chránička HDPE40, vč. spojek | m | 88 |  | 0
Trasa "D-E" (DN80 od rušené šachtice Š1 po budovu rozvodné sítě) |  |  |  | 0
Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Trasa "E-F" (DN32 od budovy rozvodné sítě po sklad barev)
Vytýčení inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0
Bourání stávajícího živičného krytu - alfaltů | m2 | 24 |  | 0
Zemní práce - strojní výkopy teplovodu v hornině 4 | m3 | 39 |  | 0
Zemní práce - ruční výkopy teplovodu v hornině 3 | m3 | 57 |  | 0
Pažení výkopů - zřízení | m2 | 92 |  | 0
Pažení výkopů - odstranění | m2 | 92 |  | 0
Ocelové potrubí v objektu rozvodné sítě a sklad barev DN32, vč. izolace a nátěrů | m | 11 |  | 0
Kácení stromů v = 15 - 30m | ks | 4 |  | 0
Uzavírací armatury přírubové DN32 | ks | 2 |  | 0
Napojení rozvodů DN32 na stávající rozvody | kpl | 1 |  | 0
Demontáže a likvidace stávajícíh potrubních rozvodů | m | 135 |  | 0
Odvoz, likvidace a skládkovné stávajících rozvodů | t | 0.7 |  | 0
Vybourání ŽB kanálů, vč. zákrytových desek | m3 | 33 |  | 0
Odvoz a likvidace ŽB suti | t | 95 |  | 0
Dodávka předizolovaného potrubí DN32, vč. tvarovek, spojek, polštářů, apod. | m | 119 |  | 0
Montáž předizolovaného potrubí DN80 | m | 119 |  | 0
Podsyp a obsyp potrubí pískem vč. dovozu a provedení | m3 | 26 |  | 0
Signalizační folie | m | 119 |  | 0
Proměření alarm systému a vyvedení na dispečink | hod | 8 |  | 0
RTG 100% zkoušky svarů | ks | 32 |  | 0
Tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0
Doprava | kpl | 1 |  | 0
Zásyp vč. doplnění chybějícího materiálů pro zásyp | m3 | 70 |  | 0
Provedení JTÚ - zpevněné plochy - obnova asfaltů | m2 | 24 |  | 0
Oprava JTÚ - travnaté plochy | m2 | 112 |  | 0
Komunikační kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 - dodávka a montáž do chráničky a výkopu | m | 59 |  | 0
Chránička HDPE40, vč. spojek | m | 59 |  | 0
Trasa "E-F" (DN32 od budovy rozvodné sítě po sklad barev) |  |  |  | 0
Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Rekapitulace
Všeobecná část | kpl | 1 | 0 | 0
Trasa "A-B-C-G-H" (PS1 - vrátnice, DN150 - DN25) | kpl | 1 | 0 | 0
Trasa - Přípojka opravny sil.vozidel (DN80) | kpl | 1 | 0 | 0
Trasa "D-E" (DN80 od rušené šachtice Š1 po budovu rozvodné sítě) | kpl | 1 | 0 | 0
Trasa "E-F" (DN32 od budovy rozvodné sítě po sklad barev) | kpl | 1 | 0 | 0
Rekapitulace |  |  |  | 0