## List1
Rekonstrukce kotelny PK 849
Měření a Regulace
Výrobky ve výpisu materiálu reprezentují standard a mohou být nahrazeny
zařízením jiných výrobců stejné kvality. Záměny všech důležitých zařízení
dodavatel předloží ke schválení investorovi.
Rekapitulace rozpočtu
Řídící systém |  |  |  | 0
Dodávky polní instrumentace |  |  |  | 0
Rozvaděč MaR RK |  |  |  | 0
Elektromontážní materiál |  |  |  | 0
Montážní práce a služby |  |  |  | 0
Služby k řídícímu systému |  |  |  | 0
Celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
Mimostaveništní doprava |  |  |  | 0
VRN, HZS |  |  |  | 0
Dokumentace skutečného stavu |  |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Rozpočet
Řídící systém
Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Řídící systém (dle standardu Siemens, Johnnson controls, Honeywell) | 1 | kpl | 0 | 0
Web server pro dálkový dohled a správu,vizualizace,komunikace LPB | 1 | ks | 0 | 0
Poruchová signalizace 8DI | 1 | ks | 0 | 0
GSM SMS modem 16DI | 1 | ks | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0
Dodávky polní instrumentace
Popis položky | Počet | MJ
Detektor úniku plynu | 1 | ks | 0 | 0
detektor výskytu CO | 1 | ks | 0 | 0
Napájecí zdroj k detektoru plynu | 1 | ks | 0 | 0
Regulátor tlaku 40-400 kPa | 1 | ks | 0 | 0
Termostat prostoru -5 až +50°C | 1 | ks | 0 | 0
Snímač zaplavení prostoru | 1 | ks | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0
Rozvaděč MaR RK
Popis položky | Počet | MJ
Rozvaděč vč. výzbroje a výroby (viz prováděcí dokumentace) | 1 | ks | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0
Elektromontážní materiál
zásuvka 230V/16A, IP44 | 2 | ks | 0 | 0
jistič B16/1 | 1 | ks | 0 | 0
Stop tlačítko v krabici IP55 | 1 | ks | 0 | 0
Kabel CYKY-J 3x1.5 | 72 | m | 0 | 0
Kabel CYKY-J 3x2.5 | 15 | m | 0 | 0
Kabel JYTY 2x1 | 122 | m | 0 | 0
Kabel JYTY 4x1 | 67 | m | 0 | 0
Vodič HO7V-K 6/zž CYA | 57 | m | 0 | 0
Vodič HO7V-K 10/zž CYA | 10 | m | 0 | 0
FeZn drát a svorky na uzemnění komína | 1 | kpl. | 0 | 0
Zemnící svorka ZSA 16 | 9 | ks | 0 | 0
Zemnící pásek CU 50*1.5 cm | 9 | ks | 0 | 0
Elektro žlab Merkur 150x50 vč.příslušenství | 10 | m | 0 | 0
Instalační systém Univolt | 58 | m | 0 | 0
Ochranná svorkovnice HOP | 1 | ks | 0 | 0
Drobný montážní materiál pro kotelnu | 1 | kpl. | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0
Montážní práce a služby
Demontážní práce v kotelně | 8 | hod. | 0 | 0
MTZ rozvaděče RK | 1 | ks | 0 | 0
MTZ kabelů CYKY a JYTY atd. | 276 | m | 0 | 0
MTZ vodiče CYA 6-10/zž | 67 | m | 0 | 0
MTZ kabelových tras | 68 | m | 0 | 0
MTZ zásuvkového okruhu | 2 | ks | 0 | 0
MTZ periférií MaR | 11 | ks | 0 | 0
MTZ čidel | 5 | ks | 0 | 0
MTZ zapojení čerpadel | 1 | ks | 0 | 0
MTZ zapojení ochranného pospojování | 9 | ks | 0 | 0
MTZ ochranné svorkovnice HOP | 1 | ks | 0 | 0
MTZ napájení a ovládání kotlů, systémové regulace | 1 | ks | 0 | 0
Spolupráce s ostaními profesemi | 8 | hod. | 0 | 0
Dokončovací práce elektro a MaR | 8 | hod. | 0 | 0
Drobné stavební přípomoce | 1 | kpl. | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0
Služby k řídícímu systému
Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Naprogramování regulátoru | 1 | kpl. | 0 | 0
Nastavení dálkového dohledu | 1 | kpl. | 0 | 0
Zpracování vizualizace | 1 | kpl. | 0 | 0
nastavení GSM modemu | 1 | kpl. | 0 | 0
Zkušební provoz | 1 | kpl. | 0 | 0
Zaškolení obsluhy | 1 | soub | 0 | 0
Výchozí revize el.zařízení | 1 | soub | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0