## varinata 1 modul
Položkový soupis nákladů za stavbu
Stavba: |  | Rekonstrukce sociálních zařízení DPO
Objednatel: |  |  | IČ:
DIČ:
Zhotovitel: |  |  | IČ:
DIČ:
Pořadí | Číslo | Název | Množství | MJ | Cena v Kč bez DPH (moduly, montáž, doprava) Jedná se o celkovou cenu.
S | 21-215 | Rekonstrukce sociálních zařízení DPO
R | 02 | Moduly
D | CS04 | Ocelové konstrukce
1 | C04071001T01 | Manipulace s modulem, příprava pro obalovnu | 1 | Soubor
2 | C0401-3490100003300T01 | Rám 2435 x 6055 x 3050 | 1 | ks
3 | C04099003T00 | Nátěr rámů,konstrukcí | 1200 | kg
4 | C04099004T00 | Broušení rámů | 1 | ks
D | CS05 | Skladby
5 | C05013150T01 | Obvodová stěna O-150 K - Omega, MV 140 - 038 W/mK | 35 | m2
6 | C05021150T00 | Podlaha P 150 - 22 mm - cetris, (0,033 W/mK) 100/50 | 14.9 | m2
7 | C05031150T01 | Strop S 150, (0,038 W/mK) 100/50 | 14.9 | m2
8 | C05040100T01 | Vnitřní stěna V 100 (MW 100mm), (0,038 W/mK) 100 | 4 | m2
9 | C05040100T01 | Vnitřní stěna V 050 (MW 50mm), (0,038 W/mK) | 2 | m2
10 | C05050075T01 | Instalační příčky I 050, předstěna | 3 | m2
11 | C05101007T01 | Výztuha OSB - 25 mm - ostrá hrana | 10 | m2
D | CS06 | Vnitřní opláštění
12 | C06021112T01 | Opláštění RB 12,5, 1x RB 1250 x 2000 | 26 | m2
13 | C06022115T01 | Opláštění RF 15, 1x GKF 1250 x 2000 | 14.9 | m2
14 | C06031112T02 | Opláštění Rigistabil 12,5, 1x 1250x2650 | 23 | m2
D | CS07 | Fasáda
15 | C07031040T01 | Fasáda Pur panely 80mm; RAL 7037 | 54.5 | m2
D | CS08 | Střecha
16 | C08011001T06 | Střecha plech KOB | 14.9 | m2
17 | C08071001T02 | Svod střešní PVC (trubka PVC do rohového sloupku), 4 kusy na modul v. do 3,5m | 1 | mod
18 | C04099003T00 | Konstrukce atiky (rastr 0,625m, 3mm plech) -výška do 300mm bez zastřešení | 1 | kpl
19 | C04099004T00 | Klempířské prvky (atika, včetně lemování rohů a soklu) | 1 | kpl
D | CS09 | Vnitřní povrchy
20 | C09012001T01 | Malba sádrokarton, Primalex - 1 x penetrace, 2 x malba | 40.9 | m2
21 | C09012001T02 | Malba sádrokarton, omyvatelná | 23 | m2
22 | C09032001T01 | Podlaha PVC Tarkett Standard Plus tl.2mm R9, lepidlo, svařovací šňůra | 14.9 | m2
23 | C09032001T01 | Pokládka PVC ve VZ | 14.9 | m2
24 | C09039002T04 | Soklová lišta | 23 | bm
| CS10 | Výplně otvorů
25 | C10031001T00b | Montáž vnějších dveří | 1 | ks
26 | C10022001T02 | Dveře PVC 970 x 2200 tepelně izolační trojsklo, bezpečnostní (connex) oboustranně RAL 7016/bílá | 1 | ks
27 | C10031001T00b | Montáž vnitřních dveří a zárubně | 2 | ks
28 | 0109020303111.6T | Dveře vnitřní 800 x 1970 bílé voštinové | 2 | ks
29 | 61181502Rb | Zárubeň 600-800/1970, bílá | 2 | ks
30 | dve040812000503T | Kování rozetové Rostex Vigo PZ/WC nerez mat +FAB | 2 | kus
31 | C1000000002 | Montáž oken | 2.46 | m2
32 | C100500011T00 | Příprava pro osazení okna (materiál, práce), PVC - s expanzní páskou TP651 | 11.8 | m
33 | C10053112T01 | Vnitřní ostění a nadpraží, SDK 12,5mm | 11.8 | bm
34 | C8010600600.01T | Okno PVC 1500 x 600; Sklopné; tepelně izolační trojsklo, šedá/bílá | 1 | ks
35 | C8010600600.01T | Okno PVC 600 x 600 O/S; tepelně izolační trojsklo, šedá/bílá | 1 | ks
36 | C80109001160.02T | Okno PVC 600 x 2000 O/S; tepelně izolační trojsklo, šedá/bílá | 1 | ks
37 | CS100000007 | Parapet vnější | 2.7 | bm
38 | par0108111252100T | PVC Standard parapet interiérový s nosem, bílý, včetně bočních krytek | 3 | ks
D | CS11 | TZB
39 | C1101001T00 | Základní rozvody vody a kanalizace, montáž zařizovacích předmětů, přípojka vody DN 32, přípojka kanalizace DN 600 | 1 | kpl
40 | C110100200 | Ventilátor | 1 | ks
D | CS12 | Zařizovací předměty
41 | C12010021T02 | Umyvadlový set Ideal Standard s otvorem, 55 cm, Baterie Concept 100 | 1 | soub
42 | C12021001T02 | Závěsné WC , Ideal Standard Eurovit V bílá, prkénko,tlačítko PVC, Ocelová konstrukce pro geberit, geberit Duofix | 1 | Soubor
43 | C1002077001T | Zásobník na papírové ručníky Bemeta | 1 | ks
44 | C1002078001T | Zásobník hygienických sáčků nerez | 1 | ks
45 | san135937030001T | Háček Sanela nerezový dvojitý, new design,, lesk SLZN 57 | 1 | ks
46 | san210033334300T | Zrcadlo Amiro 60x80cm | 1 | ks
47 | san220000000000T | Dávkovač mýdla 1319-75 | 1 | ks
48 | san230000000000T | WC štětka plast bílá TO3302, SK 130 | 1 | ks
49 | san240000000000T | Držák na toaletní papír 8009 , bílá, DTP 15 | 1 | ks
50 | san270006T | Ohřívač elektrický zásobníkový Dražice - 10l | 2 | ks
D | CS13 | Elektroinstalace
51 | C13010001T03 | Základní elektrorozvod kontejneru (přímotop 2kW,1kW - 2ks, 4ks zásuvka, 4ks vypínač, svítidlo přisazené kruh 3ks, Zářivka 2x36 - 1ks), rozvaděč, vč. uzemnění kontejneru | 1 | soubor
D | CS15 | Ostatní
52 | C15011001T00 | Úklid modulu | 1 | ks
53 | C15021001T00 | Nakládka modulů ve výrobním závodě | 1 | ks
54 | C15030001T01 | Zakrytí modulů pro přepravu, smršťovací folie | 0 | m2
R | 03 | Montáž
D | CS16 | Montáže
55 | C16010001T00 | Usazení modulu | 1 | ks
56 | C16010004T00 | Připojení vnější vody | 1 | mod
57 | C16010006T00 | Připojení vnější kanalizace | 1 | mod
58 | C16010008T00 | Připojení elektro | 1 | ks
59 | C16010009T00 | Připojení rozvaděče | 1 | ks
60 | C16010611T00 | Montáž garnitur | 0 | bm
61 | C16010942T00 | Montáž podlahového spojení | 0 | bm
62 | C09032001T01b | Pokládka PVC na místě | 1.4 | m2
63 | CS160000003 | Dokončovací montážní práce (3 dní/2os), ubytování | 1 | kpl
64 | CS160000004 | Montáž stříšky a atiky | 0 | kpl
64 | C120031T00 | Doprava montérů na stavbu ( tam a zpět) | 740 | km
D | CS17 | Montážní materiál
65 | C16021001T00 | Spoj modulů (kostky) | 0 | sada | NENACEŇOVAT
66 | C16021002T00 | Spoj modulů (délka rámu) | 0 | bm | NENACEŇOVAT
67 | C16021003T00 | Spoj modulů venkovní gumový hříbek | 0 | bm | NENACEŇOVAT
68 | C16021005T00 | Podkladní plechy vyrovnávací | 1 | mod
69 | C16021007T00 | Propojení modulů - elektro materiál | 0 | ks | NENACEŇOVAT
70 | C16021008T00 | Tepelná izolace ZTI | 1 | bal
71 | C16024102T02 | Vnitřní spoj modulů , Cetris 22 - š.21 cm | 0 | m | NENACEŇOVAT
72 | C06010002T01 | Vnitřní opláštění spojů - Garnitura materiál | 0 | bm | NENACEŇOVAT
R | 04 | Doprava
D | CS20 | Doprava
73 | CS2000000001 | Doprava | 1 | kpl
Součástí dopravy je naložení a následné složení v místě realizace. Zhotovitel si zajistí odpovídající techniku.
Cena celkem v Kč bez DPH (doplní dodavatel. Totožnou cenu dodavatel doplní do návrhu smlouvy o dílo, článek VI. Cena díla, odstavec 1. )