## rozpočet
Stavba: Rekonstrukce plynové části zdroje tepla pro objekt SD Sušil (PK901)
Část: 9 - Elektroinstalace, MaR
Všechny níže uvedené výrobky, u kterých je specifikován přesný typ, je možno nahradit výrobky jiného typu s dodržením technických a výkonových parametrů.
Rekapitulace rozpočtových nákladů
1 | Dodávka |  |  |  |  | 0
2 | Montáž |  |  |  |  | 0
3 | HZS |  |  |  |  | 0
4 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
5 | základ daně pro DPH 21% |  |  |  |  | 0
6 | DPH 21% |  |  |  |  | 0
7 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Materiál/montáž
Rozvaděč
1 | DT1 - dodávka a výzbroj | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3 | Řídící systém
4 | Řídicí systém - regulátor, RS232, Ethernet, RS485 / RS232 / M-Bus / CAN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Rozšiřující modul 12xAI | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Rozšiřující modul 24xDI | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Rozšiřující modul 2xAO | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Programovatelný terminál / řídicí systém - montáž do dveří rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | průmyslový switch 5port, 10/100, zdroj | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10
11 | Periferie
12 | PC sestvava - Počítač - procesor, RAM 4GB DDR3, garfická karta, HDD 500GB 7200 otáček, CASE, DVD, čtečka karet, CZ klávesnice a myš, operační systém, LED monitir 21 | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | záložní zdroj UPS / 2200 VA / 1200 W / 2x IEC / RJ11 / RJ45 / USB | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Detektor CO, napájení 230 V, IP 40, 16 ppm (ALARM 1) a 80 ppm (ALARM 2),2x relé výstup, 6A@250V-SPDT,LED (alarmy, porucha), 130x100x62 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | regulátor teploty kapilárový,70+140°C,1.6m,A, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Odporový snímač teploty prostorový, rozsah -20 až +60st.C, krytí IP30, včetně příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Odporový snímač teploty venkovní, rozsah -50 až +80st.C, krytí IP42, včetně příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Snímač teploty kabelový, jímka do potrubí G1/2“, příslušenství | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Snímač teploty kabelový, jímka do zásobníku G1/2“, příslušenství | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Snímač tlaku do potrubí, převlečná matice s letovací vsuvkou, kohout tlakoměrný zkušební | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Ni1000/5000, snímač teploty příložný s hlavicí | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | senzor zaplavení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | LED signalizační maják, zvukový alarm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | STOP tlačítko, hřib, červené | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | zásuvka 16A/230V, nástěnná, IP44 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
26
27 | Montážní materiál
28 | kabel CYKY 7C x 1,5 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | kabel CYKY 5C x 1,5 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | kabel CYKY 3C x 1,5 | m | 145 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | kabel CYKY 3C x 2,5 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm | m | 325 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8mm | m | 285 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | plastová trubka tuhá dn 23 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | žlab 125/50, podpěry, spojky, kolena | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ukončení kabelů do 5 x 70 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
37 | ukončení kabelů do 5 x 1,5-4 | ks | 33 |  |  | 0 | 0
38 | ukončení kabelů JYTY | ks | 28 |  |  | 0 | 0
39 | krabice s průchodkami, 4xsvorka | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | napojení servophonu, čerpadla | ks | 20 |  |  | 0 | 0
41 | demontáž rozvaděče do 200kg, likvidace | ks | 2 |  |  | 0 | 0
42
43 | Ostatní činnosti
44 | nosný a podružný materiál | kmpl | 1 | 0 | 0
45 | Zařízení staveniště pro část MaR | kmpl | 1 |  |  | 0 | 0
46 | Provozní, funkční, komplexní zkoušky | kmpl | 1 |  |  | 0 | 0
47 | Dokumentace skutečného provedení (4xparé + CD ROM) | kmpl | 1 |  |  | 0 | 0
48 | Ostatní náklady (doprava materiálu, cestovné, lešení, zabezpečení pracoviště … ) | kmpl | 1 |  |  | 0 | 0
49 | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
HZS
1 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 24 |  |  | 0 | 0
2 | Zednické přípomoci | hod | 8 |  |  | 0 | 0
3 | Demontáže, zaměření a úprava instalace | hod | 32 |  |  | 0 | 0
4 | Zaučení obsluhy, vypracování uživatelských návodů | hod | 8 |  |  | 0 | 0
5 | Generování datových bodů | kmpl | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Realizační dokumentace | kmpl | 1 |  |  | 0 | 0
7 | Výrobní dokumentace rozvaděče | kmpl | 1 |  |  | 0 | 0
8 | Dokumentace skutečného provedení | kmpl | 1 |  |  | 0 | 0
9 | Naprog. Systému zdroje tepla, řízení vytápění, web server | kmpl | 1 |  |  | 0 | 0
10 | Naprogramování a vizualizace terminálu | kmpl | 1 |  |  | 0 | 0
11 | Zaregulování systému | kmpl | 1 |  |  | 0 | 0
12 | Výchozí revize | kmpl | 1 |  |  | 0 | 0
13 | Celkem | [5 empty] | 0