## SO3.5
SOUPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY
(PODROBNÝ ROZPOČET)
Akce: | REKUPERACE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUDr. Josefa Mareše
SO03 ELEKTROINSTALACE
| SO03.5 OBJEKT TD2 - jižní křídlo (tělocvična) | [6 empty] | Zpracoval : |  | Zodp. projektant :
[8 empty] | L. Semerád |  | Ing. O. Diviš
Místo: | Klášterní 2, Znojmo
Stavebník: | Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo | [6 empty] | Dne: 27. 2. 2020
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| REKAPITULACE NÁKLADŮ |  | ( všechny položky "vlastní" - R - položky, doporučená cenová soustava RTS )
1. | ELEKTROINSTALACE (úložný materiál, kabeláž, spínací prvky atd.) - viz výkresy č. 1 - 2 | [6 empty] | 254963.11 | 71945 | 326908.11
2. | SVÍTIDLA A PŘISLUŠENSTVÍ - viz výkresy č. 1 - 2 | [6 empty] | 2000 | 4000 | 6000
3. | ROZVÁDĚČE - viz výkresy č. 4 -5 | [6 empty] | 51126 | 16874 | 68000
4. | VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM - viz výkres č. 3 | [6 empty] | 14442 | 7590 | 22032
5. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | [7 empty] | 28036.3244 | 28036.3244
6. | OSTATNÍ NÁKLADY | [7 empty] | 15450.6222 | 15450.6222
CELKEM | [9 empty] | 466427.0566
vč. DPH | 21% | [8 empty] | 564376.7385
POZN. pro celou stavbu :
a) veškeré náklady na přípomoce zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
b) součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, manuály a revize v češtině)
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu
e) v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci a provozování díla
f) rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření
g) dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb
h) v jednotkových cenách zahrnuto: průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení
i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výrobku, technologie
nebo materiálů a zadavatel připouští použití i jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky
Nedílnou součástí soupisu materiálu a výkazu výměr je prováděcí projektová dokumentace.
ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PROVĚŘIT SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.
V případě zjištěných rozdílů upozorní na tyto rozdíly ve lhůtě pro zpracování nabídek a vyžádat si dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
POŽADAVKY NA ZMĚNY VÝMĚR V PRŮBĚHU REALIZACE NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN !
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
I. ELEKTROINSTALACE (úložný materiál, kabeláž, spínací prvky atd.):
ÚLOŽNÝ MATERIÁL:
1. | elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč. ostatního
| příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m |  |  | ks | 30 | 420 | 280 | 12600 | 8400
2. | dtto, 500/100 |  |  | ks | 3 | 740 | 280 | 2220 | 840
3. | spojka uzemňovací |  |  | ks | 38 | 18 | 6 | 684 | 228
4. | nosník pro šířku žlabu 200mm |  |  | ks | 90 | 180 | 53 | 16200 | 4770
5. | nosník pro šířku žlabu 500mm |  |  | ks | 9 | 280 | 53 | 2520 | 477
6. | elektroinstalační kanál 180x60mm, b. bílá, délka 2,0m, vč. příslušenství |  |  | ks | 15 | 456 | 150 | 6840 | 2250
7. | elektroinstalační lišta 20x20 mm, b. bílá, délka 2,0m |  |  | ks | 50 | 29 | 82 | 1450 | 4100
8. | elektroinstalační lišta 40x20 mm, b. bílá, délka 2,0m |  |  | ks | 40 | 42 | 82 | 1680 | 3280
ÚLOŽNÝ MATERIÁL CELKEM: | [7 empty] | 44194 | 24345
VNITŘNÍ ROZVODY:
9. | kabel B2 s1 d0-J 3x1,5, vč, ukončení a zapojení |  |  | m | 380 | 23 | 23 | 8740 | 8740
10. | dtto, B2 s1 d0-J 3x2,5 |  |  | m | 100 | 30 | 23 | 3000 | 2300
11. | dtto, B2 s1 d0-J 5x2,5 |  |  | m | 40 | 41 | 91 | 1640 | 3640
12. | dtto, B2 s1 d0-J 5x4 |  |  | m | 80 | 64 | 91 | 5120 | 7280
13. | dtto, B2 s1 d0-J 5x6 |  |  | m | 40 | 89 | 91 | 3560 | 3640
14. | dtto, B2 s1 d0-J 5x10 |  |  | m | 40 | 142 | 91 | 5680 | 3640
15. | dtto, B2 s1 d0-J 5x70 |  |  | m | 140 | 932 | 91 | 130480 | 12740
16. | vodič B2 s1 d0 10 zž., vč, ukončení a zapojení |  |  | m | 200 | 75 | 12 | 15000 | 2400
17. | dtto, vodič B2 s1 d0 25 zž. |  |  | m | 140 | 146 | 23 | 20440 | 3220
VNITŘNÍ ROZVODY: | [7 empty] | 193660 | 47600
18. | prořez kabelů a vodičů (z položky VNITŘNÍ ROZVODY CELKEM) |  |  | % | 5 |  |  | 9683
19. | podružný materiál (svorky, vruty, kotvy, hmoždínky, sádra…) - z položek č. 1 - 18 |  |  | % | 3 |  |  | 7426.11
ELEKTROINSTALACE CELKEM | [7 empty] | 254963.11 | 71945 | 326908.11
II.SVÍTIDLA A PŘISLUŠENSTVÍ:
20. | demontáž a odpojen / opětovné zapojení stáv. svítidel |  |  | ks | 8 | 100 | 350 | 800 | 2800
21. | prodloužení kabelových přívodů pro stáv. svítidla, vč. spojek - kabely jsou započítány do položky č.9 |  |  | ks | 8 | 150 | 150 | 1200 | 1200
SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM | [7 empty] | 2000 | 4000 | 6000
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
III.ROZVÁDĚČE:
ROZVÁDĚČ RMO 1-2 VZT: - dle výkresu č. 4 vyrobí oprávněná firma
22. | oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. bílá, dveře s požární odolností
| rozměry: 600 x 70 x 187 mm (š x v x h), IP 30/20 |  |  | ks | 1 | 3540 | 2000 | 3540 | 2000
23. | hlavní vypínač 3x125A, na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 1565 | 700 | 1565 | 700
24. | přepětová ochrana typ 2, TN-S, 20kA (8/20 us), na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 4246 | 185 | 4246 | 185
25. | pojistkový odpínač 22/3, na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 854 | 185 | 854 | 185
26. | 3x PV22 63A gG |  |  | ks | 3 | 26 | 8 | 78 | 24
27. | jistič 1x6A, 10kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 2 | 195 | 38 | 390 | 76
28. | dtto, 1x10A, 10kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 2 | 182 | 38 | 364 | 76
29. | propojky, svorky atd. |  |  | sada | 1 | 2500 | 4000 | 2500 | 4000
ROZVÁDĚČ RMO 1-2 VZT: | [7 empty] | 13537 | 7246
ROZVÁDĚČ RO 2-2 VZT: - dle výkresu č. 5 vyrobí oprávněná firma
30. | oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. bílá, dveře s požární odolností
| rozměry: 600 x 70 x 187 mm (š x v x h), IP 30/20 |  |  | ks | 1 | 3540 | 2000 | 3540 | 2000
31. | hlavní vypínač 3x125A, na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 1565 | 700 | 1565 | 700
32. | přepětová ochrana typ 1+2, TN-S, 100kA (10/350 us), na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 13255 | 185 | 13255 | 185
33. | pojistkový odpínač 22/3, na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 854 | 185 | 854 | 185
34. | 3x PV22 63A gG |  |  | ks | 3 | 26 | 8 | 78 | 24
35. | jistič 1x6A, 10kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 9 | 195 | 38 | 1755 | 342
36. | dtto, 1x10A, 10kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 182 | 38 | 182 | 38
37. | dtto, 3x16A, 20kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 3 | 1920 | 109 | 5760 | 327
38. | dtto, 3x20A, 20kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 2220 | 109 | 2220 | 109
39. | dtto, 3x25A, 20kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 2220 | 109 | 2220 | 109
40. | dtto, 3x40A, 20kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 2660 | 109 | 2660 | 109
41. | propojky, svorky atd. |  |  | sada | 1 | 3500 | 5500 | 3500 | 5500
ROZVÁDĚČ RO 2-2 VZT: | [7 empty] | 37589 | 9628
ROZVÁDĚČE CELKEM | [7 empty] | 51126 | 16874 | 68000
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
IV. VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM:
42. | jímací vedení vodičem AlMgSi pr. 8mm (1,0m = 0,135kg) |  |  | kg | 10 | 160 | 187 | 1600 | 1870
43. | jímací tyč AlMgSi délky 3,0m, pr. 10/18mm, v bet. podstavci (19kg) |  |  | ks | 6 | 435 | 180 | 2610 | 1080
44. | betonový podstavec pro jímací tyč (19kg), vč. gumové podložky |  |  | ks | 6 | 360 | 280 | 2160 | 1680
45. | svorka k jímací tyči |  |  | ks | 12 | 70 | 24 | 840 | 288
46. | dtto, křížová SK |  |  | ks | 8 | 54 | 24 | 432 | 192
47. | podpěry vedení na střechu plast + beton |  |  | ks | 80 | 85 | 31 | 6800 | 2480
VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM CELKEM | [7 empty] | 14442 | 7590 | 22032
V. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
48. | výchozí revize |  |  | h | 30 |  | 400 |  | 12000
49. | zařízení staveniště (z položek I - IV) |  |  | % | 4 |  |  |  | 16036.3244
( náklady na vybudování i odstranění zařízení staveniště, vč. případné proj.
dokumentace, a napojení objektů zař.staveniště na energie )
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM | [8 empty] | 28036.3244 | 28036.3244
VI. OSTATNÍ NÁKLADY
50. | ekologická likvidace odpadu (obaly, izolace kabelů atd.) (z položek materiálu I - IV) |  |  | % | 2 |  |  |  | 6450.6222
51. | dokumentace stávajícího stavu (náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | h | 20 |  | 450 |  | 9000
a předání ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 datovém )
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM | [8 empty] | 15450.6222 | 15450.6222