## SO3.2
SOUPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY
(PODROBNÝ ROZPOČET)
Akce: | REKUPERACE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUDr. Josefa Mareše
SO03 ELEKTROINSTALACE
| SO03.2 OBJEKT SZ3 [severní křídlo (jídelna)] | [6 empty] | Zpracoval : |  | Zodp. projektant :
[8 empty] | L. Semerád |  | Ing. O. Diviš
Místo: | Klášterní 2, Znojmo
Stavebník: | Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo | [6 empty] | Dne: 27. 2. 2020
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| REKAPITULACE NÁKLADŮ |  | ( všechny položky "vlastní" - R - položky, doporučená cenová soustava RTS )
1. | ELEKTROINSTALACE (úložný materiál, kabeláž, spínací prvky atd.) - viz výkresy č. 1 - 3 | [6 empty] | 42060.3075 | 19647 | 61707.3075
2. | SVÍTIDLA A PŘISLUŠENSTVÍ - viz výkresy č. 1 - 2 | [6 empty] | 2750 | 5500 | 8250
3. | ROZVÁDĚČE - viz výkres č. 4 | [6 empty] | 20976 | 5712 | 26688
4. | VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM - viz výkres č. 3 | [6 empty] | 26130 | 11689.4 | 37819.4
5. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | [7 empty] | 15865.8123 | 15865.8123
6. | OSTATNÍ NÁKLADY | [7 empty] | 10838.3262 | 10838.3262
CELKEM | [9 empty] | 161168.8459
vč. DPH | 21% | [8 empty] | 195014.3036
POZN. pro celou stavbu :
a) veškeré náklady na přípomoce zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
b) součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, manuály a revize v češtině)
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu
e) v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci a provozování díla
f) rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření
g) dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb
h) v jednotkových cenách zahrnuto: průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení
i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výrobku, technologie
nebo materiálů a zadavatel připouští použití i jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky
Nedílnou součástí soupisu materiálu a výkazu výměr je prováděcí projektová dokumentace.
ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PROVĚŘIT SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.
V případě zjištěných rozdílů upozorní na tyto rozdíly ve lhůtě pro zpracování nabídek a vyžádat si dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
POŽADAVKY NA ZMĚNY VÝMĚR V PRŮBĚHU REALIZACE NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN !
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
I. ELEKTROINSTALACE (úložný materiál, kabeláž, spínací prvky atd.):
ÚLOŽNÝ MATERIÁL:
1. | elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč. ostatního
| příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m |  |  | ks | 10 | 420 | 280 | 4200 | 2800
2. | spojka uzemňovací |  |  | ks | 12 | 18 | 6 | 216 | 72
3. | nosník pro šířku žlabu 200mm |  |  | ks | 30 | 180 | 53 | 5400 | 1590
4. | elektroinstalační trubka pr. 40mm, b. bílá, délka 2,0m, vč. příslušenství, UV odolná |  |  | ks | 18 | 456 | 150 | 8208 | 2700
5. | elektroinstalační lišta 40x20 mm, b. bílá, délka 2,0m |  |  | ks | 10 | 42 | 82 | 420 | 820
ÚLOŽNÝ MATERIÁL CELKEM: | [7 empty] | 18444 | 7982
VNITŘNÍ ROZVODY:
6. | kabel CYKY-J 3x1,5, vč, ukončení a zapojení |  |  | m | 20 | 23 | 23 | 460 | 460
7. | dtto, CYKY-J 5x4 |  |  | m | 20 | 55 | 91 | 1100 | 1820
8. | dtto, CYKY-J 5x6 |  |  | m | 60 | 80 | 91 | 4800 | 5460
9. | dtto, CYKY-J 5x35 |  |  | m | 25 | 437 | 91 | 10925 | 2275
10. | vodič CY 10 zž., vč, ukončení a zapojení |  |  | m | 80 | 25 | 12 | 2000 | 960
11. | dtto, vodič CY 25 zž. |  |  | m | 30 | 68 | 23 | 2040 | 690
VNITŘNÍ ROZVODY: | [7 empty] | 21325 | 11665
12. | prořez kabelů a vodičů (z položky VNITŘNÍ ROZVODY CELKEM) |  |  | % | 5 |  |  | 1066.25
13. | podružný materiál (svorky, vruty, kotvy, hmoždínky, sádra…) - z položek č. 1 - 12 |  |  | % | 3 |  |  | 1225.0575
ELEKTROINSTALACE CELKEM | [7 empty] | 42060.3075 | 19647 | 61707.3075
II.SVÍTIDLA A PŘISLUŠENSTVÍ:
14. | demontáž a odpojen / opětovné zapojení stáv. svítidel |  |  | ks | 11 | 100 | 350 | 1100 | 3850
15. | prodloužení kabelových přívodů pro stáv. svítidla, vč. spojek - kabely jsou započítány do položky č.6 |  |  | ks | 11 | 150 | 150 | 1650 | 1650
SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM | [7 empty] | 2750 | 5500 | 8250
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
III.ROZVÁDĚČE:
ROZVÁDĚČ RO 1-7 VZT: - dle výkresu č. 4 vyrobí oprávněná firma
16. | oceloplechová pro montáž na omítku, vč. rámu, b. bílá
| rozměry: 600 x 760 x 263 mm (š x v x h), IP 30/20 |  |  | ks | 1 | 2540 | 2000 | 2540 | 2000
17. | hlavní vypínač 3x80A, na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 1210 | 700 | 1210 | 700
18. | přepětová ochrana typ 1+2, TN-S, 100kA (10/350 us), na DIN lištu |  |  | ks | 1 | 13255 | 185 | 13255 | 185
19. | jistič 3x20A, 10kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 3 | 657 | 109 | 1971 | 327
20. | propojky, svorky atd. |  |  | sada | 1 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500
ROZVÁDĚČ RO 1-7 VZT: | [7 empty] | 20976 | 5712
ROZVÁDĚČE CELKEM | [7 empty] | 20976 | 5712 | 26688
IV. VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM:
21. | jímací vedení vodičem AlMgSi pr. 8mm (1,0m = 0,135kg) |  |  | kg | 2.2 | 160 | 187 | 352 | 411.4
22. | jímací tyč AlMgSi délky 3,0m, pr. 10/18mm, v bet. podstavci (19kg) |  |  | ks | 4 | 435 | 180 | 1740 | 720
23. | betonový podstavec pro jímací tyč (19kg), vč. gumové podložky |  |  | ks | 4 | 360 | 280 | 1440 | 1120
24. | svorka k jímací tyči |  |  | ks | 8 | 70 | 24 | 560 | 192
25. | dtto, křížová SK |  |  | ks | 4 | 54 | 24 | 216 | 96
26. | podpěry vedení na střechu plast + beton |  |  | ks | 20 | 85 | 31 | 1700 | 620
27. | nevodivá část atiky: délka 2m |  |  | sada | 1 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000
28. | podstavec s distanční vzpěrou 0,97m pro vedení AlMgSi |  |  | ks | 3 | 890 | 450 | 2670 | 1350
29. | vodič s vysokonapěťovou izolací (pro dodržení dostatečné vzdálenosti) 75cm pro vzduch, vč. upevnění |  |  | m | 8 | 1525 | 500 | 12200 | 4000
30. | příslušenství pro vodič s vysokonapěťovou izolací |  |  | sada | 1 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000
31. | svorkovnice hl. pospojování |  |  | ks | 1 | 252 | 180 | 252 | 180
VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM CELKEM | [7 empty] | 26130 | 11689.4 | 37819.4
V. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
32. | výchozí revize |  |  | h | 30 |  | 400 |  | 12000
33. | zařízení staveniště (z položek I - IV) |  |  | % | 4 |  |  |  | 3865.8123
( náklady na vybudování i odstranění zařízení staveniště, vč. případné proj.
dokumentace, a napojení objektů zař.staveniště na energie )
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM | [8 empty] | 15865.8123 | 15865.8123
VI. OSTATNÍ NÁKLADY
34. | ekologická likvidace odpadu (obaly, izolace kabelů atd.) (z položek materiálu I - IV) |  |  | % | 2 |  |  |  | 1838.3262
35. | dokumentace stávajícího stavu (náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | h | 20 |  | 450 |  | 9000
a předání ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 datovém )
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM | [8 empty] | 10838.3262 | 10838.3262