## Rekapitulace
Soupis prací a dodávek
Rekapitulace
Vypracoval: |  | Petr Winkler
Akce: |  |  | "REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN, NÁRODNÍ TŘÍDA 373/25" ETAPA 2
Předmět dokumentu: |  |  | technika prostředí staveb
Stupeň dokumantace: |  |  | Dokumentace pro provádění stavby
Investor: |  |  | Město Hodonín Masarykovo náměstí 1 695 35 Hodonín
Obsah : |  |  | D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika
|  | Název systému |  | Cena
1 | D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.
Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.
Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

## rozpočet
Akce:
"REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN, NÁRODNÍ TŘÍDA 373/25" ETAPA 2
|  | Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro provádění stavby
|  | Investor: | Město Hodonín Masarykovo náměstí 1 695 35 Hodonín
|  | Obsah: | D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika
Poř. |  | např. typ | Popis | Výměra | MJ | Jedn. cena | Cena
1 |  | typ | Dodávka materiálu
2 |  |  | Kabely,vodiče a příslušenství
3 | 1 | CYKY-J3X2,5 | KABEL CYKY-J 3x2,5 | 130 | M |  | 0
4 | 2 | H07V-U4ZZL | VODIC H07V-U 4 ZELENOZLUTY | 20 | M |  | 0
5 | 3 | CYKY-O3X1,5 | KABEL CYKY-O 3x1,5 | 30 | M |  | 0
6 | 4 | CYKY-J3X1,5 | KABEL CYKY-J 3x1,5 | 370 | M |  | 0
7
8 |  |  | Úložný materiál,krabice a příslušenství
9 | 1 | HMOZDINKA8/100M | HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH | 482 | KS |  | 0
10 | 2 | 3054 | PRICHYTKA KABEL.SVAZKU SH 30 | 250 | KS |  | 0
11 | 3 | KPR68 | KRABICE PRISTROJOVA KPR 68 | 17 | KS |  | 0
12 | 4 | LHD40X20HD | ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M | 10 | M |  | 0
13 | 5 | KU68-1901 | KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68 | 29 | KS |  | 0
14 | 6 | KU68-1902 | KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68 | 17 | KS |  | 0
15
16 |  |  | Ukončovací prvky a svorkovnice
17 | 1 | I142708 | PASEK CU 15X500MM K ZSA16 | 4 | KS |  | 0
18 | 2 | 95161C | HADICE SMR. DSG-H-3/4 CERNA | 15 | KS |  | 0
19 | 3 | E000000758900 | ŚHADICE SMR. DSG-H-3/32 CERNA | 45 | KS |  | 0
20 | 4 | 273-104 | SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM | 295 | KS |  | 0
21 | 5 | I131307 | SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16 | 4 | KS |  | 0
22 | 6 | 2945 | SPOJKA KABELOVA 18R 1,5mm | 60 | KS |  | 0
23 | 7 | 2951 | SPOJKA KABELOVA 19R 2,5MM | 90 | KS |  | 0
24
25 |  |  | El. přístroje a příslušenství
26 | 1 | 263611 | CHRANIC PF7-40/4/0.03-A | 1 | KS |  | 0
27 | 2 | 263435 | CHRANIC PFL7-10/1N/B/003-A | 2 | KS |  | 0
28 | 3 | SLZ01Y | ZDROJ SLZ01Y | 3 | KS |  | 0
29 | 4 | 8,59519E+12 | RELE MULTIFUNKCNI SMR-T SUPER | 5 | KS |  | 0
30 | 5 | 262674 | JISTIC PL7-B10/1 | 6 | KS |  | 0
31 | 6 | 262676 | JISTIC PL7-B16/1 | 10 | KS |  | 0
32
33 |  |  | Rozváděče,skříně a příslušenství
34 | 1 |  | Dozbrojení stávajícího rozváděče RP10 | 1 | ks |  | 0
35 | 2 |  | Dozbrojení stávajícího rozváděče RP12 | 1 | ks |  | 0
36 | 3 |  | Dozbrojení rozváděče RP14 | 1 | ks |  | 0
37 | 4 |  | Dozbrojení stávajícího rozváděče RP9 | 1 | ks |  | 0
38
39 |  |  | Svítidla
40 | 1 | OZN/ETE/3W/C/1/ | Typ N - svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 350lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 276 x 143 x 44 mm | 10 | KS |  | 0
41 | 2 | 7691 | CIDLO POHYB MERGE JQ-O | 9 | KS |  | 0
42 | 3 | SOL1000S4KO/ND | Typ C - svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x11W, korpus eloxovaný hliník, opálový kryt, IP20, 1250lm, 4000K, CRI 80-89, vyzařovací úhel >80°, distribuce světla symetrické, rozměry 600 x 32 x 43 mm | 1 | KS |  | 0
43 | 4 | SPMN3000KN4/E37 | Typ A - svítidlo LED vestavné kruhové ∅370, nestmívatelné, 1x28W, zdroj 700mA, ocelový korpus, barvy bílé, opálový kryt, IP54, 3000lm, 4000K, CRI 80-89, extrémní širokozářič >80°, distribuce světla symetrické, rozměry ∅370 x 62 mm | 30 | KS |  | 0
44 | 5 | 34059/11/16 | Typ B - svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 3x2,5W, korpus ocelový, barvy bílé, opálový kryt, IP44, třída ochrany II, 560lm, rozměry 483 x 67 x 63 mm | 9 | KS |  | 0
45
46 |  |  | Spínače,zásuvky a vidlice
47 | 1 | 3559-A05345 | SPINAC C.5 BEZSROUBOVY | 1 | KS |  | 0
48 | 2 | 5519A-A02357B | ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA | 6 | KS |  | 0
49 | 3 | 3536N-C0325211 | SPINAC STIS PRESSTO ZAPUS.B/B | 1 | KS |  | 0
50 | 4 | 3559-A01345 | SPINAC C.1 BEZSROUBOVY | 22 | KS |  | 0
51 | 5 | 3558A-A651B | KOLEBKA JEDNOD. BILA TA | 22 | KS |  | 0
52 | 6 | 3558A-A652B | KOLEBKA DELENA BILA TA | 1 | KS |  | 0
53 | 7 | 3901A-B10B | RAMECEK 1NASOBNY BILA TA | 29 | KS |  | 0
54
55 |  |  | Montážní práce
56 |  |  | Montáže dle ceníku M741
57 | 1 | 747112451 | Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových | 1 | kus |  | 0
58 | 2 | 747112111 | Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól | 22 | kus |  | 0
59 | 3 | 747131310 | Mont spínačů s dálk ovlad 1kontakt | 5 | kus |  | 0
60 | 4 | 747121110 | Montáž spínač 3pól nástěn obyč -16A | 1 | kus |  | 0
61 | 5 | 744441100 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg | 530 | m |  | 0
62 | 6 | 744241110 | Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg | 20 | m |  | 0
63 | 7 | 746511421 | Propoj kabel spojkou-1kV SVpe 5x2,5 | 30 | kus |  | 0
64 | 8 | 746212110 | Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2 | 398 | kus |  | 0
65 | 9 | 747131320 | Mont spínačů s dálk ovlad 2kontakt | 9 | kus |  | 0
66 | 10 | 748122114 | mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt | 50 | kus |  | 0
67 | 11 | 747529500 | mtz translatoru ul11 | 3 | kus |  | 0
68 | 12 | 749911270 | zhotoveni otvoru kruhovych-200 mm | 30 | kus |  | 0
69 | 13 | 749911240 | zhotoveni otvoru kruhovych-60 mm | 9 | kus |  | 0
70 | 14 | 747231110 | Montáž jističů 1pólových nn do 25 A | 16 | kus |  | 0
71 | 15 | 747161240 | Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj | 6 | kus |  | 0
72 | 16 | 747233220 | Montáž jističů 3pól nn-63A signální | 1 | kus |  | 0
73 | 17 | 747232120 | Montáž jističů 2pól nn-25A signální | 2 | kus |  | 0
74 | 18 | 743622320 | Mont hromosvod svor potrub Bernard | 4 | kus |  | 0
75 | 19 | 740999901 | Práce na stávající instalaci | 32 | hod |  | 0
76 | 20 | 740999900 | Vyhledání obvodů a zajištění beznapěť.stavu | 35 | kus |  | 0
77 | 21 | 740999905 | Koordinace postupu práce s ostatními profesemi | 5 | hod |  | 0
78 | 22 | 740999902 | Zapojení přístrojů a zařízení | 18 | hod |  | 0
79 | 23 |  | mtz.dozbrojení stávajícího rozváděče RP9 | 1 | ks |  | 0
80 | 24 |  | mtz.dozbrojení rozváděče RP14 | 1 | ks |  | 0
81 | 25 |  | mtz.dozbrojení stávajícího rozváděče RP12 | 1 | ks |  | 0
82 | 26 |  | mtz.dozbrojení stávajícího rozváděče RP10 | 1 | ks |  | 0
83 | 27 | 740999906 | Revize, zkoušky, dílčí revize | 23 | hod |  | 0
84 | 28 | 743412111 | Montáž krabic přístr zapušť PH kruh | 40 | kus |  | 0
85 | 29 | 743411111 | Montáž krabic instal zapušť PH kruh | 23 | kus |  | 0
86 | 30 | 743591214 | Montáž příchytek kabel-p90 mm | 250 | kus |  | 0
87 | 31 | 743419110 | Otevření krabic vičkem na závit | 17 | kus |  | 0
88 | 32 | 740999912 | Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu | 5 | hod |  | 0
89 | 33 | 740999907 | Spolupráce s revizním technikem | 5 | hod |  | 0
90 | 34 | 743312120 | Montáž lišt vkládac s víčkem -40 mm | 10 | m |  | 0
91 | 35 | 742811110 | Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2 | 295 | kus |  | 0
92
93 |  |  | Stavební práce při elektromontážích - 846-9
94 | 1 | 973031100 | Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5 | 63 | kus |  | 0
95 | 2 | 973031200 | Sekání kapes zdi cih.krabic 10x10x8 | 1 | kus |  | 0
96 | 3 | 974031110 | Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm | 53 | m |  | 0
97 | 4 | 953993120 | Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm | 482 | kus |  | 0
98 | 5 | 971032200 | Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.30cm | 32 | kus |  | 0
99 | 6 | 971032400 | Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.60cm | 5 | kus |  | 0
100
101 |  |  | Demontáže dle ceníku M741
102 | 1 | 740999902dem | Demontáž stávajících rozvodů | 30 | hod |  | 0
103
104 |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
105 | 1 |  | Mimostaveništní doprava | 2 | % | 0 | 0
106 | 2 |  | Náklady na umístění stavby | 1 | % | 0 | 0
107 | 3 |  | Podružný materiál | 6 | % | 0 | 0
108 | 4 |  | Podíl přidružené výroby | 3 | % | 0 | 0
109
110 |  |  | Celkem: |  |  |  | 0