## 2 ETAPA ZTI
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25
| Misto |  | 2. ETAPA - ZDRAVOTECHNIKA
Rozpočet:
| Objednatel: |  | MĚSTO HODONÍN |  |  |  | IČ:
|  |  | MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1 |  |  |  | DIČ:
|  | 695 35 | HODONÍN
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | STANISLAV JAVORA,ING. |  |  |  | IČ: | 12214728
|  |  | RADĚJOV |  |  |  | DIČ:
|  | 69667 | RADĚJOV
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | SEKCE B3 | [6 empty] | 0
PSV | SEKCE B 567 | [6 empty] | 0
MON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
VN | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Směrnice 2004/18/ES (čl. 23, 53-55) požaduje jednoznačný popis požadavků na výrobek (materiál) a připouští ve specifikaci užít slova „nebo rovnocenný“ při specifikaci obchodním názvem. Obdobně § 44 Z 137/2006 Sb. připouští uvedení obchodního názvu, pokud to nepovede k omezení hospodářské soutěže při veřejných zakázkách, nebo tam, kde je veřejný zájem. Dále uvedené obchodní názvy slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Není přitom vyloučeno použití jiných technických řešení při zachování obdobné kvality a funkčnosti navrhovaného systému ve smyslu pojmu „rovnocenná věc“.
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## Sekce B3
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25
| Misto |  | 2. ETAPA - B3 ZDRAVOTECHNIKA
Rozpočet:
| Objednatel: |  | MĚSTO HODONÍN |  |  |  | IČ:
|  |  | MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1 |  |  |  | DIČ:
|  | 695 35 | HODONÍN
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | STANISLAV JAVORA,ING. |  |  |  | IČ: | 12214728
|  |  | RADĚJOV |  |  |  | DIČ:
|  | 69667 | RADĚJOV
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 90 | Přípočty |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry a malby |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol B3
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25 | [20 empty] | STA
O: |  | 2. ETAPA - B3 ZDRAVOTECHNIKA | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6322 |  | 0 |  |  |  | 8.9 |  |  | DIL
1 | 611401111RT2 | Oprava omítky kolem otvorů o ploše do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00484 | 0.0242 | 0 | 0 |  |  | 0.34181 | 1.71 |  |  | POL1_0
2 | 349234831R00 | Doplnění zdiva drážek a hr.vyspravení podkladu, po instalaci | m | 9.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.064 | 0.608 | 0 | 0 |  |  | 0.63 | 5.99 |  |  | POL1_0
3 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0.632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.892 | 1.2 |  |  | POL1_0
Díl: | 90 | Přípočty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  | DIL
4 | 900 R02 | HZS v tarifní třídě 5, obhlídka, uzavření vody, vypuštění | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 4 |  |  | POL1_0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.3 |  |  | DIL
5 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách, průběžné | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 0.3 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00466 |  | 0.2565 |  |  |  | 4.7 |  |  | DIL
6 | 974031154R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné do 10 x 15 cm,V+K | m | 9.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.00466 | 0.027 | 0.2565 |  |  | 0.422 | 4.01 |  |  | POL1_0
7 | 979100012RA0 | Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka | t | 0.257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.68 | 0.69 |  |  | POL2_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02097 |  | 0 |  |  |  | 8.51 |  |  | DIL
8 | 713411111R00 | Izolace zvuková 1vrstvá, kanalizace návlekem | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0.00077 | 0 | 0 |  |  | 0.267 | 0.4 |  |  | POL1_0
9 | katalog | návlek PPEaku tl.5mm,do D 50-125mm, ,7bm | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.0003 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
10 | 713461121R00 | Izolace skružemi 10-20mm., 1vrstvá | m2 | 7.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00205 | 0.01517 | 0 | 0 |  |  | 0.61 | 4.51 |  |  | POL1_0
11 | katalog | skruže PPE tl.6-10mm, Dv 20-40mm, 15bm | m2 | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.00042 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
12 | katalog | skruže PPE tl.20-25mm, Dv 20-40mm, 26,5bm | m2 | 5.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.00159 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
13 | 713552111R00 | Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 32 mm, stěna/strop | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.00272 | 0 | 0 |  |  | 0.89 | 3.56 |  |  | POL1_0
14 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.74 | 0.04 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02982 |  | 0.00792 |  |  |  | 7.63 |  |  | DIL
15 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 110 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.00792 |  |  | 0.083 | 0.33 |  |  | POL1_0
16 | 721290822R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m | t | 0.008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.155 | 0.03 |  |  | POL1_0
17 | 979100012RA0 | Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka | t | 0.008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.68 | 0.02 |  |  | POL2_0
18 | 721170967R00 | Oprava - propojení dosavad. potrubí PVC do D110 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0078 | 0.0234 | 0 | 0 |  |  | 0.755 | 2.27 |  |  | POL1_0
19 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32-50 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.174 | 0.87 |  |  | POL1_0
20 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.259 | 0.26 |  |  | POL1_0
21 | 721152218R00 | Čisticí kus HT,pro odpadní svislé D 110 mm, nebo se zátkou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0.00055 | 0 | 0 |  |  | 0.3667 | 0.37 |  |  | POL1_0
22 | 725980113R00 | Dvířka 150x150 s rámem,leš.nerez, západky, rám do obkladu, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 0.37 |  |  | POL1_0
23 | 721153205R00 | Potrubí HT připojovací, D 40-50 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.00245 | 0 | 0 |  |  | 0.225 | 1.13 |  |  | POL1_0
24 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní a připojovací D 110mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.00262 | 0 | 0 |  |  | 0.797 | 1.59 |  |  | POL1_0
25 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150, nebo kouřem | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 0.34 |  |  | POL1_0
26 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.523 | 0.05 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02566 |  | 0.0639 |  |  |  | 29.48 |  |  | DIL
27 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových a plastových, do DN32 vč. armatur a izolace do odpadu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.0639 |  |  | 0.173 | 5.19 |  |  | POL1_0
28 | 722290822R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m | t | 0.064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.155 | 0.27 |  |  | POL1_0
29 | 979100012RA0 | Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka | t | 0.064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.68 | 0.17 |  |  | POL2_0
30 | 722178711R00 | Potrubí plastové, D 20x2,3 mm, S4 / SDR 9, svařované | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.00559 | 0 | 0 |  |  | 0.2789 | 3.63 |  |  | POL1_0
31 | 722178712R00 | Potrubí plastové, D 25x2,8 mm, S4 / SDR 9, svařované | m | 28.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.01511 | 0 | 0 |  |  | 0.2973 | 8.47 |  |  | POL1_0
32 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15-20 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.425 | 3.4 |  |  | POL1_0
33 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20-25, zátka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.425 | 0.85 |  |  | POL1_0
34 | 722202213R00 | Nástěnka PP-R D 20xG1/2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.00144 | 0 | 0 |  |  | 0.254 | 2.03 |  |  | POL1_0
35 | 722235112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 0.21 |  |  | POL1_0
36 | 722235112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 0.21 |  |  | POL1_0
37 | 722235113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.00064 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.45 |  |  | POL1_0
38 | katalog | Kulový uzávěr regulační KUR 20, PN10, 150°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0.00077 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 0.35 |  |  | POL2_0
39 | 734261224R00 | Šroubení přímé nebo rohové, G 1/2-3/4, pitná voda | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 |  |  | 0.093 | 0.09 |  |  | POL1_0
40 | 734261225R00 | Šroubení přímé nebo rohové, G 1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.00062 | 0 | 0 |  |  | 0.103 | 0.21 |  |  | POL1_0
41 | 734291113R00 | Kohouty odvzdušňovací DN10, nátrubek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.00047 | 0 | 0 |  |  | 0.082 | 0.08 |  |  | POL1_0
42 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 25 | m | 41.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 1.2 |  |  | POL1_0
43 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 25 | m | 41.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00042 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 2.57 |  |  | POL1_0
44 | 722290234R00 | Odběr vzorku, základní rozbor pitné vody, protokol | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.06 |  |  | POL1_0
45 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.374 | 0.04 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17462 |  | 0.21793 |  |  |  | 35.7 |  |  | DIL
46 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích a výlevek | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.01933 |  |  | 0.59 | 0.59 |  |  | POL1_0
47 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel a pisoárů | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.03892 |  |  | 0.382 | 0.76 |  |  | POL1_0
48 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00468 |  |  | 0.217 | 0.65 |  |  | POL1_0
49 | 725530823R00 | Demontáž, zásobník elektrický tlakový 100 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.155 |  |  | 0.837 | 0.84 |  |  | POL1_0
50 | 979100012RA0 | Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka | t | 0.218 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.68 | 0.58 |  |  | POL2_0
51 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva, bat.stoj., odtoku a sifonu, 2x roh.ventil a hadičky | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 |  |  | 1.575 | 3.15 |  |  | POL1_0
52 | katalog | Umyvadlo na šrouby 60 x 45cm, bílé s otvorem | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01421 | 0.02842 | 0 | 0 |  |  | 1.189 | 2.38 |  |  | POL2_0
53 | katalog | Odtok.ventil a sifon d32, chrom, 2x ventil roh. 3/8-1/2 chrom s hadičkami do 0.3m | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 1.189 | 2.38 |  |  | POL2_0
54 | katalog | bat. páková umyv. stojánková, oblá, chrom, rameno 115mm, 5.3l/min | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 |  |  | 1.189 | 2.38 |  |  | POL2_0
55 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného a sedátka | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00089 | 0.00089 | 0 | 0 |  |  | 1.12 | 1.12 |  |  | POL1_0
56 | 725860109R00 | Dopojení odpadu 110, manžeta | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.00042 | 0 | 0 |  |  | 0.246 | 0.25 |  |  | POL1_0
57 | katalog | Klozet závěs., hlub. splach., bílý, 360/530/345mm, sedátko s nerez úchyty, zpomalené, mont. mat | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.973 | 0.97 |  |  | POL2_0
58 | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu, nebo pro zazdění a tlačítka | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.9 | 1.9 |  |  | POL1_0
59 | katalog | závěsný systém s TIZ nádržkou pro WC, v rámu 500/800mm do nosné stěny,hl.125mm, roh.koh. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 |  |  | 1.77 | 1.77 |  |  | POL2_0
60 | katalog | tlačítko splach.dvoupolohové v rámu, chrom, 250/160mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 1.77 | 1.77 |  |  | POL2_0
61 | 725016125R00 | Montáž urinálu s ovládáním automatickým, bez propojení zdroje | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 0.955 | 0.96 |  |  | POL1_0
62 | katalog | Pisoár keramický 320/350/645mm, řízený elektron., autom. splach. 230V, roh. kohout | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 |  |  | 1.77 | 1.77 |  |  | POL2_0
63 | 725845811R00 | Baterie termost.sprchová nástěn.2x15/150mm, ruční s držákem a hlavová sprcha, D+M | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  |  | 0.587 | 0.59 |  |  | POL1_0
64 | katalog | Nerez podl. žlab, lem pod obklad, mělká ZU, DN50, dl.900mm, příslušenství, D+M | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 |  |  | 0.587 | 0.59 |  |  | POL2_0
65 | katalog | Zástěna přímá 900x2000mm, otevíravá P-L 600mm, tvrz.sklo 6-8mm, úchyt nerez, přísluš., D+M | m2 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.027 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3.6 |  |  | POL2_0
66 | 725829201RT1 | Montáž baterie nástěnné chromové, včetně dodávky dlouhé pákové baterie | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0.00172 | 0 | 0 |  |  | 0.476 | 0.48 |  |  | POL1_0
67 | 725299101R00 | Montáž drobných koupelnových doplňků , mýdelníků, držáků, háčků ap vrtáním | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.00021 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 2.31 |  |  | POL1_0
68 | katalog | koš dámský nástěnný 3,7dm3, nerez, plast. nádoba, 200/165/235mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 0.33 |  |  | POL2_0
69 | katalog | zásobník toal. papíru nerez, zaobl. hrany, 350/130/260mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 0.33 |  |  | POL2_0
70 | katalog | háček/dvojháček na oděvy, nerez, 50/50/45mm,mont.mat. | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 0.66 |  |  | POL2_0
71 | katalog | dávkovač mýdla nástěnný 2dm3, nerez, zaoblené hrany, 100x100x290mm | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 0.66 |  |  | POL2_0
72 | katalog | WC štětka s krytem, nerez, nástěnná, D90/400mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 0.33 |  |  | POL2_0
73 | 725299101R00 | Montáž koupelnových doplňků , madel, zrcadel, osoušečů ap vrtáním | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 0.66 |  |  | POL1_0
74 | katalog | Zrcadlo na desce, 600x600/20mm, mont.mat | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 0.66 |  |  | POL2_0
75 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m, mont+demont | t | 0.175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.573 | 0.28 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.007 |  | 0 |  |  |  | 2.15 |  |  | DIL
76 | 767995102R00 | D+M konzol a závěsů, objímek | kg | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0 |  |  | 0.304 | 2.13 |  |  | POL1_0
77 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.007 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.327 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry a malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00104 |  | 0 |  |  |  | 0.74 |  |  | DIL
78 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 |  |  | 0.29 | 0.29 |  |  | POL1_0
79 | 784452931R00 | Oprava,směs tekut.2x, 1bar+strop, obrus míst. 3,8m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.0008 | 0 | 0 |  |  | 0.11139 | 0.45 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
80 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště 2% | Soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
81 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení 0,5% | Soubor | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END

## Sekce B567
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25
| Misto |  | 2. ETAPA - B 567 ZDRAVOTECHNIKA
Rozpočet:
| Objednatel: |  | MĚSTO HODONÍN |  |  |  | IČ:
|  |  | MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1 |  |  |  | DIČ:
|  | 695 35 | HODONÍN
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | STANISLAV JAVORA,ING. |  |  |  | IČ: | 12214728
|  |  | RADĚJOV |  |  |  | DIČ:
|  | 69667 | RADĚJOV
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 90 | Přípočty |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry a malby |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## Pol B567
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25 | [20 empty] | STA
O: |  | 2. ETAPA - B 567 ZDRAVOTECHNIKA | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.7159 |  | 0 |  |  |  | 48.25 |  |  | DIL
1 | 416021121R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm, zakrytí konstrukcí | m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01186 | 0.05337 | 0 | 0 |  |  | 0.95 | 4.28 |  |  | POL1_0
2 | 611401111RT2 | Oprava omítky kolem otvorů o ploše do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00484 | 0.01452 | 0 | 0 |  |  | 0.34181 | 1.03 |  |  | POL1_0
3 | 349234831R00 | Doplnění zdiva drážek a hr.vyspravení podkladu, po instalaci | m | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.064 | 3.648 | 0 | 0 |  |  | 0.63 | 35.91 |  |  | POL1_0
4 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 3.716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.892 | 7.03 |  |  | POL1_0
Díl: | 90 | Přípočty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  | DIL
5 | 900 R02 | HZS v tarifní třídě 5, obhlídka, uzavření vody, vypuštění | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 10 |  |  | POL1_0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.35 |  |  | DIL
6 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách, průběžné | m2 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 1.35 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03954 |  | 1.548 |  |  |  | 30.46 |  |  | DIL
7 | 974031154R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné do 10 x 15 cm,V+K | m | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.02793 | 0.027 | 1.539 |  |  | 0.422 | 24.05 |  |  | POL1_0
8 | 972011211R00 | Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, tl.25 cm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00129 | 0.01161 | 0.001 | 0.009 |  |  | 0.251 | 2.26 |  |  | POL1_0
9 | 979100012RA0 | Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka | t | 1.548 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.68 | 4.15 |  |  | POL2_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08337 |  | 0 |  |  |  | 28.53 |  |  | DIL
10 | 713411111R00 | Izolace zvuková 1vrstvá, kanalizace návlekem | m2 | 25.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0.01316 | 0 | 0 |  |  | 0.267 | 6.89 |  |  | POL1_0
11 | katalog | návlek PPEaku tl.5mm,do D 50-125mm, 89bm | m2 | 25.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.00516 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
12 | 713461121R00 | Izolace skružemi 10-20mm., 1vrstvá | m2 | 17.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00205 | 0.03588 | 0 | 0 |  |  | 0.61 | 10.68 |  |  | POL1_0
13 | katalog | skruže PPE tl.6-10mm, Dv 20-40mm, 59bm | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.0016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | katalog | skruže PPE tl.20-25mm, Dv 20-40mm, 49,5bm | m2 | 9.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.00285 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
15 | 713461121R00 | Izolace rohoží 20-40mm., 1vrstvá | m2 | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00205 | 0.01292 | 0 | 0 |  |  | 0.61 | 3.84 |  |  | POL1_0
16 | katalog | rohož z kamenné vlny do 250°C, 40mm s Al fólií | m2 | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00151 | 0.00951 | 0 | 0 |  |  | 0.26984 | 1.7 |  |  | POL2_0
17 | 713552111R00 | Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 32 mm, stěna/strop | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.00204 | 0 | 0 |  |  | 0.89 | 2.67 |  |  | POL1_0
18 | 713571113R00 | Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 1.5 |  |  | POL1_0
19 | 713571115R00 | Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0 |  |  | 0.55 | 1.1 |  |  | POL1_0
20 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.74 | 0.15 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21025 |  | 0.29038 |  |  |  | 92.93 |  |  | DIL
21 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 110 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.1188 |  |  | 0.083 | 4.98 |  |  | POL1_0
22 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 11.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01492 | 0.17158 |  |  | 0.413 | 4.75 |  |  | POL1_0
23 | 721290822R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m | t | 0.291 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.155 | 1.21 |  |  | POL1_0
24 | 979100012RA0 | Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka | t | 0.291 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.68 | 0.78 |  |  | POL2_0
25 | 721170967R00 | Oprava - propojení dosavad. potrubí PVC do D110 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0078 | 0.0936 | 0 | 0 |  |  | 0.755 | 9.06 |  |  | POL1_0
26 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32-50 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.174 | 2.44 |  |  | POL1_0
27 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.259 | 2.33 |  |  | POL1_0
28 | 721152216R00 | Čisticí kus HT, D 75 mm, nebo se zátkou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | POL1_0
29 | 721152218R00 | Čisticí kus HT,pro odpadní svislé D 110 mm, nebo se zátkou | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0.0033 | 0 | 0 |  |  | 0.3667 | 2.2 |  |  | POL1_0
30 | 725980113R00 | Dvířka 150x150 s rámem,leš.nerez, západky, rám do obkladu, D+M | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.0048 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 2.22 |  |  | POL1_0
31 | 721153205R00 | Potrubí HT připojovací, D 32-50 mm | m | 35.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.0174 | 0 | 0 |  |  | 0.225 | 7.99 |  |  | POL1_0
32 | 721153208R00 | Potrubí HT odpadní, D 75 mm | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00081 | 0.00891 | 0 | 0 |  |  | 0.475 | 5.23 |  |  | POL1_0
33 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní a připojovací D 110mm | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.05764 | 0 | 0 |  |  | 0.797 | 35.07 |  |  | POL1_0
34 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné nebo odpadní D 110 x 3,2 mm | m | 11.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.02415 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 9.2 |  |  | POL1_0
35 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150, nebo kouřem | m | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 4.9 |  |  | POL1_0
36 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.523 | 0.32 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09644 |  | 0.27577 |  |  |  | 92.43 |  |  | DIL
37 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových a plastových, do DN32 vč. armatur a izolace do odpadu | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.11715 |  |  | 0.173 | 9.52 |  |  | POL1_0
38 | 722130806R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN100 vč. armatur a izolace do odpadu | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01442 | 0.15862 |  |  | 0.333 | 3.66 |  |  | POL1_0
39 | 722290822R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m | t | 0.276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.155 | 1.15 |  |  | POL1_0
40 | 979100012RA0 | Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka | t | 0.276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.68 | 0.74 |  |  | POL2_0
41 | 722130916R00 | Přeřezání ocelové trubky DN 50, před hydranty | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.088 | 0.26 |  |  | POL1_0
42 | 722131933R00 | Propojení potrubí závit. DN 25, k hydrantům | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.00297 | 0 | 0 |  |  | 0.669 | 2.01 |  |  | POL1_0
43 | 722161906R00 | Propojení nerezového potrubí D 35 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.34 | 0.34 |  |  | POL1_0
44 | 722172915R00 | Propojení plastového potrubí do D 40 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.25024 | 0.5 |  |  | POL1_0
45 | 722151215R00 | Potrubí nerez 1.4521 D 28 x 1,2 mm | m | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00116 | 0.00638 | 0 | 0 |  |  | 0.285 | 1.57 |  |  | POL1_0
46 | 722151216R00 | Potrubí nerez 1.4521 D 35 x 1,5 mm | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00166 | 0.00581 | 0 | 0 |  |  | 0.319 | 1.12 |  |  | POL1_0
47 | 722151116R00 | Potrubí nerez 1.4401 D 35 x 1,5 mm,pitná voda | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00166 | 0.00415 | 0 | 0 |  |  | 0.319 | 0.8 |  |  | POL1_0
48 | 722178711R00 | Potrubí plastové, D 20x2,3 mm, S4 / SDR 9, svařované | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.02064 | 0 | 0 |  |  | 0.2789 | 13.39 |  |  | POL1_0
49 | 722178712R00 | Potrubí plastové, D 25x2,8 mm, S4 / SDR 9, svařované | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.02332 | 0 | 0 |  |  | 0.2973 | 13.08 |  |  | POL1_0
50 | 722178713R00 | Potrubí plastové, D 32x3,6 mm, S4 / SDR 9, svařované | m | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.00767 | 0 | 0 |  |  | 0.3328 | 3.49 |  |  | POL1_0
51 | 722178714R00 | Potrubí plastové, D 40x4,5 mm, S4 / SDR 9, svařované | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.00612 | 0 | 0 |  |  | 0.3847 | 2.31 |  |  | POL1_0
52 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15-20 | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.425 | 14.03 |  |  | POL1_0
53 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20-25 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.425 | 1.28 |  |  | POL1_0
54 | 722202213R00 | Nástěnka PP-R D 20xG1/2 | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.00594 | 0 | 0 |  |  | 0.254 | 8.38 |  |  | POL1_0
55 | 722220112R00 | Nástěnka PP-R, D 25xG1 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0.00222 | 0 | 0 |  |  | 0.302 | 0.91 |  |  | POL1_0
56 | 722235112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 20 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.0006 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 0.62 |  |  | POL1_0
57 | 722235113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.00032 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.23 |  |  | POL1_0
58 | 722235114R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.00052 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.27 |  |  | POL1_0
59 | katalog | Kulový uzávěr regulační KUR 20, PN10, 150°C, s aretací, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0.00077 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 0.35 |  |  | POL2_0
60 | katalog | potrubní oddělovač BA 32 , D+M, odpad DN50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
61 | 734261224R00 | Šroubení přímé nebo rohové, G 1/2-3/4, pitná voda | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.00057 | 0 | 0 |  |  | 0.093 | 0.28 |  |  | POL1_0
62 | 734261225R00 | Šroubení přímé nebo rohové, G 1 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.00124 | 0 | 0 |  |  | 0.103 | 0.41 |  |  | POL1_0
63 | 734261226R00 | Šroubení přímé nebo rohové, G 5/4 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.0015 | 0 | 0 |  |  | 0.124 | 0.37 |  |  | POL1_0
64 | 734291113R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.00141 | 0 | 0 |  |  | 0.082 | 0.25 |  |  | POL1_0
65 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 3.48 |  |  | POL1_0
66 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 32 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.0012 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 7.44 |  |  | POL1_0
67 | 722290234R00 | Odběr vzorku, základní rozbor pitné vody, protokol | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.06 |  |  | POL1_0
68 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.374 | 0.13 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.7107 |  | 0.43173 |  |  |  | 146.72 |  |  | DIL
69 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích a výlevek | soubor | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.17397 |  |  | 0.59 | 5.31 |  |  | POL1_0
70 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel a pisoárů | soubor | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.23352 |  |  | 0.382 | 4.58 |  |  | POL1_0
71 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.01404 |  |  | 0.217 | 1.95 |  |  | POL1_0
72 | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.0102 |  |  | 0.038 | 0.46 |  |  | POL1_0
73 | 979100012RA0 | Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka | t | 0.432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.68 | 1.16 |  |  | POL2_0
74 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva, bat.stoj., odtoku a sifonu, 2x roh.ventil a hadičky | soubor | 0.432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.00173 | 0 | 0 |  |  | 1.575 | 0.68 |  |  | POL1_0
75 | katalog | Umyvadlo na šrouby 60 x 45cm, bílé s otvorem | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01421 | 0.09947 | 0 | 0 |  |  | 1.189 | 8.32 |  |  | POL2_0
76 | katalog | Odtok.ventil a sifon d32, chrom, 2x ventil roh. 3/8-1/2 chrom s hadičkami do 0.3m | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.035 | 0 | 0 |  |  | 1.189 | 8.32 |  |  | POL2_0
77 | katalog | bat. páková umyv. stojánková, oblá, chrom, rameno 115mm, 5.3l/min | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0 |  |  | 1.189 | 8.32 |  |  | POL2_0
78 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného a sedátka | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00089 | 0.00623 | 0 | 0 |  |  | 1.12 | 7.84 |  |  | POL1_0
79 | 725860109R00 | Dopojení odpadu 110, manžeta | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.00294 | 0 | 0 |  |  | 0.246 | 1.72 |  |  | POL1_0
80 | katalog | Klozet závěs., hlub. splach., bílý, 360/530/345mm, sedátko s nerez úchyty, zpomalené, mont. mat | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0 |  |  | 0.973 | 6.81 |  |  | POL2_0
81 | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu, nebo pro zazdění a tlačítka | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.9 | 13.3 |  |  | POL1_0
82 | katalog | závěsný systém s TIZ nádržkou pro WC, v rámu 500/800mm do nosné stěny,hl.125mm, roh.koh. | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.013 | 0.091 | 0 | 0 |  |  | 1.77 | 12.39 |  |  | POL2_0
83 | katalog | tlačítko splach.dvoupolohové v rámu, chrom, 250/160mm | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0 |  |  | 1.77 | 12.39 |  |  | POL2_0
84 | 725016125R00 | Montáž urinálu s ovládáním automatickým, bez propojení zdroje | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0 |  |  | 0.955 | 3.82 |  |  | POL1_0
85 | katalog | Pisoár keramický 320/350/645mm, řízený elektron., autom. splach. 230V, roh. kohout | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.076 | 0 | 0 |  |  | 1.77 | 7.08 |  |  | POL2_0
86 | katalog | Pisoárová zástěna keram. bílá 700x300mm, vč. montáže | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.009 | 0.018 | 0 | 0 |  |  | 1.77 | 3.54 |  |  | POL2_0
87 | 725845811R00 | Baterie termost.sprchová nástěn.2x15/150mm, ruční s držákem a hlavová sprcha, D+M | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  |  | 0.587 | 0.59 |  |  | POL1_0
88 | katalog | Nerez podl. žlab, lem pod obklad, mělká ZU, DN50, dl.950mm, příslušenství, D+M | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 |  |  | 0.587 | 0.59 |  |  | POL2_0
89 | katalog | Zástěna přímá 950x2000mm, otevíravá P-L 600mm, tvrz.sklo 6-8mm, úchyt nerez, přísluš., D+M | m2 | 1.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.0285 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3.8 |  |  | POL2_0
90 | 725019101R00 | Výlevka stojící keramická s plastovou mřížkou | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01444 | 0.01444 | 0 | 0 |  |  | 1.25 | 1.25 |  |  | POL1_0
91 | 725019101R00 | Výlevka závěsná keramická s plastovou mřížkou | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01444 | 0.01444 | 0 | 0 |  |  | 1.25 | 1.25 |  |  | POL1_0
92 | 725860109R00 | Dopojení odpadu 110, manžeta | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.00084 | 0 | 0 |  |  | 0.246 | 0.49 |  |  | POL1_0
93 | 725829201RT1 | Montáž baterie nástěnné chromové, včetně dodávky dlouhé pákové baterie | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0.00344 | 0 | 0 |  |  | 0.476 | 0.95 |  |  | POL1_0
94 | 725829301RT2 | D+M baterie dřezové stojánkové pro gastro, včetně hadiček a roh.kohoutů, otočné rameno 300mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00204 | 0.00204 | 0 | 0 |  |  | 0.45 | 0.45 |  |  | POL1_0
95 | 725860202R00 | Sifon dřezový jednoduchý, D 50 mm, 6/4", vč. nerez odtok. ventilu nerez pro gastro | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | POL1_0
96 | 721225202R00 | Zápachová uzávěra podomítková D20/D50, suchá pro klimatizaci, plast | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 |  |  | 0.93 | 0.93 |  |  | POL1_0
97 | 725299101R00 | Montáž drobných koupelnových doplňků , mýdelníků, držáků, háčků ap vrtáním | soubor | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.00096 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 10.56 |  |  | POL1_0
98 | katalog | koš dámský nástěnný 3,7dm3, nerez, plast. nádoba, 200/165/235mm | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 1.65 |  |  | POL2_0
99 | katalog | zásobník toal. papíru nerez, zaobl. hrany, 350/130/260mm | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.021 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 2.31 |  |  | POL2_0
100 | katalog | zásobník hyg. sáčků, nerez, 95/30/135mm, mont.mat. | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.0032 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 1.32 |  |  | POL2_0
101 | katalog | háček/dvojháček na oděvy, nerez, 50/50/45mm,mont.mat. | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 0.66 |  |  | POL2_0
102 | katalog | dávkovač mýdla nástěnný 2dm3, nerez, zaoblené hrany, 100x100x290mm | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.014 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 2.31 |  |  | POL2_0
103 | katalog | WC štětka s krytem, nerez, nástěnná, D90/400mm | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.0105 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 2.31 |  |  | POL2_0
104 | 725299101R00 | Montáž koupelnových doplňků , madel, zrcadel, osoušečů ap vrtáním | soubor | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.00027 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 2.97 |  |  | POL1_0
105 | katalog | Dvojpolice PCP tl.22mm, 400x900-1200mm, úklid | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 0.66 |  |  | POL2_0
106 | katalog | Zrcadlo na desce, 600x600/20mm, mont.mat | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 2.31 |  |  | POL2_0
107 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m, mont+demont | t | 0.711 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.573 | 1.12 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.025 |  | 0 |  |  |  | 7.68 |  |  | DIL
108 | 767995102R00 | D+M konzol a závěsů, objímek | kg | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.025 | 0 | 0 |  |  | 0.304 | 7.6 |  |  | POL1_0
109 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.327 | 0.08 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry a malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00624 |  | 0 |  |  |  | 3.63 |  |  | DIL
110 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 |  |  | 0.29 | 0.29 |  |  | POL1_0
111 | 784452931R00 | Oprava,směs tekut.2x, 1bar+strop, obrus míst. 3,8m | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.006 | 0 | 0 |  |  | 0.11139 | 3.34 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
112 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště 2% | Soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
113 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení 0,5% | Soubor | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END