**REFERENČNÍ DENOSTUPNĚ**

**Referenční výchozí období: 01.01.2017 – 31.12.2019**

Meteorologická stanice: Mošnov

Referenční venkovní teplota **tem: - 15,0°C**

Referenční vnitřní teplota **ti: 20,0°C** (průměrná vnitřní teplota v objektu zadavatele).

**Tabulka denostupňů:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok/Měsíc** | **2017** | **2018** | **2019** | **Průměr**  **(referenční denostupně)** |
| **CELKEM** | **3 614,7** | **3 511,9** | **3 255,0** | **3 460,5** |