OBSAH	STRANA

A.1	Identifikační údaje	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

A.1.2	Údaje o stavebníkovi	3

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	3

A.2	Členění stavby a objekty a technická a technologická zařízení	4

A.3	Seznam vstupních podkladů	4

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

Název stavby:		MŠ VRCHLICKÉHO - REKONSTRUKCE OPLOCENÍ

Místo stavby:		Vrchlického 2712/16, Město Hodonín, PSČ 695 01

Katastrální území: 	640417 Hodonín

Parcelní čísla:		2054/8, 2054/87

Předmět dokumentace:	Oplocení

Druh stavby: 		Rekonstrukce

Stupeň projektu:		Projektová dokumentace pro provedení stavby

Pozemek:			Pozemek je ve vlastnictví investora

### Údaje o stavebníkovi

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1

695 35 Hodonín

IČ: 00284891

### Údaje o zpracovateli dokumentace

###### Ing. Martin Osička

ul. Okružní 658

696 42 Vracov

IČ: 07187017

Mob.: 731 446 899

e-mail: martinovima@gmail.com

###### hlavní projektant

Titul Jméno Příjmení	č.evidence	    Obor autorizace - specializace

Petr Polák	1006929	    Pozemní stavby

## Členění stavby a objekty a technická a technologická zařízení

SO01 – Oplocení

Projektová dokumentace řeší kompletní rekonstrukci nadzemní části oplocení. Budou odstraněny všechny strany oplocení, na severní a západní straně vznikne nové oplocení z 3D poplastovaných plotových panelů v. 1530 mm mezi sloupky obdélníkového průřezu. Východní strana bude provedena ve stejném systému, místo podezdívky však budou ve spodní části oplocení osazeny betonové podhrabové desky v. 250 mm se zapuštěním min. 100 mm pod terén. Jižní strana sousedící s tenisovými kurty bude oplocena tenisovým pletivem v. 3000 mm. Zde budou rovněž osazeny betonové podhrabové desky.

## Seznam vstupních podkladů

Tato dokumentace pro stavební povolení je zpracována podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (PŘÍLOHA č. 8 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání společného povolení uvedené v § 94 odst. 6 a 7 stavebního zákona).

Mapy

Výpis z katastru nemovitostí - zdroj www.cuzk.cz

Mapy a letecké snímky – zdroj - Mapy.cz, Google Earth

Průzkumy

Vizuální prohlídka místa budoucí stavby, zaměření a zakreslení stávajícího stavu.

Ostatní

Konzultace a zpracování požadavků investora.

Hodonín :		02/2021

Vypracoval :	Ing. Martin OsičkaTENTO ŘÁDEK NEMAZAT – NEBUDE FUNGOVAT ČÍSLOVÁNÍ STRÁNEK!!! (Toto je skrytý text, který se netiskne)!!!