Příloha č. 3

Specifikace prováděných prací – letní údržba

Čištění komunikací

Čištění komunikace je pro účely této smlouvy chápáno jako strojní vyčištění jednoho běžného metru komunikace v celé šíři, tj. od obruby po obrubu.

Blokovým čištěním se rozumí:

- Zajištění a rozmístění stanoveného přechodného dopravního značení na jednotlivých okruzích blokového čištění a to nejpozději 7 dní před plánovaným blokovým čištěním.

- Strojové vyčištění komunikace v celé šíři (od obruby po obrubu).

- Případná koordinace odtahů vozidel ve spolupráci s městkou policií.

- Bezprostřední úklid přechodného dopravního značení po provedeném blokovém čištění.

Blokové čištění jednoho okruhu je vždy rozděleno do 2 po sobě jdoucích pracovních dní, pokud není dohodnuto jinak (mimo okruhy č. 1A a 1B) a tyto informace budou zohledněny a uvedeny také na příslušném přechodném dopravním značení.

Konkrétní termíny blokového čištění na jednotlivých komunikacích budou stanoveny ze strany objednatele vždy s předstihem na daný kalendářní rok (resp. období od 01.04. do 30.10.).

Důležité: Blokové čištění okruhu 1A bude probíhat výhradně v SOBOTU od 12:00 do 18:00 hod

Odplevelením krajnic se rozumí:

Použití takové technologie, jejíž výsledkem bude celkové očištění krajnice komunikace od plevele, tzn. že po provedeném odplevelení krajnic se zde nebudou nacházet žádné plevele a krajnice komunikace bude bez plevele, drnů a trav. Při těchto pracích lze uvažovat jak se strojním čištěním pro tyto práce určenými speciálními kartáči, tak také ručním čištěním, případně jejich kombinacemi. Typ použité technologie zůstává na volbě zhotovitele. V případě, že budou tyto práce prováděny pracovníky zhotovitele ručně, budou taková místa řádně vyznačena příslušným přechodným dopravním značením (práce na silnici apod.), aby zůstala zachována maximální možná bezpečnost silničního provozu.

Chemickým ošetřením krajnic se rozumí:

Provedení chemického postřiku zaplevelených krajnic vhodným herbicidním přípravkem, nebo použití horkého vzduchu či vody.

Čištění chodníků

Strojní čištění chodníků je pro účely této smlouvy chápáno jako čištění chodníků, jejichž průměrná minimální šíře je min. 1,5m. Strojní čištění bude vzhledem k únosnosti chodníků prováděno výhradně technikou, jejíž celková okamžitá hmotnost je menší než 3,5t tak, aby nedocházelo k poškozování povrchů chodníků.

Chemickým ošetřením chodníků se rozumí:

Provedení chemického postřiku zaplevelených chodníků herbicidním přípravkem, variantním řešení je použití horkého vzduchu či vody. Vzhledem k únosnosti chodníků bude prováděno výhradně technikou, jejíž celková okamžitá hmotnost je menší než 3,5t tak, aby nedocházelo k poškozování povrchů chodníků.

Čištění uličních vpustí

1x ročně budou kompletně vyčištěny všechny uliční vpusti. Jejich jednotlivý výčet v ulicích bude vždy předkládán k měsíčnímu odsouhlasení.

Konkrétní termíny blokového čištění na jednotlivých komunikacích budou stanoveny ze strany objednatele vždy s předstihem na daný kalendářní měsíc (období od 01.04. do 30.10.).