## VÝKAZ VÝMĚR
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Elektromontáže
PŘOPOJENÍ NAPÁJENÍ 230V PRO MĚŘÍCÍ PROFIL Č.2 ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVODU VENKOVNÍHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
1 | KABEL 1-AES 2x16 | M | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | KOTVA NA AES | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ZÁVĚS NA PODPĚRNÝ BOD | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PŘIPOJOVACÍ SVORKY | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pojistková skříň na sloup DCK SP100 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SYSTÉM BANDIMEX PÁSKA 1.5M +SPONY | KS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | TRUBKA PLASTOVÁ D 29 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PRONÁJEM ZDVIHACÍ PLOŠINY VČETNĚ DOPRAVY PLOŠINY | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | DOPRAVA, NÁKUP MATERIÁLU | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍM ROZVADĚČI RVO | HOD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PODRUŽNÝ MATERIÁL | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PŘOPOJENÍ NAPÁJENÍ 230V PRO MĚŘÍCÍ PROFIL Č.2 ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVODU VENKOVNÍHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0 | 0