SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HUSOVA 546-550, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VYSVĚTLENÍ ZADÁVÁCÍ DOKUMENTACE Č. 2 K ZAKÁZCE

s názvem „REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA 546-550, NÁMĚSŤ NAD OSLAVOU “

## Identifikační údaje zadavatele

Název Zadavatele:		Společenství vlastníků Husova 546-550, Náměšť nad Oslavou

Sídlo:				Husova 546, 67571 Náměšť nad Oslavou

IČ: 				068 55 091

Předseda společenství:		MUROM a.s., Praha 3, Koněvova 1686/112, 130 00, IČ: 472 82 576

Při výkonu funkce zastupuje:	Mgr. Miloslav Štumpa

Kontaktní osoba:		Jan Fiala777 779 521

Poznámka:			(aktuálně probíhá přepis statutárního orgánu společenství)

## Identifikační údaje zástupce zadavatele

Obchodní firma:		OPTIMAL Consulting, s.r.o.

Sídlo:				Podmolí 23, Znojmo 669 02

Právní forma:			společnost s ručením omezeným

IČ:				29268087

Zastoupený:			Ing. Tomáš Šturala, jednatel společnosti

Tel.:				+420 731 623 492

E-mail:				sturala@optimalconsulting.cz

## Vysvětlení Zadávací dokumentace

Dotaz č. 1

Odpověď č. 1

V popise položky je uveden chybný počet prefabrikovaných lodžií, správně zde má být uvedeno 18 ks! Došlo zde k administrativní chybě. Celkový počet lodžií je tedy 18 ks + 10 ks v projektové části „Úprava lodžií“ (viz výkres č. 109 a Z-1.04). Součástí této položky je kompletní realizace těchto lodžií, tedy vč. zábradlí (hliníkové s výplní bezpečnostním mléčným sklem), předsazených věšáků na prádlo, provedení finálního nátěru prefa dílců silikonovým nátěrem (vč. penetrace podkladu) a oplechování lodžiové desky v nejvyšším patře (střechy) z titanzinkového plechu. Součástí prací není okapnice, hydroizolace, nátěr ani dlažba na podlaze lodžií. Podrobnější popis – viz technická zpráva.

Zadavatel upravil popis výše uvedené položky v upravené soupisu prací, který je přiložen k této dodatečné informaci.

Dotaz č. 2

Základy lodžií jsou bez výztuže jen z prostého betonu a bez jakékoliv bednění? Ve výkazu výměr k tomuto nic není.

Odpověď č. 2

Základy lodžií jsou dle statického výpočtu uvažovány z prostého betonu. Betonáž základů je uvažována bez bednění přímo do rýhy. Pokud dodavatel potřebuje pro realizaci základové konstrukce bednění, je nutné, aby ho zakalkuloval přímo do položky základů z betonu. Obdobně toto platí i pro případnou výztuž.

Dotaz č. 3

Ve výkazu lodžií chybí vnější parapety oplechování stříšek.

Odpověď č. 3

Oplechování stříšek lodžií je již zahrnuto v položce M+D prefabrikované žb balkony (viz odpověď na dotaz č. 1).

Dotaz č. 4

V rozpočtu 102,1 prvek Z/01 je uvedeno ve výkazu výměr uvedeno 126 ks, dle projektu jsme nedopočítali ani 100 ks. Prosíme o kontrolu

Odpověď č. 4

Počet kusů uvedený u zámečnického výrobku Z/01 (okenní mříž) je v pořádku, počet odpovídá množství sklepních oken. Zadavatel však upozorňuje, že tato položka, stejně jako ostatní položky s modře podbarvenými buňkami se nemají oceňovat! Tyto položky tedy zůstanou nevyplněny (viz informace uvedená rozpočtu č. 102.1 - Stavební část – neuznatelné)!

Dotaz č. 5

Výkaz výměr záložka 101.1 - Stavební část-uznatelné.
Oddíl 764 – Konstrukce klempířské – oddíl obsahuje celou řadu „R“ položek, jejichž hmotnost se ale nezapočítává do přesunu hmot. Prosíme o opravu množství položky Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m. Nebo nahrazení položky položkou Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m.
Odpověď č. 5

Položka přesunu hmot tonážní dílu 764 Konstrukce klempířské byla v soupise prací zaměněna za přesun hmot procentní. Upravený soupis prací je přílohou těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 6

Výkaz výměr záložka 101.1 - Stavební část-uznatelné.
Prosíme o doplnění přesunů hmot pro Oddíl 7691 Výplně otvorů a 7692 Plastové výrobky.
Odpověď č. 6

Stavební díl 7691 Výplně otvorů a 7692 Plastové výrobky není standartním dílem ceníku URS a tyto díly i veškeré položky v něm obsažené jsou individuálně vytvořeny (R-položky) a jsou uvažovány jako montáž a dodávka (M+D). Přesun hmot k těmto pracím v daném ceníku tedy neexistuje. Náklady na přesun hmot těchto výrobků tedy dodavatel zakalkuluje přímo do jednotlivých položek.

Dotaz č. 7

Výkaz výměr záložka 101.1 - Stavební část-uznatelné.
Nájem lešení je počítán pouze na 30 dní, což je pro zakázku obdobného rozsahu značně podhodnocené. Prosíme o úpravu výkazu výměr a zvýšení pronájmu v celé ploše alespoň na 120 dní.

Odpověď č. 7

U položky č. 941311211 (příplatek za každý den pronájmu lešení) byla upravena výměra. Uvažujeme s délkou pronájmu lešení 150 dní. Výměra byla upravena též u související položky č. 944511211 (příplatek za každý den pronájmu ochranné sítě). Upravený soupis prací je přílohou těchto dodatečných informací. Soubor má název výkaz-výměr_AKT_9_1.2022

Dotaz č. 8

Výkaz výměr záložka 101.1 - Stavební část-uznatelné. Chybí položky na Vysklívání oken a dveří plochy skla plochého. Tudíž se pak sklo nepočítá do suti. Prosíme tedy o doplnění výkazu.
Odpověď č. 8

Do soupisu prací byla doplněna položka č. 787600801 Vysklívání oken a dveří plochy skla plochého do 1 m2. Rovněž bylo upraveno množství výměr u položek přesunu sutí. Upravený soupis prací je přílohou těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 9

Budou požadovány začišťovací lišty při zapravení vnitřního ostění po výměně oken? Pokud ano prosíme o jejich doplnění do výkazu výměr.

Odpověď č. 9

Zapravení vnitřního ostění bude provedeno vč. plastových začišťovacích profilů ve styku omítky s novými výplněmi otvorů. Začišťovací lišty byly doplněny do soupisu prací, který je přílohou těchto dodatečných informací.

Zástupce Zadavatele

OPTIMAL Consulting ,s.r.o.