## List1
Stavební část |  |  | Cena celkem
SO 01 | Plynová kotelna K23
SO 02 | Komín
SO 03 | Zpevněné plochy a komunikace
SO 04 | Regulační stanice zemního plynu
SO 05 | Konstrukce technologie v nové kotelně
SO 06 | Energomost
SO 07 | Úpravy stávajících stavebních konstrukcí a drobné stavební přípomoci
Technologická část |  |  | Cena - dodávka | Cena - montáž
PS01 | Rozvod plynu
PS02 | Plynový kotel K23
DPS03.1 | Vyvedení tepelného výkonu
DPS03.2 | Spalinové potrubí
DPS03.3 | Vedení napájecí vody
DPS 03.4 | Hospodářství odpadní vody
DPS 03.5 | Vedení spalovacího vzduchu
DPS 03.6 | Vedení technologického vzduchu
DPS 03.8 | Připojení surové vody
DPS 03.9 | Připojení topné páry
DPS 03.10 | Připojení dávkování chemizace
DPS 03.7 | Vedení elektrického napájení (0,4 kV)
PS04 | Komín
DPS 05.1 | Provozní technologie MaR
DPS 05.2 | Kontinuální měření emisí ve spalinách podle zákona č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší
PS 06 | Rozšíření a úprava stávajícího nadřazeného řídicího systému
PS 07 | Demontáže
PS 08 | Přeložky
PS 09 | Provizoria pro najíždění a uvádění do provozu
Inženýrské činnosti |  |  | Cena celkem
Dokumentace DPS
Ostatní inženýrské činnosti
Jednotkové ceny |  | jednotka | cena za jednotku
|  |  | dodávka | montáž
potrubí páry 13bar |  | Kč/kg
potrubí napájecí vody |  | Kč/kg
tepelná izolace 5cm |  | Kč/m2
tepelná izolace 10cm |  | Kč/m2
tepelná izolace 20cm |  | Kč/m2
pomocná ocelová konstrukce (obslužná plošina, uložení potrubí) vč. nátěru |  | Kč/kg
nosná ocelová konstrukce (budova kotelny, potrubní most) vč. nátěru |  | Kč/kg
lešení |  | Kč/m3