ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ NABÍZENÉHO KOTLE

Zadavatel: 	Teplárna Zlín s.r.o.

IČO: 08803455

DIČ: CZ699003245

se sídlem: Hlavničkovo nábřeží 650, 760 01 Zlín

zapsaná v oddílu C., vložce 115459, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně

Zakázka:	Výstavba plynového kotle K23

Účastník:			[doplní účastník]

IČO: [doplní účastník]

se sídlem: [doplní účastník]

zástupce (jméno, příjmení, funkce): [doplní účastník]

tímto čestně prohlašuje, že jím nabízený plynový kotel vyhovuje následujícím požadavkům:

- konstrukce tlakového celku a spalovací komory kotle nabízeného účastníkem byla aplikována stejným výrobcem kotle nejméně na pěti kotlech uvedených do provozu v období pěti let před zahájením výběrového řízení na dodavatele zakázky „Výstavba plynového kotle K23“; jedná se o kotle instalované v těchto provozovnách:

| Typ konstrukce tlakového celku a spalovací komory |  |
| --- | --- |
| Provozovatelé (jméno a příjmení/ název/firma; IČO; sídlo), kontaktní osoba provozovatele (jméno, příjmení, tel. číslo, e-mail), den, měsíc a rok uvedení kotle do provozu (tentýž provozovatel může být uveden opakovaně, tj. v příslušném počtu, pokud u něj bylo instalováno více předmětných kotlů) | 1. kotel: provozovatel: kontaktní osoba provozovatele: den, měsíc a rok uvedení do provozu: 2. kotel: provozovatel: kontaktní osoba provozovatele: den, měsíc a rok uvedení do provozu: 3. kotel: provozovatel: kontaktní osoba provozovatele: den, měsíc a rok uvedení do provozu: 4. kotel: provozovatel: kontaktní osoba provozovatele: den, měsíc a rok uvedení do provozu: 5. kotel: provozovatel: kontaktní osoba provozovatele: den, měsíc a rok uvedení do provozu: |

- nejméně tři kotle stejného výrobce, jako je kotel nabízený účastníkem, o minimálním parním výkonu 50 t/h, minimálním tlaku 14,2 bar (a) a minimální teplotě 240 °C jsou v provozu nejméně od 1. 1. 2019, přičemž provozní dostupnost (tzn. možnost provozovat kotel při maximálním výkonu) každého z těchto kotlů v kalendářním roce 2020 a v kalendářním roce 2021 činila v každém z těchto kalendářních roků nejméně 97 % (když 100% dostupnost představuje dostupnost v rozsahu 8760 hodin za 365 dnů v případě nepřetržitého provozu kotle) a zároveň byl každý z těchto kotlů v období od 1. 1. 2020 do dne 31. 12. 2021 skutečně provozován alespoň 10 000 provozních hodin; jedná se o kotle instalované v těchto provozovnách:

| Značka a typ kotle, parní výkon, tlak, teplota | 1. kotel: značka a typ: parní výkon: tlak: teplota: 2. kotel: značka a typ: parní výkon: tlak: teplota: 3. kotel: značka a typ: parní výkon: tlak: teplota: |
| --- | --- |
| Provozovatelé (jméno a příjmení/ název/firma; IČO; sídlo), kontaktní osoba provozovatele (jméno, příjmení, tel. číslo, e-mail), den, měsíc a rok uvedení kotle do provozu (tentýž provozovatel může být uveden opakovaně, tj. v příslušném počtu, pokud u něj bylo instalováno více předmětných kotlů) | ad 1. kotel: provozovatel: kontaktní osoba provozovatele: den, měsíc a rok uvedení do provozu: ad 2. kotel: provozovatel: kontaktní osoba provozovatele: den, měsíc a rok uvedení do provozu: ad 3. kotel: provozovatel: kontaktní osoba provozovatele: den, měsíc a rok uvedení do provozu: |
| Dostupnost provozu v rocích 2020 a 2021 v % a počet provozních hodin v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 | ad 1. kotel: 2020: … % 2021: … % doba skutečného provozu v období od 1. 1. 2020 do dne 31. 12. 2021: …… hodin ad 2. kotel: 2020: … % 2021: … % počet provozních hodin v období od 1. 1. 2020 do dne 31. 12. 2021: …… hodin ad 3. kotel: 2020: … %; 2021: … % počet provozních hodin v období od 1. 1. 2020 do dne 31. 12. 2021: …… hodin |

V ……………… dne ………………….

…………………………………………

[doplní účastník]

(jméno, příjmení, funkce)