**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ NABÍZENÉHO KOTLE**

**Zadavatel: Teplárna Zlín s.r.o.**

IČO: 08803455

DIČ: CZ699003245

se sídlem: Hlavničkovo nábřeží 650, 760 01 Zlín

zapsaná v oddílu C., vložce 115459, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně

**Zakázka: Výstavba plynového kotle K23**

**Účastník:** [doplní účastník]

IČO: [doplní účastník]

se sídlem: [doplní účastník]

zástupce (jméno, příjmení, funkce): [doplní účastník]

**tímto čestně prohlašuje, že jím nabízený plynový kotel vyhovuje následujícím požadavkům:**

1. konstrukce tlakového celku a spalovací komory kotle nabízeného účastníkem byla aplikována stejným výrobcem kotle nejméně na pěti kotlech uvedených do provozu v období pěti let před zahájením výběrového řízení na dodavatele zakázky „Výstavba plynového kotle K23“; jedná se o kotle instalované v těchto provozovnách:

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ konstrukce tlakového celku a spalovací komory** |  |
| **Provozovatelé (jméno a příjmení/ název/firma; IČO; sídlo),**  **kontaktní osoba provozovatele (jméno, příjmení, tel. číslo, e-mail),**  **den, měsíc a rok uvedení kotle do provozu**  (tentýž provozovatel může být uveden opakovaně, tj. v příslušném počtu, pokud u něj bylo instalováno více předmětných kotlů) | 1. kotel:  provozovatel:  kontaktní osoba provozovatele:  den, měsíc a rok uvedení do provozu:  2. kotel:  provozovatel:  kontaktní osoba provozovatele:  den, měsíc a rok uvedení do provozu:  3. kotel:  provozovatel:  kontaktní osoba provozovatele:  den, měsíc a rok uvedení do provozu:  4. kotel:  provozovatel:  kontaktní osoba provozovatele:  den, měsíc a rok uvedení do provozu:  5. kotel:  provozovatel:  kontaktní osoba provozovatele:  den, měsíc a rok uvedení do provozu: |

1. nejméně tři kotle stejného výrobce, jako je kotel nabízený účastníkem, o minimálním parním výkonu 50 t/h, minimálním tlaku 14,2 bar (a) a minimální teplotě 240 °C jsou v provozu nejméně od 1. 1. 2019, přičemž provozní dostupnost (tzn. možnost provozovat kotel při maximálním výkonu) každého z těchto kotlů v kalendářním roce 2020 a v kalendářním roce 2021 činila v každém z těchto kalendářních roků nejméně 97 % (když 100% dostupnost představuje dostupnost v rozsahu 8760 hodin za 365 dnů v případě nepřetržitého provozu kotle) a zároveň byl každý z těchto kotlů v období od 1. 1. 2020 do dne 31. 12. 2021 skutečně provozován alespoň 10 000 provozních hodin; jedná se o kotle instalované v těchto provozovnách:

|  |  |
| --- | --- |
| **Značka a typ kotle, parní výkon, tlak, teplota** | 1. kotel:  značka a typ:  parní výkon:  tlak:  teplota:  2. kotel:  značka a typ:  parní výkon:  tlak:  teplota:  3. kotel:  značka a typ:  parní výkon:  tlak:  teplota: |
| **Provozovatelé (jméno a příjmení/ název/firma; IČO; sídlo),**  **kontaktní osoba provozovatele (jméno, příjmení, tel. číslo, e-mail),**  **den, měsíc a rok uvedení kotle do provozu**  (tentýž provozovatel může být uveden opakovaně, tj. v příslušném počtu, pokud u něj bylo instalováno více předmětných kotlů) | ad 1. kotel:  provozovatel:  kontaktní osoba provozovatele:  den, měsíc a rok uvedení do provozu:  ad 2. kotel:  provozovatel:  kontaktní osoba provozovatele:  den, měsíc a rok uvedení do provozu:  ad 3. kotel:  provozovatel:  kontaktní osoba provozovatele:  den, měsíc a rok uvedení do provozu: |
| **Dostupnost provozu v rocích 2020 a 2021 v %  a počet provozních hodin v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021** | ad 1. kotel:  2020: … %  2021: … %  doba skutečného provozu v období od 1. 1. 2020 do dne 31. 12. 2021: …… hodin  ad 2. kotel:  2020: … %  2021: … %  počet provozních hodin v období od 1. 1. 2020 do dne 31. 12. 2021: …… hodin  ad 3. kotel:  2020: … %;  2021: … %  počet provozních hodin v období od 1. 1. 2020 do dne 31. 12. 2021: …… hodin |

V ……………… dne ………………….

…………………………………………

**[doplní účastník]**

(jméno, příjmení, funkce)