# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

a) název stavby – „Náves Heřmanice, ul. K Návsi“

b) místo stavby – Ostrava, ul. K Návsi, ul. Požární, k.ú. Heřmanice, parc.č. 491/4, 491/11, 491/12, 26/1, 26/2, 21, 17, 1/19, 1/18

c) předmět dokumentace – změna dokončené stavby, trvalá stavba, účel – veřejný prostor, chodníky, odvodnění, veřejné osvětlení, rozvod elektro NN

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

c) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451,

Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava-Slezská Ostrava

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

a) zpracovatel projektové dokumentace:

Ing. Roman Fildán, Bukovická 745, 788 15 Velké Losiny, IČ: 75379007

b) hlavní projektant:

Ing. Bc. Roman Fildán, ČKAIT: 1103031

- autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

- autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

c) projektanti jednotlivých částí:

- nejsou

d) projektanti s oprávněním podle zvláštních předpisů:

- nejsou

##### A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba obsahuje následující stavební objekty:

- SO 101 KOMUNIKACE (CZ-CPA 42.11.10; CZ-CC 2112; CZ-CPV 45233)

- SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE (CZ-CPA 42.21.12; CZ-CC 2223; CZ-CPV 45231300-8)

- SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (CZ-CPA 42.22.12; CZ-CC 2224; CZ-CPV 45231400-9)

- SO 402 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ (CZ-CPA 42.22.12; CZ-CC 2224; CZ-CPV 45231400-9)

- SO 403 ROZVOD EL. NN (CZ-CPA 42.22.12; CZ-CC 2224; CZ-CPV 45231400-9)

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Geodetické zaměření skutečného stavu

- Podklady k inženýrským sítím

- Územní plán města Ostravy

- Vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí

- Digitální katastrální mapa

- Letecké snímky zájmového území

- Fotodokumentace stávajícího stavu

- HG a IG rešerše, kterou zpracoval Ing. Ondřej Lubojacký v 05/2021

- Základní technické normy a předpisy:

- ČSN 73 6110 + Z1 Projektování místních komunikací

- ČSN 73 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

- ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod

- ČSN 73 6005 Prostorová norma

- TP170 Katalog vozovek pozemních komunikací

- Vyhláška 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“

Ve Velkých Losinách dne,   23. 3. 2022                                             Vypracoval:    Ing. Bc. Roman Fildán