## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s červeným pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Titulní list
Název firmy:
Sídlo firmy:
Zakázka číslo: | 50.2021
název: | ZŠ Vančurova - rekonstrukce elektroinstalace - III. etapa
D.1.4.1 Silnoproudá elektrotechnika
Investor:
Vypracoval:
Kontakt:

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 210010002 | trubka ohebná elektroinstalační r=20mm (PO) |  | 124 | m | 0
2 | 210010003 | trubka ohebná elektroinstalační r=25mm (PO) |  | 211 | m | 0
3 | 210010011 | trubka tuhá elektroinstalační r=20mm (PU) |  | 194 | m | 0
4 | 210010012 | trubka tuhá elektroinstalační r=25mm (PU) |  | 237 | m | 0
5 | 210010301 | krabice přístrojová pro osazení pod omítku, bez zapojení |  | 487 | ks | 0
6 | 210010321 | krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí kruhová pr. 68 mm, vč. zapojení |  | 211 | ks | 0
7 | 210010322 | krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí kruhová pr. 97 mm, vč. zapojení |  | 318 | ks | 0
8 | 210010351 | krabicová rozvodka v těsném provedení, vč. zapojení |  | 371 | ks | 0
9 | 210010351 | krabicová rozvodka v protipožárním provedení, vč. zapojení |  | 115 | ks | 0
10 | 210020303 | kabelový žlab drátěný 50/50mm vč. nosných prvků a příslušenství |  | 102 | m | 0
11 | 210020303 | kabelový žlab drátěný 150/50mm vč. nosných prvků a příslušenství |  | 307 | m | 0
12 | 210020304 | kabelový žlab drátěný 150/100mm vč. nosných prvků a příslušenství |  | 157 | m | 0
13 | 210020306 | kabelový žlab plechový 100/60mm vč. nosných prvků a příslušenství |  | 310 | m | 0
14 | 210100001 | ukončení vodičů na přístroji vč. zapojení do 2,5mm2 |  | 79 | ks | 0
15 | 210100001 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 2,5mm2 |  | 712 | ks | 0
16 | 210100002 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 6mm2 |  | 10 | ks | 0
17 | 210100003 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 16mm2 |  | 15 | ks | 0
18 | 210100004 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 25mm2 |  | 40 | ks | 0
19 | 210100005 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 35mm2 |  | 30 | ks | 0
20 | 210100007 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 70mm2 |  | 16 | ks | 0
21 | 210110001 | spínač 1-pólový - řazení 1- provedení obyčejné |  | 21 | ks | 0
22 | 210110001 | spínač 1-pólový - řazení č.1 - provedení těsné |  | 25 | ks | 0
23 | 210110003 | přepínač sériový - řazení 5 - provedení obyčejné |  | 6 | ks | 0
24 | 210110003 | přepínač sériový - řazení 5 - provedení těsné |  | 2 | ks | 0
25 | 210110501 | spínač do 500V, 25A, V01, ve skříňce |  | 10 | ks | 0
26 | 210110505 | spínač do 500V, 32A, V01, ve skříňce |  | 1 | ks | 0
27 | 210110511 | spínač do 500V, 50A, V01, ve skříňce |  | 1 | ks | 0
28 | 210110524 | spínač do 500V, 80A, V01, ve skříňce |  | 2 | ks | 0
29 | 210111011 | zásuvka 230V/16A, provedení obyčejné |  | 290 | ks | 0
30 | 210111021 | zásuvka 230V/16A, provedení těsné |  | 102 | ks | 0
31 | 210111113 | zásuvka nástěnná do 500V, 16A, 3P+N+PE |  | 7 | ks | 0
32 | 210111114 | zásuvka nástěnná do 500V, 32A, 3P+N+PE |  | 5 | ks | 0
33 | 210140431 | ovladač pomocných obvodů 1-tlačítkový, v plastové skříňce |  | 8 | ks | 0
34 | 210140472 | montáž pohybového / přítomnostního detektoru |  | 101 | ks | 0
35 | 210150481 | multifunkční časové relé včetně spínacího prvku pro ovládání ventilátorů a osazení do instalační krabice |  | 2 | ks | 0
36 | 210190001 | montáž oceloplechových rozvodnic do 20kg |  | 1 | ks | 0
37 | 210190002 | montáž oceloplechových rozvodnic do 50kg |  | 3 | ks | 0
38 | 210190003 | montáž oceloplechových rozvodnic do 100kg |  | 2 | ks | 0
39 | 210190004 | montáž oceloplechových rozvodnic do 150kg |  | 1 | ks | 0
40 | 210203001 | montáž svítidla navrhované osvětlovací soustavy |  | 415 | ks | 0
41 | 210800606 | CYA 6 mm2 zelenožlutý (TR) |  | 204 | m | 0
42 | 210800608 | CYA 16 mm2 zelenožlutý (TR) |  | 154 | m | 0
43 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Ax1,5 mm2 750V (PU) |  | 832 | m | 0
44 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Ax1,5 mm2 750V (PU) |  | 185 | m | 0
45 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1,5 mm2 750V (PU) |  | 4625 | m | 0
46 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1,5 mm2 750V (PU) |  | 837 | m | 0
47 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1,5 mm2 750V (PU) |  | 1895 | m | 0
48 | 210810046 | CYKY-CYKYm 3Cx2,5 mm2 750V (PU) |  | 19022 | m | 0
49 | 210810046 | CYKY-CYKYm 3Cx2,5 mm2 750V (PU) |  | 372 | m | 0
50 | 210810049 | CYKY-CYKYm 4Bx1.5 mm2 750V (PU) |  | 433 | m | 0
51 | 210810049 | CYKY-CYKYm 4Bx1.5 mm2 750V (PU) |  | 154 | m | 0
52 | 210810055 | CYKY-CYKYm 5Cx1,5 mm2 750V (PU) |  | 44 | m | 0
53 | 210810056 | CYKY-CYKYm 5Cx2,5 mm2 750V (PU) |  | 115 | m | 0
54 | 210810057 | CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU) |  | 41 | m | 0
55 | 210810058 | CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2 750V (PU) |  | 93 | m | 0
56 | 210810058 | CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2 750V (PU) |  | 107 | m | 0
57 | 210810059 | CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 750V (PU) |  | 154 | m | 0
58 | 210810110 | CYKY-CYKYm 5Cx25 mm2 1kV (PU) |  | 42 | m | 0
59 | 210810111 | CYKY-CYKYm 5Cx35 mm2 1kV (PU) |  | 346 | m | 0
60 | 210810112 | CYKY-CYKYm 4Bx70 mm2 1kV (PU) |  | 128 | m | 0
61 | 210860222 | JYSTY 2x2x0,8 mm s Al laminovanou folií (PU) |  | 151 | m | 0
62 | 211200101 | montáž nouzového svítidla navrhovaného centrálního bateriového systému |  | 115 | ks | 0
63 | 215112222 | ovladač tlačítkový zapínací - řazení 1/0 - provedení obyčejné |  | 24 | ks | 0
64 | 215112223 | ovladač tlačítkový zapínací - řazení 1/0 - provedení těsné |  | 5 | ks | 0
65 | 215591211 | příchytka pro kabel do průměru 40mm |  | 2855 | ks | 0
DEMONTÁŽ |  |  |  |  | Montáž celkem: | 0
66 | 210190002 | montáž oceloplechových rozvodnic do 50kg |  | 13 | ks | 0
67 | 210190003 | montáž oceloplechových rozvodnic do 100kg |  | 7 | ks | 0
[5 empty] | Demontáž celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 97103-3131 | vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 150mm |  | 109 | ks | 0
2 | 97103-3141 | vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 300mm |  | 68 | ks | 0
3 | 97103-3151 | vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 450mm |  | 15 | ks | 0
4 | 97104-2141 | vybourání otvoru do betonové zdi do R=60mm, tl. do 300mm |  | 12 | ks | 0
5 | 97303-1616 | vysekání kapsy - zeď cihlová - krabice<100x100x50mm |  | 698 | ks | 0
6 | 97303-1619 | vysekání kapsy - zeď cihlová - krabice<150x150x100mm |  | 318 | ks | 0
7 | 97403-1122 | vysekání rýh do cihlového zdiva - hl. do 30mm / š. do 70mm |  | 1826 | m | 0
8 | 97403-1134 | vysekání rýh do cihlového zdiva - hl. do 50mm / š. do 150mm |  | 1217 | m | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
Výchozí revize elektro
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 320410003 | celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy do objemu 500.000,-Kč montážních prací |  | 1 | objem | 0
2 | 320410004 | celková prohlídka za každých 250.000,-Kč nad objem 500.000,-Kč montážních prací |  | 6 | objem | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | 1-CSKH-V180 P60-R B2caS1d1 - J 3x1,5mm2 |  | 1895 | m | 0
2 | 00002 | 1-CSKH-V180 P60-R B2caS1d1 -O 4x1,5mm2 |  | 154 | m | 0
3 | 00003 | 1-CSKH-V180 P60-R B2caS1d1 - J 5x6mm2 |  | 107 | m | 0
4 | 00004 | 1-CSKH-V180 P60-R B2caS1d1 - J 5x10mm2 |  | 154 | m | 0
5 | 00005 | 1-CXKH-R B2caS1d1 -O 3x1.5mm2 |  | 185 | m | 0
6 | 00006 | 1-CXKH-R B2caS1d1 -J 3x1.5mm2 |  | 837 | m | 0
7 | 00007 | 1-CXKH-R B2caS1d1 -J 3x2.5mm2 |  | 372 | m | 0
8 | 00008 | CYKY-O 3x1.5mm2 |  | 832 | m | 0
9 | 00009 | CYKY-J 3x1.5mm2 |  | 4625 | m | 0
10 | 00010 | CYKY-J 3x2.5mm2 |  | 19022 | m | 0
11 | 00011 | CYKY-O 4x1.5mm2 |  | 433 | m | 0
12 | 00012 | CYKY-J 5x1.5mm2 |  | 44 | m | 0
13 | 00013 | CYKY-J 5x2.5mm2 |  | 115 | m | 0
14 | 00014 | CYKY-J 5x4mm2 |  | 41 | m | 0
15 | 00015 | CYKY-J 5x6mm2 |  | 93 | m | 0
16 | 00016 | CYKY-J 5x25mm2 |  | 42 | m | 0
17 | 00017 | CYKY-J 5x35mm2 |  | 346 | m | 0
18 | 00018 | CYKY-J 4x70mm2 |  | 128 | m | 0
19 | 00019 | CYA 6mm2 zelenožlutý |  | 204 | m | 0
20 | 00020 | CYA 16mm2 zelenožlutý |  | 154 | m | 0
21 | 00021 | krabice přístrojová pro osazení pod omítku a následnou montáž vícenásobných rámečků |  | 487 | ks | 0
22 | 00022 | krabice rozvodná pr. 68 mm s víčkem a svorkovnicí, pro osazení pod omítku |  | 211 | ks | 0
23 | 00023 | krabice rozvodná pr. 97 mm s víčkem a svorkovnicí, pro osazení pod omítku |  | 318 | ks | 0
24 | 00024 | krabice rozvodná v těsném provedení |  | 371 | ks | 0
25 | 00025 | krabice rozvodná v protipožárním provedení |  | 115 | ks | 0
26 | 00026 | spínač č.1 3553-A01289 B1 |  | 17 | ks | 0
27 | 00027 | přepínač č.5 3553-05289 B1 |  | 3 | ks | 0
28 | 00028 | zásuvka 5517-A2389 B1 |  | 46 | ks | 0
29 | 00029 | zásuvka 5597-A2389 B1 s přepěťovou ochranou |  | 1 | ks | 0
30 | 00030 | strojek 3559-A01345 spínače č.1 |  | 4 | ks | 0
31 | 00031 | strojek 3559-A05345 přepínače č.5 |  | 3 | ks | 0
32 | 00032 | strojek 3559-A91345 tlačítkového ovladače č.1/0 |  | 24 | ks | 0
33 | 00033 | kryt kolébky 3558A-A651 B plný |  | 28 | ks | 0
34 | 00034 | kryt kolébky 3558A-A652 B dělený |  | 3 | ks | 0
35 | 00035 | kryt zaslepovací 3902A-A001 B |  | 1 | ks | 0
36 | 00036 | zásuvka jednonásobná 5518A-A2359 B s ochranným kolíkem, s clonkami |  | 206 | ks | 0
37 | 00037 | zásuvka jednonásobná 5599A-A02357 B s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou proti přepětí s optickou signalizací |  | 37 | ks | 0
38 | 00038 | strojek 3559A-A06940 B spínače č.1 - IP44 |  | 21 | ks | 0
39 | 00039 | strojek 3559A-A05940 B spínače č.5 - IP44 |  | 2 | ks | 0
40 | 00040 | zásuvka 5519A-02997 B - IP44 |  | 77 | ks | 0
41 | 00041 | rámeček 3901A-B10 B vodorovný |  | 112 | ks | 0
42 | 00042 | rámeček 3901A-B20 B vodorovný |  | 16 | ks | 0
43 | 00043 | rámeček 3901A-B30 B vodorovný |  | 44 | ks | 0
44 | 00044 | rámeček 3901A-B40 B vodorovný |  | 4 | ks | 0
45 | 00045 | rámeček 3901A-B50 B vodorovný |  | 23 | ks | 0
46 | 00046 | spínač č.1 3553-A01920 B - IP44 |  | 3 | ks | 0
47 | 00047 | zásuvka 5518-2929 B - IP44 |  | 10 | ks | 0
48 | 00048 | spínač č.1 3558-01750 - IP66 |  | 1 | ks | 0
49 | 00049 | tlačítkový ovladač č.1/0 3558-80750 - IP66 |  | 5 | ks | 0
50 | 00050 | zásuvka 5518-2750 - IP66 |  | 8 | ks | 0
51 | 00051 | zásuvka 2CMA 193 115 R1000 |  | 7 | ks | 0
52 | 00052 | trubka ohebná instalační plastová r=20mm |  | 124 | m | 0
53 | 00053 | trubka ohebná instalační plastová r=25mm |  | 211 | m | 0
54 | 00054 | trubka tuhá instalační plastová r=20mm |  | 194 | m | 0
55 | 00055 | trubka tuhá instalační plastová r=25mm |  | 237 | m | 0
56 | 00056 | drátěný kabelový žlab 50/50 vč. nosných prvků a příslušenství |  | 102 | m | 0
57 | 00057 | drátěný kabelový žlab 150/50 vč. nosných prvků a příslušenství |  | 307 | m | 0
58 | 00058 | drátěný kabelový žlab 150/100 vč. nosných prvků a příslušenství |  | 157 | ks | 0
59 | 00059 | plechový kabelový žlab 100/60 vč. nosných prvků a příslušenství, provedení se zachováním funkce při požáru |  | 310 | m | 0
60 | 00060 | ovladač pomocných obvodů tlačítkový, hlavice červená - STOP tlačítko, včetně stříšky chránící před neoprávněným vypnutím |  | 8 | ks | 0
61 | 00061 | multifunkční relé včetně spínacího prvku pro ovládání ventilátorů |  | 2 | ks | 0
62 | 00062 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm |  | 151 | m | 0
63 | 00063 | vačkový spínač S25 V01 P0 ve skříňce |  | 10 | ks | 0
64 | 00064 | vačkový spínač S32 V01 P0 ve skříňce |  | 1 | ks | 0
65 | 00065 | vačkový spínač S50 V01 P0 ve skříňce |  | 1 | ks | 0
66 | 00066 | vačkový spínač S80 V01 P0 ve skříňce |  | 2 | ks | 0
67 | 00067 | příchytka pro jeden vodič se zachováním funkce při požáru |  | 2855 | ks | 0
68 | 00068 | zásuvka 400V/16A/5p - IP44 |  | 7 | ks | 0
69 | 00069 | zásuvka 400V/32A/5p - IP44 |  | 5 | ks | 0
Celkem za materiály:
0
|  | Cena za materiály celkem: | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | instalační materiál (sádra, hmoždinky, vruty, příchytky, svorky, ...) |  | 1 | objem | 0
2 | 00002 | instalační materiál na provedení automatického ovládání světlíků v tělocvičnách |  | 1 | objem | 0
3 | 00003 | instalační materiál na provedení místního ochranného pospojování ve varně |  | 1 | objem | 0
4 | 00004 | instalační materiál na provedení úprav vnitřního zapojení technologických zařízení varny pro připojení v systému TN-S |  | 1 | objem | 0
5 | 00005 | instalační materiál na opravu systému časomíry |  | 1 | objem | 0
6 | 00006 | protipožární prostup - ucpávka pro svazek > 10 vodičů |  | 45 | ks | 0
7 | 00007 | programování detektorů a jejich uvedení do provozu, zaškolení obsluhy |  | 1 | objem | 0
8 | 00008 | soubor pohybových / přítomnostních detektorů dle Knihy detektorů, která je nedílnou součástí PD |  | 1 | soubor | 0
9 | 00009 | programování centrálního bateriového systému, uvedení do provozu |  | 1 | objem | 0
10 | 00010 | soubor nouzových svítidel dle Knihy nouzových svítidel, která je nedílnou součástí PD |  | 1 | soubor | 0
11 | 00011 | soubor svítidel osvětlovací soustavy dle Knihy svítidel, která je nedílnou součástí PD |  | 1 | soubor | 0
12 | 00012 | Hlavní rozvaděč RH - viz specifikaci na výkrese č. D.1.4.1.04 |  | 1 | ks | 0
13 | 00013 | Podružný rozvaděč RO.001.A3 - viz specifikaci na výkrese č. D.1.4.1.06 |  | 1 | ks | 0
14 | 00014 | Podružný rozvaděč RP.001.A3 - viz specifikaci na výkrese č. D.1.4.1.07 |  | 1 | ks | 0
15 | 00015 | Podružný rozvaděč RO.101.A3 - viz specifikaci na výkrese č. D.1.4.1.09 |  | 1 | ks | 0
16 | 00016 | Podružný rozvaděč RO.101.A5 - viz specifikaci na výkrese č. D.1.4.1.12 |  | 1 | ks | 0
17 | 00017 | Podružný rozvaděč RO.101.A6 - viz specifikaci na výkrese č. D.1.4.1.14 |  | 1 | ks | 0
18 | 00018 | Podružný rozvaděč RO.101.A7 - viz specifikaci na výkrese č. D.1.4.1.16 |  | 1 | ks | 0
19 | 00019 | svodič bleskových proudů typu 1+2, 2x 12,5kA, v plastové skříňce umístěné na hranici zón 0b a 1 (2x ventilátor, 1x KJ) |  | 2 | ks | 0
20 | 00020 | el. osoušeč rukou 230V/1,8kW |  | 3 | ks | 0
21 | 00021 | projektová dokumentace skutečného provedení |  | 1 | ks | 0
22 | 00022 | dohled státního odborného dozoru TIČR |  | 1 | objem | 0
Celkem za dodávky:
0
|  | Cena za dodávky celkem: | 0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | vypnutí vedení, zajištění a opětovné zapnutí (3x pavilon) |  | 24 | hod. | 0
2 | 00002 | administativní činnost - součinnost s distributorem el. energie |  | 16 | hod. | 0
3 | 00003 | zjištění totožnosti el. obvodů stávajícího elektrorozvodu (3x pavilon) |  | 24 | hod. | 0
4 | 00004 | identifikace el. obvodů ve výměníkové stanici |  | 16 | hod. | 0
5 | 00005 | identifikace el. obvodů ve strojovně VZT |  | 16 | hod. | 0
6 | 00006 | demontáž stávající elektroinstalace v prostorách řešených v rámci 3. etapy |  | 480 | hod. | 0
7 | 00007 | montáž svodiče bleskových proudů v plastové skříňce umístěné na hranici zón 0b a 1 (2ks) |  | 4 | hod. | 0
8 | 00008 | montáž el. osoušeče rukou (3ks) |  | 3 | hod. | 0
9 | 00009 | uvedení do provozu automatického ovládání světlíků v tělocvičnách |  | 24 | hod. | 0
10 | 00010 | provedení místního ochranného pospojování ve varně |  | 32 | hod. | 0
11 | 00011 | úprava vnitřního zapojení technologických zařízení varny pro připojení v systému TN-S |  | 32 | hod. | 0
12 | 00012 | oprava systému časomíry |  | 16 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS:
0
|  | Cena za práci v HZS celkem: | 0

## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0
2 | C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ) | 0
3 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) | 0
4 | C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ) | 0
5 | Výchozí revize elektro (MONTÁŽ) | 0
| CELKEM URN | 0
B. | HZS
6 | Hodinová zúčtovací sazba | 0
| CELKEM HZS | 0
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
7 | Dodávka zařízení (specifikace) | 0
| CELKEM DODÁVKA | 0
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
CELKEM VRN
| REKAPITULACE CELKEM | 0
Náklady celkem [Kč]: |  | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH!