## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | MO22/015 | ZŠ Vančurova Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace - III. Etapa
| Objekt: |  | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení
4197 | Rozpočet: |  | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení
| Objednatel: |  | Město Hodonín |  |  |  | IČO: | 00284891
|  |  | Masarykovo nám. 53/1 |  |  |  | DIČ: | Skupinove_DPH
|  |  | 69501 | Hodonín
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 714 | Izolace akustické a protiotřesové |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.1.2 D.1.2 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | MO22/015 | ZŠ Vančurova Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace - III. Etapa | [24 empty] | STA
O: | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.66 |  | 0 |  |  |  |  | 1441.12 | [5 empty] | DIL
1 | 317941123RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14 | t | 0.03432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0971 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 16.583 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Nový otvor : 1,2*2*14,3/1000 |  | 0.03432 | [22 empty] | VV | 0
2 | 317941123RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16 | t | 0.08055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0971 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 16.583 | 1.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zazdívka nadsvětlíků šatna : (1,75+0,5)*2*17,9/1000 |  | 0.08055 | [22 empty] | VV | 0
3 | 340271610R00 | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.76182 | 0.76 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 3.0819 | 3.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zazdění po rozvaděči : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
4 | 340271615R00 | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm | m3 | 3.1725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.76605 | 2.43 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 3.3232 | 10.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zazdívka otvoru : 12*0,15 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okno : 3*0,15 |  | 0.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | Světlík : 3*0,15 |  | 0.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | Nadsvětlíky dveří : (2,95-2,05)*1,75*2*0,15 |  | 0.4725 | [22 empty] | VV | 0
5 | 342263310RT1 | Úprava sádrokartonového podhledu pro osazení dataprojektoru | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00332 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.36 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 342263420R00 | Osazení revizních dvířek do stěn, do 0,50 m2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.04 | 10.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 342255024RT1 | Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07471 | 0.75 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.52915 | 5.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 3.34 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.011 | 278.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 275 |  | 275 | [22 empty] | VV | 0
9 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 241 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 2.93 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.011 | 243.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 342267111RT1 | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm | m | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01156 | 1.09 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.658 | 155.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 342267111RT3 | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01156 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.658 | 31.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 342267112RT1 | Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard tl. 12,5 mm | m | 148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01716 | 2.54 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.138 | 316.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 342267112RT3 | Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard impreg. tl. 12,5 mm | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01716 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.138 | 23.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 954312201R00 | Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm kabelové trasy | m | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01261 | 0.87 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.05 | 72.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 954312204R00 | Opláštění z SDK,2.str,do 500x500 mm,RFI tl.12,5 mm kabelové trasy, EI45 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01405 | 0.34 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.05 | 25.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 713562111RT1 | Protipožární podhled kazetový, EI 30 působení ohně zdola i shora, rastr 600 x 600 mm | m2 | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01717 | 0.67 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.74 | 28.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 713563115RT1 | Kryt svítidla s odolností EI 30, podhled kazetový kryt svítidla 620 x 620 mm | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00829 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.36 | 8.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 767586201RT1 | Podhled minerální kazetový 60x60 cm | m2 | 535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0041 | 2.19 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.42 | 224.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 28349016R | Dvířka revizní plná bude řešeno dle skutečnosti | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 10,00000 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.39 |  | 0 |  |  |  |  | 466.06 | [5 empty] | DIL
20 | 416051212R00 | Podhl., 2úr.oc.rošt, tl.12,5 mm, bez izol desky s přímým kulatým děrováním, otvory d6 mm á 18 mm | m2 | 229 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01388 | 3.18 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.728 | 395.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Akustický podhled : 229 |  | 229 | [22 empty] | VV | 0
21 | 416093111R00 | Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm | m2 | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01801 | 0.92 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.05 | 53.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Čelo podhledu : 18 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akustický podhled : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kazetový : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akustický kazetový : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
22 | 416093113R00 | Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD,1xRBI 12,5 mm | m2 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01812 | 0.29 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.05 | 16.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 54.37 |  | 0 |  |  |  |  | 2705.79 | [5 empty] | DIL
23 | 601011141R00 | Štuk na stropech, ručně | m2 | 682 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00307 | 2.09 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.31 | 211.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Výmalba stropu : 682 |  | 682 | [22 empty] | VV | 0
24 | 602021142R00 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně | m2 | 5112.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00378 | 19.32 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.245 | 1252.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Výmalba stěn : 3746 |  | 3746 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vysove omyvatelná : 1165 |  | 1165 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 201,30000 |  | 201.3 | [22 empty] | VV | 5
25 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 6438.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 2.06 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.07 | 450.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 682,00000 |  | 682 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 5112,30000 |  | 5112.3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1826,00000*0,07 |  | 127.82 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1217,00000*0,15 |  | 182.55 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 117,00000 |  | 117 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 159,00000*0,1 |  | 15.9 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 201,30000 |  | 201.3 | [22 empty] | VV | 5
26 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS | m | 1826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00433 | 7.91 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.152 | 277.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 612403393R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x5 cm maltou z SMS | m | 1217 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01299 | 15.81 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.248 | 301.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 5.58 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.84 | 98.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 97,00000 |  | 97 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,00000*2 |  | 20 | [22 empty] | VV | 5
29 | 612451231R00 | Oprava cementových omítek stěn štukových do 10 % | m2 | 159 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00539 | 0.86 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.25546 | 40.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 159,00000 |  | 159 | [22 empty] | VV | 5
30 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 201.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.74 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.362 | 72.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zazdívka po luxferách : 12*2 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okno : 3*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Světlík : 3*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Nadsvětlíky dveří : (2,95-2,05)*1,75*2*2 |  | 6.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 159,00000 |  | 159 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0.53 | [5 empty] | DIL
31 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 5.33 | 0.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.21 |  | 0 |  |  |  |  | 21.92 | [5 empty] | DIL
32 | 642944121RU4 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06721 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.097 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 642945111R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl. s obetonováním | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.49075 | 0.49 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 8.82 | 8.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 642945112R00 | Osazení zárubní ocel. požár.2křídl. s obetonováním | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.60864 | 0.61 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 10.999 | 11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 5533301326R | Zárubeň ocelová 150/1970/800 L, P, EI, EW 30 pro zdění, s těsněním, se šroubovanými závěsy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0157 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 5533301376R | Zárubeň ocelová 150/1970/1750 D, EI, EW 30 pro zdění, s těsněním, se šroubovanými závěsy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.27 |  | 0 |  |  |  |  | 449.96 | [5 empty] | DIL
37 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 2069 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 3.27 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.214 | 442.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 275+4+241+229+535+64+39+682 |  | 2069 | [22 empty] | VV | 0
38 | 946941102RT2 | Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška do 6,0 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Kalkul | 2.024 | 4.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 946941192RT2 | Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška do 6,0 m | den | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3 týdny x 2 plošiny : 3*7*2 |  | 42 | [22 empty] | VV | 0
40 | 946941802RT2 | Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška do 6,0 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Kalkul | 1.57 | 3.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.17 |  | 0 |  |  |  |  | 848.07 | [5 empty] | DIL
41 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 2587 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.308 | 796.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 2587,00000 |  | 2587 | [22 empty] | VV | 5
42 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah zabezpečení před poškozením náslapné vrstvy | m2 | 2587 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.91 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.0135 | 34.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2069,00000 |  | 2069 | [22 empty] | VV | 5
|  | 518 |  | 518 | [22 empty] | VV | 0
43 | 950001 | Demontáž + zpětná montáž tabule | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 950002 | Dodávka propagačního banneru dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 950003 | Demontáž celoplošného zrcadla | m2 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00255 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.598 | 14.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 950004 | Demontáž gymnastického madla | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01371 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.285 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 950005 | Demontáž + opětovná montáž technologie varny | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 950006 | Demontáž + opětovná montáž VZT zařízení varny | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 950007 | Náhrada zasklení za PVC výplň v jednom křídle stávající výplně otvoru 2x prostup PVC výplní rozměr 600x500 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 950008 | D+M Celoplošného zrcadla | m2 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 950009 | D+M Gymnastického madla | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 950010 | Přeložení PHP ve smyslu rozmístění nouzových svítidel | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 19.95 |  |  |  |  | 215.34 | [5 empty] | DIL
53 | 962081141R00 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.082 | 0.98 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.6 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 965042221RT1 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm | m3 | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.22 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 11.22 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 965081713RT2 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.078 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.05 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 968062245R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.031 | 0.19 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.331 | 1.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Světlík : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okno : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
58 | 968071125R00 | Vyvěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.08 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 12.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.92 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.939 | 11.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*2,05+1,75*2,95*2 |  | 12.17 | [22 empty] | VV | 0
60 | 971033441R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl. do 30cm, MVC | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0.138 | 3.17 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.813 | 18.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pro VZT : 2+2+4+11+2+2 |  | 23 | [22 empty] | VV | 0
61 | 971033641R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 0.567 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 1.02 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 3.196 | 1.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*2,1*0,3 |  | 0.567 | [22 empty] | VV | 0
62 | 973031335R00 | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.062 | 0.25 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.993 | 3.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 974031666R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm | m | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.16 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.93 | 2.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Nový otvor : 1,2*2 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
64 | 974053515R00 | Frézování drážky do hl. 150 mm, podlaha, beton | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.07 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.29 | 3.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 978059511R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 | m2 | 97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 6.6 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.69 | 66.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 766411811R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 159 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 3.92 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.25 | 39.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 766411822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení stěn | m2 | 159 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 1.27 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.066 | 10.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 159,00000 |  | 159 | [22 empty] | VV | 5
68 | 766421811R00 | Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2 | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.17 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.3 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž čel podhledů : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
69 | 767135821R00 | Demontáž roštu pro obložení z kazet | m2 | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0102 | 0.65 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.176 | 11.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.32 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.51 | 32.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 64,00000 |  | 64 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 157.67 | [5 empty] | DIL
71 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 83.3357 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.892 | 157.67 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 714 | Izolace akustické a protiotřesové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.59 |  | 0 |  |  |  |  | 832.52 | [5 empty] | DIL
72 | 714111301R00 | Montáž akust. obklad. panelů | m2 | 518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00129 | 0.67 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.07 | 554.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 518,00000 |  | 518 | [22 empty] | VV | 5
73 | 714119001R00 | Montáž akust. obklad. panelů, podkladový rošt, včetně dodávky | m2 | 518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.463 | 239.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 714211111RT2 | Montáž akustického podhledu z minerálních panelů včetně dodávky panelu a roštu | m2 | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00648 | 0.41 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.33 | 21.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 60712041R | Jednovrstvá akustická deska z dřevěné vlny pojené magnezitem, 1200x600x25 mm | m2 | 569.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0113 | 6.44 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 518,00000 |  | 518 | [22 empty] | VV | 5
|  | Koeficient Ztratné 10%: 0,1 |  | 51.8 | [22 empty] | VV | 4
76 | 998714101R00 | Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 6 m | t | 7.5942 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.28 | 17.31 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.75 | [5 empty] | DIL
77 | 728415111R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.55 | 2.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
78 | 728001 | Dveřní mřížka plastová oboustranná 450x90 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.99 | [5 empty] | DIL
79 | 766664911R00 | Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.507 | 2.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Poznámka PD na výkresech VZT : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
80 | 766001 | D+M Dveří jednokřídlých 800x1970 mm do ocelové zárubně (bez dodávky zárubně) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.45 | 1.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 766002 | D+M Dveří jednokřídlých 800x1970 mm, EW 30 / DP3-C do ocelové zárubně (bez dodávky zárubně) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 766003 | D+M Dveří dvoukřídlých, kyvných 1750x1970 mm, EW 30 / DP3-C včetně zárubně | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 766004 | D+M Dveří dvoukřídlých 1750x1970 mm, EI 30 / DP3-C do ocelové zárubně (bez dodávky zárubně) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  | 1.05 | [5 empty] | DIL
84 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.01 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.33 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
85 | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.016 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
86 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.147 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
87 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.046 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
88 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.105 | 0.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 776521100R00 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.38 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
90 | 28410310R | Dodávka vinylové podlahy, odhad, bude upřesněno dle výběru investora | m2 | 1.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Koeficient Ztratné 5%: 0,05 |  | 0.05 | [22 empty] | VV | 4
|  | Koeficient : | [24 empty] | VV | 4
91 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | t | 0.00655 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.091 | 0.01 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.27 |  | 0 |  |  |  |  | 92.38 | [5 empty] | DIL
92 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr | m2 | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.05 | 4.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 88,00000 |  | 88 | [22 empty] | VV | 5
93 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 88,00000 |  | 88 | [22 empty] | VV | 5
94 | 781475116R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm | m2 | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00524 | 0.46 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.9584 | 84.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 59761001R | Dodávka obkladu odhad, bude upřesněno dle výběru investora | m2 | 96.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 1.79 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 88,00000 |  | 88 | [22 empty] | VV | 5
|  | Koeficient Ztratné 10%: 0,1 |  | 8.8 | [22 empty] | VV | 4
|  | Koeficient : | [24 empty] | VV | 4
96 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 2.2757 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.598 | 3.64 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.81 | [5 empty] | DIL
97 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.403 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.74 |  | 0 |  |  |  |  | 1274.74 | [5 empty] | DIL
98 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 5593 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.06971 | 389.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Výmalba stěn : 3746 |  | 3746 | [22 empty] | VV | 0
|  | Výmalba stropu : 682 |  | 682 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vysove omyvatelná : 1165 |  | 1165 | [22 empty] | VV | 0
99 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 6507 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.46 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.03248 | 211.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 595,00000 |  | 595 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 1165,00000 |  | 1165 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 4428,00000 |  | 4428 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 319,00000 |  | 319 | [22 empty] | VV | 5
100 | 784115712R00 | Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.10191 | 60.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Obložení : 41 |  | 41 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strop : 554 |  | 554 | [22 empty] | VV | 0
101 | 784165432R00 | Vysoce omyvatelná malba, bílá, bez penet.,2x | m2 | 1165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.27 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.10191 | 118.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | 784195112R00 | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 4428 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.62 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.10191 | 451.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Výmalba stěn : 3746 |  | 3746 | [22 empty] | VV | 0
|  | Výmalba stropu : 682 |  | 682 | [22 empty] | VV | 0
103 | 784442001RT2 | Malba sádrokarton barevná, 2x nátěr, 1x penetrace | m2 | 319 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.1344 | 42.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 38.27 | [5 empty] | DIL
104 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 19.9658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.164 | 3.27 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
105 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 19.9658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.49 | 9.78 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
106 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 19.9658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
107 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 19.9658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.942 | 18.81 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
108 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 59.8975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.105 | 6.29 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
109 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 19.9658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
110 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 19.9658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.006 | 0.12 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
111 | 005241010R | Projektová dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu